ROYAUME DU MAROC

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N° 76/ 2021

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet de l’Appel d’offres : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Agriculture destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région AGADIR et NADOR ; répartie en lots suivants : -LOT N°1 : PETIT OUTILLAGE -LOT N°2 : MATERIEL VEGETAL -LOT N°3 : MATERIEL IRRIGATION -LOT N°4 : PRODUIT ET MATERIEL D'ABRIS SERRE/VERGER -LOT N°5 : CONSOMMABLE -LOT N°6 : Matériel Agricole -LOT N°7 : Matériel Agriculture biologique -LOT N°8 : Matériel agriculture de précision -LOT N°9 : Equipements Produit aromatique et médicinales

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

## ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° …./2021 du  ……./……/ 2021 à …..h…..min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Agriculture destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région AGADIR et NADOR ; répartie en lots suivants :

LOT N° :…………………………………………………………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17, du règlement des marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors TVA :.........................................................   (en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………..(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………............................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- Mettre : « Nous, soussignés.................... Nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

# DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert sur offres des prix N°…./2021 du …/……/ 2021 à ……h……min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Agriculture destinés aux Cités des Métiers et des Compétences de la région AGADIR et NADOR ; répartie en lots suivants :

Lot N° :……………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) , ouvert auprès de ……………………………………

n° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des

Marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots :

N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 et N°9

Lot N°1: Petit outillage

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sécateur professionnel 23cm Sécateur de jardinier de forme traditionnelle. Branches robustes en acier embouti. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Binette avec manche de taille standard et de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Brouette solide de taille standard et de marque Bellota ou équivalent minimum 75 litres ou 150 kg roues compactes | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Plantoir de taille standard et de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Transplantoir de taille standard et de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | Greffoir de taille standard et de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | Râteau avec manche de taille standard et de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | SECATEURS A LONGUE MANCHE de taille standard et de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Sape GF avec manche de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | Sape PF avec manche de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | Crochet avec manche de taille standard de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Bêche avec manche de taille standard de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Pioche avec manche de taille standard de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Pelle à sable avec manche de taille standard de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Faucille avec manche de taille standard de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 16 | Fourche avec manche de taille standard de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 17 | Echelle en inox transformable 3 plans avec base évasée pour une parfaite stabilité | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 18 | Scie arboricole avec perche marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 19 | Pulvérisateur à dos de capacité ≥ à 18 litres avec grande lance de marque MATABE ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 20 | Décamètre ruban Longueur 5 m minimum Bande flexible en acier / épaisseur de 25 mm Verrouillage automatique Prise en main confortable Protecteur de lame | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 21 | Caisse clayette Matière polypropylène - Qualité alimentaire - Parois ajourées dim Ext L595 x l 400 x h 123 mm couleur blanche selon les normes exigées pour les produits alimentaires. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 22 | Tarière manuelle avec 3 vis sans fin minimum : Tarière Edelman standard type combiné; Tarière Edelman standard type combiné Diamètre minimal 70 mm type Edelman, pour sols fins Poids max 2 kg Longueur environ 1,2 m | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 23 | Cisaille à haie de taille Cisaille à haie de taille standard de marque Bellota ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 24 | Sceau en plastique fort ≥ à 10 litres | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 25 | Tenailles Des tenailles, de marque renomée | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 26 | Pinces de marque renomée | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 27 | Combinaison de protection phytosanitaire complète Kit de combinaison : Combinaison de traitement phytosanitaire vert résistant aux produits chimiques avec Capuchon attaché (ajustement respiratoire). Fermeture à glissière avant. Rabat de menton. Rabat tempête. Chevilles élastiques. Taille elastique. Poignets élastiques. Coutures étanchées. taille XL - masque de protection agrochimie contre les gaz et les poussières 1 lot de 2 filtres A2P3 EN 141/CE - Gant nitrile, finition extérieur adhérisé sans silicone, intérieur floqué coton, manchette finition bord droit. Longueur d’environ : 33 cm. Épaisseur d’environ : 0,40 mm. Extérieur chloriné. EN 374 tailles 8 à 10 - lunette de protection à verres incolores en polycarbonate, anti-rayures et Protection contre les rayons UV. EN166 EN170 - une paire de bottes en PVC Tige résistante à l’eau, DOUBLURE :100% polyester lavable, Semelle résistante aux milieux humides et froids, ainsi qu’aux produits chimiques, aux graisses et huiles, taille 41 | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 28 | Arrosoir en plastique de 10L | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 29 | Chronomètre manuel à trois temps | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 30 | Cutter pour tuyau | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 31 | Raccord D 90 de compression en PVC PN 6 bar | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 32 | Raccord D 90 en PVC à coller PN 6 bar | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 33 | Raccord fileté D 90 en PVC PN 6 bar | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 34 | Caisse à outils mécanicien 30 piéces min type FACOM ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 35 | Trousse de premiers soins | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 36 | Gants de protection (paires) Gants de protection mécanique nylon et spandex qualité supérieure, taille 9 Très bonne résistance à la déchirure. Finition tricotée - Paume enduite de nitrile avec picots en nitrile - Actifresh® - EN 338: Protection contre les risques mécaniques - Norme CE : Produit Norme Européenne - Norme EN | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 37 | Lunette-masque Intégrée protège la tête contre tous types de chocs et écrasements. Normé EN 166 et EN 397, ce casque est d’environ 420g. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1: Petit outillage

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sécateur professionnel 23cm | U | 100 |  |  |
| 2 | Binette avec manche | U | 100 |  |  |
| 3 | Brouette | U | 20 |  |  |
| 4 | Plantoir | U | 60 |  |  |
| 5 | Transplantoir | U | 40 |  |  |
| 6 | Greffoir | U | 60 |  |  |
| 7 | Rateau | U | 100 |  |  |
| 8 | Sécateurs a longue manche | U | 30 |  |  |
| 9 | Sape GF | U | 100 |  |  |
| 10 | Sape PF | U | 60 |  |  |
| 11 | Crochet | U | 40 |  |  |
| 12 | Bêche | U | 60 |  |  |
| 13 | Pioche | U | 80 |  |  |
| 14 | Pelle à sable | U | 40 |  |  |
| 15 | Faucille | U | 40 |  |  |
| 16 | Fourche | U | 60 |  |  |
| 17 | Echelle en inox | U | 10 |  |  |
| 18 | Scie arboricole | U | 20 |  |  |
| 19 | Pulvérisateur | U | 40 |  |  |
| 20 | Décamètre ruban | U | 20 |  |  |
| 21 | Caisse clayette | U | 200 |  |  |
| 22 | Tarière manuelle | U | 6 |  |  |
| 23 | Cisaille à haie de taille | U | 10 |  |  |
| 24 | Sceau en plastique | U | 40 |  |  |
| 25 | Tenailles | U | 80 |  |  |
| 26 | Pinces | U | 80 |  |  |
| 27 | Combinaison de protection phytosanitaire complète | U | 100 |  |  |
| 28 | Arrosoir en plastique de 10L | U | 40 |  |  |
| 29 | Chronomètre manuel à trois temps | U | 20 |  |  |
| 30 | Cutter pour tuyau | U | 20 |  |  |
| 31 | Raccord D 90 de compression en PVC PN 6 bar | U | 10 |  |  |
| 32 | Raccord D 90 en PVC à coller PN 6 bar | U | 10 |  |  |
| 33 | Raccord fileté D 90 en PVC PN 6 bar | U | 10 |  |  |
| 34 | Caisse à outils mécanicien 30 piéces min type FACOM | U | 8 |  |  |
| 35 | Trousse de premiers soins | U | 4 |  |  |
| 36 | Gants de protection (paires) | U | 100 |  |  |
| 37 | Lunette-masque | U | 200 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………                                             Signature et cachet du concurrent

Lot N°2: Matériel végétal

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROSACEES A PEPINS POMMIER/ POIRIER/COGNASSIER DE 1M DE HAUTEUR | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | ROSACEES A NOYAUX ABRICOTIER/PECHER/PRUNIER DE 1M DE HAUTEUR | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| Plantes |  |  |  |
| 3 | OLIVIER MENARA/HAOUZIA/PICHOLINE MAROCAINE/ARBIQUINE/ARBOSANA DE 1M DE HAUTEUR | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | GRENADIER DE 1M DE HAUTEUR | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | VIGNE DE TABLE DE 1M DE HAUTEUR | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | AGRUMES ORANGER DE 1M DE HAUTEUR | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | FLEURS DE SAISON VARIEES EN ALVEOLES | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | PLANTES D'ORNEMENTS COPROSMA/PITTOSPORUM/GERANIUM/GAZANIA | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | PLANTES GRASSES ET CACTUS | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | SEMENCES VARIEES DE PLANTES MARAICHERES | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | PLANTES MEDICINALES VARIEES EN ALVEOLES | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | PLANTES DE MARAICHERES EN ALVEOLES selon la saison | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°2: Matériel végétal

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROSACEES A PEPINS | U | 30 |  |  |
| 2 | ROSACEES A NOYAUX | U | 30 |  |  |
| Plantes |  |  |  |  |  |
| 3 | OLIVIER MENARA/HAOUZIA/PICHOLINE MAROCAINE/ARBIQUINE/ARBOSANA DE 1M DE HAUTEUR | U | 100 |  |  |
| 4 | GRENADIER DE 1M DE HAUTEUR | U | 30 |  |  |
| 5 | VIGNE DE TABLE DE 1M DE HAUTEUR | U | 30 |  |  |
| 6 | AGRUMES ORANGER DE 1M DE HAUTEUR | U | 30 |  |  |
| 7 | FLEURS DE SAISON VARIEES EN ALVEOLES | U | 240 |  |  |
| 8 | PLANTES D'ORNEMENTS COPROSMA/PITTOSPORUM/GERANIUM /GAZANIA | U | 100 |  |  |
| 9 | PLANTES GRASSES ET CACTUS | U | 20 |  |  |
| 10 | SEMENCES VARIEES DE PLANTES MARAICHERES | SACHETS | 40 |  |  |
| 11 | PLANTES MEDICINALES VARIEES EN ALVEOLES | ALVEOLES | 1000 |  |  |
| 12 | PLANTES DE MARAICHERES EN ALVEOLES selon la saison | ALVEOLES | 20 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………                                             Signature et cachet du concurrent

Lot N°3: Matériel irrigation

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuyau d'arrosage |  |  |  |
| 1 | TUYAU D'ARROSAGE SIMPLE | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | TUYAU T TAPE taille standards | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | TUYAU D'ARROSAGE DE GOUTTE A GOUTTE SIMPLE | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| Accessoires |  |  |  |
| 4 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (jonctions) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (T) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (vannettes) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE ( goutteurs de rechanges de 2l/h) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE ( goutteurs de rechanges de 4l/h) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE ( micro jet) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (PVC ø 50mm) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (PVC ø 63mm) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| Eprouvette |  |  |  |
| 12 | EPROUVETTE DE 1L en plastique | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | EPROUVETTE DE 1/2L en plastique | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°3: Matériel irrigation

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuyau d'arrosage |  |  |  |  |  |
| 1 | TUYAU D'ARROSAGE SIMPLE | M | 200 |  |  |
| 2 | TUYAU T TAPE taille standards | ROULEAU | 6 |  |  |
| 3 | TUYAU D'ARROSAGE DE GOUTTE A GOUTTE SIMPLE | ROULEAU | 4 |  |  |
| Accessoires |  |  |  |  |  |
| 4 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (jonctions) | U | 160 |  |  |
| 5 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (T) | U | 160 |  |  |
| 6 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (vannettes) | U | 80 |  |  |
| 7 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (goutteurs de rechanges de 2l/h) | U | 200 |  |  |
| 8 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (goutteurs de rechanges de 4l/h) | U | 200 |  |  |
| 9 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (micro jet) | U | 100 |  |  |
| 10 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (PVC ø 50mm) | m | 40 |  |  |
| 11 | ACCESSOIRES DU GOUTTE A GOUTTE (PVC ø 63mm) | m | 20 |  |  |
| Eprouvette |  |  |  |  |  |
| 12 | EPROUVETTE DE 1L en plastique | U | 20 |  |  |
| 13 | EPROUVETTE DE 1/2L en plastique | U | 20 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………                                             Signature et cachet du concurrent

Lot N°4 : Produit et matériel d'abris serre/verger

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERREAU DE FEUILLES | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | CORDEAU | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | TERRE VEGETALE | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | ENGRAIS SPECIAL GAZON marque pokon ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | COMPOST | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | ENGRAIS COMPLET NPK | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | CHAUX sacs de 25 kg | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | PLASTIQUE DE PAILLAGE 80CM DE LARGEUR ET 100 M DE LONGUEUR | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | PLATEAUX DE MULTIPLICATION standards | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | SABLE LAVE OU DE RIVIERE | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | GRAVIER BLANC | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | SACHETS PLASTIQUES 14/5CM | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | TOURBE SACS DE 80L | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | RAPHIA | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Colle à PVC | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°4 : Produit et matériel d'abris serre/verger

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TERREAU DE FEUILLES | SACS 50 KG | 40 |  |  |
| 2 | CORDEAU | M | 200 |  |  |
| 3 | TERRE VEGETALE | SACS 50 KG | 50 |  |  |
| 4 | ENGRAIS SPECIAL GAZON marque pokon ou équivalent | SACS 50 KG | 10 |  |  |
| 5 | COMPOST | T | 10 |  |  |
| 6 | ENGRAIS COMPLET NPK | KG | 2000 |  |  |
| 7 | CHAUX sacs de 25 kg | SACS | 6 |  |  |
| 8 | PLASTIQUE DE PAILLAGE 80CM DE LARGEUR ET 100 M DE LONGUEUR | ROULEAU | 4 |  |  |
| 9 | PLATEAUX DE MULTIPLICATION standards | U | 200 |  |  |
| 10 | SABLE LAVE OU DE RIVIERE | SACS 50 KG | 20 |  |  |
| 11 | GRAVIER BLANC | SACS 50 KG | 10 |  |  |
| 12 | SACHETS PLASTIQUES 14/5CM | U | 400 |  |  |
| 13 | TOURBE SACS DE 80L | SACS | 10 |  |  |
| 14 | RAPHIA | ROULEAU | 6 |  |  |
| 15 | Colle à PVC | KG | 8 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………                                             Signature et cachet du concurrent

Lot N°5 : Consommable

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSECTICIDE karaté, dursban, malathion, decofol (2L chacun) ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Herbicide OVNI XL ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Fongicide Thiram, Ziram, thiogri, oxycuivre, , sergomille, (2L/kg chacun) ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Engrais foliaire boronia, acide aminé, boro zinc, gouimare pm extra ou équivalent (2L/kg chacun) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | MASTIC oléonordox ou équivalent (1kg) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | ROSEAUX 2M pour le palissage | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| Filet |  |  |  |
| 7 | filet D’ombrage vert (rouleau) LARGEUR 2 M | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | filet noire (rouleau) LARGEUR 2 M | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Lien de ligatures en plastique (scopido) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | plaques d'indications METALIQUE avec tige pour les plantations (30*30*40) HAUTEUR DU TIGE 120 CM | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | tuteur en tube rond de 50mm de 3m | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| Semences |  |  |  |
| 12 | Semences : persil | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Semences : oignon | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Semences : pomme de terre | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Semences : corionder | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 16 | Semences : celeri | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 17 | Semences : féve | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 18 | Semences : petit pois | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 19 | Semences : tomate | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 20 | Semences : poivron | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 21 | Semences : bettrave | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 22 | Semences : carotte | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 23 | Semences : melon | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 24 | Semences : brocoli | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 25 | Semences : chouxfleur | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 26 | Semences : pasteque | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 27 | Semences : laite | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 28 | Semences : Epinard | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°5 : Consommable

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSECTICIDE | L | 16 |  |  |
| 2 | Herbicide | L | 10 |  |  |
| 3 | Fongicide | L/kg | 20 |  |  |
| 4 | Engrais foliaire | L/kg | 16 |  |  |
| 5 | MASTIC | KG | 10 |  |  |
| 6 | ROSEAUX 2M pour le palissage | U | 600 |  |  |
| Filet |  |  |  |  |  |
| 7 | filet D' ombrage vert (rouleau) LARGEUR 2 M | ML | 1000 |  |  |
| 8 | filet noire (rouleau) LARGEUR 2 M | ML | 1000 |  |  |
| 9 | Lien de ligatures en plastique (scopido) | U | 4000 |  |  |
| 10 | plaques d'indications METALIQUE | U | 80 |  |  |
| 11 | tuteur en tube rond de 50mm de 3m | U | 200 |  |  |
| Semences |  |  |  |  |  |
| 12 | Semences : persil | KG | 1 |  |  |
| 13 | Semences : oignon | KG | 1 |  |  |
| 14 | Semences : pomme de terre | KG | 20 |  |  |
| 15 | Semences : corionder | KG | 1 |  |  |
| 16 | Semences : celeri | KG | 1 |  |  |
| 17 | Semences : féve | KG | 8 |  |  |
| 18 | Semences : petit pois | KG | 8 |  |  |
| 19 | Semences : tomate | KG | 0,2 |  |  |
| 20 | Semences : poivron | KG | 0,2 |  |  |
| 21 | Semences : bettrave | KG | 2 |  |  |
| 22 | Semences : carotte | KG | 1 |  |  |
| 23 | Semences : melon | KG | 0,4 |  |  |
| 24 | Semences : brocoli | KG | 0,2 |  |  |
| 25 | Semences : chouxfleur | KG | 0,2 |  |  |
| 26 | Semences : pasteque | KG | 0,2 |  |  |
| 27 | Semences : laite | KG | 0,2 |  |  |
| 28 | Semences : Epinard | KG | 0,2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………                                             Signature et cachet du concurrent

Lot N°6 : Matériel Agricole

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tracteur à roues FRUITIER Moteur 4 cylindre, Puissance supérieur ou égale à 80 ch, Pompe d'injection direct, Refroidissement à eau, Transmission minimum de rapport 8 x 8 synchronisée avec vitesse rampante, Propulsion 4 roues motrices, Direction hydrostatique ou hydraulique assistée de préférence, Pneumatique Type agraire cramponné, Distributeur hydraulique à double effet, Relevage hydraulique muni de contrôle d'effort, de contrôle de position et assurant la position flottante (contrôle d'effort par bras inférieurs), Capacité de relevage supérieur à 1200 Kg, Freins à disques humides et à commande mécanique. Il doit être équipé obligatoirement : - d'un système d'attelage 3 points - d'une barre d'attelage oscillante multi position - d'un piton d'attelage de remorque - d'une prise de force indépendante 540 t/min - d'un circuit électrique performant - d'un système d'éclairage conforme au code de la route de masse d'alourdissement - d'outillage de bord (caisse à outils contenant des clés spéciales du tracteur livré, cric, pompe à graisse etc.) Il doit être menu de cabine de conduite ou de cadre et arceaux de protection Le soumissionnaire doit faire une formation d'une journée pour 5 formateurs, des essais, fournir les accessoires, les catalogues et manuel d'utilisation des équipements en français Garantie complète d'une année après réception et formation. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Motoculteur agraire Moteur thermique à 2 temps - Puissance >=9 ch. - Refroidissement à air - Possibilité d'inversé le poste de conduite - Possibilité de réglage de la voie - Au minimum 3 vitesses AV et 1 vitesse AR - Menu de dispositif de sécurité et de protection - Equipé de masse d'alourdissement sur les roues Doit être pourvu de divers matériel d'accompagnement adaptés à savoir : charrue à socs réversible, herse ou bêche rotative, faucheuse….etc Le soumissionnaire doit faire une formation d'une journée pour 5 formateurs, des essais, fournir les accessoires, les catalogues et manuel d'utilisation des équipements en français Garantie complète d'une année après réception et formation. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Charrues portée à 3 disques réversibles 1/2 tour à commande hydraulique | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Charrues portée à 2 socs ou plus 30 cm au minimum réversible à commande mécanique | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Cover crop porté 14 disques | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | Cultivateur porté à 9 dents ou plus | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | Tarière mécanique portée : 3 vis minimum de différents diamètres, animé par prise de force | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | Pulvérisateur atomiseur traîné, capacité réservoir minimum 500 litres équipé de filtres, de système de distribution complet (régulateur de pression, manomètre..etc) et animé par prise de force | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Remorque A 4 roues capacité de charge ≥ à 2 tonnes avec flèche d'attelage | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | Broyeur de végétaux électriques Fonction: Broyage des déchets et rameaux d’arbres Bac de ramassage plastique environ 50 L et facilité de vidage Larges roues arrières : Facilite les déplacements en minimisant les efforts Broyage par cylindre de coupe et inversion du sens de rotation des branches Moteur de puissance 2000 W ou supérieur Tous les accessoires sont inclus Le soumissionnaire doit faire une formation d'une journée pour 5 formateurs, des essais, fournir les accessoires, les catalogues et manuel d'utilisation des équipements en français Garantie complète d'une année après réception et formation. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | Scie Tronçonneuse à bois GM avec moteur à 2 temps | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Débroussailleuse avec moteur à 2 temps et accessoires | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Sécateur pneumatique/électrique portable marque Pellenc ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Atomiseur A dos avec moteur à 2 temps capacité ≥ à 18 litres | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Scie pneumatique/électrique portable marque Pellenc ou équivalent | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 16 | Luxmètre Instruments de mesure luxmètre jusqu'à 400 000 lux | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 17 | PH-Mv-T-mètre portatif Etanche avec étalonnage automatique et compensation de la température Étanche - Sonde de température intégrée pour la mesure de la température et la compensation ou correction de température - Gamme pH 0.00 à 14.00 pH - Température -5.0 à 60.0°C / 23.0 à 140.0°F - Résolution: pH 0.01 / Température 0.1°C / 0.1°F - Précision (20°C) pH ±0.05 / Température ±0.5°C /±1°F - pH Étalonnage automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisés (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 ou pH 4.01 / 6.86 / 9.18) - Compensation T° automatique | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 18 | Instrument portable EC métré, 20.000Ms/cm, 10.000ppt - Gamme ÉC: 0.00 à 20.00 mS/cm SDT 0.00 à 10.00 ppt Température 0.0 à 60.0°C / 32.0 à 140.0°F - Résolution ÉC 0.01 mS/cm SDT 0.01 ppt Température 0.1°C / 0.1°F - Étalonnage automatique, 1 point - Facteur de conversion SDT ajustable de 0.45 à 1.00 - Compensation T° automatique, avec ß ajustable de 0.0 à 2.4% / °C - Environnement 0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 100% - Livré avec piles | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 19 | Balance électrique De précision 0,1g porte 2kg | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 20 | Enregistreur thermohygro Compact 10+65 C/O- 100°/°HRQ 7j/24H | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 21 | Thermomètre mural T° min-max | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 22 | Psychromètre avec thermomètre T° min max. Ventilateur et support | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 23 | Pluviomètre type HELLMAN ou équivalent levé avec éprouvette et support | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 24 | Anémomètre portable | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 25 | Réfractomètre numérique compact | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 26 | Loupe microscope IPM Scope 40-140x | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 27 | Une station agro météo automatique (6 paramètres) avec clôture grillagée de 6x6m : Station Agro-Météorologique Automatique est conçu avec des matériaux résistants contre les intempéries, les UV. L'ensemble des câbles sont protégé, les connecteurs sont étanches et l’unité centrale (ou cœur électronique de la station) est confinée dans un coffret déshydraté, Alimentation avec panneau solaire, associé à sa batterie, pour assurer à la station la fourniture en énergie nécessaire toute l’année. Le panneau solaire est intégré au coffret de protection et est très petit pour minimiser les risques de vols ou de casse Le soumissionnaire doit faire une formation d'une journée pour 5 formateurs, des essais, fournir les accessoires, les catalogues et manuel d'utilisation des équipements en français Garantie complète d'une année après réception et formation. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 28 | Un bac d’évaporation classe A avec support en bois : Bac d'évaporation classe A INOX ; Cage de bac; Palette de bac en bois traité 1300*1300*100; Thermomètre flotteur ordinaire; Thermomètre flotteur maxi-mini. Le bac Classe A conçu en acier inoxydable et comprend un bouchon de vidange de 1/2 pouce et d'un raccord femelle NPT. Le bac contient environ 77 gallons, soit 292 litres d'eau (Nota : en ajoutant 7,7 gallons le niveau d'eau dans le bac va augmenter d'un pouce). | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 29 | Kit des tensiomètres à manomètre de différentes profondeurs kit multifonctionnel peut servir à différents types de recherches réalisées avec différentes sortes de tensiomètres, et ce jusqu'à une profondeur de 90 cm; Lecture directe du stress hydrique des plantes; Principes de fonctionnement simples, purement physiques; Godets en céramique poreuse interchangeables ; Mise en place simple. Précision de mesure ± 2.5 hPa Plage de mesure 0 à 850 hPa Matériaux poreux (coupelles) céramique Précision de lecture 2% Type d’enregistrement manuel Volume du matériau nécessaire 20 ml Le soumissionnaire doit faire une formation d’une journée pour 5 formateurs, des essais, fournir les accessoires, les catalogues et manuel d’utilisation des équipements en français Garantie complète d’une année après réception et formation. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 30 | Balance de précision 5kg avec batterie rechargeable : CARACTÉRISTIQUES: • Écran LCD rétro éclairé. • Boîtier en ABS. • Plateau en acier inoxydable. • Portées de 0,2 à 3 kg. - Précision de 0.1 • Calibration externe. • 5 touches de fonctions. • Unités: g/ct/oz/ozt/lb/N/dwt/GN/tlT/%. • Pieds réglables en hauteur. • Blister inclus. • Niveau à bulle. • Temps de réponse 2 à 3 secondes. • Température de fonctionnement +5ºC +35ºC. • Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240V+B145:B148ac 50-60Hz à 12V. • La balance peut fonctionner avec piles de 9V (non incluses). FONCTIONS • Comptage de pièces • Poids en pourcentage • Tare | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 31 | Pied à Coulisse Digital 150 mm - Fibre de Carbone - Avec Etui : Pied à coulisse digital inox 150 mm + 1 réglet 150 mm Matières : Fibre de carbone Plage de mesure : 0-150 mm - Précision: +/- 0,1mm Résolution: 0,1 - Pile LR44 (1.5V) fournie | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 32 | PAIRES DE Bottes en plastique DESCRIPTIF : - Botte vert ultra légère, sans coquille en PVC - TAILLES : du 38 au 44 - COULEURS : Vert - TIGE : Tige résistante à l’eau - DOUBLURE : 100% polyester lavable. Elle ne retient pas l’humidité - HAUTEUR d’environ : 38 cm - SEMELLE : Semelle résistante aux milieux humides et froids, ainsi qu’aux produits chimiques, aux graisses et huiles POINTS FORTS : • Très bonne flexibilité même aux basses températures (jusqu’à -20° C) • Absorption d’énergie dans la zone du talon • Zone du talon fermé PERFORMANCES : Botte de sécurité, conformes aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d’ergonomie, d’innocuité, de confort, de solidité et de souplesse et aux normes européenne EN ISO 20347 :2011. • EN ISO 20347 :2011 Équipement de protection individuelle. Chaussures de travail | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 33 | Ciseaux de récolte avec une large ouverture pour les doigts Idéal pour couper et pour récolter des plantes - Longueur des ciseaux de récolte d’environ : 15 cm - Largeur de la poignée d’environ : 7 cm - Longueur de la lame d’environ : 7cm | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°6 : Matériel Agricole

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tracteur à roues FRUITIER | unité | 2 |  |  |
| 2 | Motoculteur agraire | unité | 2 |  |  |
| 3 | Charrues portée à 3 disques réversibles | unité | 2 |  |  |
| 4 | Charrues portée à 3 socs 30 CM réversible | unité | 2 |  |  |
| 5 | Cover crop | unité | 2 |  |  |
| 6 | Cultivateur | unité | 2 |  |  |
| 7 | Tarière mécanique | unité | 2 |  |  |
| 8 | Pulvérisateur atomiseur | unité | 2 |  |  |
| 9 | Remorque | unité | 2 |  |  |
| 10 | Broyeur | unité | 2 |  |  |
| 11 | Scie Tronçonneuse à bois | unité | 2 |  |  |
| 12 | Débroussailleuse | unité | 4 |  |  |
| 13 | Sécateur | unité | 4 |  |  |
| 14 | Atomiseur | unité | 8 |  |  |
| 15 | Scie pneumatique/électrique | unité | 4 |  |  |
| 16 | Luxmètre | unité | 4 |  |  |
| 17 | PH-Mv-T-mètre portatif | unité | 4 |  |  |
| 18 | Instrument portable EC | unité | 4 |  |  |
| 19 | Balance électrique | unité | 8 |  |  |
| 20 | Enregistreur thermohygro | unité | 4 |  |  |
| 21 | Thermomètre | unité | 8 |  |  |
| 22 | Psychromètre | unité | 4 |  |  |
| 23 | Pluviomètre | unité | 2 |  |  |
| 24 | Anémomètre | unité | 2 |  |  |
| 25 | Réfractomètre | unité | 2 |  |  |
| 26 | Loupe microscope IPM | unité | 20 |  |  |
| 27 | Une station agro météo automatique | unité | 2 |  |  |
| 28 | Un bac d’évaporation classe A | Unité | 2 |  |  |
| 29 | Kit des tensiomètres à manomètre de différentes profondeurs | Unité | 12 |  |  |
| 30 | Balance de précision 5kg | Unité | 8 |  |  |
| 31 | Pied à Coulisse Digital 150 mm | Unité | 10 |  |  |
| 32 | PAIRES DE Bottes en plastique | Unité | 100 |  |  |
| 33 | Ciseaux de récolte avec une large ouverture pour les doigts | Unité | 60 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………                                             Signature et cachet du concurrent

Lot N°7 : Matériel Agriculture biologique

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rouleaux-pièges adhésifs 10 cm x 125 m Description : Constitué de matière plastique recyclable avec de la colle des deux côtés. Colle non toxique, résistante à l'eau et elle ne sèche pas, même en climat chaud. Les rouleaux adhésifs sont pourvus à leur début d'une partie non collante de 2 cm. Dimensions 10 cm x 125 m | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Rouleaux-pièges adhésifs 30 cm x 100 m Description : Constitué de matière plastique recyclable avec de la colle des deux côtés. Colle non toxique, résistante à l'eau et elle ne sèche pas, même en climat chaud. Les rouleaux adhésifs sont pourvus à leur début d'une partie non collante de 2 cm. Dimensions 30 cm x 100 m | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Panneaux adhésifs à colle sèche Description : Panneaux adhésifs à colle sèche, La colle à haute température est facile à utiliser. Dimensions 25 x 10 cm et 25 x 40 cm | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Tutasan piège à eau Description : Assiette de couleur rouge munie en son centre d'un diffuseur de phéromone. L'assiette est remplie d'eau et d'une fine couche d'huile. Le piège attire les adultes mâles par la phéromone de Tuta absoluta. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Le piège Pi Description : Piège spécifique contre la mineuse du marronnier livré en kit composé de 7 parties: 1 seau, 1 entonnoir, 1 couvercle crénelé, 1 panier ajouré, 1 capuchon noir, 1 arceau de blocage et 1 ficelle. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | Droso trap Description : Piégeage fiable et sélective de Drosophila suzukii ce qui va permettre une détection rapide du ravageur dans de nombreuses cultures sensibles telles les arbres fruitiers et les petits fruits. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | Droso trap piège en plastique Description : Piège en plastique robuste pour le monitoring des ravageurs lépidoptères Le piège entonnoir est constitué d'un seau et d'un entonnoir. Au-dessus de l'entonnoir se trouve un couvercle en forme de parapluie muni d'un distributeur central de phéromone. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | Piège entonnoir Description : Piège en plastique robuste pour le monitoring des ravageurs diptères Le piège McPhail se compose d'une base en forme d'entonnoir inversé couvert par une cloche transparente. A l'intérieur de la partie supérieure de la cloche se trouve un distributeur central de phéromone. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Pièges delta Description : - en forme de tente canadienne, avec un fond englué - capsule de phéromone sur le fond | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | Les pièges lumineux Description : Pièges lumineux utilisant des rayons ultraviolets pour attirer papillons, teignes, jusqu’à une grille électrifiée. Les insectes sont tués dès qu’ils entrent en contact avec celle-ci. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | Appâts et attractifs à base de phéromones Description : Capsule de phéromone utilisée en stratégie de lutte intégrée pour la détection et le monitoring de différents insectes | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Fongicide Biologique Pour Lutter Contre Les Maladies Du Sol Et Foliaire A base de Bacillus subtilis GB03 avec plusieurs modes d’action pour prévenir et lutter contre les maladies des plantes | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Répulsif biologique des moineaux à base d’Anthranilate Méthyle, extrait naturel du raisin Concorde. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Insecticide Pour Lutter Contre Le Pou De Californie Par Confusion Sexuelle A base de phéromone pour lutter contre le Pou de Californie (Aonidiella aurantii) sur agrumes | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Filet couvre sol couleur noir, largeur 2m traité anti UV | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°7 : Matériel Agriculture biologique

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rouleaux-pièges adhésifs 10 cm x 125 m | Rouleau | 20 |  |  |
| 2 | Rouleaux-pièges adhésifs 30 cm x 100 m | Rouleau | 20 |  |  |
| 3 | Panneaux adhésifs à colle sèche | Plaque | 300 |  |  |
| 4 | Tutasan piège à eau | Piège | 40 |  |  |
| 5 | Le piège Pi | Piège | 40 |  |  |
| 6 | Droso trap | Piège | 40 |  |  |
| 7 | Droso trap piège en plastique | Piège | 40 |  |  |
| 8 | Piège entonnoir | Piège | 40 |  |  |
| 9 | Pièges delta | Piège | 40 |  |  |
| 10 | Les pièges lumineux | Piège | 20 |  |  |
| 11 | Appâts et attractifs à base de phéromones | Capsule | 400 |  |  |
| 12 | Fongicide Biologique Pour Lutter Contre Les Maladies Du Sol Et Foliaire | L ou Kg | 50 |  |  |
| 13 | Répulsif biologique des moineaux à base d’Anthranilate | L ou Kg | 50 |  |  |
| 14 | Insecticide Pour Lutter Contre Le Pou De Californie Par Confusion Sexuelle | L ou Kg | 50 |  |  |
| 15 | Filet couvre sol | Mètre linéaire | 2000 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………                                             Signature et cachet du concurrent

Lot N°8 : Matériel agriculture de précision

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drones agricoles Equipé d'un kit de distribution libère avec précision, à l'aide du GPS, des capsules de TRICHOGRAMMA pour la lutte biologique contre les ravageurs dangereux Type à voilure tournante Nombre de rotors quadri rotor, Application pour l'agriculture de précision; Manuel d'utilisation en français, formation d'une journée, mise en route à plein. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Contrôleurs d'intrants de culture Solution d'utilisation totalement électronique compatible ISOBUS pour la Juwel 8V. Elle assure de série le retournement automatique de la charrue ainsi que les réglages d'inclinaison, de largeur et de profondeur de travail. L'interface utilisateur peut être affichée sur tout terminal universel. Réglage parfait de la charrue par simple pression sur un bouton ! Application intrants de culture, Réseau ISOBUS; Manuel d'utilisation en français, formation d'une journée, mise en route. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Unités de commande électroniques Un terminal de commande entièrement automatique, utilisé en standard pour Sirius 10. Régulation du taux d'application indépendant de la vitesse, Commande de toutes les fonctions hydrauliques, gérer les tronçons de pulvérisation de la machine par GPS. s. Réseau : ISOBUS, GPS, Application pour la pulvérisation; Manuel d'utilisation en français, formation d'une journée, mise en route. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Systèmes de guidage Gérer les aspects du guidage automatique, système intégrés et automatisés qui guident la machine. Solutions compatibles avec des signaux de correction procurant une précision adaptée aux besoins, de 20 cm jusqu’à moins de 2,5 cm. Type assisté, Réseau DGPS, Manuel d'utilisation en français, formation d'une journée, mise en route. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Joysticks Contrôleur miniature à 2 axes utilise des capteurs à effet Hall sans contact qui fournissent une sortie proportionnelle de précision avec un retour exceptionnel aux caractéristiques du centre. Caractéristiques -Contrôleur de pouce à 1 ou 2 axes -Technologie sans contact à effet Hall -Fixation filetée, à encastrer ou à l'arrière -4 options d'actionneurs -Standard IP67 au-dessus du panneau -Sortie analogique proportionnelle ou USB, Manuel d'utilisation en français. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | Ordinateurs embarqués Un système de caméra 3D permet d'automatiser la direction du tracteur dans la ligne. Un signal acoustique signale au conducteur qu'il est arrivé en fin de ligne et qu'il doit reprendre manuellement la fonction de direction pour passer à la rangée suivante. Manuel d'utilisation en français. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | Systèmes de surveillance Fonctions complètes de contrôle de planteur. Représentation de rangée-par-rangée de vue en temps réel dessus : - Population - Espacement de la qualité - Espacement de graine - Sauts - Doubles; Manuel d'utilisation en français. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | Enregistreur vidéo pour applications mobiles Enregistreur vidéo pour applications mobiles : Compression vidéo H.265 - GPS / Capteur G - Fonction 4G / Wi-Fi (MR8206) - Prise en charge jusqu'à 8CH 1080P - Stockage : 2.5" SSD(MAX : 1 To) - Événement de la carte SD et enregistrement de sauvegarde - Allumage - hors dossier - Large plage DC 8V ~ 36V d'alimentation d'entrée - Prise en charge de l'alimentation des caméras - Bouton de panique; Manuel d'utilisation en français. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Modems de Communication des données au Web par l'intermédiaire des options cellulaires ou de Wi-Fi Peut être reliée à un chien d'arrêt de chien de garde ou à un chien de garde 2000 stations météorologiques de série (pleines ou Mini Stations) Opération simple de bouton : communications d'essai, paires avec la station, et statut de batterie de contrôle les LED de couleur tri indiquent le niveau de batterie, de transmission de données, et le statut sans fil de signal/connexion Port de C.C pour l'adaptateur facultatif de puissance d'AC/DC (17VDC maximum) Solaire actionné - inclut le paquet de batterie rechargeable (2200 heure-milliampère, 7.2V NiMH), et le panneau solaire 5W Inclut la carte de SIM, plan cellulaire de données requis | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | Câbles ISOBUS Câble de haute qualité de modification d'ISOBUS pour tracteurs, indépendamment de la marque de tracteur ou de l'année de la fabrication. le kit de base est une modification d'ISOBUS de qualité d'OEM et vient avec une prise d'arrière d'ISOBUS et une prise d'OIN InCab. Une résistance de terminaison intégrée fournit un niveau de résistance cohérent pour la communication sans erreur d'autobus de BOÎTE entre le tracteur et l'instrument | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | Support Pour Instrument De Navigation Système modulaire pour charges lourdes Porte-ventouses | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Antennes Système haut de gamme intégrés et automatisés qui guident la machine. Compatibles avec un assortiment de signaux de correction procurant une précision adaptée aux besoins, de 20 cm jusqu’à moins de 2,5 cm. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Récepteurs Assurent le guidage par transmission de signaux entre les stations au sol capables de transmettre les signaux RTK ou avec le Modem DCM-300 qui reçoit les signaux de correction RTK VRS, permettant de créer de simples cartes de rendements, Manuel d'utilisation en français. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Station de base RTK composée: d'une antenne, d'un récepteur d'une liaison radio pour fournir des signaux de correction RTK au système de guidage automatique. Ces stations maintiennent une précision de +/- 1 pouce jusqu'à huit milles, les amplificateurs de signaux peuvent être positionnés dans des régions accidentées ou boisées pour maintenir la couverture. La station de base peut être fixée à un seul endroit ou déplacée en fonction de vos besoins individuels. livré avec tripied et accessoires | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Système de télémétrie pour les semis Contrôle coordonnée : permettant d'optimiser la productivité de la récolte et d'accroître l'efficacité du travail à plusieurs machines sur une parcelle. Application : pour les semis, pour la pulvérisation, pour la récolte, pour travail du sol; Manuel d'utilisation en français, mise en marche et une journée de formation. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 16 | Tailleuse pour verger Application : pour verger Mobilité : monté sur tracteur Autres caractéristiques : bas d'arbre, à 1 rang; Manuel d'utilisation en français, mise en marche et formation d'une journée. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 17 | Émetteur laser de niveau Niveleur laser - Obtention d'une surface de sol plus nivelée et plus lisse. - Améliore l'établissement des cultures par un épandage uniforme d'eau, de semences, d'engrais et de produits chimiques. - Améliore l'uniformité de la maturité des cultures, ce qui se traduit par un rendement élevé. - Boîtier de contrôle est équipé d'un double interrupteur UP/Down - Récepteur est équipé d'une connexion automatique avec l'émetteur le plus proche. - Mémoire de position latente, lorsque le laser n'est pas détecté. Manuel d'utilisation en français, mise en marche et formation d'une journée. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°8 : Matériel agriculture de précision

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drones agricoles | unité | 1 |  |  |
| 2 | Contrôleurs d'intrants de culture | unité | 1 |  |  |
| 3 | Unités de commande électroniques | unité | 1 |  |  |
| 4 | Systèmes de guidage | unité | 1 |  |  |
| 5 | Joysticks | unité | 4 |  |  |
| 6 | Ordinateurs embarqués | unité | 1 |  |  |
| 7 | Systèmes de surveillance | unité | 1 |  |  |
| 8 | Enregistreur vidéo pour applications mobiles | unité | 1 |  |  |
| 9 | Modems de Communication | unité | 1 |  |  |
| 10 | Câbles ISOBUS | unité | 5 |  |  |
| 11 | Support Pour Instrument De Navigation | unité | 3 |  |  |
| 12 | Antennes | unité | 2 |  |  |
| 13 | Récepteurs | unité | 2 |  |  |
| 14 | Station de base RTK | unité | 1 |  |  |
| 15 | Système de télémétrie pour les semis | unité | 1 |  |  |
| 16 | Tailleuse pour verger | unité | 1 |  |  |
| 17 | Émetteur laser de niveau | unité | 3 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………                                             Signature et cachet du concurrent

Lot N°9: Equipements Produit aromatique et médicinales

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distillateur de laboratoire une Affiche descriptive avec photo ou autocollante (Type POSTER) Descriptif · Production 08 L/h · Conductivité eau distillée : 2,3 µS /cm à 25°C. · Construction / sécurité -Sécurité manque d’eau -Coupure alimentation en eau et électricité si réservoir stockage plein -Coupure eau et électricité si rupture bouilleur -Possibilité de montage mural · Fluides / raccordement -Eau froide -Electricité : 220 V ou 380 V – 50 Hz. · Livré avec : -2 Bonbonnes spéciales eau distillée d’environ 20 litres avec bouchon de transfert et robinet | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Appareil de distillation des huiles essentielles Appareil en verre à huiles essentielles pour distillation 1000 ml constitue de : Un ballon 1000 ml avec rodage plan a gorge diam int 100 mm , un couvercle DN100 avec un rodage 29/32 , une tête de colonne 29/32 , un réfrigérant droit long utile 400 mm 29/32 , une allonge 29/32 et une erlen 500 ml col étroit un thermomètre -10 +110 degré Fournis avec syst. de fermeture, clips et joints, un dispositif du chauffage approprié et un support verticale pour le système. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Dessiccateur à vide Contenance 6 litres minimum, Fabriqué en verre sodocalcique. Plaque en porcelaine incluse en plus de 3 kgs de gel de silice muni d'un connecteur pour tube de 8 mm de diamètre intérieur. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Extracteur par ultrasons en inox Extracteur à Ultrasons pour traitement de 0,25 à 1 litre, module de commande en boitier inox séparé, statif inox avec cuve à circulation pour régulation de la température | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Chariot inox · Dimensions utiles L x l : 900 x 750 mm ± 10% · Nombres de plateau 2 : - Plateaux en inox à bords arrondis - Hauteur du 1er plateau à 280 mm ± 10 % - Hauteur du 2ème plateau à 900 mm ± 10 %. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 6 | Chronomètre Chronomètre à aiguille au 1/100 de mn total 30mn départ/arrêt par bouton retour à zéro et départ en même temps sans arrêter le chronomètre (avec rattrapant) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 7 | Four à moufles une Affiche descriptive avec photo ou autocollante (Type POSTER) Température maximale : 1100°C, température de travail 1050°C Capacité métrique de 1 litre minimum Chauffage bilatérale à partir d’éléments chauffants dans des tubes de verre en quartz Éléments chauffants et isolation faciles à entretenir et à remplacer Les matériaux fibreux utilisés ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2 Enveloppe en tôle d’acier inox structurée Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée, fournie avec des gants adéquats Porte relevable également utilisable comme support de travail Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 8 | Balance analytique de laboratoire de précision 10-4 une Affiche descriptive avec photo ou autocollante (Type POSTER) Fonction(s) Pesée laboratoire de biochimie Pesée de précision (extrait sec, cendres, etc) Descriptif Portée 200 g ± 10% ; Précision minimale : max 0,1 mg Calibrage interne Chambre de pesée avec portes coulissantes Pieds réglables Niveau à bulles Plateau en inox Accessoires Poids de calibrage. Tapis de pesée | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 9 | Thermomètre-hygromètre compact Fonction Contrôle Humidité relative, absolue, Descriptif · Température : 0°C à + 60°C, précision 2% · Hygrométrie 10 % à 99 % (plage imposée), précision : 0,5 % · Affichage LCD grande lisibilité · Sonde compact température / hygrométrie interchangeable, · Câble 1,5 m minimum Accessoires solution d’étalonnage | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 10 | Compresseur d'air comprimé mobile à roulettes - Corps compresseur en aluminium - Silencieux - Réservoir ≥ 250 L - Pression 10 bars min - Avec 10m de tuyau d’air - Crépine pour bullage d’air - Alimentation : 220/ 50 Hz | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 11 | Bain-marie Intérieur et extérieur en inox avec couvercle inox • Forme toit pupitre • Capacité minimale : 20 litres • Température réglable de +5°C à 100°C (+10%), précision + 1°C • Affichage numérique de la température du bain • Alimentation : 220v, 50 Hz • 2 Portoir inox adapté • Coupure de chauffage si dépassement de la température de sécurité maximale. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 12 | Microscope optique binoculaire il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) · Tube porte oculaires inclinés · Grossissement des oculaires : x10 · Distance inter-pupillaire réglable · 4 objectifs : x4, x10, x40, x100 · Condenseur avec ouverture réglable par un diaphragme · Équipé d'un filtre bleu · Eclairage Led · Platine équipé d'un système de fixation et de déplacement de la préparation Alimentation : 220V - 50 HZ. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 13 | Refractomètre de paillasse une Affiche descriptive avec photo ou autocollante (Type POSTER) Fonction : détermination de l’indice de réfraction et le degré BRIX, · Livré complet avec : - Lame d’étalonnage - Thermomètre de contrôle Manuel d’utilisation en français · Affichage numérique de la mesure · Prismes thermostables par circulation avec éclairage intégré · Alimentation : 220V - 50 HZ. · Indice de réfraction : plage environ 1,3000 à 1,7000 avec Précision : +/- 0,0002. · BRIX plage de 0 - 95 % avec : - une précision de +/- 0,2 % entre 0 et 50 et une précision de +/- 0,1 % entre 50 et 95. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 14 | Four micro-ondes Descriptif · Volume : 35 litres min. · Alimentation : 220 V- 50 Hz · Puissance : maximum 1000 W Conformités réglementation CEE concernant les appareils électroménagers | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 15 | Agitateur Magnétique Chauffant 2L Capacité ± 10 % : 2 litres · Vitesse : environ 10 à 1000 tr/mn · Corps et plateau résistant aux attaques chimiques et faciles à nettoyer · Régulation de la température par thermostat · Température régulé : °C ambiante à 350°C environ, · Alimentation : 220V- 50 Hz, Puissance environ 600 W Fourni avec 1 barreau aimanté recouvert de téflon | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 16 | Agitateur Vortex Agitation de tubes ou de petits flacons; Modes de fonctionnement continu ou par impulsion; Contrôle de vitesse d'agitation; Alimentation : 220V- 50 Hz Grande stabilité; Fourniture de 100 tubes adéquats. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 17 | Polarimètre - Tube de 200 mm minimum - Gamme de mesure : 0 à 360° Division d'échelle : 1° - Précision : meilleure ou égale à 0,05° - Éclairage par LED - Oculaire à réglage dioptrique - Alimentation batteries (incluses) | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 18 | Cuve à ultrasons il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) Nettoyage en profondeur; Fonction de chauffage; Panneau de contrôle numérique; Matériau du réservoir en acier inoxydable; Puissance max 500 W, 220-230 V; Puissance ultrasonique minimum 240W et Puissance de chauffage minimum 250W; Capacité réservoir minimum 10 litres; Minuteur à affichage numérique LED; Réglage de la température 0-80ºC; Manuel d'instruction en français; | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 19 | Coffret de barreaux magnétiques Minimum 22 Barreaux aimantées PTFE les plus utilisés en coffret compartimenté en PP | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 20 | Paraffine pour spectroscopie Paraffine pour spectroscopie 2 litres. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 21 | Mesureur de chlorophylle Mesure et enregistre les mesures de chlorophylle à l'aide d'une sonde en contact avec les feuilles, l'étendue de la plage de lecture est de 0 à 99,9. Manuel d'instruction en français; | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 22 | Spectrophotomètre UV/Visible une Affiche descriptive avec photo ou autocollante (Type POSTER) · Gamme entre 190-1000 nm · Bande passante réduite à 10 nm · Lampes Deuteriem / tungsten · Communication : Sorties USB · Imprimante intégrée ou externe Logiciel de pilotage et traitement des données fourni en standard, avec câble de raccordement PC fonctionnant sous Windows XP Alimentation 220V - 50HZ Installation et mise en service et manuel d'utilisation en français Accessoires : · 5 cuves en quartz standard réutilisable · Kit de calibration Formation d’un jour, Manuel d'instruction en français; | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 23 | Rota-vapeur complet · Élévateur manuel rapide pour un emploi facile ; · Construction : Verrerie type pyrex · 01 ballon évaporateur de 1000 ml ± 10 % · 01 ballon récepteur de 1000 ml ± 10 % · 01 tube réfrigérant · Affichage digital de la température du bain avec régulation ; · Bain chauffant petit volume pour chauffage rapide ; · Vitesse de rotation réglable · Utilisable dans une plage de température entre 20 et 95°C. · Pompe à vide adapté à l’évaporateur Alimentation : 220V 50 HZ. Le soumissionnaire doit fournir les accessoires nécessaires au démarrage de l’évaporateur + Manuel d'instruction en français; | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 24 | Refroidisseur-20 à 40°C pour évaporateur rotatif Refroidisseur-20 à 40°C pour évaporateur rotatif 1 à 2 litre Refroidisseur à circulation avec une capacité de refroidissement de 500 W il doit convenir particulièrement aux systèmes Rotavapor. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 25 | Cuve CCM Cuve ayant une chambre à fond plat permettent de développer un chromatogramme dans des conditions de saturation partielle ou complète de l'atmosphère dans la cuve avec des vapeurs de solvants Cuve pour plaque 200×200 mm, avec couvercle en verre | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 26 | Agitateur magnétiques chauffants 3L Alimentation : 230V / 50-60Hz Boîtier : Plastique ABS Capacité d'agitation : 3 L Conditions ambiantes admissibles : 5 - 40 °C / 80% humidité Dimension max. barreau aimanté : 50 mm Dimensions d’environ: 150 x 260 x 80 mm Indice de protection (IP) : IP42 Interrupteur M/A : Oui Plaque : Ø 120 mm en plastique PET Livré avec statif et noix de serrage | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 27 | Densimètre automatique une Affiche descriptive avec photo ou autocollante (Type POSTER) Plage de mesure d (g/cm3) : 0,000 à 3,000 Précision d (g/cm3) ± 0,001 Répétabilité d (g/cm3) ± 0,0005 Plage de température échantillon (°C) 0 à 50 Plage de température d'utilisation (°C) Densito: -10–50 DensitoPro: 0–50 Stockage de résultats 1-100 Échelles de mesure1 : Masse volumique Densité Éthanol (alcool) Brix API2 Baumé H2SO4 Plato Preuve (US et IP) Imprimante + Manuel d'instruction en français; Logiciel PC EasyDirect Lecteur RFID/Codes-barres | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 28 | Luxmètre numérique livré avec pile et notice d'utilisation - Domaine de mesure : de 0.1 lx à 200 000 lx (lux) - Incertitude intrinsèque sans compensation : ± 3% de la lecture sur source incandescente (par défaut) ± 6% de la lecture sur LED (de 3000 K à 6000 K) ± 9% de la lecture sur sources Fluorescentes - Fonctions Min. Max. Moyenne. MAP. Hold. lx ou fc / Rétroéclairage - Enregistrement jusqu’à 1 million de points - Interfaces USB et Bluetooth - Boitier IP50 - Dimensions Boîtier : 150 x 72 x 32 mm / Capteur : 67 x 64 x 35 mm - Masse : 345 g avec piles - Compatible avec l’accessoire Multifix Gaine de protection antichoc + 2 jeux de piles et notice d’utilisation en français + malette de transport | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 29 | Analyseur de CO2 Spécifiquement conçu pour le contrôle des atmosphères spécifiques (en particulier dans le domaine agro-alimentaire). Gamme de mesure standard 0 - 100% CO2 avec capteur infrarouge. Livré en standard avec pompe d'échantillonnage intégrée, chargeur de batteries et tubes d'échantillonnage mise en marche à plein, notice d'utilisation en français | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 30 | Chromatographie Liquide à Haute Performance HPLC une Affiche descriptive avec photo ou autocollante (Type POSTER) Le système HPLC devra être de marque américaine ou européenne et devra proposer les éléments suivants : • Une pompe quaternaire avec unité de dégazage intégrée. • Un passeur d’échantillons automatique. • Un compartiment de colonne thermostaté • Un détecteur : Barrette d’iode. • Station de pilotage et de traitement de données. 1. Pompe Quaternaire : Pompe à gradient quaternaire avec mélange à basse pression et valve de dosage à haut débit. Plage de pression : jusqu’à 400 bar, 6000 psi (jusqu’à 5 ml/min) et jusqu’à 200 bar (jusqu’à 10 ml/min) - Plage de débit réglable : point de consigne de 0.001-10 ml/min par un incrément de 0.001 ml/min - Plage de débit : 0.2-10 ml/min - Précision du débit : 1% ou 10 μl/min, pompage d’H2O dégazée à 100 bars. - Pulsation de pression : < 2% d’amplitude (typiquement < 1% ou 3bars) à 1 ml.min d’isopropanol à toute pression > 10 bars. - Plage de compression : 0-95% ou 5-100%, sélectionnable. - Précision de la composition : < 0.2 RSD ou < 0.04 min SD, 1 ml/min, la valeur la plus élevée basée sur le temps de rétention et à température ambiante constante. - Matériaux en contact avec les solvants ; TFE/PDD Copolymère, FEP, PEEK, PPS. - Unité de dégazage intégrée à 4 voies : volume interne par voie : 1.5 ml. - Sécurité et maintenance : diagnostique étendu, détection et affichage des messages d’erreur, détection des fuites, manipulation sécurisée des fuites, arrêt automatique en cas de fuite. Passeur d’échantillons automatique. L’auto-passeur doit présenter les caractéristiques de fiabilité, sécurité et facilité d’utilisation, avec une plage d’injection fiable de 0.1 à 100 μl. Un système d’injection évolutif et facile à mettre jour pour des volumes d’injection allant jusqu’à 1500 μl pour des applications allant du micro-bore à la chromatographie semi-préparative. - Plage d’injection : 0.1-100 μl par incrément de 0.1 μl jusqu’à 1500 μl avec tirage multiple. - Précision d’injection : < 0.25 % de 5-100 μl. <1 % de 1-5μl (volume variable) - Plage de viscosité des échantillons : 0.2-5 cp - Capacité d’échantillon : 132 vials de 2 ml. - Carryover : < 0.1 %, <0.05% avec nettoyage externe de la pointe d’injection. - Plage de pression jusqu’à 600 bars. Injection répliquées : 1-199 à partir d’un flacon. - Volume d’échantillon minimal : 1 μl sur un échantillon de 5μl dans un micro-flacon de 100 μl, ou 1 μl dans un micro-flacon de 300 μl. - Transfert : Généralement <0.1%, 0.05% avec nettoyage externe de l’aiguille. - Durée du cycle d’injection : 50s pour une vitesse de prélèvement de 200 μl/min, une vitesse d’injection de 200μl/min et un volume de 5μl. - Fonctionnalités BPL : Maintenance préventive, enregistrements électroniques des opérations de maintenance et des erreurs. Fonction de sécurité : Détection de fuite et traitement sans risque des fuites, basses tensions dans les zones de maintenance, détection d'anomalies de fonctionnement Compartiment de colonne thermostaté : Le compartiment doit présenter les caractéristiques suivantes : - Chauffage et refroidissement par Effet Peltier pour une stabilité maximale de la température et flexibilité des applications, un compartiment à colonne spéciaux pour supporter simultanément trois colonnes de 30 cm chacune et des échangeurs de chaleur individuels en option. - Plage de chauffage/refroidissement : 5 min de l’ambiante à 40 °C, et 10 min de 40°C à 20°C. - Volume mort : 3 μl pour l’échangeur de chaleur gauche et 6 μl pour l’échangeur de chaleur droit. Fonctionnalités BPL : Module d’identification de colonne pour la documentation BPL du type de colonne. Détecteur : Détecteur à Barrette d’iode : - Type de détecteur : 1024 éléments barrette de diode Source : Lampe Deutérium pré alignée. Fréquence d'acquisition : Jusqu'à 120 Hz pour la chromatographie ultra-rapide. Cellule d’écoulement : standard Bruit de fond : < +/- 0.25 x 10-5 AU à 230. Dérive < 1 x 10-4 AU/heure à 254 nm. Gamme d’absorbance linéaire : > 2 AU (5 %) à 265 nm Gamme de longueur d’onde : 190-600 nm Précision de la langueur d’onde : < 0.1 nm Groupage des longueurs d’ondes : 1-400 (sélectionnable par incrément de 1 nm) Station de pilotage et de traitement des données : La station doit présenter les composants et caractéristiques suivants: - Un ordinateur avec les spécifications suivantes: · Processor Intel i5 2.4 GHz · Mémoire RAM : 8 Go · Capacité du disque dur : 500 Go · Mémoire vidéo : 16 Mo · Carte réseau : 10/100 MB/s · Ecran: 22’’ LED · Système d’exploitation : WINDOWS 7 · Système d’archivage : Lecteur/Graveur DVD. · Une imprimante laser. - Un logiciel permettant le contrôle de l’intégrité des modules de la chaine HPLC, le traitement et la création des données analytiques. Il doit permettre : - Le contrôle de la totalité des modules de la chaine HPLC. - L’acquisition et le traitement des données. - L’évaluation des données - Le traitement et acquisition des données provenant de plusieurs instruments (HPLC et/ou GC), de la même marque ou de marque différente. - La possibilité d’enregistrement des données dans un fichier central du laboratoire pour une exploitation plus extensible des données tout en respectant les normes de sécurité et de confidentialité des données. - l’automatisation des listes de travail et le management du débit de travail. - Le suivi des analyses en cours. - L’indexation des listes de travail pour une meilleure capacité de recherche. 2 jours de formation, mise en marche à plein, notice d'utilisation en français | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 31 | Alambics et distillateur professionnel en INOX 304 capacité d’environ 100 litres Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) "Comprenant : Une CUVE INOX 304 avec fond plat, 1 x grille INOX 304 perforée avec mat de soulèvement Un couvercle INOX 304 avec fermeture par cerclage, joint silicone et tuyauteries INOX 304 Un condenseur avec serpentin INOX INOX 304 " Un support inox diamètre 365 mm, permettant de surélever le condenseur Une soupape en INOX 1/2", Un thermomètre de cuve supplémentaire INOX permet un contrôle de la température - DN15, se vissant sur piquage femelle DN15 - 1/2" - INOX. Un manomètre de pression vapeur INOX permettant de surveiller la pression de distillation "Un Générateur de vapeur électrique minimum 9 Kw - Vapeur douce comprenant : Chaudière INOX 304, vapeur propre : débit 30 kg/h pour distillateur 100 litres Alimentation électrique : Mono 230 V ou TRI 400V " "UN ESSENCIER INOX 3 litres - INOX 304 Avec voyant verre - robinetterie inox 316 Avec ouverture rapide pour nettoyage interne" 1 jour de formation, mise en marche à plein, notice d'utilisation en français FUT INOX 304 - 3 litres - Pickling INOX 304 lisse - Avec Robinet 3/8" INOX 316L + Couvercle + Joint alimentaire + Trépied PVC | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 32 | EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) Ce banc doit permettre l’étude de l’extraction liquide-liquide avec rectification. Réalisation d’une extraction liquide-liquide et ensuite l’extrait est envoyé dans une colonne de rectification (distillation) pour récupérer le solvant et pour enrichir l’extrait. L’équipement doit-être parfaitement adapté pour une utilisation dans la formation. Structure en aluminium anodisée sur roues multidirectionnelles avec freins. La fabrication de cet équipement doit répondre à la directive machine européenne. Caractéristiques techniques demandées: · Colonne d’extraction - Matériau : verre borosilicate - DN : 50 mm - Longueur : 1000 mm · Bac d’alimentation du solvant - Matériau : polyéthylène - Volume : 20 L · Pompe doseuse d’alimentation du solvant - Tête en PVDF - Qmaxi : 12 L/h · Bac d’alimentation du mélange - Matériau : polyéthylène - Volume : 20 L · Pompe doseuse d’alimentation du mélange - Tête en PVDF - Qmaxi : 12 L/h · Bac de récupération de l’extrait - Matériau : polyéthylène - Volume : 20 L · Bac de récupération du raffinat - Matériau : polyéthylène - Volume : 20 L · Jambe barométrique - Pièce permettant de régler l’interphase dans la colonne · Colonne de rectification - Bouilleur de 5L en verre borosilicaté - Résistance chauffante de fond : Puissance totale = 2kW - Réglage de la puissance de chauffe - Sonde de température Pt 100 · Tête de reflux manuelle - Matériau : verre borosilicate - Sonde de température Pt 100 · Condenseur vertical - Matériau en verre borosilicaté S=0,3m² · Echangeur de distillat - Matériau : verre borosilicate · Echangeur de l’extrait - Matériau : verre borosilicate · Bac de l’extrait du soubassement - Matériau : polyéthylène - Volume : 20 L · Bac de distillat - Matériau : polyéthylène - Volume : 20 L 1 jour de formation, mise en marche à plein, notice d'utilisation en français | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 33 | Capsuleuse bouteille Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) · Capsuleuse pneumatique · Capsulage des bouchons couronne · Machine de table · Jupes de sertissage : 26 et 29 mm · Guide de centrage des bouchons Construction : · en acier inox Accessoires . Fourniture de 10000 de bouchons couronne de 2 diamètres différents · Outillage de contrôle de la qualité du capsulage (test pression) · Notice technique en langue française. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 34 | Thermoscelleuse professionnelle double pour barquettes: Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) Thermoscelleuse constituée en inox, matière et très facile à nettoyer. Système pour couper le film de façon automatique et sur la partie postérieure de la barquette. Possibilité également de choisir différentes formes et dimensions de moules. - Dimensions d'encombrement : 400 x 500 x 600 h ouverte - Cycle de travail : semi-automatique - Dim. max des barquettes : L 265 x l 325 x H 120 mm Puissance : 230V et Notice technique en langue française. - Température de soudure : entre 155° et 165° - Panneau des commandes : digital, avec possibilité de programmer le temps de soudure en appuyant sur les boutons +/- | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 35 | IMPRIMANTE ETIQUETTEUSE AVEC CODE BARRE Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) - Support: Etiquette Papier, Thermique, Vélin, Aluminium & Plastique - Largeur de papier: 10.4 cm - Vitesse d'impression: 12.7 cm/s - Résolution: 203 dpi - Technologie: Thermique direct (Sans Consommable) & Transfert thermique (Ruban) - Connexion PC: USB - Langage(s) d'impression: EPL2 ZPL ZPL II Livrée avec PC et logiciel d'exploitation + Notice technique en langue française. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 36 | CONDITIONNEUSE SOUS VIDE A CLOCHE Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) Modèle à cloche Fabrication en acier Inox, coins de la chambre rebondis pour le nettoyage Dimensions d’encombrement : 510 x 610 x 500 Dimensions de la chambre : 410 x 450 x220 h Pompe du vide : ø = 25 m3/h Barre de soudure : minimum 400mm Cycle de travail : 30-35 seconds, automatique Panneau des commandes : 10 programmes, LCD, avec possibilité de régler le vide/la soudure avec +/-. Machine complètement automatique, avec possibilité de choisir entre 10 programmes différents (pour les différents produits), préchauffage et auto nettoyage de la pompe, option step vac pour les liquides. Notice technique en langue française. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 37 | FILTRE A PLAQUES Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) • Cadre de plaques en inox, plaques en polypropylènes. • 20 plaques ; Dimensions plaques 20x20 cm minimum. • Serrage plaques : manuel à vis. • Implantation des raccords d’alimentation et de sortie du filtre garantissant une pression homogène sur toute la surface des plaques et un nettoyage facile des cadres. • Châssis, vis de serrage et parties en contact avec produit : inox 304 L. • Bâtis sur roulettes avec freins. • Entrée, sortie : vanne inox avec embout cannelé pour tuyau souple. • Raccords DIN en inox. • 2 manomètres montés en entrée sortie du filtre escale 0-6 bars • fourni avec pompe et 1000 plaques de filtration en acétate de cellulose à usage unique. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 38 | Soutireuse / embouteilleuse Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) * vitesse 350 bouteilles d’un litre /heure * Remplissage bouteilles de 0.5 à 1 litre * 4 becs de soutirage auto amorçant * Bac tampon min 20 litre à couvercle amovible inox * Matériaux au contact avec les produits: inox 304 L * Réservoir avec flotteur raccord DIN * Hauteur du plateau pose bouteille réglable par crans | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 39 | Cuve de lavage Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) Fonction • Lavage des fruits et légumes • Déchargement manuel des produits dans la cuve Descriptif Construction en inox aisi 304 L épaisseur 15/10 Dimension du bac hauteur 800 mm 500x400 • Piétement tout inox sur embase polyamide réglable en hauteur, (n’est pas possible mettre une cuve sur roulettes s’il y a de connexion fixe) * Plan de travail à fond arrondi facilitant la vidange • 1 robinet avec une doucette haute pression • raccordement des orifices de vidange par tuyau plastique armé alimentaire. • Fixation par raccord aux orifices de vidange, Accessoires • 1 Tuyaux de vidange plastique armé qualité alimentaire, fixation par collier inox longueur 3 m min, • deux Paniers à mailles en inox pour la manipulation des produits, dimension indicatif paniers 420 X 378x300 h , ouverture de mailles de 5 mm compatibles avec éléments à évacuer et les traitements à effectuer Le numéro de paniers total est deux | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 40 | Broyeur Mélangeur Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) Fonction Pour traiter tout produit Capacité cuve : 7 litres Trémie d'alimentation : inox 304L Corps du broyeur : acier Inox 304 L Socle : acier peint Vitesse réglable 220 mono phase -50Hz Puissance 1,5 KW Machine de table | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 41 | Tamiseuse Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) Tamiseuses vibrantes pour tamis jusqu'à 203 mm / 8” Ø (doit être livrée avec système de fixation, tamis et fond de collecte) Lot de tamis contenant 8 tamis (ISO 3310-1), 200 mm Ø, 50 mm hauteur (45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) et fond de collecte Installation, mise en marche et formation sur site Notice d'utilisation en Français | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 42 | Séchoir avec plateaux et support Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) Fonction : Séchage et traitement thermique des PAM Descriptif : •Séchoir en INOX alimentaire doté d’un système de ventilation et d’évacuation de la vapeur. Dimensions extérieures +/- 10% : 1m30 x 0m85 ht 1m 80 Dimensions extérieures +/- 10%: 1m30 x 0m85 ht 1m 70 Charge : 10 niveaux pour grilles 530 mm x 600 mm , espacés de 12 cm , +/- 10% Utilisation : Séchage air neuf avec dT 25°C Performances : Séchage à 45°C pour air neuf à 20°C Perte 6 litres/heure soit pour une charge de 50Kg, une perte de 12%/h Caractéristiques : Construction simple peau inox 304L Ventilation par 2 turbines inox, débit 1200 m3/h Chauffage électrique : 18 kW Volet air neuf réglable avec moto-réducteur électrique Régulation température électronique a affichage digital de l’ambiant à 70°C Hygrostat mécanique "limitation séchage" assurant la fermeture du volet air neuf Alimentation en énergie : Triphasé 380 V + N 20kW Installation, mise en marche et formation sur site Notice d'utilisation en Français | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 43 | Ensacheuse Il faut fournir une Affiche descriptif avec photo et qui soit autocollante (Type POSTER) Ensacheuse à un usage professionnel et doit être conçue pour le conditionnement des produits. Caractéristiques : Ensacheuse verticale 4 soudures pour film thermosoudable. Dimensions des sachets : jusqu'à 135mm de longueur et jusqu'à 80mm de largeur Groupe de dosage adapté en fonction du type de produit à traiter : poudre, capsules, comprimés etc. Parties en contact avec le produit en acier 316L ou autres matériaux agréés par la FDA Paramètres de production et longueur de saches programmables via écran tactile Adaptée aux secteurs cosmétique, alimentaire, chimique, herboristerie Possibilité d’intégrer des poudres, adjuvants etc. Très bonne qualité de mélange Facilité d’utilisation Modulable selon les besoins Installation, mise en marche et formation sur site Notice d'utilisation en Français | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 44 | Tables de travail Table de travail en inox avec plan de travail en CORIAN. Dimensions : L=1,50mxl=0,80xH=0,80 | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 45 | Balance 20 kgs | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 46 | Balance 3 kgs | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 47 | Balance 1 kgs haute précision +/- 0,01 | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 48 | Réfrigérateur une porte capacité environ 450L Inox antibactérien indice énergétique min A+ digital inverter | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 49 | Congélateur ARMOIRE capacité environ 300L – Froid statique – Thermostat réglable de –18°C à –25°C jusqu’à –30°C avec le régulateur électronique (en option) – Qualifiable BPL avec régulation FACIS | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°9 : Equipements Produit aromatique et médicinales

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distillateur de laboratoire | unité | 1 |  |  |
| 2 | Appareil de distillation des huiles essentielles | unité | 1 |  |  |
| 3 | Dessiccateur à vide | unité | 2 |  |  |
| 4 | Extracteur par ultrasons en inox | unité | 1 |  |  |
| 5 | Chariot inox | unité | 1 |  |  |
| 6 | Chronomètre | unité | 5 |  |  |
| 7 | Four à moufles | unité | 1 |  |  |
| 8 | Balance analytique de laboratoire de précision 10-4 | unité | 1 |  |  |
| 9 | Thermomètre-hygromètre compact | unité | 5 |  |  |
| 10 | Compresseur d'air comprimé mobile à roulettes | unité | 1 |  |  |
| 11 | Bain-marie | unité | 1 |  |  |
| 12 | Microscope optique binoculaire | unité | 5 |  |  |
| 13 | Refractomètre de paillasse | unité | 1 |  |  |
| 14 | Four micro-ondes | unité | 1 |  |  |
| 15 | Agitateur Magnétique Chauffant 2L | unité | 1 |  |  |
| 16 | Agitateur Vortex | unité | 4 |  |  |
| 17 | Polarimètre | unité | 1 |  |  |
| 18 | Cuve à ultrasons | unité | 1 |  |  |
| 19 | Coffret de barreaux magnétiques | unité | 2 |  |  |
| 20 | Paraffine pour spectroscopie | unité | 1 |  |  |
| 21 | Mesureur de chlorophylle | unité | 1 |  |  |
| 22 | Spectrophotomètre UV/Visible | unité | 1 |  |  |
| 23 | Rota-vapeur complet | unité | 1 |  |  |
| 24 | Refroidisseur-20 à 40°C pour évaporateur rotatif | unité | 1 |  |  |
| 25 | Cuve CCM | unité | 4 |  |  |
| 26 | Agitateur magnétiques chauffants 3L | unité | 4 |  |  |
| 27 | Densimètre automatique | unité | 1 |  |  |
| 28 | Luxmètre numérique livré avec pile et notice d'utilisation | unité | 1 |  |  |
| 29 | Analyseur de CO2 | unité | 1 |  |  |
| 30 | Chromatographie Liquide à Haute Performance HPLC | unité | 1 |  |  |
| 31 | Alambics et distillateur professionnel en INOX 304 capacité d’environ 100 litres | unité | 1 |  |  |
| 32 | EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE | unité | 1 |  |  |
| 33 | Capsuleuse bouteille | unité | 1 |  |  |
| 34 | Thermoscelleuse professionnelle double pour barquettes | unité | 1 |  |  |
| 35 | IMPRIMANTE ETIQUETTEUSE AVEC CODE BARRE | unité | 1 |  |  |
| 36 | CONDITIONNEUSE SOUS VIDE A CLOCHE | unité | 1 |  |  |
| 37 | FILTRE A PLAQUES | unité | 1 |  |  |
| 38 | Soutireuse / embouteilleuse | unité | 1 |  |  |
| 39 | Cuve de lavage | unité | 1 |  |  |
| 40 | Broyeur Mélangeur | unité | 1 |  |  |
| 41 | Tamiseuse | unité | 1 |  |  |
| 42 | Séchoir avec plateaux et support | unité | 1 |  |  |
| 43 | Ensacheuse | unité | 1 |  |  |
| 44 | Tables de travail | unité | 2 |  |  |
| 45 | Balance 20 kgs | unité | 1 |  |  |
| 46 | Balance 3 kgs | unité | 2 |  |  |
| 47 | Balance 1 kgs haute précision +/- 0,01 | unité | 2 |  |  |
| 48 | Réfrigérateur une porte | unité | 1 |  |  |
| 49 | Congélateur ARMOIRE | unité | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………                                             Signature et cachet du concurrent