## BP
Objet : Travaux de démolition et reconstruction de l’ISTA Jbel Lakhdar Marrakech
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° prix | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT
LOT 100 : GROS ŒUVRE- TERRASSEMENT - CHARPENTE METALLIQUE
A/ Gros œuvres - Terrassement
100-1: Terrassements et mise à niveau des plates-formes
101 | Démolition compléte y compris évacuation ou mis en remblai
| Forfait | F | 1
102 | Terrassement en puits ou en rigole en tous terrains de toute nature, y compris le rocher
| Le métre cube | M3 | 879
103 | Évacuation ou mise en remblais
| Le métre cube | M3 | 450
104 | Remblais d'apport en terre sélectionnée
| Le métre cube | M3 | 551
100-2: Ouvrages en infrastructure
105 | Béton de proprete
| Le métre cube | M3 | 76
106 | Gros béton
| Le métre cube | M3 | 4
107 | Béton B25 pour béton armé en fondation pour tous ouvrages
| Le métre cube | M3 | 346
108 | Acier pour béton armé en fondations
| Le kilogramme | Kg | 34580
109 | Arase étanche
| Le métre linéaire | ML | 210
110 | Ceinturage en fond de fouille des blocs en câble cuivre nu de 28 mm²
| Le métre linéaire | ML | 210
100-3: Réseaux sous dallage
111 | Regards en béton armé
112.1 | Regard en BA 40x40 cm
| L'unité | U | 20
112.2 | Regard en BA 50x50 cm
| L'unité | U | 6
112.3 | Regard en BA 60x60 cm
| L'unité | U | 4
112 | Buse en PVC série 1
| Le métre linéaire | ML | 285
113.1 | Buse en PVC série 1 diamètre Ø200 mm
| Le métre linéaire | ML | 285
113 | Remblais en tout-venant
| Le métre cube | M3 | 460
114 | Dallage de 13 cm en béton B25
| Le métre carré | M2 | 1642
115 | Dallage de 15cm en béton B25
| Le métre carré | M2 | 195
116 | Acier pour dallages
| Le kilogramme | Kg | 15020
100-4 Ouvrages en superstructure
117 | Béton B25 pour béton armé en superstructure
| Le métre cube | M3 | 454
118 | PLANCHERS EN CORPS CREUX |  | 0
a-Planchers en creux 12+4
| Le métre carré | M2 | 17
b-Planchers en creux 16+4
| Le métre carré | M2 | 570
c-Planchers en creux 20+5
| Le métre carré | M2 | 539
d-Planchers en creux 25+5
| Le métre carré | M2 | 1265
119 | Aciers à haute adhérence fe500 pour béton armé en superstructure
| Le kilogramme | Kg | 56760
120 | Eléments décoratifs en Béton moulé brutes de décoffrage y compris aciers
| Le métre cube | M3 | 11
100-5 : Maçonnerie et cloisonnement
121 | Double cloison en briques creuses de 12+8 cm
| Le métre carré | M2 | 1507
122 | Cloison simple en briques creuses
| Le métre carré | M2 | 737
123 | Cloisons en agglomérés creux
| Le métre carré | M2 | 1884
100-6 : Enduits
124 | Enduit intérieur et exterieur au mortier de ciment sur murs et plafonds
| Le métre carré | M2 | 5740
100-7 : Ouvrages Divers
125 | Traitement des joints de dilatation des façades
| Le métre linéaire | ML | 35
Total A - Gros œuvres - Terrassement
B/ Charpente métallique, Couverture et bardage
126 | Mats decoratifs en acier S235-JR
| Le kilogramme | kg | 1191
127 | Escaliers métalliques en ACIER S235-JR
| Le kilogramme | kg | 3248
128 | Poutraison formant la structure de couverture sur toiture en acier S235-JR
| Le kilogramme | kg | 4817
129 | Auvent en acier s275-jr
| Le kilogramme | kg | 4645
130 | Tole perforee pour couverture de la toiture et de l’auvent, en acier s235-jr
| Le métre carré | M² | 650
Total B - Charpente métallique, couverture et bardage
TOTAL LOT 100 : GROS ŒUVRE- TERRASSEMENT- CHARPENTE METALLIQUE
LOT 200 : ETANCHEITE
A/ SUR SUPPORT EN BETON OU MAÇONNERIE
201 | Forme de pente y compris chape de lissage
| Le métre carré | M² | 1540
202 | Ecran pare-vapeur
| Le métre carré | M² | 1540
203 | Isolation thermique
| Le métre carré | M² | 1540
204 | Etanchéité bicouche
| Le métre carré | M² | 1540
205 | Etancheite bicouche des relevés
| Le métre linéaire | ML | 382
206 | Dallot
| Le métre carré | M² | 1540
207 | Protection par solins grillages des relevés d'étanchéité
| Le métre linéaire | ML | 382
208 | Etanchéité légère
| Le métre carré | M² | 65
209 | Fourniture et pose de gargouilles et manchons
| L'unité | U | 10
TOTAL LOT 200 : ETANCHEITE
LOT - 300 : REVETEMENT SOLS ET MURS
301 | BETON LISSE A L'HELICOPTERE Y COMPRIS PEINTURE ÉPOXY
| Le métre carré | M2 | 923
302 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME PLEINE MASSE 30X60 CM ANTIDERAPANT
| Le métre carré | M2 | 133
303 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME PLEINE MASSE 60X60 CM MATE Y COMPRIS PLINTHE DE 10CM
| Le métre carré | M2 | 1055
304 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRES CERAME LOCAL DE 30X30 Y/C PLINTHE DE 10 CM DE HAUTEUR
| Le métre carré | M2 | 70
305 | DALLES EN MOQUETTE 50X50
| Le métre carré | M2 | 15
306 | GRANITO DESACTIVE DIMENSIONS 60X120CM V COMPRIS PLINTHE DE 15CM (GRES CERAME), Y COMPRIS JOINT EN LAITON
| Le métre carré | M² | 638
307 | TABLETTE ET PAILLASSE EN GRANITE
| Le métre carré | M2 | 13
308 | REVETEMENT DES ESCALIERS METALLIQUES EN PIERRE LOCALE Y COMPRIS PLINTHES
| Le métre carré | M2 | 60
309 | REVETEMENT EN DALLES FLAMMEES EN PIERRE RECONSTITUE SILICO-GRANITIQUE
| Le métre carré | M2 | 143
310 | DALLAGE EXTERIEUR EN BETON DESACTIVE
| Le métre carré | M2 | 224
311 | REVETEMENT EN PAVES AUTOBLOQUANT CAROSSABLE DE 8 CM
| Le métre carré | M2 | 554
REVTEMENTS MURS
312 | REVETEMENT MUR EN CARREAUX GRES CERAME LOCAL 20X20 CM
| Le métre carré | M2 | 108
313 | REVETEMENT MUR EN CARREAUX GRES CERAME PLEINE MASSE 30X60 CM
| Le métre carré | M2 | 248
314 | HABILLAGE MURAL EN BOIS
| Le métre carré | M2 | 46
REVTEMENTS FACADES
315 | ENDUIT MONOCOUCHE PROJETE TEINTE DANS LA MASSE
| Le métre carré | M2 | 4018
316 | BRIQUETTES DE PAREMENT
| Le métre carré | M2 | 81
TOTAL LOT 300 : REVETEMENT
LOT -400 FAUX PLAFOND
401 | FAUX PLAFOND EN LAMES DE BOIS EN CHENE MATE
| Le métre carré | M2 | 56
402 | FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le métre carré | M2 | 164
403 | FAUX PLAFOND EN BA13 ACOUSTIQUE Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le métre carré | M2 | 136
404 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le métre carré | M2 | 562
405 | PLAGE PERIPHERIQUE EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le métre carré | M2 | 99
406 | FAUX PLAFOND MODULAIRE 60X60
| Le métre carré | M2 | 125
TOTAL LOT 400 : FAUX PLAFOND
LOT 500 MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
Menuiserie bois
501 | PORTE INDUSTRIELLE
| Le métre carré | M2 | 108
502 | PORTE STRATIFIEE PARE FLAMME1/2 H
| Le métre carré | M2 | 23
503 | PORTE STRATIFIEE COUPE FEU 1/2 H AVEC FERME PORTE
| Le métre carré | M2 | 11
504 | PORTES DE GAINE TECHNIQUE
| Le métre carré | M2 | 15
505 | SEPARATION EN LAMES DE BOIS
| Le métre carré | M2 | 50
Menuiserie Aluminium
506 | CLOISON AMOVIBLE EN ALUMINIUM VITRE
| Le métre carré | M2 | 30
507 | FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM
| Le métre carré | M2 | 174
508 | BAIES VITRÉES EN ALUMINIUM
| Le métre carré | M2 | 99
509 | ENSEMBLE EN ALLUMINIUM VITREE AVEC PORTES BATTANTES ET PARTIE FIXES
| Le métre carré | M2 | 37
Menuiserie Metalique
510 | PORTE METALLIQUE OUVRANT A LA FRANÇAISE
| Le métre carré | M2 | 37
511 | PORTE METALLIQUE PAR FLAMME 1/2H OUVRANT A LA FRANÇAISE
| Le métre carré | M2 | 2
512 | PORTE METALLIQUE COUPE-FEU 1H
| Le métre carré | M2 | 2
513 | PORTE BARREAUDEE OUVRANT A LA FRANÇAISE
| Le métre carré | M2 | 16
514 | PORTE COULISSANTE A DOUBLE VANTAUX
| Le métre carré | M2 | 78
515 | PORTAIL METALLIQUE COULISSANT
| Le métre carré | M2 | 17
516 | GARDE-CORPS BARREAUDE
| Le métre carré | M2 | 88
517 | MAIN COURANTE EN ACIER GALVANISE
| Le métre carré | ML | 45
518 | GRILLES DE DEFENSES METALLIQUES POUR BAIES
| Le métre carré | M2 | 131
TOTAL HT LOT 500 MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
LOT - 600 : ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
I/ RÉSEAU EXTÉRIEURE HTA ET BASSE TENSION SOUS TERRAIN
600 | TRANCHEE NORMALE POUR BASSE TENSION
| Le mètre linéaire | ml | 120
601 | TRANCHEE NORMALE POUR CFA
| Le mètre linéaire | ml | 30
602 | REGARD BASSE TENSION 1M x 1M
| L'unité | U | 1
603 | REGARD BASSE TENSION 80CMx80CM
| L'unité | U | 14
604 | REGARD 60CMx60CM
| L'unité | U | 2
605 | REGARD 40CMx40CM
| L'unité | U | 2
II/ SOURCES D'ALIMENTATION
POSTE DE TRANSFORMATION
606 | AMENAGEMENT DU POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
| L'ensemble | Ens | 1
607 | CELLULE D'ARRIVEE ET DEPART MOTORISEE
| L'unité | U | 1
608 | COMPTAGE BASSE TENSION
| L'unité | U | 1
609 | CELLULE FUSIBLE DE PROTECTION TRANSFORMATEUR
| L'unité | U | 1
610 | LIAISON HTA
| L'ensemble | Ens | 1
611 | TRANSFORMATEUR HTA/BT 400 KVA
| L'unité | U | 1
612 | DISJONCTEUR DEBROCHABLE POUR TRANSFORMATEUR HTA/BT
| L'unité | U | 1
613 | MISES À LA TERRE POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
614 | MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES
| L'ensemble | Ens | 1
615 | EQUIPEMENTS ANNEXES POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
616 | VERROUILLAGE
| L'ensemble | Ens | 1
617 | ECLAIRAGE ET PC ET COFFRET DES AUXILIAIRES DU POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
618 | INDICATEUR DE DEFAUT HTA
| L'ensemble | Ens | 1
619 | COMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR HTA/BT 400KVA
| L'ensemble | Ens | 1
III/ TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES
620 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| L'ensemble | Ens | 1
621 | COMPENSATION AUTOMATIQUE DE L'ENERGIE REACTIVE
| L'ensemble | Ens | 1
622 | LIAISON BASSE TENSION ENTRE LE TRANSFORMATEUR 400 KVA ET LE DISJONCTEUR DEBROCHABLE
| L'ensemble | Ens | 1
623 | TABLEAUX ELECTRIQUES
623.1 | TABLEAU TE.HT
| L'ensemble | Ens | 1
623.2 | TABLEAU TE.TPS
| L'ensemble | Ens | 1
623.3 | TABLEAU TE.TAP
| L'ensemble | Ens | 1
623.4 | TABLEAU TE.SB
| L'ensemble | Ens | 1
623.5 | TABLEAU TE.MA
| L'ensemble | Ens | 1
623.6 | TABLEAU TE.RC
| L'ensemble | Ens | 1
623.7 | TABLEAU TE.ET
| L'ensemble | Ens | 1
623.8 | TABLEAU TE.CM
| L'ensemble | Ens | 1
623.9 | TABLEAU TE.SANI 1
| L'ensemble | Ens | 1
623.10 | TABLEAU TE.SANI 2
| L'ensemble | Ens | 1
623.11 | TABLEAU TE.GE
| L'ensemble | Ens | 1
623.12 | TABLEAU TE.EXT
| L'ensemble | Ens | 1
IV) CABLES D’ALIMENTATION ET CHEMIN DE CABLE
624 | CABLES BASSE TENSION U1000R2V
624.1 | CABLE (1 X 185 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 180
624.2 | CABLE (1 X 150 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 500
624.3 | CABLE (1 X 50 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 200
624.4 | CABLE (5X70 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 60
624.5 | CABLE (5X50 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 70
624.6 | CABLE (5x25 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 140
624.7 | CABLE (5 X 16 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 80
624.8 | CABLE (5 X 6 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 500
624.9 | CABLE (3 X 4 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 350
624.10 | CABLE (5 X 2,5 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 120
624.11 | CABLE (3 X 6 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 850
624.12 | CABLE (3 X 4 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 350
625 | CHEMINS DE CABLES
625.1 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 365 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 200
625.2 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 215 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 200
625.3 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 155 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 300
625.4 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 95 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 100
626 | TUBES EN PVC
626.1 | TUBE PVC DIAMETRE 48
| L'ensemble | Ens | 1
626.2 | CONDUIT PVC DIAMETRE 36
| L'ensemble | Ens | 1
626.3 | CONDUIT PVC DIAMETRE 29
| L'ensemble | Ens | 1
626.4 | CONDUIT PVC DIAMETRE 21
| L'ensemble | Ens | 1
626.5 | CONDUIT PVC DIAMETRE 16
| L'ensemble | Ens | 1
627 | GOULLOTTES
627.1 | GOULOTTE DOUBLE COMPARTIMENTS
| Le Mètre linéaire | ml | 60
628 | ALIMENTATION
628.1 | ALIMENTATION EN 3G2.5mm²
| L'ensemble | Ens | 30
628.2 | ALIMENTATION EN 5G2.5mm²
| L'ensemble | Ens | 50
V)ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
629 | APPAREILLAGE DE COMMANDE
629.1 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 18
629.2 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 12
629.3 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR VA ET VIENT
| L'unité | U | 2
629.4 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT
| L'unité | U | 2
629.5 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 36
629.6 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 1
629.7 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR VA ET VIENT ETANCHE
| L'unité | U | 4
629.8 | PLATINE DE COMMANDE 13 BOUTONS POUSSOIRS LUNINEUX
| L'unité | U | 1
630 | PRISE DE COURANT
630.1 | PRISE DE COURANT ENCASTRE 2X16A+T
| L'unité | U | 342
630.2 | PRISE DE COURANT ETANCHE 220V 2X16A+T
| L'unité | U | 36
630.3 | PRISE DE COURANT INDUSTRIELLE 380V 3X32A+T
| L'unité | U | 12
630.4 | PRISE DE COURANT ETANCHE ENCASTRE AU SOL 220V 2X16A+T
| L'unité | U | 72
630.5 | PRISE DE COURANT ETANCHE ENCASTRE AU SOL 380V 3X32A+T
| L'unité | U | 8
630.6 | PRISE VGA/HDMI
| L'unité | U | 13
631 | BOITE AU SOL
631.1 | BOITE AU SOL 4PN+4RJ45
| L'unité | U | 6
631.2 | BOITE AU SOL 2PN+2RJ45
| L'unité | U | 12
V/ PROTECTION ET SECURITE
632 | ECLAIRAGE DE SECURITE AUTONOME ADRESSABLE
632.1 | BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE BAES ADRESSABLE
| L'unité | U | 33
632.2 | TELECOMMANDE DE MISE EN REPOS
| L'unité | U | 11
633 | CIRCUITS DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
633.1 | TERRE SPECIALE POUR INFORMATIQUE ET TELEPHONE PAR BLOC
| L'ensemble | Ens | 1
633.2 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE DU BATIMENT
| L'ensemble | Ens | 1
633.3 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES HUISSERIES METALLIQUES DU BATIMENT
| L'ensemble | Ens | 1
633.4 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES SALLES D'EAU DU BATIMENT
| L'ensemble | Ens | 1
634 | LUSTRERIE
634.1 | LUMINAIRE TYPE 01 (IL01) /PANEL LED ENCASTRÉ
| L'unité | U | 44
634.2 | LUMINAIRE TYPE 02 (IL02) /SPOT LED ENCASTRÉ TYPE 01
| L'unité | U | 35
634.3 | LUMINAIRE TYPE 03 (IL03) / SPOT LED ENCASTRÉ TYPE 02
| L'unité | U | 14
634.4 | LUMINAIRE TYPE 04 (IL04) / LUMINAIRE LED SUSPENDU
| L'unité | U | 5
634.5 | LUMINAIRE TYPE 05 (IL05) / SPOT ENCASTRÉ DÉCORATIF
| L'unité | U | 21
634.6 | LUMINAIRE TYPE 06 (IL06) / APPLIQUE DÉCORATIVE LED MURALE
| L'unité | U | 6
634.7 | LUMINAIRE TYPE 07 (IL07)/ SPOT ENCASTRE ETANCHE
| L'unité | U | 87
634.8 | LUMINAIRE TYPE 08 (IL08/IL11) / SUSPENSION LINÉAIRE LED 120cm 40W
| L'unité | U | 9
634.9 | LUMINAIRE TYPE 09 (IL09) / SUSPENSION TRIPLE DECORATIVE
| L'unité | U | 1
634.1 | LUMINAIRE TYPE 10 (IL10) /PANEL LED 60X60cm
| L'unité | U | 100
634.11 | LUMINAIRE TYPE 11 (IL12)/ PANEL LED 120X30cm
| L'unité | U | 11
634.12 | LUMINAIRE TYPE 12 (IL13) / SPOT LED COB ORIENTABLE
| L'unité | U | 32
634.13 | LUMINAIRE TYPE 13 (IL14) / LINEAIRE LED ENCASTRE
| L'unité | U | 10
634.14 | LUMINAIRE TYPE 14 (IL15)
| L'unité | U | 17
634.15 | LUMINAIRE TYPE 15 (IL16)
| L'unité | U | 11
634.16 | LUMINAIRE TYPE 16 (IL18) ARMATURE INDUSTRIELLE A LED 150W
| L'unité | U | 63
634.17 | LUMINAIRE TYPE 17 (EL 01) / PROJECTEUR A LED 50W
| L'unité | U | 12
634.18 | LUMINAIRE TYPE 18 (EL 02) / BORNE D’ECLAIRAGE EXTERIEUR
| L'unité | U | 17
634.19 | LUMINAIRE TYPE 19 (EL 03/EL 05)
| L'unité | U | 2
634.2 | LUMINAIRE TYPE 20 (EL 04)/ SPOT ENCASTRE AU SOL
| L'unité | U | 10
634.21 | LUMINAIRE TYPE 21 (EL 06)/ APPLIQUE LED MURALE ETANCHE
| L'unité | U | 23
634.22 | LUMINAIRE TYPE 22 (EL 07)/PROJECTEUR AU SOL ORIENTABLE
| L'unité | U | 6
634.23 | LUMINAIRE TYPE 23 (EL 08)/ Projecteur LED 10W
| L'unité | U | 6
634.24 | LUMINAIRE TYPE 24 (EL09) / APPAREIL DE BALISAGE MURAL TYPE 01
| L'unité | U | 30
634.25 | LUMINAIRE TYPE 25 (EL10) /APPAREIL DE BALISAGE MURAL TYPE 02
| L'unité | U | 16
COURANT FAIBLE
PRE-CABLAGE VDI : EQUIPEMENTS PASSIFS
635 | ARMOIRE INFORMATIQUE
635.1 | BAIE REPARTITEUR GENERAL 19“ 42U 800*1000
| L'unité | U | 1
635.2 | BAIE SOUS-REPARTITEUR 19“ 24U 800*800
| L'unité | U | 2
636 | CABLAGE VERTICAL
636.1 | TIROIR OPTIQUE DE 6 COUPLEURS DUPLEX
| L'unité | U | 4
636.2 | CABLE FO OM4 6 BRINS
| Le mètre linéaire | ml | 40
636.3 | JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX LC/LC
| L'unité | U | 12
637 | CABLAGE HORIZONTAL
637.1 | CABLE S/FTP CATEGORIE 6A
| Le mètre linéaire | ml | 6500
637.2 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE BANALISEE
| L'unité | U | 200
637.3 | PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS
| L'unité | U | 5
637.4 | PANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS
| L'unité | U | 2
637.5 | CORDONS DE BRASSAGE CAT 6A
| L'unité | U | 200
637.6 | CORDONS DE LIAISON CAT 6A
| L'unité | U | 150
638 | DETECTION INCENDIE
638.1 | EQUIPEMENT D'LARME TYPE 2B
| L'ensemble | Ens | 1
638.2 | BAAS SONORE ET LUMINEUX
| L'unité | U | 4
638.3 | DECLENCHEUR MANUELLE CONVENTIONNEL
| L'unité | U | 4
638.4 | CABLAGE ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL LOT 600-ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
LOT 700 PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
I/ ALIMENTATION EAU POTABLE
701 | AMENAGEMENT COMPTEUR EAU POTABLE
| L'ensemble | U | 1
702 | RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN PEHD PN16 Y COMPRIS RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT
702.1 | DN25
| Le mètre linéaire | ml | 30
702.1 | DN32
| Le mètre linéaire | ml | 136
702.1 | DN40
| Le mètre linéaire | ml | 36
702.1 | DN63
| Le mètre linéaire | ml | 50
702.1 | DN90
| Le mètre linéaire | ml | 20
702.1 | DN110
| Le mètre linéaire | ml | 46
702.1 | DN125
| Le mètre linéaire | ml | 70
703 | RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN ACIER GALVANISE
705.1 | DN40
| Le mètre linéaire | ml | 30
703.2 | DN50
| Le mètre linéaire | ml | 40
704 | RESEAU DE TUYAUTERIE EN PPR PN20 DN25 à DN40
| Le mètre linéaire | ml | 242
705 | ROBINET DE PUISAGE
| L'unité | U | 4
706 | COFFRET AVEC COLLECTEURS DE DISTRIBUTION TOUS DEPARTS EF et ECS Y COMPRIS TUYAU PER
| L'unité | U | 8
III/ EVACUATION
707 | ENTREE D'EAUX PLUVIALES
707.1 | PVC DN75
| L'unité | U | 4
707.2 | PVC DN110
| L'unité | U | 16
707.2 | PVC DN125
| L'unité | U | 4
707.3 | PVC DN160
| L'unité | U | 2
708 | TUYAUTERIE D’ÉVACUATION EN PVC Y COMPRIS VENTILATION PRIMAIRE ET DEPOSE DU RESEAU EXISTANT
708.1 | Diamètre 75
| Le mètre linéaire | ml | 25
708.2 | Diamètre 110
| Le mètre linéaire | ml | 76
708.3 | Diamètre 125
| Le mètre linéaire | ml | 19
708.4 | Diamètre 160
| Le mètre linéaire | ml | 10
IV/ APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
709 | LAVABO VASQUE A ENCASTRER PAR-DESSOUS
| L'unité | U | 26
710 | LAVABO VASQUE PMR
| L'unité | U | 2
711 | LAVABO SEMI COLONNE
| L'unité | U | 1
712 | WC A L'ANGLAISE POSE AU SOL
| L'unité | U | 26
713 | WC L'ANGLAISE POSE AU SOL PMR
| L'unité | U | 2
714 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE
| L'unité | U | 26
715 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE 1 LITRE
| L'unité | U | 10
716 | MIROIR
| Le mètre carré | m2 | 16
717 | SECHE MAINS ELECTRIQUE
| L'unité | U | 10
718 | RESEAU DE TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISÉ
718.1 | DN 20
| Le mètre linéaire | ml | 40
718.2 | DN 32
| Le mètre linéaire | ml | 70
718.3 | DN 40
| Le mètre linéaire | ml | 60
718.4 | DN 50
| Le mètre linéaire | ml | 56
718.5 | DN 65
| Le mètre linéaire | ml | 36
718.6 | DN 80
| Le mètre linéaire | ml | 50
718.7 | DN 100
| Le mètre linéaire | ml | 30
719 | POSTE RIA DN25/8
| L'unité | U | 4
720 | EXTINCTEUR PORTATIF
720.1 | Eau pulvérisée 6 L
| L'unité | U | 18
720.2 | CO2 6 KG
| L'unité | U | 3
721 | POTEAU D'INCENDIE
| L'unité | U | 1
722 | ATTENTE AIR COMPRIME
| L'unité | U | 25
TOTAL HT LOT 700 PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
LOT 800 CLIMATISATION - VMC
801 | SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER REVERSIBLE
801.1 | PF = 3,5 kW
| L'unité | U | 5
801.2 | PF = 5,5 kW
| L'unité | U | 21
802 | ARMOIRE DE CLIMATISATION 8 KW
| L'unité | U | 1
803 | CAISSON D’EXTRACTION
Débit = 700 m3/h sous 100 Pa statique
| L'unité | U | 2
804 | VENTILATEUR DE GAINE
| L'unité | U | 1
805 | VOLET DE REGLAGE CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE
| L'unité | U | 4
806 | VENTOUSE AUTOREGLABLE DE 30M3/H A 90M3/H
| L'unité | U | 30
807 | GAINE CIRCULAIRE EN TÔLE D’ACIER GALVANISÉE SPIRALÉE
807.1 | Diamètre 100
| Le mètre linéaire | ml | 50
807.2 | Diamètre 125
| Le mètre linéaire | ml | 10
807.3 | Diamètre 160
| Le mètre linéaire | ml | 10
807.4 | Diamètre 200 à 250
| Le mètre linéaire | ml | 20
808 | GRILLE CIRCULAIRE DE REJET ET PRISE D'AIR NEUF EN ALUMINIUM
| L'unité | U | 6
809 | VENTILATEUR PLAFONNIER/MURAL Y COMPRIS CLAPET ANTI RETOUR
| L'unité | U | 4
TOTAL HT LOT 800 CLIMATISATION-VMC
LOT 900 PEINTURE
901 | PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS & PLAFONDS
| Le mètre carré | M2 | 3817
902 | PEINTURE INTERIEURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS
| Le mètre carré | M2 | 2249
903 | PEINTURE GLYCEROPATHIQUE LAQUEE SUR MURS
| Le mètre carré | M2 | 515
904 | PEINTURE VINYLIQUE EXTERIEURE
| Le mètre carré | M2 | 320
905 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR SUPPORT METALLIQUE
| Le mètre carré | M2 | 415
TOTAL HT LOT 900 PEINTURE
LOT 1000 AMENAGEMENT EXTERIRIEUR - VOIRIE - ASSAINISSEMENT ET AEP
A. ASSAINISSEMENT
I- TERRASSEMENTS
1001 | Terrassement en tranchée en terrain de toutes natures avec évacuation
| Le mètre cube | m3 | 470
1002 | Lit de pose en Sable de mer de 10 cm
| Le mètre cube | m3 | 26
1003 | Remblai primaire
| Le mètre cube | m3 | 120
1004 | Remblai secondaire
| Le mètre cube | m3 | 255
II- COLLECTEURS
1005 | Collecteur en PEHD CR8
1005.1 | Φ 300 mm
| Le mètre linéaire | ml | 74
1005.2 | Φ 400 mm
| Le mètre linéaire | ml | 217
III/ OUVRAGES ANNEXES
1006 | REGADS DE VISITE DE (1,00 x 1,00) SUR COLLECTEUR CIRCULAIRE
1006.1 | Regard de visite S/Chaussée
| L'unité | U | 10
1006.2 | Regard de visite S/Trottoir
| L'unité | U | 7
1007 | Fonte ductile
1007.1 | Cadre et tampon lourd pour regard de visite sous trottoir cl C250
| L'unité | U | 3
1007.2 | Cadre et grille pour regard de visite sous trottoir cl C250
| L'unité | U | 4
1007.3 | Cadre et tampon lourd pour regard de visite sous chaussée cl D400
| L'unité | U | 3
1007.4 | Cadre et grille pour regard de visite sous chaussée cl D400
| L'unité | U | 7
1007.5 | Appareil siphoïde (grand model)
| L'unité | U | 11
1008 | BRANCHEMENT AU RESEAU PRINCIPAL (BOITES DE BTANCHEMENT)
| L'unité | U | 10
1009 | RACCORDEMENT AUX OUVRAGES EXISTANTS
| L'unité | U | 1
B- AMENAGEMENT EXTERIEUR
I. AMENAGEMENT DIVERS
1010 | Bordure de trottoir type T3
| le mètre linéaire | ml | 296
1011 | Bordure type P1
| Le mètre linéaire | ml | 156
1012 | BANC EN BETON PREFABRIQUE
| L'unité | U | 10
1013 | Démolition et réfection de chaussée goudronnées
| Le mètre carré | m2 | 10
II,SIGNALETIQUE
1014 | PLAQUES SIGNALETIQUES
| L'unité | U | 94
1015 | TOTEM
| L'unité | U | 4
1016 | ENSEIGNE
| L'unité | U | 1
1017 | SIGNALISATION SPECIALE
| L'unité | U | 4
1018 | MAT PORTE DRAPEAU EN INOX
| L'unité | U | 1
III. MURS DE CLOTURE
1019 | MUR DE CLOTURE Y COMPRIS BARRES METALLIQUES GALVANISEES
| Le mète linéaire | ml | 75
1020 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE HAUTEUR 2M
| Le mète linéaire | ml | 40
C- TRAVAUX DE PLANTATION
1021 | TERRE VEGETALE
| L'unité | m2 | 186
1022 | ENGAZONNEMENT
| L'unité | m2 | 186
1023 | ALBIZIA JULIBRISSIN
| L'unité | U | 6
1024 | TRACHYCARPUS FORTUNEI 0.3 M DE STIPE
| L'unité | U | 6
1025 | BUTIA CAPITATA 0.5M DE STIPE
| L'unité | U | 6
1026 | CHAMAEROPS HUMILIS 0.5 M DE STIPE
| L'unité | U | 4
1027 | BISMARCKIA NOBILIS 0.5 M DE STIPE
| L'unité | U | 4
1028 | CANA INDICA ROUGE
| L'unité | U | 15
1029 | CORDYLINE AUSTRALIS 50 CM
| L'unité | U | 15
1030 | PHORNIUM TENAX 75 CM
| L'unité | U | 15
1031 | CYPERUS PAPYRUS
| L'unité | U | 15
TOTAL HT LOT 1000 AMENAGEMENT EXTERIRIEUR - VOIRIE - ASSAINISSEMENT ET AEP
LOT N°100 | GROS ŒUVRE- TERRASSEMENT - CHARPENTE METALLIQUE
LOT N°200 | ETANCHEITE
LOT N°300 | REVETEMENT SOLS ET MURS
LOT N°400 | FAUX PLAFOND
LOT N°500 | MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
LOT N°600 | ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
LOT N°700 | PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
LOT N°800 | CLIMATISATION-VMC
LOT N°900 | PEINTURE
LOT N°1000 | AMENAGEMENT EXTERIRIEUR - VOIRIE - ASSAINISSEMENT ET AEP
MONTANT TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC