| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°   84 /2019

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des équipements de la Filière Emballage et Conditionnement destinés au Centre de Formation Multi disciplinaire SOUK LARBAA répartie en lots suivants: - LOT N° 1 : Matériels de laboratoire et de contrôle. - LOT N° 2 : Compressiomètre digital. - LOT N° 3 : Machine de chute

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l' l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements de la Filière Emballage et Conditionnement destinés au Centre de Formation Multi disciplinaire SOUK LARBAA  répartie en lots suivants:

- LOT N° 1 : Matériels de laboratoire et de contrôle.

- LOT N° 2 : Compressiomètre digital.

- LOT N° 3 : Machine de chute

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2)  et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)  et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A. :………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. :………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements de la Filière Emballage et Conditionnement destinés au Centre de Formation Multi disciplinaire SOUK LARBAA répartie en lots suivants:

- LOT N° 1 : Matériels de laboratoire et de contrôle.

- LOT N° 2 : Compressiomètre digital.

- LOT N° 3 : Machine de chute

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement des marchés, approuvé le 18 Chaâbane 1435 (16 juin 2014) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe 1 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot N°1

LOT N°1 : Matériels de laboratoire et de contrôle.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques technique | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’Administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abrasimètre avec aspirateur Détermination de la résistance à l’abrasion sur papier/carton/films 2 poids interchangeables : 910 g et 1820 g vitesse de course : 250 mm/s ±5% longueur de course : 144 mm ±5% nombre de courses programmable : 0 à 99999 | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 2 | Appareil de mesure COOB Détermination de l’absorption d’eau par les papiers/cartons indice COOB 60s avec accessoires : rouleau | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 3 | Balance de précision capacité : 620 g ±5% temps de stabilisation : 2 ou 3 sec précision : 0,01 g diamètre du plateau : 150 mm ±5% sécurité anti-surcharges affichage digital et clavier étanche étalonnage | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 4 | Dechiromètre digital détermination de la résistance au déchirement des papiers et cartons capacités de 200, 400, 800 g précision : +/- 0,2% de la capacité du pendule mémorisation des essais alimentation 220V déclenchement pneumatique résultats statistiques affichage des résultats port RS232 | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 5 | Eclatométre Détermination de la résistance à l'Eclatement du papier, du carton et des papiers d'emballage capacité max : 6000 kPa précision 0,2% | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 6 | Etuve détermination de la teneur en humidité températeur max : 300°C réglage numérique de la températeur minuterie 0-24h volume interne en litre : 50 ± 5% puissance 400W minimum temps de chauffage à 37°C en 10mn maximum | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 7 | Machine de test de pelage Test de pelage 4 vitesses fixes et 1 variable capteur de force de précision affichage haute visibilité sortie RS 232 outillage pour le pelage module de calcul statistique de résultats d'essai | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 8 | PH-mètre rang. pH : 0-14 précision pH : +/- 0,01 Etalonnable en pH et température réponse rapide électrode interchangeable alimentation : batterie 9 V Livré complet avec électrode et Kit d'étalonnage pH-4 et pH-7, housse de protection et étui | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |
| 9 | Rigidimètre Rigidité en flexion statique et dynamique des papiers cartons | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°1 : Matériels de laboratoire et de contrôle.

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abrasimètre | U | 1 |  |  |
| 2 | Appareil de mesure COOB | U | 1 |  |  |
| 3 | Balance de précision | U | 1 |  |  |
| 4 | Dechiromètre digital | U | 1 |  |  |
| 5 | Eclatométre | U | 1 |  |  |
| 6 | Etuve | U | 1 |  |  |
| 7 | Machine de test de pelage | U | 1 |  |  |
| 8 | PH-mètre | U | 1 |  |  |
| 9 | Rigidimètre | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe 2 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot N°2

LOT N° 2 : Compressiomètre digital.

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques technique | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’Administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compressiomètre digital détermination de la résistance à la compression des emballages muni de vitesse d'approche et de retour rapide force max : 2000Kg plateau 76x76 cm² ±5% précision : inférieure à 1% vitesse d'essai : 0,25 à 1,30 cm/min | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 2 : Compressiomètre digital.

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compressiomètre digital | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Annexe 3 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour le lot N°3

LOT N° 3 : Machine de chute

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | Désignations et caractéristiques technique | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’Administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine de chute avec équipement d'accéléromètre informatique des mesures. détermination de la capacité de l'emballage à résister aux chutes | Marque : Référence : Caractéristiques des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N° 3 : Machine de chute

| Items | Désignations | Unité | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine de chute | U | 1 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent