|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

- Dossier d’Appel

- D’offres

Ouvert national

Sur offres de prix

N° 90/ 2025

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet : ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DU SECTEUR FROID GENIE THERMIQUE DESTINES AU CENTRE DE FORMATION DE BENI NSAR , REPARTIE EN LOTS SUIVANTS : - LOT 1 : CHAUFFERIE ET APPAREILS SANITAIRES - LOT 2 : OUTILLAGES DE TRAVAIL

Annexe 1 : MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert national sur offres des prix n°………………. du ………………à ….h….min

- Objet du marché : ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DU SECTEUR FROID GENIE THERMIQUE DESTINES AU CENTRE DE FORMATION DE BENI NSAR, REPARTIE EN LOTS SUIVANTS :

- LOT 1 : CHAUFFERIE ET APPAREILS SANITAIRES

- LOT 2 : OUTILLAGES DE TRAVAIL

Passé en application de l’article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques : (3)

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité) (1)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, (1)

Adresse du domicile élu : .........................................................................................

Numéro tél : …………………………….  Adresse électronique : …………………………………………….

Affilié à (4) ………. Sous le n° : ................................. (2)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° .................................... (2)

n° de patente.......................... (2)

Numéro de l’identifiant commun de l’entreprise : .............................................................. (2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

- Pour les personnes morales (3)

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) (1)

Agissant au nom et pour le compte de........................ (Raison sociale et forme juridique de la société) (1)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société.....................................................................

Adresse du domicile élu..........................................................................................

Numéro de tél ………………………Fax…………………….

Adresse électronique : ……………………………………….

Affiliée à (4) ………. Sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle …………………………………… (2)

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)

- Pour les coopératives ou union de coopératives (3)

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative) (1)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Dénomination de la coopérative ou de l’union de coopératives) au capital de : ................................................................................................ (1)

Adresse du siège de la coopérative ou de l’union de coopératives.....................................................................

Numéro de tél : ………………………. Fax …………………….

Adresse électronique : ……………………………………….

Affiliée à (4) ………. Sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)

- Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom) (1)

Numéro de tél : ………………………. Adresse électronique : ……………………………………….

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(3)

Inscrit au registre national de l’auto-entrepreneur .............................. sous le n°....................................(3)

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

Montant total hors T.V.A. ………………..................................................(en lettres et en chiffres)

Taux de la TVA………………………………………………………………... (en pourcentage)

Montant de la T.V.A. …………….........................................................(en lettres et en chiffres)

Montant total T.V.A. comprise : ...............................................................(en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est conclu avec un groupement :

- Part revenant au membre n° 1:	(en lettres et en chiffres)

- Part revenant au membre n° 2:	(en lettres et en chiffres)

- Part revenant au membre n° n:	(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (5) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) (5) à..................................(1) (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro……………………………………. (6)

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(5) Supprimer la mention inutile.

(6) Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions

Annexe 2 : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres national ouvert n°………/2025, sur offres des prix du .../…/…. À …h.… min.

- Objet du marché : ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DU SECTEUR FROID GENIE THERMIQUE DESTINES AU CENTRE DE FORMATION DE BENI NSAR, REPARTIE EN LOTS SUIVANTS :

- LOT 1 : CHAUFFERIE ET APPAREILS SANITAIRES

- LOT 2 : OUTILLAGES DE TRAVAIL

- Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu : ........................................................................................

Numéro tél : …………………………….  Adresse électronique : …………………………………………….

Affilié à ………(4) sous le n° : ................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)…………………..(6) (RIB), ouvert auprès de ……………………………………

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : ....................................................................................................

Adresse du siège social de la société.....................................................................

adresse du domicile élu..........................................................................................

Numéro de tél : ………………………. Fax …………………….

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ……… (4) sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5) ………………… (6) (RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les coopératives ou union de coopératives

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative)

Agissant au nom et pour le compte de...........................Dénomination de la coopérative ou de l’union de coopératives) au capital de : ....................................................................................................

Adresse du siège de la coopérative ou de l’union de coopératives.....................................................................

Numéro de tél : ………………………. Fax …………………….

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ……… (4) sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom)

Numéro de tél : ………………………. Adresse électronique : ……………………………………….

Affiliée à ……… (4) sous le n°..............................(2)

Inscrit au registre national de l’auto-entrepreneur .............................. sous le n°....................................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Cas des établissements publics :

Je soussigné.....................(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de (dénomination de l'établissement).

Numéro de tél : ………………………. Adresse électronique : ………………………………………..

Adresse du siège: ................................................................................................................

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrit au registre du commerce de(7)………..(localité) sous le n°....................................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle sous le numéro (8):  ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (8) : ........................

Références du texte l’habilitant à exercer les missions objet du marché : .............................

Relevé d’identité bancaire............(postal, bancaire ou à la TGR)(5)  numéro(6): ...............

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Déclare sur l'honneur :

- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

- que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

- Étant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 151 du décret précité ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt.

- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature tel que prévu à l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics .

- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics , relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

- Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

- à supprimer le cas échéant.

- Lorsque le CPS le prévoit.

- Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale

- Supprimer la mention inutile.

- Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions.

- Lorsque l'établissement public est assujetti à cette obligation

- Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

- LOT 1 : CHAUFFRIE ET APPAREILS SANITAIRES

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités, …. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHAUFFERIE Fourniture, pose et raccordement, installation et mise en service |  |  |
| 1.1 | Chaudière Gaz/fuel Sol Fourniture, pose, raccordement et installation complète en ordre de marche d’une chaudière à condensation au sol, ayant les caractéristiques et les accessoires suivants : - Puissance nominale ±10% : 150 kW - Echangeur de chaleur - Vase d'expansion - Régulation numérique - Installation gaz (3 bouteilles de capacité 35 kg) y compris tous les accessoires de normes et de sécurité (coupleur inverseur automatique, vanne coupe de poing, limiteur de débit et de pression, vannes, compteur, détendeur, conduite cuivre...) y compris bruleurs adaptés: - 1 Bruleur à gaz une allure - 1 Bruleur à gaz deux allures - 1 Bruleur à modulant - 1 Bruleur à fuel une allure | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.2 | Chaudière Gaz Murale Fourniture, pose, raccordement et installation complète en ordre de marche d’une chaudière murale gaz à condensation à double service (Eau chaude sanitaire et chauffage central), ayant les caractéristiques et les accessoires suivants : - Puissance nominale ±10% : : de 30 kW - Vase d'expansion - Régulation numérique | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.3 | Ballon de Préparation à double serpentin- Ballon préparateur d’eau chaude sanitaire à double serpentin Trou d’homme de 300 litres mini.- Jaquette livrée d’usine avec le ballon.- Vannes de raccordement (alimentation, sortie d'eau chaude, vidange) purgeur d'air automatique, soupape de sécurité de 3 bar, thermomètre à l'entrée d'eau, un thermomètre à la sortie d'eau et un thermomètre mesurant la température du ballon ainsi que les thermomètres sur le primaire et le secondaire de l'échangeur. - Pompe double de circulation entre le ballon et l'échangeur équipée par tous les accessoires nécessaires pour son fonctionnement. - Alimentation électrique et protection. - Tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange.- Fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. - Raccordement avec différents équipements | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.4 | Adoucisseur Adoucisseur 25 litres de résines complet avec bac à sel. Il comprendra 1 adoucisseur à régénération automatique ayant les caractéristiques suivantes : 1 corps, 1 charge de résine, 1 bac à sel en polyéthylène, 1 coffrets électroniques de commande, 2 filtres à cartouche, Une trousse de contrôle TH 100 kg de sel en pastille pour la mise en route. L’adoucisseur sera dimensionné pour assurer le service d’un départ à 7°F. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.5 | Surpresseur Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d’un surpresseur eau froide 5 m3/h de à 5 bar. - Equipé de deux pompes principales - Monté avec ces collecteurs, les vannes d'arrêt les clapets anti-retours - Equipé de tableau électrique de protection et de régulation. - Vase d'expansion adéquat. - Raccordement avec la bâche de stockage d'eau (bâche et équipement de la bâche compris dans ce prix). - Fourniture et pose du filtre à tamis, vannes d'arrêt, vanne de vidange, vanne (bypass), pressostat de réglage, - Tuyauterie de raccordement et toutes suggestion de fourniture, pose et mise en service. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.6 | Ventilo convecteur gainable 2 tubes, de puissance minimale 2,5 kw à la moyenne vitesse, avec thermostat d'ambiance, plenum, grille de soufflage | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.7 | Radiateur hydraulique Radiateur hydraulique en aluminium de 1,5 kw avec robinet thermostatique, coude de réglage, purgeur et tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement et installation | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.8 | Radiateurs sèche-serviettes y compris raccordement d'une unité: - Dimension minimum 500x750 (LxH) ±10% - Puissance calorifique 300 W ±10% - Puissance électrique 300 W ±10% | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.9 | Chauffe-eau a gaz 11 litres - Raccordement d'un seul | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.10 | Ballon de préparation ECS électrique - Vertical, de 50 litres minimum, - Raccordement d'un seul | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.11 | PANNEAUX SOLAIRES - Quantité : 2 - Système de fixation des capteurs, facile à monter, constitué de composants en acier inoxydable et en aluminium. - Surface minimale de capteur (Brute/Hors tout) : 2.2 m². - Surface minimale de l’absorbeur (Brute/Hors tout) : 2 m². - Kits de raccordement hydrauliques et de liaison entre capteurs et champs de capteurs (raccords, joints, coudes, etc…) avec isolation et protection en tôle aluminium - Châssis Support en aluminium des capteurs avec ses systèmes de poses - Echangeur de chaleur - Station solaire équipée d’une régulation électronique à différentiel de température, destinée à la production d'eau chaude sanitaire . - Pompe de circulation entre les panneaux et le ballon d'eau chaude. - Alimentation électrique et protection. - Tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - Fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 1.12 | PLANCHER CHAUFFANT Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d’un plancher chauffant d'une surface de 3 m² complet avec : - Accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement. - Echangeur de chaleur à plaques - Une vanne 3 voies. - Coffret complet livré séparément de 5 départs équipé avec tous les éléments (Vannes, vannes de reglage, débit mètrre, thermomètres, thermostats d’ambiance, manomètre, purgeur automatique, sonde de sol, deux thermostat...). | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | APPAREILS SANITAIRES FOURNITURE ET POSE PLUS TESTS (raccordement d'un seul équipement au moins pour chaque Item) |  |  |
| 2.1 | Bidet avec - mitigeur EF EC de marque reconnue (fiche technique), - vidange avec accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2.2 | Bidet suspendu avec - mitigeur EF EC de marque reconnue (fiche technique), - Bati support - vidange avec accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2.3 | Evier en INOX un seul bac avec - mitigeur de marque reconnue (fiche technique), - accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2.4 | Lavabo 500x400 avec - mitigeur EF EC de marque reconnue (fiche technique), - vidange avec accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2.5 | Receveur de douche de 70x70 avec - robinetterie mélangeuse et colonne de douche de marque reconnue (fiche technique), - siphon, bonde - tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - Paroi de douche en verre 6 mm minimum anticalcaire. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2.6 | Cuvette de w.c siège à l'anglaise avec réservoir bas avec - accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2.7 | Cuvette de w.c suspendu, avec réservoir encastré, - bati-support avec plaque de marque Geberit ou équivalent, - abattant, - accessoires d'installation et tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2.8 | Urinoir avec - robinet poussoir - tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2.9 | Coffret de distribution pour alimenter le matériel sanitaire du LOT 2 équipé de - vanne d'arrêt sur l'arrivée d'eau chaude et celle d'eau chaude - vannes d'arrêt par terminal. - tuyauterie de raccordement en alimentation d'eau froide et chaude ainsi que la vidange. - fixation et toutes suggestions de fourniture et pose. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 3 | Coffret et armoire électrique |  |  |
| 3.1 | Armoire électrique, régulation et commande de l'atelier Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre d’un tableau électrique équipé d'alimentation et de protection du matériel. L’Appareil Général de Coupure et de Protection (AGCP) doit être un disjoncteur 4P en boitier moulé, de calibre approprié et d’un bloc différentiel réglable, avec un pouvoir assigné de coupure approprié au pouvoir de coupure de l'installation sur site. Un compteur d’énergie autoalimenté communicant devra être installé sur l’arrivée générale pour remonter toutes les informations de consommations énergétiques et de mesures instantanées avec des TI 5A et disposera d’une communication Modbus RS485. L’installation électrique et tous les récepteurs seront protégés contre les risques de destruction par surtensions dues à la foudre, l’installation devra être protégées contre les coups de foudre indirects par un parafoudre Chaque unité fonctionnelle de départ sera constituée d’un disjoncteur équipé d’une unité de protection adéquate. Ensemble des fournitures et travaux relatives à la pose du chemin de câble de dimensions appropriés ainsi que les conduits jusqu'aux circuits terminaux, la fourniture, la pose et le raccordement des câbles de puissance et les câbles de commande conformément aux notes de calcul y compris toutes sujétions et accessoires . | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

- LOT 1 : CHAUFFRIE ET APPAREILS SANITAIRES

| Items N° | Désignations | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HTVA | (3) Prix total HTVA (3) = (1) x (2) | (4) TVA Appliquée sur (3) | (5) Montant TTC (5) = (3)+(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHAUFFERIE Fourniture, pose et raccordement, installation et mise en service |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chaudière Gaz/fuel Sol | U | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Chaudière Gaz Murale | U | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Ballon de Préparation à double serpentin | U | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | Adoucisseur | U | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | Surpresseur | U | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | Ventilo convecteur gainable 2 tubes | U | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | Radiateur hydraulique | U | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | Radiateurs sèche-serviettes | U | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 | Chauffe-eau à gaz 11 litres | U | 2 |  |  |  |  |
| 1.10 | Ballon de préparation ECS électrique | U | 2 |  |  |  |  |
| 1.11 | PANNEAUX SOLAIRES | U | 1 |  |  |  |  |
| 1.12 | PLANCHER CHAUFFANT | U | 1 |  |  |  |  |
| 2 | APPAREILS SANITAIRES FOURNITURE ET POSE PLUS TESTS (raccordement d'un seul équipement au moins pour chaque Item) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Bidet | U | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Bidet suspendu | U | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Evier en INOX un seul bac | U | 1 |  |  |  |  |
| 2.4 | Lavabo 500x400 | U | 1 |  |  |  |  |
| 2.5 | Receveur de douche de 70x70 | U | 1 |  |  |  |  |
| 2.6 | Cuvette de w.-c. siège à l'anglaise avec réservoir bas | U | 1 |  |  |  |  |
| 2.7 | Cuvette de w.-c. suspendu, avec réservoir encastré | U | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | Urinoir | U | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | Coffret de distribution | U | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | Coffret et armoire électrique |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Armoire électrique, régulation et commande de l'atelier | U |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ……………………… le ………………………

Signature et cachet du concurrent

- LOT 2 : Outillages de travail

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités, …. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appareil PPR, PE, PVC - Têtes de soudage 20 à 63mm - Coupe tube - Coffret | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | Thermo- Hygromètre • Plage de TEMP ± 10% : - 30 à +70°C • Plage de HUMIDITE ± 10% : 0 à 90% • à sonde combinée intégrée | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 3 | Perceuse électrique portative à Percussion - Capacité 13 mm - Type mandrin autoserrant - Alimentation : 220/380V-50HZ - Puissance 600 W minimum - 2 vitesses | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 4 | Meuleuse portative avec poignée latérale, flasque de serrage, ecrou de Serrage, Capot de Protection, clé à Ergots, 720 W, Ø de Meule 125 Mm), Coffret de transport | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 5 | Caisse à outils complète pour thermicien (Clé stillson acier, Clé à molette à ouverture extra large, Clé écrou robinet 13 mm + 6 embouts, Monture de scie à métaux à poignée fermée avec une lame 12 dents, Pince Multiprise, Jeu de 8 Tournevis Magnétiques en étui souple textile, Marteau, Scie à guichet, Pince Universelle 165 mm - 1000 V, Pince Coupante Diagonale 175 mm - 1000 V, Pince à dénuder 170 mm - 1000 V, eu de Clés Mâles Longues sur Support - 9 pcs, Jeu de 7 clés mixte 8 à 19 mm, Niveau d´eau Antichoc, Mètre ruban 3m 16 mm avec Protection caoutchouc, Calibreur ébavureur multicouche, baladeuse, coupe tube cuivre...) caisse métallique avec plateau amovible (environ 500x200x200), poignet à cadenas (ou sac textile avec charge 15 kg min), minimum 50 pièces | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 6 | Poste de soudure oxyacéthylénique : Poste complet comprenant : 1 chariot, 1 bouteille Oxygène, 1 bouteille d’Acétylène, 1 détendeur oxygène, 1 détendeur acétylène, 1 chalumeau soudeur SO et 6 becs de 40 à 400l/h, 2 tuyaux 6,3 x 12 oxygène et Acétylène de 4,5 m, 2 clapets anti-retour et 1 paire de lunette. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 7 | Table de soudage Oxyacétylénique Table de soudage fabriquée d'acier profilé. La table permet de souder sur une grille à fer en barres et sur des briques réfractaires - Dimensions (Lxlxh) : 1x0,5x0,85 m - Support économiseur de gaz - Etau de serrage - Caissier pour électrodes - Gants de soudeur en cuir - Protection anti-bruit - Lunette de soudeur - Tablier soudeur | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 8 | Table de travail Table de travail et de rangement en acier est conçue pour organiser et à ranger des outils de travail. Caractéristiques : - Dimension : 120x60x150 cm - Surface de travail : 120 x 60 cm, hauteur 95 cm - Appui supérieur: 120x20 cm, hauteur 150 cm - Tiroir : 112 x 44 x 6 cm - Dos de la table de travail : 120 x 60 cm (panneau perforé pour le rangement et l’accès rapide aux outils avec 20 crochets) - La surface de travail et l’étagère inférieure sont en MDF - Capacité de charge : 230 kg | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 9 | Thermomètre Infra-rouge • Plage de TEMP ± 10% : - 50 + 500 (°C) • visé Laser • SONDE Infra-rouge | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 10 | Thermomètre Thermocouple Plage de TEMP ± 10% : - 50 + 500 (°C) • Sonde de contact | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 11 | Ampèremètre à pince numérique Ampèremétrique numérique AC / DC à tension de poche • Fonctions de base : tension CC / CA, courant alternatif, résistance, continuité, fréquence, température, capacité, faible tension de mesure • Détection de tension sans contact avec une alarme sonore et lumineuse • 1 Pince Ampèremétrique; 1 Sonde de courant; 1 Cordon d'essai rouge / noir; 1 Sonde de température; 1 Tournevis; 1 Poche ; Mode d'emploi | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 12 | Pompe d’épreuve hydraulique avec : Pompe d'épreuve, pour le contrôle d'étanchéité des circuits hydrauliques, utilisant l'énergie électrique comme source d'entrainement : • Paramètres de fonctionnement : 6 Litres/ min de - 40 bars environ • Manomètre • Filtre les particules supérieures à 0,1 mm • Protection optimale du mécanisme et de l'installation. • Réservoir résistant aux chocs et à la corrosion. • Vanne de purge garantie anticorrosion. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 13 | Filière en coffret avec peignes de 3/8’’ à 2’’, réversible | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 14 | Appareil à battre les collets capacité 5 à 14 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 15 | Appareil à piquages extrudé en coffret pince de marquage cliquet, jeu 5 outils 12-14-16-18 et 22 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 16 | Cintreuse pour tube cuivre écroui capacité de 10 à 22 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 17 | Sertisseuse électro mécanique - Coffret 2 batteries 18V et chargeur avec Pince mère et sans Inserts - Capacité maxi métal 28 mm et composites 40 mm - Inserts à sertir pour pince mère 14 à 22 | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

- LOT 2 : OUTILLAGES DE TRAVAIL

| Items N° | Désignations | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HTVA | (3) Prix total HTVA (3) = (1) x (2) | (4) TVA Appliquée sur (3) | (5) Montant TTC (5) = (3)+(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appareil PPR, PE, PVC | U | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Thermo- Hygromètre | U | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Perceuse électrique portative à Percussion 2 vitesses, | U | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Meuleuse portative | U | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Caisse à outils | U | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Poste de soudure oxyacéthylénique | U | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Table de soudage Oxyacétylénique | U | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Table de travail | U | 8 |  |  |  |  |
| 9 | Thermomètre Infra-rouge | U | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Thermomètre Thermocouple | U | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Ampèremètre à pince numérique | U | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Pompe d’épreuve hydraulique | U | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Filière en coffret | U | 8 |  |  |  |  |
| 14 | Appareil à battre les collets | U | 8 |  |  |  |  |
| 15 | Appareil à piquages | U | 6 |  |  |  |  |
| 16 | Cintreuse | U | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Sertisseuse électro mécanique | U | 8 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ……………………… le ………………………

Signature et cachet du concurrent