## BORDEREAU DES PRIX
OFPPT
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS
Appel d'offres n° :
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSANI II
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATIONS | UNITES | QUANTITES | P.UNITAIRES | P.TOTALES
100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
A- DEMOLITIONS ET DEPOSES
101 | DÉMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN MAÇONNERIE ET EN BÉTON ARME
| Le Forfait | F | 1
102 | DECAPAGE DU REVETEMENT SOL ET MURS EXISTANT
| Le Forfait | F | 1
103 | DEPOSE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUE, CLIMATISATION, CABLAGE ET LUSTRERIE ET DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES ET MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
| Le Forfait | F | 1
B- GROS ŒUVRE
104 | FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES OU EN TROUS DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER
| Le métre cube | m3 | 32
105 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE.
| Le métre cube | m3 | 32
106 | REMBLAIS D’APPORT
| Le métre cube | m3 | 40
107 | BETON DE PROPRETE
| Le métre cube | m3 | 3
108 | GROS BETON
| Le métre cube | m3 | 2
109 | ARASE ETANCHE
| Le métre carré | m² | 25
110 | COUCHE DE FORME SOUS DALLAGE EN TV (0/40MM) D’EPAISSEUR = 20 CM
| Le métre carré | m² | 70
111 | DALLAGE EN BETON ARME DE 0,13M D'EPAISSEUR Y/C ACIERS ET FILM POLYANE
| Le métre carré | m² | 70
112 | DALLAGE PERIPHERIQUE BÉTON ARMÉ DE 0.12M D’ÉPAISSEUR Y/C ARMATURE EN ACIER A HAUTE ADHERENCE
| Le métre carré | m² | 24
113 | BETON POUR BETON ARME EN FONDATION
| Le métre cube | m3 | 11
114 | ARMATURE (Fe E500) POUR BETON ARME EN FONDATION
Acier sans scellement
| Kilogramme | Kg | 852
115 | CANALISATIONS EN P.V.C. POUR ASSAINISSEMENT Y COMPRIS TERRASSEMENTS
a- Serie I de 200mm de diamétre
| Le métre lineaire | ml | 300
116 | REGARDS POUR EVACUATIION Y/C TERRASSEMENT
116.a | Regards Type R1 non visitables de 0,40x0,40 m y/c tampon en béton armée
| L'unité | U | 47
116.b | Regards Type R2 non visitables de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armée
| L'unité | U | 15
116.c | Regards Type R3 non visitables de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armée
| L'unité | U | 4
117 | CANNIVEAU EN BETON POUR EVACUATION DES EAUX USEES
| Le métre lineaire | ml | 17
118 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION
| Le mètre cube | m3 | 70
119 | ARMATURE (FE E500) POUR BETON ARME EN ELEVATION
a. Acier avec scellement
| Kilogramme | kg | 300
b. Acier sans scellement
| Kilogramme | kg | 5427
120 | CLOISON EN AGGLOS DE 10CM
| Le mètre carré | m² | 863
121 | CLOISON EN AGGLOS DE 20CM
| Le mètre carré | m² | 404
122 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES TOUT DIMENSION Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON
| Le métre carré | m² | 1307
123 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT
| Le métre carré | m² | 1105
124 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFOND Y/C BAGUETTE D'ANGLE
| Le métre carré | m² | 2533
125 | COURONNEMENT D’ACROTERES Y/C FACONNAGE
| Le métre lineaire | ml | 1103
126 | DALETTE EN BETON ARME Y/C ACIERS
| Le métre carré | m² | 15
127 | TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR PAR ENDUIT GRILLAGE
| l'ensemble | Ens | 1
128 | REFECTION DES ELEMENTS DE STRUCTURES EN BETON ARME
| l'ensemble | Ens | 1
TOTAL 100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS ŒUVRE
200- ETANCHEITE
201 | DECAPAGE DE L'ANCIENNE PROTECTION DURE EN DALLETTES EN BETON DU COMPLEXE D'ETANCHEITE
| Le métre carré | m² | 3158
202 | ECRAN PARE VAPEUR
| Le métre carré | m² | 3247
204 | REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ COURANTE BICOUCHES
| Le métre carré | m² | 3247
205 | ETANCHÉITÉ DES RELEVÉS SOUS SOLIN GRILLAGÉ
| Le métre lineaire | ml | 1142
206 | PROTECTION DURE DU REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ COURANTE BICOUCHES
| Le métre carré | m² | 3247
207 | PROTECTION DURE DES RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ
| Le métre lineaire | ml | 1142
208 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATAION VERTICAUX
| Le métre lineaire | ml | 20
TOTAL 200- ETANCHEITE | TOTAL 200- ETANCHEITE
300- REVÊTEMENT DE SOL ET MURS
301 | REVÊTEMENTS DE SOLS EN GRÉS CÉRAME DE 1ER CHOIX
| Le métre carré | m² | 600
302 | REVÊTEMENTS DE SOLS EN GRÉS CÉRAME ANTIDÉRAPANT DE 1ER CHOIX
| Le métre carré | m² | 30
303 | REVÊTEMENT DE SOL EN PEINTURE TYPE ÉPOXY DUR
| Le métre carré | m² | 1160
304 | REVÊTEMENT DE SOL EN GRANITO POLI
| Le métre carré | m² | 521
305 | PONCAGE ET POLISSSGAE DU REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI EXISTANT
| Le métre carré | m² | 1600
306 | REVÊTEMENT MUR EN CARREAUX DE FAIENCE
| Le métre carré | m² | 850
307 | REVÊTEMENT EN GRANITE SUR TABLETTE
| Le métre carré | m² | 15
308 | PLINTHES EN GRÉS CÉRAME
| Le métre lineaire | ml | 380
309 | PLINTHE EN PVC
| Le métre lineaire | ml | 390
310 | MARCHE ET CONTRE MARCHES EN MARBRE D'IMPORTATION
| Le métre lineaire | ml | 40
311 | REVÊTEMENT DE FAÇADES EN PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE
| Le métre carré | m² | 450
TOTAL 300- REVETEMENT | TOTAL
400- FAUX PLAFOND
401 | FAUX-PLAFONDS MODULAIRE AVEC PLAGE PÉRIPHÉRIQUE EN BA 13 Y COMPRIS JOINTS CREUX
| Le métre carré | m² | 385
402 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX DE TOUTES DIMENSIONS
| Le métre carré | m² | 1851
403 | FAUX-PLAFONDS EN STAFF LISSE HYDROFUGE Y COMPRIS JOINTS CREUX
| Le métre carré | m² | 94
404 | FAUX PLAFOND BA 13 Y/C JOINT CREUX 7x7CM
| Le métre carré | m² | 1365
TOTAL 400- FAUX PLAFOND | TOTAL
500- MENUISERIE BOIS MÉTALLIQUE ET ALUMINIUM
501 | PORTES INDUSTRIELLE EN BOIS ISOPLANE
| Le métre carré | m² | 132
502 | PORTE VA ET VIENT PARRE FLAMME 1/2H +FERME PORTE
| Le métre carré | m² | 18
503 | PORTE PARE FLAMME 1/2H+FERME PORTE
| Le métre carré | m² | 27
504 | FENETRE EN ALIMINIUM
| Le métre carré | m² | 472
505 | CHASSIS EN ALUMINIUM
| Le métre carré | m² | 16
506 | GRILLE DE DÉFENSE
| Le métre carré | m² | 271
507 | PORTE MÉTALLIQUE OUVRABLE A LA FRANÇAISE
| Le métre carré | m² | 55
508 | PORTE MÉTALLIQUE COULISSANTE AUTOMATIQUE LIÉE A LA DÉTECTION INCENDIE
| Le métre carré | m² | 60
509 | MAIN COURANTE EN INOX
| Le métre lineaire | ml | 34
510 | PORTE MÉTALLIQUE GRILLAGÉE
| Le métre carré | m² | 36
511 | SIGNALÉTIQUES
| l'unité | U | 50
512 | PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2 HEURES +FERME PORTE
| Le métre carré | m² | 11
TOTAL 500- MENUISERIE BOIS MÉTALLIQUE ET ALUMINIUM | TOTAL
600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
I/ RÉSEAU EXTÉRIEURE HTA ET BASSE TENSION SOUS TERRAIN
601 | TRANCHEE NORMALE POUR BASSE TENSION
| Le mètre linéaire | ml | 340
602 | TRANCHEE NORMALE POUR CFA
| Le mètre linéaire | ml | 400
603 | REGARD BASSE TENSION 1M x 1M
| L'unité | U | 1
604 | REGARD BASSE TENSION 80CMx80CM
| L'unité | U | 5
605 | REGARD 60CMx60CM
| L'unité | U | 20
606 | REGARD 40CMx40CM
| L'unité | U | 19
II/ SOURCES D'ALIMENTATION
POSTE DE TRANSFORMATION
607 | AMENAGEMENT DU POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
| L'ensemble | Ens | 1
608 | CELLULE D'ARRIVEE ET DEPART MOTORISEE
| L'unité | U | 2
609 | COMPTAGE BASSE TENSION
| L'unité | U | 1
610 | CELLULE FUSIBLE DE PROTECTION TRANSFORMATEUR
| L'unité | U | 1
611 | LIAISON HTA
| L'ensemble | Ens | 1
612 | TRANSFORMATEUR HTA/BT 250 KVA
| L'unité | U | 1
613 | DISJONCTEUR DEBROCHABLE POUR TRANSFORMATEUR HTA/BT
| L'unité | U | 1
614 | MISES À LA TERRE POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
615 | MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES
| L'ensemble | Ens | 1
616 | EQUIPEMENTS ANNEXES POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
617 | VERROUILLAGE
| L'ensemble | Ens | 1
618 | ECLAIRAGE ET PC ET COFFRET DES AUXILIAIRES DU POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
619 | INDICATEUR DE DEFAUT HTA
| L'ensemble | Ens | 1
620 | COMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR HTA/BT 250 KVA
| L'ensemble | Ens | 1
III/ TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES
621 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| L'ensemble | Ens | 1
622 | COMPENSATION AUTOMATIQUE DE L'ENERGIE REACTIVE
| L'ensemble | Ens | 1
623 | LIAISON BASSE TENSION ENTRE LE TRANSFORMATEUR 250 KVA ET LE DISJONCTEUR DEBROCHABLE
| L'ensemble | Ens | 1
624 | TABLEAUX ELECTRIQUES
624.1 | TABLEAU TE.RC1
| L'ensemble | Ens | 1
624.2 | TABLEAU TE.RC2
| L'ensemble | Ens | 1
624.3 | TABLEAU TE.RC3
| L'ensemble | Ens | 1
624.4 | TABLEAU TE.ET1
| L'ensemble | Ens | 1
624.5 | TABLEAU TE.AT1
| L'ensemble | Ens | 1
624.6 | TABLEAU TE.AT2
| L'ensemble | Ens | 1
624.7 | TABLEAU TE.AUTR
| L'ensemble | Ens | 1
624.8 | TABLEAU TE.CM
| L'ensemble | Ens | 1
624.9 | TABLEAU TE.ELIND
| L'ensemble | Ens | 1
624.10 | TABLEAU TE.ELME
| L'ensemble | Ens | 1
624.11 | TABLEAU TE.MA
| L'ensemble | Ens | 1
624.12 | TABLEAU TE.SANI
| L'ensemble | Ens | 1
624.13 | TABLEAU TO.RC1
| L'ensemble | Ens | 1
624.14 | TABLEAU TO.RC2
| L'ensemble | Ens | 1
624.15 | TABLEAU TO.RC3
| L'ensemble | Ens | 1
624.16 | TABLEAU TO.ET1
| L'ensemble | Ens | 1
624.17 | TABLEAU TE.EXT
| L'ensemble | Ens | 1
IV) CABLES D’ALIMENTATION ET CHEMIN DE CABLE
625 | CABLES BASSE TENSION U1000R2V
625.1 | CABLE (1 X 120 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 480
625.2 | CABLE (1 X 95 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 700
625.3 | CABLE (1 X 70 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 60
625.4 | CABLE (1X25 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 180
625.5 | CABLE (5X25 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 270
625.6 | CABLE (5x16 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 344
625.7 | CABLE (5 X 10 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 250
625.8 | CABLE (5 X 6 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 690
625.9 | CABLE (5 X 4 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 60
625.10 | CABLE (5 X 2,5 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 2730
625.11 | CABLE (3 X 6 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 30
625.12 | CABLE (3 X 4 mm²)
| Le Mètre linéaire | ml | 340
626 | CHEMINS DE CABLES
626.1 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 365 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 100
626.2 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 215 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 250
626.3 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 155 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 240
626.4 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 95 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ml | 200
627 | TUBES EN PVC
627.1 | TUBE PVC DIAMETRE 48
| L'ensemble | Ens | 1
627.2 | CONDUIT PVC DIAMETRE 36
| L'ensemble | Ens | 1
627.3 | CONDUIT PVC DIAMETRE 29
| L'ensemble | Ens | 1
627.4 | CONDUIT PVC DIAMETRE 21
| L'ensemble | Ens | 1
627.5 | CONDUIT PVC DIAMETRE 16
| L'ensemble | Ens | 1
628 | GOULLOTTES
628.1 | GOULOTTE A TROIS COMPARTIMENTS
| Le Mètre linéaire | ml | 100
628.2 | GOULOTTE DOUBLE COMPARTIMENTS
| Le Mètre linéaire | ml | 100
629 | ALIMENTATION
629.1 | ALIMENTATION EN 3G2.5mm²
| L'ensemble | Ens | 3
629.2 | ALIMENTATION EN 5G2.5mm²
| L'ensemble | Ens | 3
V)ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
630 | APPAREILLAGE DE COMMANDE
630.1 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 23
630.2 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U | 12
630.3 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR VA ET VIENT
| L'unité | U | 17
630.4 | COMMANDE PAR DETECTEUR DE PRESENCE
| L'unité | U | 33
630.5 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U | 10
631 | PRISE DE COURANT
631.1 | PRISE DE COURANT ENCASTRE 2X16 A+T
| L'unité | U | 446
631.2 | PRISE DE COURANT ONDULEE ENCASTRE 2X16 +T
| L'unité | U | 144
631.3 | PRISE RJ45
| L'unité | U | 161
631.4 | PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 220V 2X16+TA
| L'unité | U | 18
631.5 | PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 380V 3X32+TA
| L'unité | U | 96
631.6 | PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE AU SOL 220V 2X16+TA
| L'unité | U | 12
631.7 | PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE AU SOL 380V 3X32+TA
| L'unité | U | 5
631.8 | PRISE VGA/HDMI
| L'Unité | U | 18
632 | BOITE AU SOL
632.1 | BOITE AU SOL 2PN+2PO+2RJ45
| L'unité | U | 33
632.2 | BOITE AU SOL 4PN+2RJ45
| L'unité | U | 44
632.3 | BOITE AU SOL 5PN
| L'unité | U | 6
V/ PROTECTION ET SECURITE
633 | ECLAIRAGE DE SECURITE AUTONOME ADRESSABLE
633.1 | BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE BAES ADRESSABLE
| L'unité | U | 22
633.2 | TELECOMMANDE DE MISE EN REPOS
| L'unité | U | 12
634 | CIRCUITS DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
634.1 | TERRE SPECIALE POUR INFORMATIQUE ET TELEPHONE PAR BLOC
| L'ensemble | Ens | 1
634.2 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE DU BATIMENT
| L'ensemble | Ens | 1
634.3 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES HUISSERIES METALLIQUES DU BATIMENT
| L'ensemble | Ens | 1
634.4 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES SALLES D'EAU
| L'ensemble | Ens | 1
635 | LUSTRERIE
635.1 | PANEL 60X60cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND
| L'unité | U | 202
635.2 | LUMINAIRE INDUSTRIELLE 30X120cm
| L'unité | U | 130
635.3 | PANEL 30X120cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND
| L'unité | U | 49
635.4 | SPOT ENCASTRE AU FAUX PLAFOND
| L'unité | U | 92
635.5 | SPOT LED ETANCHE
| L'unité | U | 33
635.6 | APPLIQUE EN LED
| L'unité | U | 8
635.7 | REGLETTE ETANCHE LED
| L'unité | U | 12
635.8 | LAMPADAIRE DE 3M EN LED
| L'unité | U | 19
635.9 | PROJECTEUR LED
| L'unité | U | 10
COURANT FAIBLE
PRE-CABLAGE VDI : EQUIPEMENTS PASSIFS
636 | ARMOIRE INFORMATIQUE
636.1 | BAIE REPARTITEUR GENERAL 19“ 42U 800*1000
| L'unité | U | 1
636.2 | BAIE SOUS-REPARTITEUR 19“ 24U 800*800
| L'unité | U | 5
637 | CABLAGE VERTICAL
637.1 | TIROIR OPTIQUE DE 6 COUPLEURS DUPLEX
| L'unité | U | 20
637.2 | CABLE FO OM4 6 BRINS
| Le mètre linéaire | ml | 600
637.3 | JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX LC/LC
| L'unité | U | 60
638 | CABLAGE HORIZONTAL
638.1 | CABLE S/FTP CATEGORIE 6A
| Le mètre linéaire | ml | 12600
638.2 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE BANALISEE
| L'unité | U | 315
638.3 | PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS
| L'unité | U | 7
638.4 | PANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS
| L'unité | U | 6
638.5 | CORDONS DE BRASSAGE CAT 6A
| L'unité | U | 315
638.6 | CORDONS DE LIAISON CAT 6A
| L'unité | U | 310
639 | DETECTION INCENDIE
639.1 | EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B
| L'ensemble | Ens | 1
639.2 | BAAS SONORE ET LUMINEUX
| L'unité | U | 7
639.3 | DECLENCHEUR MANUELLE CONVENTIONNEL
| L'unité | U | 6
639.4 | CABLAGE ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL 600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
700- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION
I/ ALIMENTATION EAU POTABLE
701 | BRENCHEMENT EP/EI SOUS REGARD VISITABLE
| L'unité | U | 1
702 | RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN PEHD PN16
1-DN20 à DN25
| Le mètre linéaire | ml | 140
2-DN40
| Le mètre linéaire | ml | 10
3-DN63 à DN75
| Le mètre linéaire | ml | 150
4-DN125
| Le mètre linéaire | ml | 180
703 | RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN ACIER GALVANISE DN32 à DN50
| Le mètre linéaire | ml | 10
704 | RESEAU DE TUYAUTERIE EN PPR PN20
1-DN40 à DN50
| Le mètre linéaire | ml | 10
2-DN25
| Le mètre linéaire | ml | 10
3-DN20
| Le mètre linéaire | ml | 110
705 | VANNE D’ARRET A SPHERE POUR EAU POTABLE EN LAITON CHROME TOUT DIAMETRE
| L'unité | U | 4
706 | ROBINET DE PUISAGE
| L'unité | U | 3
707 | PURGEUR AUTOMATIQUE
| L'unité | U | 2
708 | COFFRET AVEC COLLECTEURS DE DISTRIBUTION TOUS DEPARTS EF/ECS Y COMPRIS TUYAU PER
| L'unité | U | 4
709 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 30 LITRES
| L'unité | U | 1
II/ EVACUATION
710 | ENTREE D'EAUX PLUVIALES
710.1 | PVC DN75 à DN110
| L'unité | U | 26
710.2 | PVC DN125
| L'unité | U | 5
710.3 | PVC DN160
| L'unité | U | 12
711 | TUYAUTERIE D’ÉVACUATION EN PVC Y COMPRIS VENTILATION PRIMAIRE ET DEPOSE DU RESEAU EXISTANT
1- Diamètre 75
| Le mètre linéaire | ml | 50
2- Diamètre 110
| Le mètre linéaire | ml | 100
3- Diamètre 125
| Le mètre linéaire | ml | 30
4- Diamètre 160
| Le mètre linéaire | ml | 120
5- Diamètre 200
| Le mètre linéaire | ml | 5
712 | SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME
150X150 mm
| L'unité | U | 2
III/ APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
713 | LAVABO VASQUE A ENCASTRER PAR-DESSOUS
| L'unité | U | 10
714 | LAVABO VASQUE PMR
| L'unité | U | 6
715 | LAVABO SEMI COLONNE
| L'unité | U | 8
716 | WC A L'ANGLAISE POSE AU SOL
| L'unité | U | 24
717 | WC L'ANGLAISE POSE AU SOL PMR
| L'unité | U | 6
718 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE
| L'unité | U | 30
719 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL 1 LITRE
| L'unité | U | 14
720 | MIROIR
| L'unité | U | 14
721 | RESEAU DE TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISÉ
1- DN 20
| Le mètre linéaire | ml | 120
2- DN 25
| Le mètre linéaire | ml | 200
3- DN 32
| Le mètre linéaire | ml | 25
4- DN 40
| Le mètre linéaire | ml | 40
5- DN 50
| Le mètre linéaire | ml | 10
722 | POSTE RIA DN25/8
| L'unité | U | 8
723 | EXTINCTEUR PORTATIF
1- Eau pulvérisée 6 L
| L'unité | U | 14
2- CO2 6 KG
| L'unité | U | 5
724 | POTEAU D'INCENDIE
| L'unité | U | 1
725 | ATTENTE AIR COMPRIME
| L'unité | U | 46
726 | SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER REVERSIBLE
1- PF = 2.5 kW
| L'unité | U | 10
2- PF = 5 kW
| L'unité | U | 16
727 | CAISSON D’EXTRACTION
Débit = 200 à 600 m3/h sous 300 Pa statique
| L'unité | U | 3
728 | VOLET DE REGLAGE CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE
| L'unité | U | 12
729 | VENTOUSE AUTOREGLABLE DE 30M3/H A 60M3/H
| L'unité | U | 28
730 | GAINE CIRCULAIRE EN TÔLE D’ACIER GALVANISÉE SPIRALÉE
1-Diamètre 100
| Le mètre linéaire | ml | 60
2-Diamètre 125
| Le mètre linéaire | ml | 10
3-Diamètre 160
| Le mètre linéaire | ml | 10
4-Diamètre 200
| Le mètre linéaire | ml | 10
731 | GRILLE CIRCULAIRE DE REJET ET PRISE D'AIR NEUF EN ALUMINIUM
| L'unité | U | 15
732 | VENTILATEUR PLAFONNIER/MURAL Y COMPRIS CLAPET ANTI RETOUR
| L'unité | U | 2
733 | TABLEAU ELECTRIQUE TERRASSE Y COMPRIS RACCORDEMENT ELECTRIQUE
1-TABLEAU ELECTRIQUE BLOC A
| L'unité | U | 1
2-TABLEAU ELECTRIQUE BLOC B
| L'unité | U | 1
TOTAL 700- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION
800- PEINTURE
801 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MUR ET PLAFOND
| Le métre carré | m² | 6410
802 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE SUR MURS PLAFONDS
| Le métre carré | m² | 2320
803 | PEINTURE GRIS ANTHRACITE
| Le métre carré | m² | 693
804 | ENDUIT TYROLIENNE A EFFET CREPI + COUCHE DE FINITION EN PEINTURE GLYCERO MATE
| Le métre carré | m² | 2333
TOTAL 800- PEINTURE | TOTAL
900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEURAMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
A. ASSANISSEMENT
I- TERRASSEMENTS
901 | TERRASSEMENT EN TRANCHEE
| le mètre cube | m3 | 1262
902 | LIT DE POSE
Sable de carrière de 10cm d'épaisseur
| le mètre cube | m3 | 53
903 | REMBLAI PRIMAIRE
| le mètre cube | m3 | 240
904 | REMBLAI SECONDAIRE
| le mètre cube | m3 | 853
II- COLLECTEURS
905 | COLLECTEUR EN PVC SERIE I
DN315 mm
| le mètre linéaire | ml | 127
906 | COLLECTEUR EN PEHD CR8
DN400 mm
| le mètre linéaire | ml | 471
III- OUVRAGES ANNEXES
907 | REGARDS DE VISITE DE (1,00 x 1,00) SUR COLLECTEUR CIRCULAIRE
907.1 | regard de visite sous chaussée
| l'unité | U | 8
907.2 | regard de visite sous trottoir
| l'unité | U | 13
908 | REGARD EN BA 40x40 cm
| l'unité | U | 2
909 | BOUCHE D'ÉGOUT SOUS CHAUSSÉE À GRILLE
| l'unité | U | 4
910 | BRANCHEMENT AU RESEAU PRINCIPAL (BOITE DE BRANCHEMENT)
| l'unité | U | 11
911 | FONTE DUCTILE
911.1 | Cadre et tampon sous trottoir (cl C250)
| L'unité | U | 5
911.2 | Cadre et grille sous trottoir (cl C250)
| L'unité | U | 8
911.3 | Cadre et grille sous chaussée (cl D400)
| L'unité | U | 8
911.4 | Cadre et grille pour bouche d'égout à grille (Cl D400)
| L'unité | U | 4
911.5 | Appareil siphoïde(grand model)
| L'unité | U | 12
B. VOIRIE
IV. AMENAGEMENT DES CHAUSSEES, PARKINGS ET TROTTOIRS
912 | REVETEMENT EN PAVE AUTOBLOQUANT (8CM D’EP.)
| le mètre carré | m² | 966
913 | BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3
| le mètre linéaire | ml | 388
914 | DÉMOLTION ET RÉFECTION DE CHAUSSÉE GOUDRONNES ET DE TROTTOIRS
| le mètre carré | m² | 15
C. AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PLANTATIONS
I. REVETEMENTS EXTERIEURS
915 | BORDURE TYPE P1
| le mètre linéaire | ml | 603
916 | REVETEMENT DE SOL EN DALLETTES DE BETON
| le mètre carré | m² | 388
917 | REVETEMENT DE SOL EN BETON BALAYE
| le mètre carré | m² | 791
918 | MARCHES ET CONTREMARCHES EN BETON BALAYE
| le mètre linéaire | ml | 41
II. TRAVAUX DIVERS
919 | AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE SPORT
| le mètre carré | m² | 544
920 | BANC PUBLIC
| l'unité | U | 9
III. MUR DE CLOTURE
921 | MUR DE CLOTURE TYPE FACADE
| le mètre linéaire | ml | 31
922 | MUR DE CLOTURE TYPE MITOYEN
| le mètre linéaire | ml | 10
923 | PANNEAU ENSEIGNE EN ALUMINIUM AVEC GRAVURE TRILINGUE
| l'ensemble | Ens | 1
IV. PLANTATIONS ET ENGAZONNEMENT
924 | NETTOYAGE ET PREPARATION DU TERRAIN |  |  |  |  | 540
| le mètre carré | m² | 1800
925 | APPORT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE DE 30 cm
| le mètre carré | m² | 540
926 | FOURNITURE ET INCORPORATION DE FUMURE ORGANIQUE
| le mètre cube | m3 | 35
927 | GAZON
| le mètre carré | m² | 1400
900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR | TOTAL
RECAPITULATION
100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
200- ETANCHEITE
300- REVÊTEMENT DE SOL ET MURS
400- FAUX PLAFOND
500- MENUISERIE BOIS MÉTALLIQUE ET ALUMINIUM
600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
700- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION
800- PEINTURE
900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC