## BDE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION OUED HASSAR A SIDI HAJJAJ-PROVINCE DE MEDIOUNA
N° du Prix | Désignation des Prestations | Unité de mesure | Quantité | Prix unitaires …..(1) (hors TVA)en chiffres | Total en chiffres
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3X4
1 - GROS ŒUVRES -CHARPENTE METALLIQUE
TERRASSEMENTS GENERAUX
1.1 | Nettoyage des herbages et nivellement du terrain y compris toute nature
| Le forfait | m2 | 10000
1.2 | Fouille en pleine masse dans tout terrain y compris rocher
| Le mètre cube | M³ | 10500
1.3 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tout terrain y compris rocher
| Le mètre cube | M³ | 2782.5
1.4 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques
| Le mètre cube | M³ | 13282.5
1.5 | Apport de terre sélectionnée pour remblais
| Le mètre cube | M³ | 5040
OUVRAGE EN FONDATIONS
1.6 | Béton de propreté
| Le mètre cube | M³ | 158.55
1.7 | Gros béton en fondation
| Le mètre cube | M³ | 525
1.8 | Maçonnerie de moellons en fondation. y compris traverse
| Le mètre cube | M³ | 483
1.9 | Arase etanche y compris retombée de 30 cm
| Le mètre carré | M² | 535.5
BETON ARME EN FONDATIONS
1.10 | Béton hydrofuge pour toutes ouvrages en fondations
| Le mètre cube | M³ | 682.5
1.11 | Armature à haut adhérence pour béton armé en fondation
| Le kilogramme | kg | 68145
CANALISATIONS, REGARDS ET ASSAINISSEMENT
1.12 | Canalisation en buse de PVC Ø200 mm Série N°1
| Le mètre linéaire | ML | 600
1.13 | Regards non visitable et visitable pour Assainissement
a - Regard non visitable et visitable Type 40x40 cm
| L'unité | U | 41
b- Regard non visitable et visitable Type 50x50 cm
| L'unité | U | 23
c-Regard non visitable et visitable Type 60x60 cm
| L'unité | U | 34
d-Regard non visitable et visitable Type 80x80 cm
| L'unité | U | 17
1.14 | Caniveau en béton armé avec tampon en béton
| Le mètre linéaire | ML | 37
1.15 | Caniveau a grille en fonte type MAFODER
| Le mètre linéaire | ML | 25
DALLAGES
1.16 | Couche en tout venant compactée 0/315
| Le mètre cube | M³ | 735
1.17 | Forme en béton de 13 cm d'épaisseur y compris acier
| Le mètre carré | M² | 2510
1.18 | Forme en béton de 20 cm d'épaisseur y compris acier
| Le mètre carré | M² | 335
BETON ARME EN ELEVATION
1.19 | Béton pour tous ouvrages en élévation
| Le mètre cube | M³ | 651
1.20 | Armature a haute adhérence pour béton armé en élévation
| Le kilogramme | kg | 117206.25
PLANCHERS CORPS CREUX ‎& DALLES ALVEOLAIRES & DALLE POSTE TENSION
1.21 | Plancher corps creux, y/c nervures, dalles de compression et aciers inclus
b - Plancher de 25+5 cm
| Le mètre carré | M² | 50
c - Plancher de 20+5 cm
| Le mètre carré | M² | 737
d - Plancher de 16+4 cm
| Le mètre carré | M² | 260
1.22 | Dalle alvéolées y compris béton et acier
| Le mètre carré | M² | 2000
1.23 | Dalle poste tension
| Le mètre carré | M² | 250
MACONNERIE ET CLOISONNEMENTS
1.24 | Double cloison en briques creuses de 10cm+7cm
| Le mètre carré | M² | 2560
1.25 | Double cloison en briques creuses 7cm+7cm
| Le mètre carré : | M² | 900
1.26 | Cloisons en briques creuses 10 cm de mur 15 cm
| Le mètre carré | M² | 370
1.27 | Cloisons en briques creuses 7cm de mur de 10 cm
| Le mètre carré | M² | 435
1.28 | Cloisons en agglomérés creux de 20 cm ou 15 cm
| Le métre carré | M² | 240
1.29 | Cloison en BA 13
| Le mètre carré | M² | 120
ENDUITS ET DIVERS
1.30 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| Le mètre carré | M² | 3969
1.31 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs y compris baguette d’angle
| Le mètre carré | M² | 5743.5
1.32 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur Plafonds
| Le mètre carré | M² | 3192
1.33 | Pose de cadre ou précadre
| L'Unité | U | 160
1.34 | Dalette en béton armé
| Le mètre carré | M² | 10
1.35 | Renformis en béton armé
| Le mètre carré | M² | 35
1.36 | Souche en terrasse
| l'unité : | U | 18
1.37 | Traitement des joints de séisme horizontal
| Le mètre linéaire | ML | 110
1.38 | Traitement des joints de séisme vertical
| Le mètre linéaire | ML | 45
1.39 | Dallette couvre joint de dilatation
| Le mètre linéaire | ML | 110
1.40 | Couvre joint en aluminium vertical et horizontal
| Le mètre linéaire | ML | 155
1.41 | Socle pour équipement et machinerie
| Le mètre cube: | M3 | 30
1.42 | Auvent métallique pour administration y compris habillage en tôle composite
| Le mètre carré : | M² | 250
1.43 | Auvent métallique pour Agora / Place des stagiaire y compris habillage en tôle composite
| Le mètre carré : | M² | 135
TOTAL -1 GROS ŒUVRES
2 - ETANCHEITE
2.1 | Forme de pente y compris chape de lissage
| Le mètre carré | M² | 3000
2.2 | Ecran pare-vapeur
| Le mètre carré | M² | 5600
2.3 | Isolation thermique en liege de 40MM
| Le mètre carré | M² | 3000
2.4 | Isolation thermique verticale panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé XPS Ep 60 mm
| Le mètre carré | M² | 2600
2.5 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
| Le mètre linéaire | ML | 1010
2.6 | Etanchéité bicouche Auto protégé
| Le mètre carré | M² | 3000
2.7 | Relevées d'étancheité bicouche Auto protégé
| Le mètre linéaire | ML | 1175
2.8 | Etancheité légère
| Le mètre carré | M² | 182
2.9 | Etanchéité des terrasses jardin
a - Revêtement d’étanchéité des terrasses jardin
| Le mètre carré : | M² | 66
b-Relevées d’étanchéité des terrasses jardin
| Le mètre linéaire : | ML | 40
c - Système de drainage des terrasses jardin
| Le mètre carré : | M² | 66
TOTAL -2 - ETANCHEITE
3 - REVETEMENTS SOLS ET MURS
REVETEMENT INTERIEUR SOL
3.1 | Béton teinté dans la masse lissé à l'hélicoptère y/c plinthes en carreaux
| le mètre carré : | M² | 1000
3.2 | Marbre marron imperial
| le mètre carré : | M² | 4
3.3 | Revêtement sol en Grès cérame de 60cmx60cm y compris plinthes de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 1900
3.4 | Revêtement sol en carreaux grés cérame antidérapant de 30x60 y/c plinthes de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 250
3.5 | Revêtement sol en marbre créma Royale y/c plinthes et retour de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 200
3.6 | Revêtement sol en marbre gris benslimane y/c plinthes et retour de 10 cm de hauteur
| le mètre carré : | M² | 20
3.7 | Plan de vasque en granite noir absolu y/c crédence et retombée
| le mètre carré : | M² | 50
3.8 | Marche escaliers et contre marche y compris plinthes de 10cm en marbre gris benslimane
| mètre linéaire : | ML | 90
3.9 | Revêtement pour marche y/c plinthe à pans coupes en marbre créma ROYALE et contre marche en FRESQUE EN MARBRE MARRON IMPERIAL
| mètre linéaire : | ML | 30
3.10 | Revêtement de sols souple en pvc y compris plinthes
| le mètre carré : | M² | 90
REVETEMENT INTERIEUR MUR
3.11 | Revêtement mural en grés cérame émaille 20 x 20 cm
| le mètre carré : | M² | 60
3.12 | Revêtement mural en carreaux compacto rectifié de 30x60 cm
| le mètre carré : | M² | 780
3.13 | Revêtement mural en pierre de Taza
| le mètre carré : | M² | 200
3.14 | Habillage murale en ba13 y/c joint creux et - cache LED
| le mètre carré : | M² | 80
3.15 | Habillage murale perforée acoustique y/c joint creux et - cache LED
| le mètre carré : | M² | 40
3.16 | Habillage mural en panneaux acoustiques MDF ignifuge en placage de feuille de bois
| le mètre carré : | M² | 50
TOTAL - 3 - REVETEMENTS SOLS ET MURS
4 - FAUX PLAFONDS
4.1 | Faux plafond en ba13 y/c joint creux et cache LED
| le mètre carré : | M² | 560
4.2 | Faux plafond modulaire 60x60 cm y/c structure autoportante
| le mètre carré : | M² | 1100
4.3 | Faux plafond perforé acoustique y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 65
4.4 | Faux plafond en ba13 hydrofuge y/c joint creux
| le mètre carré : | M² | 490
4.5 | Trappe de visite démontable
| L'unité : | U | 20
4.6 | Plafond en plâtre lisse, ép. 13mm sur lm 20mm recouvert d'un contre plaque en bois de 0,5cm et plenum de 50cm y/c joint creux et - cache LED
| le mètre carré : | M² | 20
4.7 | Plafond en bois hêtre
| le mètre carré : | M² | 9
4.8 | Faux plafond en lattes de bois y/c structure autoportante
| le mètre carré : | M² | 14
4.9 | Bardage en bois hêtre
| le mètre carré : | M² | 30
TOTAL - 4 - FAUX PLAFOND
5 - MENUISERIE BOIS
5.1 | Porte a un ou deux vantaux en MDF avec placage en feuille de bois y/c imposte fixe
| le mètre carré : | M² | 150
5.2 | Porte a un vantail en MDF avec placage en feuille de bois
| le mètre carré : | M² | 60
5.3 | Porte a un vantail en MDF avec placage en feuille de bois+ferme porte
| le mètre carré : | M² | 65
5.4 | Porte pare-flamme 1/2h a deux vantaux en MDF avec placage en feuille de bois y/c imposte fixe + ferme porte
| le mètre carré : | M² | 6
5.5 | Porte en bois coupe feu 1h à un vantail ouvrant à la française avec ferme porte type PBCF.01
| le mètre carré : | M² | 10
5.6 | Porte en bois acoustique pare-flamme 1/2h à deux vantaux ouvrant à la française - type PBA PF 01
| le mètre carré : | M² | 26
TOTAL -5- MENUISERIE EN BOIS
6 - MENUISERIE ALUMINUM
6.1 | Fenêtre en aluminium Fixe ou ouvrant à soufflet en Double vitrage type FAS
| le mètre carré : | M² | 350
6.2 | Fenêtre en aluminium coulissante en Double vitrage
| le mètre carré : | M² | 60
6.3 | Porte en aluminium vitré à un ou deux vantaux en Double vitrage - type PAV
| le mètre carré : | M² | 28
6.4 | Mur Rideau VEC - Type MR
| le mètre carré : | M² | 50
6.5 | Système de brise soleil en Profiles aluminium verticaux y/c fixations
| le mètre Linéaire : | ML | 130
6.6 | Cloisons amovibles type CLA
| le mètre carré : | M² | 45
6.7 | Habillage en tôle composite
| le mètre carré : | M² | 100
6.8 | Habillage en tôle NERVESCO
| le mètre carré : | M² | 300
6.9 | Garde corps en verre feuilleté compris main courante type CGV
| le mètre carré : | M² | 10
6.10 | Mirroir
| le mètre carré : | M² | 12
TOTAL - 6 - MENUISERIE ALUMINUM
7 - MENUISERIE METALLIQUE
MENUISERIE METALLIQUE INTERIEURE
7.1 | Porte métallique à un vantail ouvrant à la française
| le mètre carré : | M² | 8
7.2 | Porte métallique à deux vantaux ouvrant à la française
| le mètre carré : | M² | 12
7.3 | Porte métallique coulissante motorisée
| le mètre carré : | M² | 20
7.4 | Porte métallique coulissante parflamme 1/2h motorisée type PMCPF 01
| le mètre carré : | M² | 20
7.5 | Porte métallique coupe feu 1h à deux vantaux ouvrant à la française avec ferme porte type PMCF1
| le mètre carré : | M² | 30
7.6 | Grillages métallique d'extraction type GME
| le mètre carré : | M² | 4
7.7 | Main courante escalier en acier inoxydable
| mètre linéaire : | ML | 25
7.8 | Garde corps en acier inoxydable
| le mètre carré : | M² | 25
MENUISERIE METALIQUE EXTERIEUR
7.9 | Mat drapeau Type: MDR
| L'unité | U | 1
7.10 | Parking VELO Type: PKV
| L'unité | U | 20
7.11 | Tôle métallique galvanisée perforée 3mm d'épaisseur minimum
| le mètre carré : | M² | 30
EQUIPEMENTS DIVERS: SIGNALISATION
7.12 | Enseigne en lettrage 3d en inox brosse retro éclairée y/c logo
| L'ensemble | Ens | 3
7.13 | Enseigne en lettrage 3D en inox brosse
| L'ensemble | Ens | 8
7.14 | Plaque d'identification
| L'unité | U | 50
TOTAL -7- MENUISERIE METALLIQUE
8 - PEINTURE EXTERIEURE
8.1 | Enduit monocouche teinte
| le mètre carré : | M² | 4850
8.2 | Peinture vinylique sur mur
| le mètre carré : | M² | 6100
8.3 | Peinture Glycglycérophtalique satiné ou mate sur mur
| le mètre carré : | M² | 1500
8.4 | Peinture vinylique sur plafond
| le mètre carré : | M² | 3500
8.5 | Peinture époxy au sol sur chape lisse ou béton lisse
| le mètre carré : | M² | 930
TOTAL - 8 - PEINTURE
9 - PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
EVACUATION EP, EU & EV
9.1 | PVC pour évacuation EP, EU, EV
a - Ø 33,6/40 & 43,6/50
| Le mètre linéaire : | ML | 120
b - Ø 75
| Le mètre linéaire : | ML | 60
c - Ø 110 à Ø 125
| Le mètre linéaire : | ML | 320
d - Ø 160 à 200
| Le mètre linéaire : | ML | 100
9.2 | Gargouille en plomb Ø 110 à 200
| L'unité : | U | 30
9.3 | Traversée de l’étanchéité avec gare de grève Ø 75 à Ø110
| L'unité : | U | 4
9.4 | Siphon de sol
a - 15x15 en inox
| L'unité : | U | 30
b - 15x15 en laiton chromé
| L'unité : | U | 6
ALIMENTATION EF- EC
9.5 | Canalisation en polypropylène PPR.
a - Ø 25x 4.2 à Ø 32 x 5,4
| Le mètre linéaire: | ML | 250
b - Ø 40 x 7,4 à Ø 50 x 8,4
| Le mètre linéaire: | ML | 50
c - Ø63 x 10,5
| Le mètre linéaire: | ML | 50
9.6 | Robinet d'isolement
a - DN 25 à 32
| L'unité: | U | 15
b - DN 40 à 63
| L'unité : | U | 4
9.7 | Tuyau en polyéthylène réticulé
a - Ø 13,0 /16,0
| Le mètre linéaire: | ML | 120
b - Ø 16,0/ 20,0
| Le mètre linéaire: | ML | 50
9.8 | Collecteur de distribution
a - Collecteur DN 20 de 2 à 5 départs
| L'ensemble : | Ens | 10
b - Collecteur DN 20 de 6 à 9 départs
| L'ensemble : | Ens | 4
9.9 | Coffret pour distribution
| L'unité : | U | 5
9.10 | Robinet de puisage Ø 15
| L'unité : | U | 8
PROTECTION INCENDIE
9.11 | Branchement incendie
| L'ensemble : | Ens | 1
9.12 | Tube fer acier galvanisé
a - Ø 40/49 à Ø 66/76
| Le mètre linéaire: | ML | 300
9.13 | Tube PEHD 16 bar Ø 40 à Ø 90
| Le mètre linéaire : | ML | 250
9.14 | Robinet à boisseau sphérique DN 40 à 65 avec regard
| L'unité : | U | 10
9.15 | Robinet de vidange Ø 15
| L'unité : | U | 3
9.16 | Robinet d'incendie armé DN 25
| L'ensemble : | Ens | 10
9.17 | Ensemble de dispositif de purge d'air
| L'ensemble : | Ens | 10
EXTINCTEURS
9.18 | Extincteur polyvalent à poudre ABC 6KG
| L'unité : | U | 10
9.19 | Extincteurs à eau pulvérisée 6 litres
| L'unité : | U | 40
9.20 | Extincteurs CO2 5kg
| L'unité : | U | 10
EQUIPEMENTS & DIVERS
9.21 | Branchement général eau froide
| L'ensemble : | Ens | 1
9.22 | Chauffe eau solaire 300 litres
| L'ensemble : | Ens | 2
APPAREILS SANITAIRES
9.23 | Lavabo vasque encastré EF
| L'unité | U | 31
9.24 | Lavabo vasque encastré avec mitigeur
| L'unité | U | 5
9.25 | WC a l’anglaise
| L'unité | U | 50
9.26 | Ensemble sanitaire pour PMR
| Ensemble | Ens | 3
9.27 | Distributeur de savon liquide- 500ML
| L'unité | U | 8
9.28 | Distributeur de savon liquide- 1L
| L'unité | U | 3
9.29 | Porte papier hygiénique
| L'unité | U | 50
9.30 | Porte savon
| L'unité | U | 10
9.31 | Porte de serviette en papier
| L'unité | U | 10
9.32 | Sèche main
| L'unité | U | 8
TOTAL- 9 - PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE
10 - CLIMATISATION
10.1 | Split système inverter
a - PF : 36 000BTU - type Cassette
| L'unité | U | 1
b - PF : 24000BTU - type Cassette
| L'unité | U | 3
c - PF : 18000BTU - type Cassette
| L'unité | U | 6
d - PF : 9000BTU - type Mural
| L'unité | U | 3
e - PF : 12000BTU- type Mural
| L'unité | U | 3
10.2 | Bouche d’extraction auto réglable
| L'unité | U | 40
10.3 | Exutoire escalier surface libre 1 m²
| L'ensemble | Ens | 1
10.4 | Armoire et câblage électrique
| L'ensemble | Ens | 2
TOTAL - 10 - CLIMATISATION
11 - ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
a - ELECTRIFICATION
11.1 | Poste transformateur 250 KVA
| L'ensemble | Ens | 1
11.2 | Regard de tirage électrique
| L'unité | U | 30
11.3 | Tranche pour passage des câbles Barres TPC N 450 rouge diamètre intérieur 150
| Le mètre linéaire | ML | 7000
11.4 | Tableau générale basse tension TGBT
a-Tableau générale basse tension normal TGBT N
| L'ensemble | Ens | 1
11.5 | Mise a la terre
a - Mise à la terre génerale
| L'ensemble | Ens | 13
b - Liaison équipotentielle secondaire
| L'ensemble | Ens | 6
11.6 | Tableau protection électrique
a- Tableau protection électrique TPE - CENTRE DE LANGUES
| L'ensemble | Ens | 2
b-Tableau protection électrique TPE ADM - ADMINISTRATION
| L'ensemble | Ens | 2
c- Tableau protection électrique TPE -magasin
| L'ensemble | Ens | 1
d- Tableau protection électrique - TPE SAN- BLOC SANITAIRE
| L'ensemble | Ens | 1
e- Tableau protection électrique - TPE salles de cour
| L'ensemble | Ens | 3
f- Tableau protection électrique TPE Salle Logiciels
| L'ensemble | Ens | 2
g- Tableau protection électrique TPE Salle Numérique Développement Digital
| L'ensemble | Ens | 2
h- Tableau protection électrique - TPE - Atelier Topographique
| L'ensemble | Ens | 1
i- Tableau protection électrique - TPE Laboratoire BTP
| L'ensemble | Ens | 1
j- Tableau protection électrique - TPE Laboratoire GDD
| L'ensemble | Ens | 1
k- Tableau protection électrique - TPE - ATELIERS
| L'ensemble | Ens | 1
l- Tableau protection électrique - TPE Plateforme Pédagogique de gestion de déchets
| L'ensemble | Ens | 1
m- Tableau protection électrique - TPE SANITAIRE2
| L'ensemble | Ens | 1
n- Tableau protection électrique - TPE E EXT - ECLAIRAGE EXTERIEUR
| L'ensemble | Ens | 1
o- Tableau protection électrique - TPE GUER -GUERITE
| L'ensemble | Ens | 2
11.7 | Tableau protection électrique ondulée
a- Tableau protection électrique ondulée TPE - CENTRE DE LANGUES
| L'ensemble | Ens | 2
b-Tableau protection électrique TPE ADM ondulée - ADMINISTRATION
| L'ensemble | Ens | 1
c- Tableau protection électrique ondulée TPEO salles de cour
| L'ensemble | Ens | 2
d- Tableau protection électrique ondulée- TPEO Salle Logiciels
| L'ensemble | Ens | 1
e- Tableau protection électrique ondulée TPE Salle Numérique
| L'ensemble | Ens | 1
f- Tableau protection électrique ondulée TPEO Atelier Topographique
| L'ensemble | Ens | 1
g- Tableau protection électrique ondulée - TPE ATELIERS
| L'ensemble | Ens | 2
h- Tableau protection électrique ondulée- TPE Plateforme Pédagogique de gestion de déchets
| L'ensemble | Ens | 1
11.8 | Câble de raccordement
a- Câble vinysol Armé de section 3x3x240mm² +3x1x240mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 100
b- Câble U1000 RVFV de section 4x95mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 150
c- Câble U1000 RVFV de section 4x70mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 150
d- Câble U1000 RVFV de section 4x50mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 120
e- Câble U1000 RVFV de section 4x35mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 150
f- Câble U1000 RVFV de section 4x25mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 100
g- Câble U1000 RVFV de section 4x16mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 200
h- Câble U1000 RVFV de section 4x10mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 200
i- Câble U1000RO2V de section 5x6mm²
| Le mètre linéaire | ML | 100
j- Câble U1000RO2V de section 5x4mm²
| Le mètre linéaire | ML | 100
k- Câble U1000RO2V de section 5x2,5mm²
| Le mètre linéaire | ML | 30
l- Câble U1000RO2V de section 3G2.5mm²
| Le mètre linéaire | ML | 300
11.9 | Onduleur
a- onduleur 10 kva
| L'ensemble | Ens | 3
b- onduleur 15 kva
| L'ensemble | Ens | 3
c- onduleur 20 kva
| L'ensemble | Ens | 2
11.10 | Foyer lumineux
a-Points lumineux sur simple allumage
| L'unité | U | 30
b-Points lumineux sur simple allumage étanche
| L'unité | U | 50
c-Points lumineux sur double allumage
| L'unité | U | 10
d-Point lumineux sur va et vient
| L'unité | U | 40
e-Point lumineux sur double va et vient
| L'unité | U | 10
f- Points lumineux sur bouton poussoir
| L'unité | U | 10
g- Points lumineux sur commande horloge
| L'unité | U | 10
h-Points lumineux supplémentaires
| L'unité | U | 100
11.11 | Distribution prises de courant / téléphone / informatique /TV
a- Bloc ( 2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 20
b-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 90
c-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable,1 prises RJ45 telephone y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 20
d-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable, 1 prise tv Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 avec câble coaxial)
| L'unité | U | 4
e- Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 1
f-Bloc (2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable, 1 prise HDMI,1 prise VGA )
| L'unité | U | 11
g-Prise de courant étanche monophasée 2x16A 2P+T+N normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm² encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 2
h-2 Prise de courant monophasée 2x16A 2P+T+N normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm² encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 6
i-Bloc (2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 1 prise HDMI,1 prise VGA )
| L'unité | U | 5
j- Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² encastrable, y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 10
k-Bloc 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 Prises de courant 3P + T. 16 A normalisée 380 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 16
l- Prises RJ45 y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable
| L'unité | U | 2
m-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 8
n-Bloc (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 5
o-1 Prises de courant normal 3P +N+ T. 16 A normalisée 250 V en câble 5x2.5 mm², 5x4 mm², 5x6 mm² y compris tubage ICD ou ICT
| L'unité | U | 10
p- Boite au sol ( 2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 70
q-boite au sol 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 Prises de courant 3P + T. 16 A normalisée 380 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 10
r-boite au sol 2 Prises de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16, 2 Prises de courant 3P + T. 16 A normalisée 380 V en câble 5x2.5 mm² y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 ,1 prises RJ45 informatique y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16 encastrable)
| L'unité | U | 10
s-Prises TV y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 2
11.12 | Alimentation électrique
a- Câble Alimentation tableau climatisation suivant schéma électrique
| L'unité | U | 3
b- Câble Alimentation tableau local technique arrosage suivant schéma électrique
| L'unité | U | 1
c- Câble Alimentation caisson de ventilation VMC bloc sanitaire suivant schéma électrique
| L'unité | U | 1
d- Câble Alimentation chauffe eau administration suivant schéma électrique
| L'unité | U | 2
e- Câble Alimentation électrique porte automatique y compris boîte de sortie, raccordement en câble 5 x 10 mm²
| L'unité | U | 6
f- Alimentation vidéo projecteur 1 prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm², câble VGA, Câble HDMI y compris boîte raccordement
| L'unité | U | 20
g- Alimentation électrique par Câble 5 x 25 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol
| L'unité | U | 2
h- Alimentation électrique par Câble 5 x 10 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol
| L'unité | U | 2
i- Alimentation électrique par Câble 5 x 6 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol
| L'unité | U | 2
j- Alimentation électrique par Câble 5 x 4 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol
| L'unité | U | 3
k- Alimentation électrique par Câble 5 x 2.5 mm² avec mou 2 m, y compris boîte au sol
| L'unité | U | 1
m- Câble Alimentation split cassette y compris boîte de sortie, raccordement suivant plan et schéma électrique
| L'unité | U | 12
Chemins de câbles
11.13 | Courants forts
a- Chemin de câble 215x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 200
11.14 | Courants faible
a- Chemin de câble 125x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 200
11.15 | Eclairage de sécurité
a - bloc de balisage 1 de sécurité 60 lumens
| L'unité | U | 70
b - Bloc d’ambiance 360 lumens
| L'unité | U | 5
c - Bloc télécommande
| L'unité | U | 15
11.16 | Lustrerie intérieur
a- Spot encastré 18 W
| L'unité | U | 58
b- Spot encastré 10 W
| L'unité | U | 32
c- Pannel LED 36 W 120x30
| L'unité | U | 14
d- Armature industrielle à LED suspendu 150W
| L'unité | U | 20
e- Luminaire LED suspendu (triple) décoratif 100W
| L'unité | U | 1
f- Pannel led 60X60 40 W
| L'unité | U | 128
g - Spot encastré carré 50 W
| L'unité | U | 30
h- Spot encastré 2X26 W couleur Satin
| L'unité | U | 20
i- Luminaire LED suspendu 32w
| L'unité | U | 15
j- Profilé LED encastré 48w
| L'unité | U | 31
k- Applique mural 10w
| L'unité | U | 7
l- Ruban de LED 15.6W/M
| Le mètre linéaire | ML | 60
11.17 | Lustrerie extérieur
a- Projecteur de façade
| L'unité | U | 6
b- Spot encastrée au sol
| L'unité | U | 15
c- Tête de mât à led 50w 7000lm 4000k avec Mât 3m
| L'unité | U | 15
d-Borne jardin LED 9W
| L'unité | U | 24
e- Tête de mât à led 100w 14200lm 4000k avec Mât 8m
| L'unité | U | 10
f-Candélabre solaire
| L'unité | U | 26
B - COURANT FAIBLE
11.18 | Armoire informatique Répartiteur Général Télécom
a-Armoire 32 unités
| L'unité | U | 6
b-Armoire 20 unités
| L'unité | U | 4
11.19 | Câblage INF /TEL
| L'ensemble | Ens | 1
11.20 | Cordon de liaison écranté Cat.6A
| L'unité | U | 350
11.21 | Cordon de brassage écranté Cat.6A
| L'unité | U | 350
11.22 | Switch informatique
a - Switch informatique de 24 ports
| L'unité | U | 20
11.23 | Panneaux de brassage cuivre à tiroir coulissant pour 24 ports ou 48 Ports CAT6A
a - Panneau de 24 ports
| L'unité | U | 15
b - Panneau de 48 ports
| L'unité | U | 4
11.24 | Câble FO intérieure/extérieur 12 brins OM3 avec armure métallique - LSZH
| Le mètre linéaire | ML | 700
11.25 | Panneau de brassage modulaire équipé de 24 ports SC Duplex Multimode
| L'unité | U | 2
11.26 | Cordons de brassage fibre optique OM3
| L'unité | U | 9
11.27 | Rocades téléphonique multipaires
| Le mètre linéaire | ML | 300
11.28 | Panneaux de brassage téléphonique 50 Ports.
| L'unité | U | 1
RESEAU TELEPHONE
11.29 | Niche de branchement
| L'unité | U | 1
11.30 | Regard téléphone distribution
| L'unité | U | 20
11.31 | Regard téléphone raccordement
| L'unité | U | 10
11.32 | Canalisation Téléphonique
a- Canalisation Téléphonique 3 conduites 45 mm
| Le mètre linéaire | ML | 250
b- Canalisation Téléphonique 2 conduites 45 mm
| Le mètre linéaire | ML | 150
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
11.33 | Centrale de détection incendie adressable
| L'ensemble | Ens | 1
11.34 | Détecteur optique de fumée adressable
| L'unité | U | 55
11.35 | Détecteur thermique adressable
| L'unité | U | 8
11.36 | Indicateur d'action
| L'unité | U | 15
11.37 | Déclencheur manuel adressable
| L'unité | U | 29
11.38 | Sirène d’alarme standard
| L'unité | U | 19
VIDEOSURVEILLANCE
11.39 | Camera IP fixe dôme intérieure jour/nuitWDR 5MP HD
| L'unité | U | 18
11.40 | Camera IP fixe extérieure jour/nuit WDR 4MP HD
| L'unité | U | 11
11.41 | Enregistreur vidéo en réseau 32 Canaux
| L'unité | U | 1
11.42 | Switch 24 POE
| L'unité | U | 2
11.43 | Moniteur
| L'unité | U | 1
11.44 | Armoire informatique 32U 800x1000 avec étagère et ventilation
| L'unité | U | 1
CONTROLE D’ACCES
11.45 | Logiciel de contrôle d’accès et gestion de temps
| L'ensemble | Ens | 1
11.46 | Contrôle d'accès autonome code + carte
| L'ensemble | Ens | 8
11.47 | Accessoire de porte
a-Ventouses magnétiques de porte simple vantail/double vantaux
| L'unité | U | 8
b- Bouton de sortie
| L'unité | U | 8
c- Ferme porte
| L'unité | U | 8
d- Boîtier bris de glace vert
| L'unité | U | 8
11.48 | Switch 24 Ports POE
| L'ensemble | Ens | 1
11.49 | Carte RFID
| L'unité | U | 7
11.50 | Imprimante badge ZC300 simple face
| L'ensemble | Ens | 1
11.51 | Câblage et raccordement
| L'ensemble | Ens | 1
11.52 | Equipements de projections
a- Vidéo projecteur
| L’ensemble : | Ens | 7
b- Ecran projection 4M X 3,5M
| L’ensemble : | Ens | 2
c- Ensemble visualisateur HDMI + base sans fil
| L’ensemble : | Ens | 1
d- Support pour vidéo projecteur
| L’ensemble : | Ens | 7
e- Dongle HDMI WIFI
| L'unité : | U | 1
TOTAL - 11 - ELECTRICITE / COURANT FORT / COURANT FAIBLE
12 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
12.1 | Mur de clôture en partie maçonnée et partie supérieure métallique y/c bardage en pierre naturelle
| Le mètre linéaire | ML | 450
12.2 | Mur de clôture en agglos de 2m de hauteur
| Le mètre linéaire | ML | 30
VOIRIE
12.3 | Réglage et compactage du fond de forme
| Le mètre carré | M² | 4800
12.4 | Couche de fondation en GNF1
| Le mètre cube | M³ | 500
12.5 | Couche de base en GNA
| Le mètre cube | M³ | 500
REVETEMENT DE CHAUSSEE ET TROTTOIR
12.6 | Enrobée bitumineux de 6cm
| Le mètre carré | M² | 1900
REVETEMENTS DE SOL
12.7 | Revêtement sol extérieur en rêve sol dalle autobloquant 20x40 cm ép.: 6CM
| Le mètre carré | M² | 2900
12.8 | Revêtement sol en pierre de taza beige de 3 cm y compris dallage en beton arme
| Le mètre carré | M² | 370
12.9 | Bordure type T1-
| Le mètre linéaire | ML | 800
12.10 | Bordure type T4
| Le mètre linéaire | ML | 700
SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE
12.11 | Marquage de chaussée
| Le mètre linéaire | ML | 200
ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
Canalisations pour collecteurs
12.12 | Canalisations diam 315mm en PVC série 1
| Le mètre linéaire | ML | 350
12.13 | Canalisations diam 400mm en PVC série 1
| Le mètre linéaire | ML | 370
Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouche d'égout y compris terrassements et lit de pose
12.14 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement en PVC S1 diamétre 200mm
| Le mètre linéaire | ML | 70
12.15 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouches d'égout en PVC S1 diamétre 315mm
| Le mètre linéaire | ML | 60
Exécution des ouvrages annexes
12.16 | Regard de visite pour toute profondeur
| l'unité | U | 10
12.17 | Bouche d'égout à grille ou à avaloir
| l'unité | U | 6
12.18 | Boites de branchement simple
| l'unité | U | 7
Couronnement et fermeture en fonte ductile
12.19 | Cadre et tampon,classe D400 pour regard de visite
| l'unité | U | 10
12.20 | Cadre et grille concave, classe D400 pour bouche d'égout à grille
| l'unité | U | 6
12.21 | Appareil siphoïde
| l'unité | U | 6
12.22 | Raccordement au réseau existant
| L'ensemble | Ens | 1
12.23 | Refection et démolition de la chaussée
| Le mètre carré | M² | 50
ALIMENTATION EN EAU POTABLE - INCENDIE
12.24 | Conduite en PVC PN 16 Dext 110 mm
| Le mètre linéaire | ML | 250
Pièces spéciales en fonte ductile
12.25 | Coude en FD bridé pour PVC PN 16 y compris brides majors DN 110 mm
| L'unité | U | 4
12.26 | TE en fonte ductile à 3 brides TBB DN 100x100 mm
| L'unité | U | 3
12.27 | Raccord bride major en FD DN 100 mm
| L'unité | U | 3
12.28 | Joint de démontage en FD DN 100 mm
| L'unité | U | 2
12.29 | Bouche à CLE en fonte ductile
| L'unité | U | 2
12.30 | Robinets – vannes à opercule en caoutchouc DN 100
| L'unité | U | 2
12.31 | Poteaux d’incendie PN 16 DN100
| L'unité | U | 2
12.32 | Regard pour compteurs
| L'unité | U | 1
12.33 | Stérilisation des conduites
| Le mètre linéaire | ML | 250
12.34 | Raccordement au réseau existant
| L'ensemble | Ens | 1
12.35 | Compteur général DN 60
| L'unité | U | 1
ARROSAGE
12.36 | Forage équipée
| l'ensemble | Ens | 1
12.37 | Bâche à eau et local technique équipés pour arrosage
| l'ensemble | Ens | 1
12.38 | Systéme d'arrosage automatique
| L'ensemble | Ens | 1
MOBILIERS URBAIN
12.39 | Banc pour jardin réf ZENIT 106 EN bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts Dim: 1,816 x 564 x 763 mm.
| L'unité | U | 8
12.40 | Corbeille type SALOU avec structure métallique et lattes en bois de Guinée, capacité de 60L sans seau, avec support pour sacs, dimensions: diamètre extérieur ø449 mm x 752 mm de hauteur.
| L'unité | U | 8
PAYSAGE
12.41 | Terrassement en déblais et remblais
| Le mètre carré : | M² | 1200
PLANTATION GAZON
12.42 | Fourniture et pose terre vegetale
| Le mètre cube : | M3 | 2640
12.43 | Fourniture et plantation de gazon type pennissetum clundistinum, à raison de'80 bouture/m2
| Le mètre carré : | M² | 2640
12.44 | Toiture végétalisée extensive
| Le mètre carré : | M² | 70
12.45 | fourniture et mise en Place fumier
| le mètre cube : | M³ | 100
12.46 | fourniture et mise en place bio composte
| Tonnes : | T | 5
12.47 | labour superficiel, préparation du sol - ratissage
| Le mètre carré : | M² | 1200
PALMIERS
12.48 | washingtonia robusta 8 m stipe
| L'unité | U | 4
12.49 | phoenix dactylifera 3 m stipe
| L'unité | U | 10
12.50 | cocos australis 4m de stipe
| L'unité | U | 10
Arbre tige
12.51 | Platane 4m de hauteur circonférence (18-20)
| L'unité | U | 8
12.52 | Peuplier argenté circonférence (16-18)
| L'unité | U | 10
plantes exotiques
12.53 | strelitzia augusta touffe 3m
| L'unité | U | 12
12.54 | dracaena indivisa 1,5m
| L'unité | U | 11
12.55 | phillo selloum touffe
| L'unité | U | 15
12.56 | phormium touffe
| L'unité | U | 15
Arbuste à fleur
12.57 | bougainvillier mélange h=0,80
| L'unité | U | 100
12.58 | plumbago h=0,80
| L'unité | U | 150
12.59 | myoporum h=0,80
| L'unité | U | 200
12.60 | carissa boule
| L'unité | U | 28
12.61 | lantana h=0,80
| L'unité | U | 40
12.62 | pittosporum nain boule
| L'unité | U | 22
12.63 | pennissitum vilosum
| L'unité | U | 35
12.64 | stipa
| L'unité | U | 40
Vivaces et fleurs
12.65 | santoline P 1L
| L'unité | U | 30
12.66 | gazania P 1L
| L'unité | U | 45
12.67 | géranium zonal P 1L
| L'unité | U | 45
TOTAL - 12 - AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATION GENERAL
| DESIGNATION DU SOUS LOT |  |  |  | MONTANT (DHS)
Lot n°1 : Gros œuvres
Lot n°2 : Etanchéité
Lot n°3 : Revêtement
Lot n°4 : Faux plafonds
Lot n°5 : Menuiserie bois
Lot n°6 : Menuiserie aluminium
Lot n°7 : Menuiserie métallique
Lot n°8 : Peinture
Lot n°9 : Plomberie, sanitaire, protection incendie
Lot n°10 : Climatisation
Lot n°11 : Electricité
Lot n°12 : Aménagement exterieur
Total hors TVA (a)
Taux TVA 20% (b)
Total (a+b)
Fait à….....................…..., le…….........................
Signature et cachet du concurrent
(1) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au règlement de consultation.