|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Dossier d’Appel D’offres

Ouvert International

Sur offres de prix

N° 99/ 2025

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet de l’Appel d’offres : ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DU SECTEUR FROID ET CLIMATISATION DESTINES AU CENTRE DE FORMATION DE LARACHE, REPARTIE EN LOTS SUIVANTS : LOT Unique : FROID CLIMATISATION ET EQUIPEMENTS DIDACTIQUES

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert international sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DU SECTEUR FROID ET CLIMATISATION DESTINES AU CENTRE DE FORMATION DE LARACHE, REPARTIE EN LOTS SUIVANTS :

LOT N° : ………………

Passé en application de l’article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2)  et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)  et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A. :………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA……………………………………………………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. :………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- Mettre :« Nous, soussignés.................... Nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- Ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert international, sur offres des prix

Objet du marché ACQUISITION, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES EQUIPEMENTS DU SECTEUR FROID ET CLIMATISATION DESTINES AU CENTRE DE FORMATION DE LARACHE, REPARTIE EN LOTS SUIVANTS :

LOT N°……………………..

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu : .........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° : ................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR………………….(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de: .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR………………….(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature tel que prévu à l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics .

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics , relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

- LOT Unique  : FROID CLIMATISATION ET EQUIPEMENTS DIDACTIQUES

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités, …. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignation | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation frigorifique pour Cabines de montage • Pour la Cabine 1, 2, 3, et 4, Groupe de condensation (1 Carrossé et 3 non carrossé) (châssis et structure en acier, des isolateurs de vibrations à des endroits spécifiques sur chaque pied du groupe de condensation et ayant une capacité de charge suffisante pour le poids du groupe ) avec compresseur (2 Hermétique et 2 semi hermétique) d'une Puissance frigorifique unitaire de 1,5 kW minimum (-26°C/35 Ext) en R404A pour le groupe carossé et non carossé, et de 1,5 kW minimum (-6°C/35°C) en R134a pour les groupes non carossé avec compresseur Semi hermetique équipé de : réservoir de liquide avec soupape de sécurité ,Bouteille anti-coup de liquide , séparateur d'huile ,voyant d'huile , filtre d'huile ,filtre deshydrateur, voyant de liquide ,ensemble des vannes d'isolement frigorifiques, ventilation additionnelle pour le refroidissement du compresseur , éliminateur de vibration ,chauffage, carter , Manomètres BP et HP , Pressostats de sécurité HB/BP compresseur ,Pressostats de régulation BP et HP, prises de pression et toute suggestion de fourniture nécessaire au bon fonctionnement de l'installation conformément aux règles de sécurité et normes en vigueur • Un Evaporateur (2 cubique et 2 angulaire) à simple flux, avec système d’augmentation de la portée d’air, avec vannes d'isolement ,Résistance de dégivrage démontable, Bac en inox d’accumulation d’eau de condensation, prises de pression sur les coté HP & BP. - Détendeur thermostatique à égalisation externe pour chambre froide, - Electrovanne départ liquide - siphon d'aspiration - Gestion et protection du compresseur contre les courts-cycle ,coups de liquide ,manque de lubrification, échauffement, température excessive au refoulement, dépression, surpression Cabine de montage réalisée en panneau sandwich 100 mm d'épaisseur avec : - rideau lanière - éclairage - Dimension 1,2x1,4x2,4m (l x P x h) • Coffret électrique de protection ,puissance et commande complet appareillages, commutateurs M/A, voyants de signalisation, arrêt d'urgence...etc. de marque ABB,SCHNEIDER ou similaire - Le câblage en fils souples sous goulotte plastique. - Les raccordements sur bornier général avec bornes repérées, disposé en partie basse - Le sectionneur, Disjoncteur général , disjoncteurs moteurs ,contacteurs, Relais de phase et de tension, relais auxiliaires, blocs additifs de commande voyants de signalisation (marche ,défaut ,présence tension ) , arrêt d'urgence ,commutateurs ,contacts sec de fonctionnement.......etc. seront de marque Schneider, ABB ou similaire - Le matériel serait monté à l’intérieur de l’armoire en profil DIN - Protection des éléments nus par des plaques transparentes - Mise à la terre, tresses sur la porte, conforme aux normes. - Pochette à l’intérieur de la porte pour mise en place des schémas électriques. - Une installation complète ( supports tuyauterie , tuyauteries de qualité frigorifique , isolation thermique de la tuyauterie ,évacuation des condensats, câbles et chemin de câble ,repérage et signalisation fluidique et électrique et toute fourniture nécessaire à la bonne exécution et mise en service selon les règles de l'art et de sécurité ) - étiquetage des réseaux fluidiques, réseaux électriques - étiquetage des équipements frigorifiques et électriques ( groupes ,évaporateurs ,coffrets électriques) - étiquetage des organes frigorifique | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 2 | Installation Centrale frigorifique multi-compresseurs • Centrale frigorifique avec compresseur à piston semi-hermétique en R134a.(châssis et structure en acier, des isolateurs de vibrations à des endroits spécifiques sur chaque pied de la centrale frigorifique et ayant une capacité de charge suffisante pour le poids de la centrale) • 3 compresseurs à piston semi hermétique avec variateur de vitesse sur le premier compresseur - Puissance : 17 kW minimum - Température d’évaporation : -6°C - Température extérieure : +35°C (condensation à 45°C) - Fluide : R134a - Nombre de compresseur : 03 -Variateur de vitesse sur le premier compresseur • 1 armoire électrique complète de protection, puissance et commande avec régulation HP/BP ( Le sectionneur, Disjoncteur général , disjoncteurs moteurs ,contacteurs, Relais de phase et de tension, relais auxiliaires, blocs additifs de commande voyants de signalisation (marche ,défaut ,présence tension ) , arrêt d'urgence ,commutateurs ,contacts sec de fonctionnement.......etc. seront de marque Schneider, ABB ou similaire . • Collecteurs refoulement, aspiration et d'huile avec toutes les prises de pression nécessaires • collecteur d'huile ( avec trois vannes d'isolement pour alimenter les 3 compresseurs R134a ) • le raccordement entre la centrale et le condenseur sera réalisé par deux vannes d'isolement à installer au niveau de la centrale •le raccordement du départ liquide sera réalisé par une vanne d'isolement à installer au niveau de la centrale ensemble des prises de pression : circuit gaz HP, circuit liquide HP, circuit gaz BP Pour chaque compresseur : -Vannes d’isolements du compresseur -Régulateur de niveau d’huile + Voyant d’huile + vanne d'isolement -Eliminateur de vibration -clapet anti-retour -contrôleur électronique du niveau d'huile -chauffage carter • Voyant de liquide • Filtre d’aspiration a cartouche vanne d'isolement • Ensemble des pressostats HP/BP de régulation et de sécurité + vannes d'isolement • Capteurs de pression HP et BP de régulation + vannes d’isolement • Manomètres enthalpique HP a bain d’huile avec vannes d’isolement • Manomètres enthalpique BP a bain d’huile avec vannes d’isolement • Un réservoir de liquide avec soupape de sécurité + vanne d'isolement • Filtre deshydrateur à cartouche • Séparateur d'huile + vannes d'isolement E/S • réservoir d'huile avec voyants de niveaux + vannes d'isolement E/S + filtre d'huile + clapet différentiel • Gestion et protection des compresseurs contre les courts-cycle ,coups de liquide ,manque de lubrification ,échauffements ,température excessive au refoulement, dépression, surpression • ensemble des Vannes d’isolement et fourniture nécessaires au bon déroulement des opérations de maintenance : changement, contrôle ,relevé des paramètres........etc 1- Deux Evaporateurs double flux de puissance frigorifique de 7 KW/R134a DT 7 installé dans l'atelier ( fixé sur un rack Métallique en INOX) + détendeur thermostatique +électrovanne + vannes d'isolement + siphon d'aspiration + Régulateur de pression d’évaporation + Ventilateur axial type EC + organes de régulation et de sécurité nécessaire au bon fonctionnement de l'évaporateur 2- Stand réfrigéré (pour la boucherie, la pâtisserie ou la fromagerie ) -Dimensions L*l: 2*0.5 -Fluide R134a -Dégivrage électrique -ventilation économique -détendeur -Régulateur électronique avec affichage -Eclairage LED -deux vannes d'isolement 3- Machine de production de glace écaille. Une machine de production de glace de type vertical avec les caractéristiques suivantes: • Capacité: 500 kg/24h • Type d’eau : Eau douce • deux vannes d'isolement • organes de régulation et de sécurité nécessaire au bon fonctionnement de la machine de glace - Une installation complète ( supports tuyauterie , tuyauteries de qualité frigorifique , isolation thermique de la tuyauterie ,évacuation condensats, câbles et chemin de câble ,repérage et signalisation fluidique et électrique et toute fourniture nécessaire à la bonne exécution et mise en service selon les règles de l'art et de sécurité ). • Condenseur à air : - Condenseur à air Vertical, à ventilateurs axiaux et soufflage horizontal, - Puissance thermique à rejeter : 30 kW, Delta T° : 10 °C - Batterie flottante pour la protection contre les fuites ainsi que les tube de circulation n’entrent pas en contact avec les plaques frontales (Ailettes) - Ventilateurs EC - Montage sur châssis métallique en inox - Batteries en tubes cuivre, ailettes aluminium -étiquetage des réseaux fluidiques, réseaux électriques -étiquetage des équipements frigorifiques et électriques ( centrale frigorifique, condenseur a air, coffrets électriques ) - étiquetage des organes frigorifiques | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 3 | Split system Gainable Fourniture et pose d’un split system INVERTER type gainable, comprend : • Unité extérieure • Unité intérieure gainable • Grille de soufflage • Plénum en pré-isolé avec cadre de raccordement • Tuyauterie frigorifique calorifugée, tuyau de vidange • Plots anti-vibratile. • Thermostat de régulation • Alimentation électrique protégée installée dans un coffret électrique • Réfrigérant R32 • Puissance 12000 BTU • Système monté sur châssis métallique peint correctement avec roulettes. • Dorsset avec affichage technique informatif didactique. • Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 4 | Split system Mural Fourniture et pose d’un split système INVERTER type mural, comprend : • Unité extérieure • Unité intérieure murale • Tuyauterie frigorifique calorifugée, tuyau de vidange • Plots anti-vibratile. • Thermostat de régulation. • Alimentation électrique protégée installée dans un coffret électrique • Réfrigérant R32 • Puissance 12000 BTU • Système monté sur châssis métallique peint correctement avec roulettes • Dorsset avec affichage technique informatif didactique. • Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 5 | Split system Cassette Fourniture et pose d’un split système INVERTER type cassette, comprend : • Unité extérieure • Unité intérieure cassette • Tuyauterie frigorifique calorifugée, tuyau de vidange • Plots anti-vibratile. • Thermostat de régulation. • Alimentation électrique protégée installée dans un coffret électrique • Réfrigérant R32 • Puissance 12000 BTU • Système monté sur châssis métallique peint correctement avec roulettes. • Dorsset avec affichage technique informatif didactique. • Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 6 | Multi split system - Fourniture et pose d’un multi split system INVERTER, comprend Unité extérieure - 2 x Unité intérieure murale et gainable - Tuyauterie frigorifique calorifugée, tuyau de vidange, - Plots anti-vibratile. - Thermostat de régulation. - Coffret électrique - Réfrigérant R32 - Puissance 9000 BTU par unité - Système monté sur châssis métallique peint correctement avec roulettes - Dorsset avec affichage technique informatif didactique. Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 7 | Armoire électrique, régulation et commande de l'atelier Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre d’un tableau électrique équipé d'alimentation et de protection du matériel. L’Appareil Général de Coupure et de Protection (AGCP) doit être un disjoncteur 4P en boitier moulé, de calibre approprié et d’un bloc différentiel réglable, avec un pouvoir assigné de coupure approprié au pouvoir de coupure de l'installation sur site. Un compteur d’énergie autoalimenté communicant devra être installé sur l’arrivée générale pour remonter toutes les informations de consommations énergétiques et de mesures instantanées avec des TI 5A et disposera d’une communication Modbus RS485. L’installation électrique et tous les récepteurs seront protégés contre les risques de destruction par surtensions dues à la foudre, l’installation devra être protégées contre les coups de foudre indirects par un parafoudre Chaque unité fonctionnelle de départ sera constituée d’un disjoncteur équipé d’une unité de protection adéquate. Ensemble des fournitures et travaux relatives à la pose du chemin de câble de dimensions appropriés ainsi que les conduits jusqu'aux circuits terminaux, la fourniture, la pose et le raccordement des câbles de puissance et les câbles de commande conformément aux notes de calcul y compris toutes sujétions et accessoires . | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 8 | Maquette didactique pour le circuit frigorifique (détente indirecte) • Maquette montée sur châssis ou table, composé de : • Un compresseur Semi hermétique avec variateur de vitesse • Puissance frigorifique : 6 KW (-6°C/40 Ext) • Un condenseur à air avec ventilateur démontable • Une station de départ liquide : filtre a cartouche, voyant de liquide, vanne d’isolement, électrovanne, détendeur thermostatique • Réservoir de liquide • Manomètre basse pression • Manomètre haute pression • Pressostat combiné HP/BP • Ventilo-convecteur 2 tube (4 kW MV, 7/12°C à 40°C) • Un échangeur à plaque • Thermostat d'ambiance • Circuit hydraulique (vanne d'isolement, flow switch, ballon tampon, filtre à tamis, Té de réglage, condensat, Compensateur de dilatation,2 thermomètres à dilatation de liquide) • Pompe d'eau glacée (débit 1,3 m3/h à 10 mCE) • Vanne 3 voies • Prise de pression sur tous les tronçons de la tuyauterie • Réseau (circuit frigorifique en cuivre, condensat en PVC, circuit remplissage EF, départ/retour EG en PPR) • Coffret électrique régulateur permet l’asservissement équipé avec des douilles isolés de commande • Etiquetage de tous les organes avec schémas synoptique collé Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 9 | Maquette didactique pour le circuit frigorifique (dégivrage par gaz chaud) • Maquette montée sur châssis ou table, composé de • Un compresseur Hermétique • Puissance frigorifique : 2 kW (-6°C/40 Ext) • Un condenseur à air avec ventilateur démontable • Un réservoir de liquide HP • Une station de départ liquide : filtre deshydrateur, voyant de liquide, vanne d’isolement, électrovanne, détendeur thermostatique • Un évaporateur angulaire ou cubique à simple flux avec ventilateur démontable • Manomètre basse pression • Manomètre haute pression • électrovannes d’inversion de cycle • Pressostat basse pression • Pressostat haute pression • Prise de pression sur tous les tronçons de la tuyauterie • Thermostat • Réseau (circuit frigorifique en cuivre, condensat en PVC) • Coffret électrique régulateur permet l’asservissement équipé avec des douilles isolés de commande • Etiquetage de tous les organes avec schémas synoptique collé Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |
| 10 | Coffret de puissance Les coffrets métallique IP55. Ils comportent, en face avant les composants de sécurité (sectionneur, arrêt d’urgence), voyants d’états de chauffe, de défauts…) et le contacteur marche/arrêt. • Dimension 1000mm (H) x 800mm (l) • Châssis perforés 1000 x 800 • thermostat d’ambiance + système d'extraction avec filtres E/S • disjoncteur moteur et contacteurs de puissances • Interrupteur magnétothermique général à commande extérieure • Interrupteur magnétothermique pour carte électronique et contacts auxiliaires • Disjoncteur moteur et contacteur pour pompe et départs moteur Transformateur d’isolement 100 VA *ensemble des Commutateurs 3 positions • Lots Voyants marche/arrêt /défauts/ présence de tension • Lot Relais miniatures embrochable • Horloge • Relais de température • Bornier de raccordement • Porte schémas • Presses étoupes • Sonde de température extérieure • Capteur de pression • Capteur humidité • Sonde de température par boucle d’eau *Barrette de terre *châssis roulant avec freins permettant le déplacement des armoires entre ateliers pour les différentes manipulation avec toute sécurité *consignation de l'ensemble des départs moteurs par cadenas *Des étiquettes gravées + porte étiquette pour l'ensemble de la signalisation des états de marche défaut ,et départs moteurs Moteur triphasé asynchrone de caractéristique compatible avec la puissance de l’armoire Moteur dahlander 2 vitesses de caractéristique compatible avec la puissance de l’armoire | Marque : Référence : Caractéristiques Des fournitures proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

- LOT Unique  : FROID CLIMATISATION ET EQUIPEMENTS DIDACTIQUES

| Items N° | Désignations | Unité | (1) Quantité | (2) Prix unitaire HTVA En Chiffres | (3) Prix total HTVA (3) = (1) x (2) | (4) TVA Appliquée sur (3) | (5) Montant TTC (5) = (3)+(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation frigorifique et Cabines de montage | U | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Centrale frigorifique multi-compresseurs et machine à glace | U | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Split system Gainable | U | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Split system Mural | U | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Split system Cassette | U | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Multi split system | U | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Armoire électrique, régulation et commande de l'atelier | U | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Maquette didactique pour le circuit frigorifique (détente indirecte) | U | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Maquette didactique pour le circuit frigorifique (dégivrage par gaz chaud) | U | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Coffret de puissance | U | 2 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ……………………… le ………………………

Signature et cachet du concurrent