| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°    43 / 2019

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur froid et climatisation destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT ; répartie en lots suivants : - Lot N°1 : Appareils de mesure et de contrôles - Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques - Lot N°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur - Lot N°4 : Equipement pour cabines de montage - Lot N°5 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau - Lot N°6 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Air - Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation - Lot N°8 : Equipement de travail

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

- Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur froid et climatisation destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT ; répartie en lots suivants :

Lot n° … : ……………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°…... sur offres des prix.

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur froid et climatisation destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT ; répartie en lots suivants :

Lot n°   :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de ……………………………………….

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de…………………..

n° de l’identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe (1) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°1 : Appareils de mesure et de contrôles

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DETECTEUR ELECTRONIQUE - 3 niveaux de sensibilité. - Indicateur visuel et sonore de fuites - Détecte tous les réfrigérants CFC, HCFC et HFC | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | THERMOMETRE - Plage de TEMP ± 10% : - 50 + 150 (°C) - SONDE A piquer | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | THERMOMETRE INFRA-ROUGE - Plage de TEMP ± 10% : - 60 + 800 (°C) - SONDE Infra-rouge | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | THERMOMETRE THERMOCOUPLE - Plage de TEMP ± 10% : - 100 + 400 (°C) - Sonde de contact | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | THERMO-HYGROMETRE - Plage de TEMP ± 10% : - 20 à +70°C - Plage de HUMIDITE ± 10% : 5 à 95% - à sonde combinée intégrée | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | ANEMOMETRE - Plage de mesure de la vitesse d’air ± 10% : 0,3 à 35m/sec - Anémomètre portable à hélice ; - Mesure la vitesse d'air et la température ; - Calcule le débit volumétrique ; - Double affichage LCD ; - Affichage de la vitesse ; mini/maxi/moyenne ; - Alimentation par pile ; | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | SONOMETRE Digital - Plages de mesures ± 10% : de 35 à 130 db. - Précision ±1.5dB ± 10% - Microphone à condensateur électrique | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Station de récupération de fluide frigorigène - Compresseur 1/2CV mini - Plage de fonctionnement ±10% : 0 – 50ºC - Réfrigérants: CFC, HCFC, HFC | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Balance de charge électronique frigoriste - Capacité : 100 kg mini - Précision : 0,05% mini - Affichage : LCD | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 10 | Pompe à vide bi-étagée - Débit min : 100 l/min +10% - Vide final mini : 25 micron - Vacuomètre - Électrovanne - Voyant de niveau d'huile - Tension : 220V mono – 50 Hz Fournie avec l'huile | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 11 | Bouteille de récupération - 12 kg mini pour HFC et HCFC - Équipée d’un robinet à "jauge point haut" | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : Appareils de mesure et de contrôles

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Détecteur électronique | U | 4 |  |  |
| 2 | Thermomètre | U | 4 |  |  |
| 3 | Thermomètre infra-rouge | U | 2 |  |  |
| 4 | thermomètre thermocouple | U | 4 |  |  |
| 5 | thermo-hygromètre | U | 2 |  |  |
| 6 | Anémomètre | U | 2 |  |  |
| 7 | Sonomètre digital | U | 2 |  |  |
| 8 | Station de récupération de fluide frigorigène | U | 4 |  |  |
| 9 | balance de charge électronique frigoriste | U | 2 |  |  |
| 10 | Pompe à vide bi-étagée | U | 2 |  |  |
| 11 | Bouteille de récupération | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA: |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (2) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chambre froide à Température positive 0 à 5°C : - Chambres froides sont réalisées en panneaux sandwich dont l'âme est constituée par du polyuréthanne injecté entre 2 tôles laquées blanc, assemblés au moyen de serrures, de marque reconnue - Dimensions de la chambre ± 10% : 2 x 1,6 x 2,4. - Isolation en panneaux sandwich de 60 mm d'épaisseur, - Isolation de sol ; - Cloisons en panneaux de mêmes caractéristiques - Elle est servie par une porte pivotante isotherme de même caractéristique que les panneaux, - Dimensions de la porte ± 10% : 1,8 m x 0,8 m, - Fermeture à clé et déverrouillage automatique intérieur par système coup de poing. - Ces chambres sont équipées de : - Eclairage intérieur par hublot étanche - Télé thermomètre à affichage à cadran en façade - Commande éclairage par interrupteur avec voyant de signalisation | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 1.1 | Installation frigorifique pour chambre froide à Température positive au R134A : - Groupe semi-hermétique triphasé, à condensation à air, de puissance électrique 1 CV mini - Température extérieure -10ºC et +35°C - Possibilité de charger en phase liquide - Evaporateur plafonnier cubique à convection forcée, de puissance frigorifique de 2,5 kW mini - Détendeur thermostatique à égalisation de pression externe à braser, orifice 0,8. - Séparateur d'huile diam 1/2", passage direct avec raccord à braser et joint en cuivre. - Déshydrateur diam 3/8", à braser. - Voyant de liquide hygroscopique diam 3/8", à braser. - Vanne solénoïde diam 3/8" à braser + bobine et boite à borne 220 V/50Hz. - Vanne d’arrêt à Flare diam 3/8" - Thermostat de régulation digital - Pressostat double HBP à réarmement automatique. - BP mini : -0,2 à 7,5 bars. - Diff.mini : 0,7 à 4 bars réglable. - HP mini : 6 à 32 bars, différentiel fixe. - Armoire électrique de commande (de dimensions : 600, 400, 200 cm) avec platine montée et câblée comprenant les éléments suivants : - Disjoncteur tétra polaire 380V -16A ± 10% avec diff. 30mA. - Disjoncteur unipolaire + N 220V, In = 10A ± 10%. - Sectionneur tétra polaire porte fusible, de 500V et 25A ± 10%, et dispositif de commande externe. - Divers appareillages de commande et de sécurité des équipements frigorifiques | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2 | Chambre froide à Température négative -5 à -10°C : - Chambres froides sont réalisées en panneaux sandwich dont l'âme est constituée par du polyuréthanne injecté entre 2 tôles laquées blanc, assemblés au moyen de serrures, de marque reconnue. - Dimensions de la chambre ± 10% : 2 x 1,6 x 2,4 - Isolation en panneaux sandwich de 105 mm d'épaisseur, - Le sol est composé d'un panneau isolant recouvert d'un revêtement antidérapant et disposé de manière à prévoir une ventilation naturelle avec celui du bâtiment. - Elle est servie par une porte pivotante isotherme - Dimensions de la porte ± 10% : 1,8 m x 0,8 m, - Fermeture à clé et déverrouillage automatique intérieur par système coup de poing. - Ces chambres sont équipées de : - Eclairage intérieur par hublot étanche - Télé thermomètre à affichage digital en façade - Commande éclairage par interrupteur muni d’un voyant - Système d'alarme sonore personne enfermée | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.1 | Installation frigorifique pour chambre froide à Température négative au R 404A : Les équipements installés sont : - Groupe semi-hermétique à condenseur à air, triphasé puissance électrique 2 CV mini - Température extérieure -10°C+35°C. - Evaporateur plafonnier cubique à convection forcée de 3kW mini. à 35°C avec résistances de dégivrage. - Détendeur thermostatique à égalisation externe à charge MOP, diam 3/8"à braser, orifice 0,2. - Séparateur d'huile diam 1/2" à braser. - Voyant de liquide sur le retour d’huile, diam 1/4" à braser. - Bouteille anti-coup de liquide diam 5/8" à braser. - Déshydrateur diam 3/8" à braser. - Voyant de liquide hygrospique diam 3/8" à braser. - Vanne solénoïde diam 3/8" à braser avec bobine de commande 220V. - Vanne d'arrêt diam 3/8" à braser. - Vanne d'arrêt diam 3/8" à braser. - Thermostat de fin dégivrage. - Thermostat de régulation digital - Pressostat double HBP ; Réarmement automatique - BP: -0,2 à 7,5 bar, Diff.: 0,7 à 4 bar. - HP: 6 à 32 bar, différentiel fixe - Armoire électrique de commande comprenant : - Armoire électrique 600, 400, 200 avec platine. - Disjoncteur tétra polaire 380V -16A avec diff. 30mA. - Disjoncteur unipolaire plus neutre 220V, In = 10A mini. - Sectionneur tétra polaire porte fusibles, de 500V et 25A mini, et dispositif de commande externe. - Divers appareillages de commande et de sécurité des équipements frigorifiques | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 3 | Vitrine frigorifique type boucherie - Dimensions LxPxH 2,5x1x1,6m ± 10% - Evaporateur statique, de puissance frigorifique 1,5 kW mini. - Détendeur thermostatique pour évaporateur plafonnier. - Vanne solénoïde pour évaporateur plafonnier. - Régulateur par thermostat digital | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chambre froide à Température positive 0 à 5°C | U | 2 |  |  |
| 1.1 | Installation frigorifique pour chambre froide à Température positive au R134A | U | 2 |  |  |
| 2 | Chambre froide à Température négative -5 à -10°C | U | 2 |  |  |
| 2.1 | Installation frigorifique pour chambre froide à Température négative au R 404A | U | 2 |  |  |
| 3 | Vitrine frigorifique type boucherie | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (3) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter: Compresseurs : - Type : compresseur hermétique inverter: nombre 1 - Puissance frigorifique : 2,5 kW mini - Moteur électrique tri 380 V - Fluide frigorigène : R404A - Température d'évaporation : - 35ºC - Température de condensation : + 32ºC - Condenseur à air forcé Echangeur - évaporateur : - Evaporateur - échangeur plafonnier. - Nombre d'échangeur : 2 à installer dans les chambres froides - Puissance frigorifique : 2 kW à 0°C Sécurité, contrôle et régulation de la centrale : - Commande et régulation indépendante pour chaque évaporateur, par thermostat digital. Accessoires - Revêtement anticorrosion pour la batterie de condensation - Système de contrôle de tension et chute de phase - Contrôle proportionnel de pression de condensation par variation de vitesse du ventilateur. - Tableau électrique de puissance et manœuvre, avec protection de compresseur et moto-ventilateur, et commande électronique. - Sondes de pression et de température Tuyauteries et calorifuge : - Les canalisations frigorifiques sont réalisées en tube cuivre écroui. Les canalisations sont isolées des supports et des parois. La ligne d’aspiration est calorifugée. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Centrale frigorifique multi-compresseurs : Compresseurs hermétiques, puissance totale électrique 3 CV mini : - Les compresseurs hermétiques ; de même puissance au nombre de 3 ; sont regroupés sur un châssis de construction lourde et bien entretoisé. - Fluide frigorigène : R404A - Egalisation de pression de carter : - Les carters de tous les compresseurs sont à la même pression en marche ou à l’arrêt ; les compresseurs sont reliés par un collecteur en cuivre positionné à un niveau supérieur aux prises des pressions sur ces derniers. - Sécurité et contrôle de la centrale : - Chaque compresseur est équipé : - Pressostat H.P. - Un pressostat B.P. - Un jeu de manomètres H.P. et B.P. - Un thermomètre sur chaque collecteur, à l’arrivée sur l’aspiration et au départ sur le refoulement. - Un thermostat de contrôle de température des gaz refoulés. - Régulation de la centrale avec automate : - Pressostats B.P. - Un système permettant le démarrage en cascade des compresseurs et un système anti-court cycle interdisant le démarrage d’un compresseur qui n’a pas au minimum 5 minutes d’arrêt. - Armoire électrique avec équipements de commande et protection des compresseurs et ventilateurs. - Voyant de signalisation et de commande marche/arrêt. - Tuyauteries et calorifuge : - Les canalisations frigorifiques sont réalisées en tube cuivre écroui. Les canalisations sont isolées des supports et des parois. La ligne d’aspiration est calorifugée. - Appareils annexes : - Réservoir de liquide capacité de 60 litres mini, équipé de : - Soupape de sécurité ; - Vannes à main de service ; - Robinet de charge. - Filtre déshydratant à cartouche solide - Voyant - Equipements à installer pour évaporateurs et échangeurs : - 3 x Evaporateurs plafonnier de puissance frigorifique 2,50 kW, - Détenteur thermostatique. - Vanne solénoïde 220 V. - Thermostat d’ambiance électronique pour chaque évaporateur. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Armoires électriques - Une armoire électrique pour la commande et la régulation des évaporateurs en système électronique. - Les équipements de l’armoire électrique sont : - Protection en tête et protection évaporateurs et compresseurs - Relais auxiliaires. - Relais thermiques nécessaires. - Voyants marche et défauts nécessaires. - Commutateurs nécessaires. - Câblages en fils souples sous goulottes plastiques entièrement repérés. - Ampèremètres, voltmètres et wattmètres. - Transformateur d’isolement. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter | U | 2 |  |  |
| 2 | Centrale frigorifique multi-compresseurs | U | 2 |  |  |
| 3 | Armoires électriques | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer de préférentiels à ce sujet.

Annexe (4) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°4 : Equipement pour cabines de montage

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipement pour cabines de montage : - Groupe semi-hermétique à condensation à air au R134a Comprenant : - Moteur électrique, compresseur, condenseur, bouteille accumulatrice, support. - Puissance frigorifique : 2,5 kW mini à -10°C, +35°C - Puissance électrique : 1CV mini - Evaporateur plafonnier à convection forcée - Détendeurs thermostatiques à égalisation de pression buse : n°0 et n°1 - Bouteille anti-coup de liquide diam 1/2" Capacité : 1,8 kg. - Voyant de liquide- 3/8" Flare mâle-mâle - Séparateur d'huile- 1/2" Flare Avec raccord et joint en cuivre. - Déshydrater Flare 3/8". - Volume : 80 cm3 avec raccord - Vanne solénoïde- Flare diam 3/8". - Avec bobine et boite à bornes 220V/50 Hz.- Avec raccord - Régulateur de pression BP Amont 1/2" Flare- Avec raccord - Clapet de retenue Différence de pression : 0,05 bar- diam 1/2" Flare avec raccord - Pressostat B.P- plage : -0,2 à 7,5 bars, Différentiel : 0,7 à 4 bars, réarmement automatique avec raccord - Pressostat combiné H.B.P à réarmement automatique, avec raccord : - BP : -0,3 à 7 bar, Diff. = 0,6 à 4 bars. - H.P. : 7 à 30 bar, Diff.= 3,5 bar (fixe). - Horloge de dégivrage. - Thermostat d'ambiance : Plage : -30 + 15°C Diff. réglable. - Thermomètre de -40 à + 40°C. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°4 : Equipement pour cabines de montage

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipement pour cabines de montage | U | 12 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (5) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°5 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau Caractéristiques techniques générales : - Composants et instruments connectés et fonctionnant, aux caractéristiques industrielles, - Facilement accessibles et visibles - Possibilité de modifier les charges thermiques de travail - Schéma synoptique - Série complète d'instruments pour l'acquisition des données de fonctionnement de l’installation, avec - Débimètre - Manomètres de haut et de basse pression - Thermomètres électroniques avec sondes, à insérer dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique - Wattmètre - Voltmètre - Dispositifs de sécurité et de protections de l’installation. - Interrupteur magnétothermique différentiel - Compresseur de type hermétique - Condenseur/évaporateur à air forcé, à débit variable - Détendeur réglable, - Récepteur de liquide, séparateur de liquide - Indicateurs de passage, filtre déshydrateur, vannes unidirectionnelles - Dispositif d’expansion avec tuyau capillaire - Ballon tampon, avec pompe de circulation - Vanne d’inversion de cycle à 4 voies, pour fonctionnement été/hiver - Clapets de retenue - Robinets manuels - Dispositif de détection des fuites - Alimentation : 220 V - 50 Hz - Bouton de mise en marche - Bouton d’urgence - Manuel de travaux pratique en langue française ou à défaut en Anglais | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°5 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (6) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°6 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Air

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Air Caractéristiques techniques générales : - Composants et instruments connectés et fonctionnant, aux caractéristiques industrielles, - Facilement accessibles et visibles - Possibilité de modifier les charges thermiques de travail - Tubes transparents de visualisation des phases d'évaporation et de condensation - Schéma synoptique - Compresseur de type hermétique - Condenseur/évaporateur à air forcé, à débit variable, programmable au moyen d’un potentiomètre. - Détendeur réglable, - Récepteur de liquide, séparateur de liquide - Indicateurs de passage, filtre déshydrateur, vannes unidirectionnelles - Dispositif d’expansion avec tuyau capillaire - Vanne d’inversion de cycle à 4 voies, pour fonctionnement été/hiver - Vanne pour la vidange, la récupération et la charge du réfrigérant - Série complète d'instruments pour l'acquisition des données de fonctionnement de l’installation, avec - Débimètre - Manomètres de haut et de basse pression - Thermomètres électroniques avec sondes, à insérer dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique - Wattmètre - Voltmètre - Ampèremètre - Dispositifs de sécurité et de protections de l’installation. - Interrupteur magnétothermique différentiel - Double pressostat - Dispositif de détection des fuites - Alimentation : 220 V - 50 Hz - Bouton de mise en marche - Bouton d’urgence - Manuel de travaux pratique en langue française ou à défaut en Anglais | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°6 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Air

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Air | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (7) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armoire de climatisation à détente directe - Puissance frigorifique normale : 10 kW - Débit d’air mini : 2 500 m3/h - Résistance électrique de chauffage à 2 étages, - Humidificateur et déshumidificateur - Plénum et grilles de soufflage plafonnier - Thermostat d’ambiance digital - Condenseur à air externe - Fluide frigorigène R410A - Filtre incorporé - Y compris pose et installation de gaines et bouches de soufflage dans la salle de cours ou bureau du formateur. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Congélateur ménager vertical - Capacité : 200 litres mini. - 5 tiroirs mini - Classe énergétique A | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Congélateur ménager type Coffre - Capacité : 200 litres mini. - Classe énergétique A | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Réfrigérateur ménager une porte - Capacité : 280 litres mini. - Classe énergétique A | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Réfrigérateur ménager 2 portes type no Frost - Capacité : 400 litres mini. - Dégivrage automatique cyclique. - Alimentation : 220V- 50 Hz. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | Fabrique de glace - Condensation à air - Production normale 24 kg par jour | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | Fontaine d’eau fraîche - Branchement sur réseau d’eau de ville - Equipée de filtre | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Climatiseur Split system à inversion de cycle Mural - Puissance frigorifique normale : 12000 BTU mini. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Climatiseur Split system à inversion de cycle plafonnier - Puissance frigorifique normale : 12000 BTU mini. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armoire de climatisation à détente directe | U | 2 |  |  |
| 2 | Congélateur ménager vertical | U | 2 |  |  |
| 3 | Congélateur ménager type Coffre | U | 2 |  |  |
| 4 | Réfrigérateur ménager une porte | U | 2 |  |  |
| 5 | Réfrigérateur ménager 2 portes type no Frost | U | 2 |  |  |
| 6 | Fabrique de glace | U | 2 |  |  |
| 7 | Fontaine d’eau fraîche | U | 2 |  |  |
| 8 | Climatiseur Split system à inversion de cycle Mural | U | 2 |  |  |
| 9 | Climatiseur Split system à inversion de cycle plafonnier | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (8) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°8 : Equipement de travail

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimètre Numérique • Multifonction Complète: Indication de la Batterie Basse, Protection Anti Surcharge Sur Toute Gamme, prise des Données, etc. • Grand Ecran LCD: Affichage très Clair et facile à lire avec une lecture maximale Jusqu’à 6000. • Extinction Automatique • 2 Sondes; 1 Sonde de Température; 2 Piles AAA 3V (dans le multimètre); 1 Sac de Transport | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Ampèremètre à pince • Ampèremétrique numérique AC / DC à tension de poche • Fonctions de base: tension CC / CA, courant continu / alternatif, résistance, continuité, fréquence, température, capacité, faible tension de mesure • Détection de tension sans contact avec une alarme sonore et lumineuse • 1 Pince Ampèremétrique; 1 Sonde de courant; 1 Cordon d'essai rouge / noir; 3 Piles 1.5V AAA ; 1 Sonde de température; 1 Tournevis; 1 Poche ;Mode d'emploi | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Détecteur électronique de fuites de fluide frigorigène • Mallette de transport, filtre, protocole d'étalonnage et piles • Sensibilité élevée (4g/an) pour détecter les fuites les plus petites • Alarmes visuelle et sonore pour une localisation optimale des fuites • Temps de réaction < 1sec • Normes EN 14624:2012; | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Détecteur de fuites à bulles de fluide frigorigène en aérosol | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Pompe à vide à 2 étages 70 L/MIN • Certificat ISO 9001 - Norme CE • Avec Manomètre et Vanne • Compatible CFC, HFC et HCFC | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | Vaccumètre numérique Spécifications: • Temps de réponse; 250 mSec. • Câble de capteur; cordon extensible à 2.6 mètres • Capteur; Type thermocouple • Raccord connecteur; Adaptateur femelle 1/4 SAE . 1000 - 100 Microns: ±7% d’indications | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | Collecteur de fluide frigorigène R134a (Manifold) • Matériel: métal + plastique • Couleur: rouge + bleu + jaune • Longueur du tuyau: 1.5m • 1 x manomètre double jauges • 1 x tuyau de charge rouge haute pression • 1 x tuyau de charge bleu basse pression • 1 x tuyau de réfrigérant sous vide • 1 x adaptateur haute pression • 1 x adaptateur basse pression • 1 x ouvre-bouteille • 1 x clé à clapet • 4 x joint en caoutchouc • 1 x casier de rangement | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Collecteur de fluide frigorigène R410A • Matériel: métal + plastique • Couleur: rouge + bleu + jaune • Longueur du tuyau: 1.5m • 1 x manomètre double jauges • 1 x tuyau de charge rouge haute pression • 1 x tuyau de charge bleu basse pression • 1 x tuyau de réfrigérant sous vide • 1 x adaptateur haute pression • 1 x adaptateur basse pression • 1 x ouvre-bouteille • 1 x clé à clapet • 4 x joint en caoutchouc • 1 x casier de rangement | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Perceuse / VISSEUSE sans fil à deux batteries • Engrenage 2 vitesses • Protection électronique • Protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale • Variation de la vitesse de 0 à 1 650 tr/min • Batterie 18 v 2.5 ah Lithium-Ion • Diamètre de perçage : 35 mm (bois) • Diamètre de vissage : 10 mm | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 10 | Unité de récupération de réfrigérant • Compresseur 1/2CV à piston sec • 2 Pressostats haute et basse pression • Soupape de tête de compresseur compatible au liquide • Boîtier en plastique renforcé • Vapeur direct jusqu’à 0,5 kg/min • Liquide direct jusqu’à 1,4 kg/min • Push-pull (surpression) jusqu’à 5,5 kg/min • Plage de fonctionnement: 0 – 50ºC | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 11 | thermomètre digital double température | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 12 | Pince électrique isolée- universelle de marque FACOM ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 13 | Sertisseuses électriques (à cliquet) 16 mm de marque FACOM ou similaire | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 14 | Perforateur burineur 880W • Equipé de deux mandrins • Capteur intelligent qui arrête l'outil en cas de blocage du foret. • Régulation progressive de la vitesse • Amortisseur actif de contre balancier et réduit les vibrations • Réversibilité droite/gauche • Vitesse de rotation[tr/min]:0 - 900 • Fréquence de frappe :0 - 4000 [cps/min] | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 15 | Climatisation split 12000 BTU Mural • Réfrigérant R410A • Certifié Eurovent | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 16 | Capteur de pression -BP ET HP • Adapté aux installations frigorifiques • Corps du capteur entièrement Inox | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 17 | Cadre de montage (pour climatiseurs split) - châssis pour climatiseur | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°8 : Equipement de travail

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multimètre Numérique | U | 2 |  |  |
| 2 | Ampèremètre à pince | U | 2 |  |  |
| 3 | Détecteur électronique de fuites de fluide frigorigène | U | 2 |  |  |
| 4 | Détecteur de fuites | U | 2 |  |  |
| 5 | Pompe à vide à 2 étages | U | 2 |  |  |
| 6 | Vaccumètre numérique | U | 2 |  |  |
| 7 | Collecteur de fluide frigorigène R134a (Manifold) | U | 2 |  |  |
| 8 | Collecteur de fluide frigorigène R410A | U | 2 |  |  |
| 9 | Perceuse / VISSEUSE sans fil à deux batteries | U | 2 |  |  |
| 10 | Unité de récupération de réfrigérant | U | 1 |  |  |
| 11 | thermomètre digital double température | U | 2 |  |  |
| 12 | Pince électrique isolée- universelle | U | 2 |  |  |
| 13 | Sertisseuses électriques (à cliquet) | U | 2 |  |  |
| 14 | Perforateur burineur 880W | U | 2 |  |  |
| 15 | Climatisation split 12000 BTU Mural | U | 2 |  |  |
| 16 | Capteur de pression -BP ET HP | U | 4 |  |  |
| 17 | Cadre de montage (pour climatiseurs split) | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent