## BPU ISTA HANK
CHAPITRE IV - BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
TRAVAUX DE RENOVATION ET REAMENAGEMENT DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE APPLIQUÉ EL HANK CASABLANCA
N° des prix | Désignations des Prestations | Unité de mesure | Quantité | Prix Unitaire Hors TVA | Montant Hors TVA
100 - DEMOLITION
101 | Dépose des divers ouvrages
| L'ensemble | Ens | 1
102 | Démolition divers ouvrages
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL DEMOLITION
200-GROS-ŒUVRE
A/TERRASSEMENT
201 | Fouilles en tranchées et en puits dans tous terrains de toutes natures
| Le mètre cube | m³ | 500
202 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques
| Le mètre cube | m³ | 500
203 | Remblais d'apport en matériaux sélectionnés
| Le mètre cube | m³ | 145
TOTAL TERRASSEMENT
B/TRAVAUX EN FONDATIONS
204 | Béton de propreté
| Le mètre cube | m³ | 35
205 | Gros béton
| Le mètre cube | m³ | 120
206 | Maçonnerie de moellon en fondation y/c traversée
| Le mètre carré | m² | 250
207 | Arase Etanche
| Le mètre carré | m² | 160
208 | Mise à la terre
| Le mètre linéaire | ml | 150
C/BETON ARME EN FONDATIONS
209 | Béton pour béton armé pour tout ouvrage en fondations
| Le mètre cube | m³ | 70
210 | Aciers à haute adhérence pour béton armé en fondations (FeE500)
| Le kilogramme | kg | 6010
TOTAL TRAVAUX ET BETON ARME EN FONDATIONS
D/ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS
211 | Canalisation en PVC série I
a | PVC diamètre 315 mm
| Le mètre linéaire | ml | 65
b | PVC diamètre 200 mm
| Le mètre linéaire | ml | 670
212 | Caniveaux en béton armé de toutes dimensions et toute Profondeurs
| Le mètre linéaire | ml | 35
213 | Regards intérieurs et extérieurs
a | Regard de 40x40 cm
| L'unité | U | 15
b | Regard de 50x50 cm
| L'unité | U | 43
c | Regard de 60x60 cm
| L'unité | U | 9
d | Regard de 80x80 cm
| L'unité | U | 11
214 | Branchement au réseau d’assainissement existant
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS
E/DALLAGE
215 | Tout venant sélectionné avec compactage de 20 cm
| Le mètre carré | m² | 300
216 | Forme en béton armé de 13cm d'épaisseur y compris, aciers et film polyane
| Le mètre carré | m² | 300
TOTAL DALLAGE
F/BETON ARME EN ELEVATION
217 | Béton pour béton armé en élévation
| Le mètre cube | m³ | 180
218 | Aciers à haute adhérence pour béton armé en élévation (FeE500)
| Le kilogramme | kg | 23000
219 | Planchers préfabriqués en hourdis creux
a | Plancher de 15+5
| Le mètre carré | m² | 200
220 | Dallette en béton
| Le mètre carré | m² | 5
TOTAL BETON ARME EN ELEVATION
G/MACONNERIE EN ELEVATION
221 | Cloisons en brique rouges de 6 trous
| Le mètre carré | m² | 310
222 | Cloisons en agglos de 20cm
| Le mètre carré | m² | 165
223 | Double cloison en briques rouges de 25cm
| Le mètre carré | m² | 420
TOTAL MACONNERIE EN ELEVATION
H/ENDUITS EXTERIEURS, INTERIEURS ET DIVERS
224 | Enduit intérieur au mortier de ciment y/c baguette d'angle
| Le mètre carré | m² | 1110
225 | Enduit extérieur au mortier de ciment y/c baguette d'angle
| Le mètre carré | m² | 1100
226 | Souches de ventilation de toutes dimensions
| L'unité | U | 1
227 | Trous et scellement divers
| L’ensemble | Ens | 1
228 | Joints étanches en façade
| Le mètre linéaire | ml | 114
229 | Couvre joint de dilatation à encastrer
| Le mètre linéaire | ml | 30
230 | Dalette couvre joint de dilatation y compris étanchéité
| Le mètre linéaire | ml | 30
231 | Incorporation d’un durcisseur de surface au dallage
| Le mètre carré | m² | 1600
TOTAL ENDUITS EXTERIEURS & INTERIEURS ET DIVERS
TOTAL TRAVAUX GROS OEUVRE
300- ETANCHEITE
301 | Forme de pente y/c chape de lissage
| Le mètre carré | m² | 2350
302 | Écran pare vapeur
| Le mètre carré | m² | 2320
303 | Isolation thermique en liége de 4 cm
| Le mètre carré | m² | 2320
304 | Complexe d'étanchéité bicouches
| Le mètre carré | m² | 2350
305 | Complexe d'étanchéité des relevés
| Le mètre linéaire | ml | 680
306 | Protection lourde d'étanchéité
| Le mètre carré | m² | 2350
307 | Protection d'étanchéité des relevés par solins grillagés
| Le mètre linéaire | ml | 680
308 | Gargouilles y/c crapaudines
| L'unité | U | 21
TOTAL ETANCHEITE
400- REVETEMENT
401 | Renformis en béton
| Le mètre cube | m3 | 15
402 | Revêtement de sol en granito poli blanc avec bande périphérique de 25 cm
| Le mètre carré | m² | 258
403 | Plinthes droite rampante en granito poli blanc
| Le mètre linéaire | ml | 300
404 | Marche et contre marche en granito poli blanc
| Le mètre linéaire | ml | 4
405 | Revêtement sol en carreaux compacto de 60 x 60 cm ou 40x40 cm
| Le mètre carré | m² | 172
406 | Plinthe droite rampante ou retombée en carreaux compacto de 7 cm avec découpage laser préfabriqué
| Le mètre linéaire | ml | 146
407 | Revêtement de sol en gravillon lavée
| Le mètre carré | m² | 22
408 | Plinthes droite rampante en retombée en gravillon lavée de 0,15m de hauteur
| Le mètre linéaire | ml | 16
409 | Marche et contre marche en gravillon lavée
| Le mètre linéaire | ml | 36
410 | Revêtement mural en gravillon lavée
| Le mètre carré | m² | 170
411 | Ponçage et lustrage du sol et plinthes en granito poli existant
| Le mètre carré | m² | 536
412 | Revêtement en marbre granite beige ou gris 1er choix de 20mm d’épaisseur pour vasque ou tablette de paillasse
| Le mètre carré | m² | 2
413 | Revêtement mural vasque en granite beige ou gris y compris joint creux décoratif
| Le mètre carré | m² | 156
414 | Revêtement mural en carreaux de faïence de 25 x 50 cm
| Le mètre carré | m² | 1538
415 | Revêtement peinture type epoxy soudesol 80
| Le mètre carré | m² | 1530
416 | Plinthes en gres cerame de 10cm
| Le mètre linéaire | ml | 514
417 | Revêtement sol en paves autobloquant y compris membrane tissee géotextile et bordures d’arrêt
| Le mètre carré | m² | 2010
418 | Nettoyage et ravalement de revêtement en gravillon lavée existant
| Le mètre carré | m² | 225
419 | Revêtement de sol en carreaux REV-SOL ou similaire y compris forme en béton
| Le mètre carré | m² | 260
420 | Plinthes droite rampante ou retombees en rev-sol
| Le mètre carré | m² | 40
TOTAL REVETEMENT
500-FAUX PLAFOND
501 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux périphériques de 7cm
| Le mètre carré | m² | 200
TOTAL FAUX PLAFOND
600-MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM
A/MENUISERIE BOIS
601 | Porte industrielle bois isoplane
| Le mètre carré | m² | 74
602 | Porte industrielle bois pleine à lame 3 cm et vitrée
a | Porte industrielle bois pleine à lames 3 cm
| Le mètre carré | m² | 40
b | Porte industrielle bois pleine vitrée
| Le mètre carré | m² | 4
603 | Placard industrielle bois isoplane avec ou sans grenier
| Le mètre carré | m² | 178
604 | Placard industrielle bois sous paillasse
| Le mètre carré | m² | 2
605 | Porte coupe-feu en bois 1/2 h
| Le mètre carré | m² | 10
TOTAL MENUISERIE BOIS
B/MENUISERIE METALLIQUE
606 | Porte métallique type PM
| Le mètre carré | m² | 30
607 | Porte métallique grillage type PMG
| Le mètre carré | m² | 48
608 | Grille de défense métallique
| Le mètre carré | m² | 380
609 | Grille de protection persiennes
| Le mètre carré | m² | 4
610 | Main courante en inox
| Le mètre linéaire | ml | 60
611 | Grille pour caniveaux en fonte ductile
| Le mètre linéaire | ml | 32
612 | Trappe de visite métallique type TVM1
| Le mètre carré | m² | 4
613 | Fourniture et pose d'hampe PORTE-DRAPEAU
| L'unité | U | 2
614 | Portail coulissant ou ouvrant y compris moteur
| Le mètre carré | m² | 132
615 | Charpente métallique mixte en couverture métallique autoportante et plaque LEXAN pour patio central
| Le métre carré couvert | m² | 906
616 | Fourniture et pose d'enseigne bilingues et berberes de 3x7 m y compris ecriture en inox et revetement totem en granit y compris éclairage par des projecteurs leds
| L'ensemble | Ens | 1
617 | Plaque pour identification des locaux en plexiglass
| L'unité | U | 34
618 | Plaque numerique pour reperages des bureaux en plexiglass
| L'unité | U | 34
619 | Skydome circulaire ou carre bombes ou rectanglaires
a | Skydome de 2m x 1,00m
| L'unité | U | 1
b | Skydome de 1m x 1,00 m asservi à detection incendie désenfumage
| L'unité | U | 4
620 | Porte métallique coupe-feu 1/2 heures y compris barre anti panique
| Le métre carré | m² | 6
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE
C/MENUISERIE ALUMINIUM
621 | Porte lourde type PA1 ouvrante à la française
| Le mètre carré | m² | 14
622 | Fenêtre coulissante ou ouvrante
| Le mètre carré | m² | 162
623 | Châssis basculants
| Le mètre carré | m² | 5
624 | Châssis basculants coulissant
| Le mètre carré | m² | 215
625 | Store vénitien a lame horizontal aluminium avec ou sans perforation
| Le mètre carré | m² | 30
626 | Cloison amovible vitrée en aluminium
a | Ensemble avec une porte ouvranteà la francaise
| Le mètre carré | m² | 4
b | Ensemble fixe
| Le mètre carré | m² | 8
TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM
700- ELECTRICITE ET LUSTRERIE
701 | Tableau général basse tension TGBT
| L'unité | U | 1
702 | Tableaux de protection électriques secondaires
a | TE Atelier 1
| L'unité | U | 1
b | TE Atelier 2
| L'unité | U | 1
c | TE Atelier 3
| L'unité | U | 1
d | TE Atelier 4
| L'unité | U | 1
e | TE Atelier 5
| L'unité | U | 1
f | TE Atelier 6
| L'unité | U | 1
g | TE Atelier 7
| L'unité | U | 1
h | TE Atelier 8
| L'unité | U | 1
i | TE Atelier 9
| L'unité | U | 1
j | TE Atelier 10
| L'unité | U | 1
k | TE Administration
| L'unité | U | 1
l | TE Salles d'enseignement RDC
| L'unité | U | 1
m | TE Salles d'enseignement Etage
| L'unité | U | 1
n | TE Bâtiment bloc sanitaire
| L'unité | U | 1
703 | Câbles d'alimentation
a | U 1000 RO2V - 4x35mm²+T
| Le mètre linéaire | ml | 150
b | U 1000 RO2V - 4x25mm²+T
| Le mètre linéaire | ml | 160
c | U 1000 RO2V - 4x16mm²+T
| Le mètre linéaire | ml | 765
d | U 1000 RO2V - 4x10mm²+T
| Le mètre linéaire | ml | 465
e | U 1000 RO2V - 2x25mm²+T
| Le mètre linéaire | ml | 130
f | U 1000 RO2V - 2x16mm²+T
| Le mètre linéaire | ml | 100
g | U 1000 RO2V - 2x10mm²+T
| Le mètre linéaire | ml | 210
704 | Foyers lumineux sur simple allumage
| L’unité | U | 36
705 | Foyers lumineux sur double allumage
| L’unité | U | 38
706 | Foyers lumineux sur va et vient
| L’unité | U | 1
707 | Foyers lumineux avec bouton poussoir
| L’unité | U | 1
708 | Foyers lumineux supplémentaires
| L’unité | U | 195
709 | Prise de courant
a | Prise de courant normale de 2P+T
| L’unité | U | 70
b | Prise de courant étanche 4P+T
| L’unité | U | 52
710 | Prise informatique CAT6 UTP RJ45
| L'unité | U | 64
711 | Baie de brassage
| L'unité | U | 3
712 | Sonnerie
| L'unité | U | 2
713 | Elément écalirage à LED
a | Panel 60x60cm en led type forma 36w 4000k
| L'unité | U | 75
b | Spot extérieur en led etanche type alexio 24w
| L'unité | U | 59
c | Panel 30x120 cm en led 40 w 4000k
| L'unité | U | 147
d | Spot interieur en led etanche type alexio 13w
| L'unité | U | 8
e | Armature suspendue en led type ovni 150w
| L'unité | U | 5
f | Applique mural led 9w
| L'unité | U | 2
714 | Bloc autonome de sécurité de 45 lumens à Leds
| L'unité | U | 12
715 | Bloc d’ambiance 400 lumens à Leds
| L'unité | U | 10
716 | Projecteur étanche
| L'unité | U | 8
TOTAL ELECTRICITE
800-PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
A/ALIMENTATION
801 | Tubes en polypropylène Randon (PPR)
a | Tube PPR ∅(DN/IN)30
| Le mètre linéaire | ml | 30
b | Tube PPR ∅(DN/IN)24
| Le mètre linéaire | ml | 15
c | Tube PPR ∅(DN/IN)20
| Le mètre linéaire | ml | 33
d | Tube PPR ∅(DN/IN)16
| Le mètre linéaire | ml | 28
802 | Vannes d’arrêt de tout diamètre
| L'unité | U | 11
B/EVACUATION ET DECENTES EP+EV+EU
803 | Tuyaux en PVC pour évacuation
a | Tuyauterie PVC Ø 40 ou Ø 50
| Le mètre linéaire | ml | 40
b | Tuyaux en PVC Ø 75
| Le mètre linéaire | ml | 30
c | Tuyaux en PVC Ø 110
| Le mètre linéaire | ml | 35
d | Tuyaux en PVC Ø 125
| Le mètre linéaire | ml | 50
e | Tuyaux en PVC Ø 160
| Le mètre linéaire | ml | 40
C/SANITAIRE PLOMBERIE :
C1 /SANITAIRE - PLOMBERIE
804 | Siege de WC à la turque
| L'unité | U | 24
805 | Siège à l'anglaise
| L'unité | U | 4
806 | Lavabo de 50x60 handicapé suspendu y compris barre d'appuis en Inox
| L'unité | U | 2
807 | Lavabo vasque à encastrer par le bas ou à colonne blanc
| L'unité | U | 3
808 | W.C pour PMR - Suspendue
| L'unité | U | 2
809 | Trappe de visite
| L'unité | U | 4
810 | Glace miroir pour lavabo
| Le métre carré | m² | 4
811 | Poubelle INOX
| L'unité | U | 2
812 | Balai et porte Balai
| L'unité | U | 2
813 | Porte savon liquide
| L'unité | U | 2
814 | Séche mains eléctrique
| L'unité | U | 2
815 | Chauffe eau de 100 litres
| L'unité | U | 1
816 | Bouche d’arrosage
| L'unité | U | 6
817 | Arroseurs escamotables à turbine IRRITROL CR500
| L'unité | U | 10
818 | Vannes en PVC Ø40/49
| L'unité | U | 6
819 | Lavabo collectif
| L'unité | U | 6
C2 /AIR COMPRIME
820 | Distribution en acier TFG
a- De diamètre 50 mm
| Le métre linéaire | ml | 200
b- De diamètre 20 mm
| Le métre linéaire | ml | 120
821 | Prise d'air comprimé
| L'unité | U | 18
822 | Vanne de type BS ¼ de tour
| L'unité | U | 20
823 | Vanne de purge
| L'unité | U | 9
D/PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
824 | Extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kg
| L'unité | U | 17
825 | Extincteur à risque particulier
| L'unité | U | 11
826 | Robinet d'incendie arme (RIA)
| L'unité | U | 3
827 | Canalisation en tube polyéthylène PEHD
a | Tube PEHD ∅ (DN/IN) 40
| Le mètre linéaire | ml | 150
b | Tube PEHD ∅ (DN/IN) 30
| Le mètre linéaire | ml | 40
TOTAL PLOMBERIE
900-DETECTION D'INCENDIE
901 | Système d'alarme du type 3
| l’ensemble | Ens | 1
TOTAL DETECTION D'INCENDIE
1000-CLIMATISATION
1001 | Climatiseur split système
a | Entre 1.2 kw et 4.5 kw
| l'unité | U | 5
TOTAL CLIMATISATION
1100-PEINTURE
1101 | Rexolite sur enduits extérieurs
| Le mètre carré | m² | 3800
1102 | Peinture intérieur REXOMATE sur murs
| Le mètre carré | m² | 3610
1103 | Peinture REXOMATE sur plafonds
| Le mètre carré | m² | 3126
1104 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds
| Le mètre carré | m² | 190
1105 | Peinture Glycéro sur menuiserie bois
| Le mètre carré | m² | 578
1106 | Vernis sur menuiserie bois
| Le mètre carré | m² | 84
1107 | Peinture Glycéro email/menuiserie métallique
| Le mètre carré | m² | 1786
1108 | Peinture Glycéro/chutes et tuyauteries
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL PEINTURE
1200-AMENAGEMENT EXTERIEUR - ESPACES VERTS
1201 | Terrassements et nivellement du terrain
| Le mètre carré | m² | 2084
1202 | Ouverture des trous de plantation pour boisement mise en place d'arbre et divers compris rebouchages
| Le mètre cube | m3 | 110
1203 | Fourniture et mise en place de terre végétale
| Le mètre cube | m3 | 834
1204 | Fourniture et mise en place de fumier bien décomposé
| Le mètre cube | m3 | 200
1205 | Fourniture et mise en place de sac 80l Ferticompost
| Le sac 80L | Sac 80L | 146
1206 | Ensemble de plantes divers essences adaptées à la région dont BAMBOU
| L'unité | U | 1200
1207 | Fourniture et plantation de graminé
| Le mètre carré | m² | 2084
1208 | Bordure type T2 pour espaces verts
| Le mètre linéaire | ml | 636
1209 | Banc béton, granite beige et semelles d’assises de 2.00m x 0.60mx 0.45m
| L'unité | U | 10
1210 | Mur de clôture de façade principale y/c barreaudage
| Le mètre linéaire | ml | 38
1211 | Mur de clôture de façade périphérique en agglos de 0.20
a | Mur de cloture de 2,75m de hauteur
| Le mètre linéaire | ml | 140
b | Mur de cloture de 4m à 4,50m de hauteur
| Le mètre linéaire | ml | 55
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR - ESPACES VERTS
1300-ECLAIRAGES EXTERIEURS
1301 | Terrassements et réfections des tranchées
| Le mètre linéaire | ml | 420
1302 | Regards 40x40 pour buses électriques
| L'unité | U | 14
1303 | Buses pour câble électrique ø 150 mm
| Le mètre linéaire | ml | 420
1304 | Câble armé section 4X16 mm+T
| Le mètre linéaire | ml | 60
1305 | Câble armé section 4X10 mm+T
| Le mètre linéaire | ml | 360
1306 | Candélabres
| L'unité | U | 14
1307 | Eclairage public des jardins
| L'unité | U | 12
1308 | Bornes d’éclairage jardins
| L'unité | U | 26
1309 | Spot encastré au sol
| L'unité | U | 12
1310 | Piquage sur alimentation existante et raccordement de l’éclairage extérieur au poste transformateur
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL ECLAIRAGES EXTERIEURS
RECAPITULATION GENERALE
TOTAL DEMOLITION
TOTAL GROS-ŒUVRE
TOTAL ETANCHEITE
TOTAL REVETEMENT
TOTAL FAUX PLAFOND
TOTAL MENUISERIE BOIS
TOTAL MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL MENUISERIEALUMINIUM
TOTAL ELECTRICITE
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
TOTAL DETECTION D'INCENDIE
TOTAL CLIMATISATION
TOTAL PEINTURE
TOTAL AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS
TOTAL ECLAIRAGES EXTERIEURS
TOTAL TRAVAUX HT
TVA 20%
TOTAL TRAVAUX TTC