## 221021
Bordereau des prix : Détail Estimatif
N° PRIX | DESIGNATIONS DES PRIX | UNITE |  | Quantité Total | Prix unitaires HT | Montant HT
LOT 100 : GROS ŒUVRE- TERRASSEMENT - CHARPENTE METALLIQUE
A/ Gros œuvres - Terrassement
100-1: Terrassements et mise à niveau des plates-formes
101 | Décapage sur 30 cm de la terre végétale dans tout terrain y compris évacuation ou mis en remblai
| Le métre carré | M2 | 199 | 7828.921
102 | Terrassement en pleine masse en tous terrains de toute nature y compris le rocher |  |  | 0
| Le métre cube | M3 |  | 1330
103 | Terrassement en puits ou en rigole en tous terrains de toute nature, y compris le rocher |  |  | 0
| Le métre cube | M3 | 405 | 5144
104 | Évacuation ou mise en remblais |  |  | 0
| Le métre cube | M3 |  | 6474
105 | Remblais d'apport en terre sélectionnée |  |  | 0
| Le métre cube | M3 | 353 | 2500
| 100-2: Ouvrages en infrastructure |  |  | 0
106 | Gros béton de rattrapage toute épaisseur |  |  | 0
| Le métre cube | M3 | 33 | 403
107 | Béton B25 pour béton armé en fondation pour tous ouvrages |  |  | 0
| Le métre cube | M3 | 64 | 860
108 | Acier pour béton armé en fondations |  |  | 0
| Le kilogramme | Kg | 5360 | 73000
109 | Plus-value pour incorporation de produit hydrofuge dans la masse du béton |  |  | 0
| Le métre cube | M3 | 54 | 860
110 | Arase étanche |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML | 55 | 1115
111 | Ceinturage en fond de fouille des blocs en câble cuivre nu de 28 mm² |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML | 65 | 1225
| 100-3: Réseaux sous dallage |  |  | 0
112 | Regards en béton armé |  |  | 0
112.1 | Regard en BA 40x40 cm |  |  | 0
| L'unité | U | 2 | 38
112.2 | Regard en BA 50x50 cm |  |  | 0
| L'unité | U |  | 10
112.3 | Regard en BA 60x60 cm |  |  | 0
| L'unité | U |  | 6
113 | Buses en PVC Serie 1 |  |  | 0
113.1 | Buse en PVC série 1 diamètre Ø200 mm |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML | 7 | 390
113.2 | Buse en PVC série 1 diamètre Ø250 mm |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML |  | 14
113.3 | Buse en PVC série 1 diamètre Ø315 mm |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML |  | 59
114 | Fosse de relevage 1.00m x 1.00m x2.50m |  |  | 0
| L'ensemble | Ens |  | 1
115 | Caniveau en béton armé de 40x40cm |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML |  | 26
116 | Remblais en tout-venant |  |  | 0
| Le métre cube | M3 | 57 | 978
117 | Dallage de 13 cm en béton B25 |  |  | 0
| Le métre carré | M2 | 189 | 3256
118 | Acier pour dallages |  |  | 0
| Le kilogramme | Kg | 1701 | 29304
119 | Dallage périphérique béton armé de 0,12 m d'épaisseur y/c aciers# T8 e = 20 cm |  |  | 0
| Le métre carré | M2 |  | 269
| 100-4 Ouvrages en superstructure |  |  | 0
120 | Béton B25 pour béton armé en superstructure |  |  | 0
| Le métre cube | M3 | 34 | 893
121 | Béton B30 pour béton armé en superstructure |  |  | 0
| Le métre cube | M3 |  | 20
122 | Poutres précontraintes par poste tension y compris aciers |  |  | 0
| Le métre cube | M3 |  | 26
123 | Dalles Réticulées y compris aciers |  |  | 0
123.1 | Dalle de 25+5cm |  |  | 0
| Le métre carré | M2 | 173 | 4195
123.2 | Dalle de 30+5 cm |  |  | 0
| Le métre carré | M2 |  | 2053
124 | Aciers à haute adhérence fe500 pour béton armé en superstructure |  |  | 0
| Le kilogramme | Kg | 3751 | 100450
125 | Eléments décoratifs en Béton moulé brutes de décoffrage y compris aciers |  |  | 0
| Le métre cube | M3 |  | 120
126 | Escaliers en Béton brute de décoffrage y compris aciers
| Le métre carré | M2 |  | 44
127 | Appuis de fenêtres en béton armé y compris aciers |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML |  | 246
| 100-5 : Maçonnerie et cloisonnement |  |  | 0
128 | Cloison simple en briques creuses de 6 trous de 7 cm |  |  | 0
| Le métre carré | M2 | 10 | 160
129 | Cloison simple en briques creuses de 8 trous de 10 cm |  |  | 0
| Le métre carré | M2 | 70 | 1200
130 | Double cloison en briques creuses céramiques 8 trous + 8 trous |  |  | 0
130.1 | De 30 cm Epaisseur |  |  | 0
| Le métre carré | M2 | 115 | 1100
130.2 | De 25 cm Epaisseur |  |  | 0
| Le métre carré | M2 | 210 | 3400
131 | Mur en agglos de 20 cm d’épaisseur |  |  | 0
| Le métre carré | M2 | 100 | 1000
| 100-6 : Enduits |  |  | 0
132 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds |  |  | 0
| Le métre carré | M2 | 720 | 9000
133 | Enduit extérieur au mortier de ciment |  |  | 0
| Le métre carré | M2 | 220 | 5500
134 | Enduit de plâtre projeté sur murs et plafonds |  |  | 0
| Le métre carré | M2 |  | 600
135 | Enduit sur dessus de couronnement d'acrotères |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML | 57 | 1050
| 100-7 : Ouvrages Divers |  |  | 0
136 | Souche de ventilation en terrasse |  |  | 0
| L'unité | U | 4 | 24
137 | Traitement des joints de dilatation des façades |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML | 28 | 320
138 | Traitement des joints de dilatation intérieur coupe-feu |  |  | 0
| Le métre linéaire | ML |  | 73
139 | faux planchers techniques y compris plinthe |  |  | 0
| Le métre carré | M2 |  | 30
Total A - Gros œuvres - Terrassement | [5 empty] | 0
B/ Charpente métallique, Couverture et bardage
140 | Structure principale de la couverture en acier S275-JR
| Le kilogramme | kg |  | 38000
141 | Contreventement de la couverture en tubes rond en ACIER S235-JR
| Le kilogramme | kg |  | 6001
142 | ANCRAGE PRINCIPAL DE LA COUVERTURE EN SOUTERNE 500C
| L'unité | U |  | 15
143 | FOURNITURE ET POSE DE LA COUVERTURE EN TOLE TOITESCO C80S
| Le métre carré | M² |  | 805
144 | FOURNITURE ET POSE DE LA COUVERTURE INFERIEURE EN SAUTERNE 500C
| Le metre carré | M² |  | 805
145 | COURONNEMENT D’HABILLAGE DES POUTRES IPE de rive
| Le metre carré | M² |  | 121
146 | CHÊNEAU
| Le metre linéaire | ML |  | 63
147 | MATS SUPPORTS DE LA COUVERTURE
| Le kilogramme | kg |  | 3000
148 | ANCRAGE DES MATS SUPPORTS DE LA COUVERTURE
| L'unité | U |  | 2
149 | STRUCTURE SUPPORT DU BANDEAU LATERAL EN RETOMBEE
| Le kilogramme | kg |  | 1256
150 | HABILLAGE DU BANDEAU LATERAL EN RETOMBEE
| Le metre carré | M² |  | 102
151 | Poteaux principaux en tube rond S235-JR support du plancher niveau + 7. 25 m
| Le kilogramme | kg |  | 1500
152 | Structure support du plancher niveau + 7.25 m en acier S235-JR
| Le kilogramme | kg |  | 1500
153 | ANCRAGE DES POUTRES PRINCIPALES DE LA TOITURE HAUTEUR 7.25 m MITOYEN DU BATIMENT « SALLE LOGICIEL »
| L'unité | U |  | 31
154 | Couronnement d’habillage des poutres principales du niveau + 7.25 m
| Le metre carré | M² |  | 71
Total B - Charpente métallique
TOTAL LOT 100 : GROS ŒUVRE- TERRASSEMENT- CHARPENTE METALLIQUE
LOT 200 : ETANCHEITE
A/ SUR SUPPORT EN BETON OU MAÇONNERIE
201 | Forme de pente y compris chape de lissage
| Le métre carré | M² | 173 | 3460
202 | Ecran pare-vapeur
| Le métre carré | M² | 173 | 3460
203 | Isolation thermique
| Le métre carré | M² | 173 | 3460
204 | Etanchéité bicouche
| Le métre carré | M² | 173 | 221
205 | Etanchéité Auto-protégé par granulés minéraux pour toitures
| Le métre carré | M² |  | 3239
206 | Etancheite bicouche des relevés
| Le métre linéaire | ML | 55 | 1115
207 | Protection mécanique dure
| Le métre carré | M² | 173 | 221
208 | Gravier pour terrasse
| Le métre carré | M² |  | 3019.6
209 | Protection par solins grillages des relevés d'étanchéité
| Le métre linéaire | ML | 55 | 1115
210 | Etanchéité légère
| Le métre carré | M² |  | 452
211 | Etanchéité des joints
| Le métre linéaire | ML |  | 355
212 | Fourniture et pose de gargouilles et manchons
| L'unité | U | 4 | 24
213 | Etanchéité verticale des voiles du sous-sol
| Le métre carré | M² |  | 341
B/ SUR SUPPORT METALLIQUE
214 | FOURNITURE ET POSE DE L’ISOLATION EN LAINE DE ROCHE
| Le métre carré | M² |  | 908
215 | ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE
| Le metre carré | M² |  | 908
216 | ETANCHEITE DES RELEVES Y COMPRIS COSTIERES
| Le metre linéaire | ML |  | 156
TOTAL LOT 200 : ETANCHEITE
LOT - 300 : REVETEMENT SOLS ET MURS
301 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME PLEIN MASSE 60X60 CM MATE Y COMPRIS PLINTHE DE 10CM
| Le métre carré | M2 |  | 450.5
302 | BETON BALAYE TEINTE DANS LA MASSE
| Le métre carré | M2 |  | 1675
303 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME PLEIN MASSE 30X30 CM ANTIDERAPANT
| Le métre carré | M2 |  | 122.75
304 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME PLEIN MASSE 20X20 CM ANTIDERAPANT
| Le métre carré | M2 |  | 55.15
305 | REVETEMENT MUR EN carreaux grès cérame plein masse 30x30 cm
| Le métre carré | M2 |  | 170
306 | REVETEMENT MUR EN carreaux grès cérame plein masse 20x20 cm
| Le métre carré | M² |  | 712
307 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME PLEIN MASSE 60x120 cm POLI Y COMRIS PLINTHE DE 10CM
| Le métre carré | M2 |  | 377
308 | Granito poli y compris plinthe de 15cm (gres cerame), y compris joint en plastique
| Le métre carré | M2 |  | 4017.2
309 | Revetement marche et contre marche en marbre CARRAR y compris plinthe de 15 cm
| Le métre carré | M2 |  | 120
310 | Revetement marche et contre marche en marbre gris TIFELT y compris plinthe de 15 cm
| Le métre carré | M2 |  | 250
311 | Moquette y compris plinthe en bois de 10 cm
| Le métre carré | M2 |  | 170.1
312 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS CÉRAME DE 30X30 Y/C PLINTHES DE 10 CM DE HAUTEUR
| Le métre carré | M2 |  | 49.05
313 | BETON LISSE A L'HELICOPTERE Y COMPRIS PEINTURE EPOXY
| Le métre carré | M2 |  | 676.26
TOTAL LOT 300 : REVETEMENT
LOT -400 FAUX PLAFOND
401 | FAUX PLAFOND EN LAMES DE BOIS EN CHENE MATE
| Le métre carré | M2 |  | 60
402 | FAUX PLAFOND EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le métre carré | M2 |  | 834
403 | FAUX PLAFOND EN BA13 ACOUSTIQUE Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le métre carré | M2 |  | 579
404 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le métre carré | M2 |  | 314
405 | PLAGE PERIPHERIQUE EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX
| Le métre carré | M2 |  | 595
406 | FAUX PLAFOND MODULAIRE
| Le métre carré | M2 |  | 1911
TOTAL LOT 400 : FAUX PLAFOND
LOT 500 MENUISERIE
Menuiserie bois
501 | PORTES ISOPLANE STRATIFIEE –PB1-
| Le métre carré | M2 |  | 46.904
502 | Porte stratifiée pare flamme 1/2 H–PB2-
| Le métre carré | M2 |  | 22.99
503 | PORTE STRATIFIEE COUPE FEU 1/2 H AVEC FERME PORTE –PB2A-
| Le métre carré | M2 |  | 4.18
504 | PORTE STRATIFIEE PARE FLAMME1/2 H –PB3-
| Le métre carré | M2 |  | 85.69
505 | PORTE STRATIFIEE PARE FLAMME1/2 H –PB4-
| Le métre carré | M2 |  | 61.204
506 | PORTE STRATIFIEE PARE FLAMME1/2 H –PB5-
| Le métre carré | M2 |  | 27.632
507 | PORTE STRATIFIEE COUPE FEU 1/2 H –PB3A-
| Le métre carré | M2 |  | 20.68
508 | PORTE STRATIFIEE COUPE FEU 1/2 H –PB4A-
| Le métre carré | M2 |  | 4.708
509 | PORTE STRATIFIEE PARE FLAMME1/2 H VA ET VIENT –2PB1
| Le métre carré | M2 |  | 20.724
MenuiserieAluminium
510 | CLOISON AMOVIBLE
a | CLOISON AMOVIBLE EN PLACOPLATRE :
| Le métre carré | M2 |  | 186.3
b | CLOISON AMOVIBLE VITREE :
| Le métre carré | M2 |  | 186
511 | MUR RIDEAU VEC Y COMPRIS LAMELLES EN ALUMINIUM COMPOSITE AVEC DES OUVRANTS SOUFFETS OSCILLO BATTANT ET PARTIE FIXES
| Le métre carré | M2 |  | 352
512 | MUR RIDEAU VEC AVEC SANS LAMELLES ET/OU DES OUVRANTS SOUFFETS OSCILLO BATTANT ET PARTIE FIXES
| Le métre carré | M2 |  | 46
513 | MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM AVEC DES OUVRANTS SOUFLLETS OSCILLO BATTANT ET PARTIES FIXES ET/OU PORTES OUVRANTS A LA FRANCAISE SANS LAMELLES
| Le métre carré | M2 |  | 433
514 | MURS RIDEAUX EN ALUMINIUM AVEC DES OUVRANTS SOUFLLETS OSCILLO BATTANT ET PARTIES FIXES ET/OU PORTES OUVRANTS A LA FRANCAISE Y COMPRIS LAMELLES
| Le métre carré | M2 |  | 215
515 | FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM
a - FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM
| Le métre carré | M2 |  | 405
b - SKYDOME EN ALUMINIUM
| Le métre carré | M2 |  | 61.46
516 | PORTES VITRÉES B841 EN ALUMINIUM
| UNITE | U |  | 2
517 | GARDE CORPS EN VERRE FEUILLETE Y COMPRIS MAIN COURANTE
| Le métre carré | M2 |  | 11
518 | Portail métallique coulissant
| Le métre carré | M2 |  | 22.5
519 | Portail métallique sur pivots
| Unité | U |  | 1
520 | Bardage métalique pour mur de clôture façade principale h=2m
| Le métre linéaire | ML |  | 47.5
521 | Bardage métalique pour poste transfo y compris porte
| Le métre carré | M2 |  | 71
522 | Porte sectionnelle motorisée(6mx 2,4m)
| Unité | U |  | 1
TOTAL HT LOT 500 MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
LOT - 600 : ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
I/ RÉSEAU EXTÉRIEURE HTA ET BASSE TENSION SOUS TERRAIN
601 | TRANCHEE NORMALE POUR BASSE TENSION
| Le mètre linéaire | ML |  | 250
602 | TRAVERSEE SOUS CHAUSSEE POUR CABLES BT
| Le mètre linéaire | ML |  | 50
603 | TRANCHEE NORMALE POUR CFA
| Le mètre linéaire | ML |  | 500
604 | TRAVERSEE SOUS CHAUSSEE POUR CFA
| Le mètre linéaire | ML |  | 100
605 | REGARD BASSE TENSION 1M x 1M
| L'unité | U |  | 20
606 | REGARD BASSE TENSION 80CMx80CM
| L'unité | U |  | 5
607 | REGARD 60CMx60CM
| L'unité | U |  | 40
608 | REGARD 40CMx40CM
| L'unité | U |  | 9
II/ SOURCES D'ALIMENTATION
POSTE DE TRANSFORMATION
609 | GENIE CIVIL INTERIEUR DU POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
| L'ensemble | ENS |  | 1
610 | CELLULE D'ARRIVEE ET DEPART MOTORISEE
| L'unité | U |  | 2
611 | COMPTAGE BASSE TENSION
| L'unité | U |  | 1
612 | CELLULE FUSIBLE DE PROTECTION TRANSFORMATEUR
| L'unité | U |  | 1
613 | LIAISON HTA
| L'ensemble | ENS |  | 1
614 | TRANSFORMATEUR HTA/BT 160 KVA
| L'unité | U |  | 1
615 | DISJONCTEUR DEBROCHABLE POUR TRANSFORMATEUR HTA/BT
| L'unité | U |  | 1
616 | MISES À LA TERRE POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | ENS |  | 1
617 | MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES
| L'ensemble | ENS |  | 1
618 | EQUIPEMENTS ANNEXES POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | ENS |  | 1
619 | VERROUILLAGE
| L'ensemble | ENS |  | 1
620 | ECLAIRAGE ET PC ET COFFRET DES AUXILIAIRES DU POSTE DE TRANSFORMATION
| L'ensemble | ENS |  | 1
621 | INDICATEUR DE DEFAUT HTA
| L'ensemble | ENS |  | 1
622 | COMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR HTA/BT 160KVA
| L'ensemble | ENS |  | 1
III/ TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES
623 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| L'ensemble | ENS |  | 1
624 | COMPENSATION AUTOMATIQUE DE L'ENERGIE REACTIVE
| L'ensemble | ENS |  | 1
625 | LIAISON BASSE TENSION ENTRE LE TRANSFORMATEUR 160 KVA ET LE DISJONCTEUR DEBROCHABLE
| L'ensemble | ENS |  | 1
626 | TABLEAUX ELECTRIQUES
626.1 | TABLEAU TE.CENT.CONF (CENTRE DE CONFERENCE)
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.2 | TABLEAU TO.CENT.CONF
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.3 | TABLEAU TGBT.GC.DIG (GESTION COMMERCE ET DIGITAL)
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.4 | TABLEAU TE.GC.RC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.5 | TABLEAU TE.DIG.RC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.6 | TABLEAU TE.GC.ET
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.7 | TABLEAU TE.DIG.ET
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.8 | TABLEAU TO.GC.DIG
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.9 | TABLEAU TO.GC.RC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.10 | TABLEAU TO.GC.ET
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.11 | TABLEAU TO.DIG.RC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.12 | TABLEAU TO.DIG.ET
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.13 | TABLEAU TGBT.STC (SRUCTURE COMMUNE)
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.14 | TABLEAU TE.DIDAC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.15 | TABLEAU TO.DIDAC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.16 | TABLEAU TE.SC.RC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.17 | TABLEAU TE.SC.ET
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.18 | TABLEAU TO.SC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.19 | TABLEAU TE.AMPHI
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.20 | TABLEAU TO. AMPHI
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.21 | TABLEAU TGBT.ADM (ADMINISTRATION)
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.22 | TABLEAU TE.ADM.RC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.23 | TABLEAU TE.ADM.ET
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.24 | TABLEAU TO.ADM
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.25 | TABLEAU TO.ADM.RC
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.26 | TABLEAU TO.ADM.ET
| L'ensemble | ENS |  | 1
626.27 | TABLEAU TE.EXT
| L'ensemble | ENS |  | 1
IV)CABLES D’ALIMENTATION ET CHEMIN DE CABLE
627 | CABLES BASSE TENSION U1000AR2V
627.1 | CABLE (1 X 240 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 1700
627.2 | CABLE (1 X 120 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 320
627.3 | CABLE (1 X 95 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 60
627.4 | CABLE (1 X 70 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 80
627.5 | CABLE (1 X 50mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 80
627.6 | CABLE (1 X 35 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 20
627.7 | CABLE (1 X 16mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 60
627.8 | CABLE (5X70 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 150
627.9 | CABLE (5X50 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 20
627.10 | CABLE (5X35 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 130
627.11 | CABLE (5X25 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 90
627.12 | CABLE (5x16 mm²)
| Le Mètre linéaire | ML |  | 2020
628 | CHEMINS DE CABLES
628.1 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 365 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ML |  | 240
628.2 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 215 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ML |  | 320
628.3 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 155 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ML |  | 210
628.4 | CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 95 X 63 MM
| Le Mètre linéaire | ML |  | 30
629 | TUBES EN PVC
629.1 | TUBE PVC DIAMETRE 48
| L'ensemble | ENS |  | 6
629.2 | CONDUIT PVC DIAMETRE 36
| L'ensemble | ENS |  | 6
629.3 | CONDUIT PVC DIAMETRE 29
| L'ensemble | ENS |  | 6
629.4 | CONDUIT PVC DIAMETRE 21
| L'ensemble | ENS |  | 6
629.5 | CONDUIT PVC DIAMETRE 16
| L'ensemble | ENS |  | 6
630 | ALIMENTATION
630.1 | ALIMENTATION EN 3G2.5mm²
| L'ensemble | ENS |  | 20
630.2 | ALIMENTATION EN 3G4mm²
| L'ensemble | ENS |  | 5
630.3 | ALIMENTATION EN 5G2,5mm²
| L'ensemble | ENS |  | 5
V)ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
631 | APPAREILLAGE DE COMMANDE
631.1 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
| L'unité | U |  | 45
631.2 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
| L'unité | U |  | 38
631.3 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR VA ET VIENT
| L'unité | U |  | 2
631.4 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT
| L'unité | U |  | 32
631.5 | COMMANDE PAR DETECTEUR DE MOUVEMENT
| L'unité | U |  | 67
631.6 | COMMANDE PAR DETECTEUR DE PRESENCE
| L'unité | U |  | 46
631.7 | COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
| L'unité | U |  | 7
631.8 | COMMANDE PUPITRE DE 8 COMMANDES
| L'unité | U |  | 3
632 | PRISE DE COURANT
632.1 | PRISE DE COURANT ENCASTRE 2X16 A+T
| L'unité | U |  | 848
632.2 | PRISE DE COURANT ONDULEE ENCASTRE 2X16 +T
| L'unité | U |  | 642
632.3 | PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 220V 2X16+TA
| L'unité | U |  | 1
632.4 | PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 380V 3X32+TA
| L'unité | U |  | 2
632.5 | PRISE VGA/HDMI
| L'Unité | U |  | 33
633 | BOITE AU SOL
633.1 | BOITE AU SOL 2PN+2PO+2RJ45
| L'unité | U |  | 141
633.2 | BOITE AU SOL 4PN+2RJ45
| L'unité | U |  | 68
633.3 | BOITE AU SOL 4PN+1RJ45
| L'unité | U |  | 8
V/ PROTECTION ET SECURITE
634 | ECLAIRAGE DE SECURITE AUTONOME ADRESSABLE
634.1 | BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE BAES ADRESSABLE
| L'unité | U |  | 65
634.2 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE D'AMBIANCE ADRESSABLE
| L'unité | U |  | 26
634.3 | TELECOMMANDE DE MISE EN REPOS
| L'unité | U |  | 14
635 | CIRCUITS DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
635.1 | TERRE SPECIALE POUR INFORMATIQUE ET TELEPHONE
| L'ensemble | ENS |  | 6
635.2 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE DU BATIMENT
| L'ensemble | ENS |  | 6
635.3 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES HUISSERIES METALLIQUES DU BATIMENT
| L'ensemble | ENS |  | 6
635.4 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES SALLES D'EAU DU BATIMENT
| L'ensemble | ENS |  | 6
636 | LUSTRERIE
636.1 | LUMINAIRE TYPE 01
| L'unité | U |  | 126
636.2 | LUMINAIRE TYPE 03
| L'unité | U |  | 40
636.3 | LUMINAIRE TYPE 04
| L'unité | U |  | 27
636.4 | LUMINAIRE TYPE 05
| L'unité | U |  | 32
636.5 | LUMINAIRE TYPE 06
| L'unité | U |  | 39
636.6 | LUMINAIRE TYPE 07
| L'unité | U |  | 22
636.7 | LUMINAIRE TYPE 08
| L'unité | U |  | 6
636.8 | LUMINAIRE TYPE 09
| L'unité | U |  | 4
636.9 | LUMINAIRE TYPE 10
| L'unité | U |  | 96
636.10 | LUMINAIRE TYPE 11
| L'unité | U |  | 68
636.11 | LUMINAIRE TYPE 12
| L'unité | U |  | 6
636.12 | LUMINAIRE TYPE 13-A
| L'unité | U |  | 9
636.13 | LUMINAIRE TYPE 13-B
| L'unité | U |  | 3
636.14 | LUMINAIRE TYPE 14
| L'unité | U |  | 48
636.15 | LUMINAIRE TYPE 15
| L'unité | U |  | 461
636.16 | LUMINAIRE TYPE 16
| L'unité | U |  | 44
636.17 | LUMINAIRE TYPE 17
| L'unité | U |  | 4
636.18 | LUMINAIRE TYPE 18
| L'unité | U |  | 11
636.19 | LUMINAIRE TYPE 19
| L'unité | U |  | 1
636.20 | LUMINAIRE TYPE 20
| L'unité | U |  | 29
636.21 | LUMINAIRE TYPE 21
| L'unité | U |  | 1
636.22 | LUMINAIRE TYPE 22
| L'unité | U |  | 33
636.23 | LUMINAIRE TYPE 23
| L'unité | U |  | 62
637 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
637.1 | LUMINAIRE TYPE 24
| L'unité | U |  | 58
637.2 | LUMINAIRE TYPE 25
| L'unité | U |  | 18
637.3 | LUMINAIRE TYPE 26
| L'unité | U |  | 63
637.4 | LUMINAIRE TYPE 27
| L'unité | U |  | 39
637.5 | LUMINAIRE TYPE 28
| L'unité | U |  | 57
637.6 | LUMINAIRE TYPE 29
| L'unité | U |  | 16
637.7 | LUMINAIRE TYPE 30
| L'unité | U |  | 40
637.8 | MASSIF (0,6x 0,6x0.8m3)
| L'unité | U |  | 40
637.9 | TRANCHEE NORMALE POUR ECLAIRAGE EXTERIEUR
| Le métre linéaire | ml |  | 250
Total Electricité Moyenne et basse tension HTVA:
COURANT FAIBLE
PRE-CABLAGE VDI : EQUIPEMENTS PASSIFS
638 | CHEMIN DE CABLE
638.1 | CHEMIN DE CABLE 305x63mm
| Le mètre linéaire | ML |  | 250
638.2 | CHEMIN DE CABLE 215x63mm
| Le mètre linéaire | ML |  | 350
639 | ARMOIRE INFORMATIQUE
639.1 | BAIE REPARTITEUR GENERAL 19“ 42U 800*1000
| L'unité | U |  | 6
639.2 | BAIE SOUS-REPARTITEUR 19“ 24U 800*800
| L'unité | U |  | 2
639.3 | COFFRET 19“ 12U 600*600
| L'unité | U |  | 3
640 | CABLAGE VERTICAL
640.1 | TIROIR OPTIQUE DE 6 COUPLEURS DUPLEX
| L'unité | U |  | 11
640.2 | CABLE FO OM4 6 BRINS
| Le mètre linéaire | ML |  | 600
640.3 | JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX LC/LC
| L'unité | U |  | 84
641 | CABLAGE HORIZONTAL
641.1 | CABLE S/FTP CATEGORIE 6A
| Le mètre linéaire | ML |  | 19760
641.2 | PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE BANALISEE
| L'unité | U |  | 948
641.3 | PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS
| L'unité | U |  | 19
641.4 | PANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS
| L'unité | U |  | 6
641.5 | CORDONS DE BRASSAGE CAT 6A
| L'unité | U |  | 948
641.6 | CORDONS DE LIAISON CAT 6A
| L'unité | U |  | 948
642 | VIDEOSURVEILLANCE
642.1 | LOGICIEL DE GESTION DE VIDEOSURVEILLANCE
| L'ensemble | ENS |  | 1
642.2 | ENREGISTREUR RESEAU
| L'ensemble | ENS |  | 1
642.3 | MUR D’AFFICHAGE
| L'unité | U |  | 1
642.4 | CAMERA TYPE MINI-DOME IP INTERIEUR
| L'unité | U |  | 38
642.5 | CAMERA FIXE IP EXTERIEURE
| L'unité | U |  | 22
642.6 | CAMERA SPEED DOM
| L'unité | U |  | 5
642.7 | CLAVIER JOYSTICK
| L'unité | U |  | 1
642.8 | POSTE SUPERVISION DE SECURITE
| L'unité | U |  | 1
643 | CONTRÔLE D’ACCÈS
643.1 | CONTROLEUR DE PORTE
| L'unité | U |  | 2
643.2 | LECTEUR DE D’EMPRINTE
| L'unité | U |  | 3
643.3 | VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE
| L'unité | U |  | 3
643.4 | LOGICIEL DE GESTION D’ACCES
| L'ensemble | ENS |  | 1
643.5 | BOUTON POUSSOIR
| L'unité | U |  | 3
643.6 | BRIS DE GLACE
| L'unité | U |  | 3
644 | DETECTION INCENDIE
644.1 | EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 4
| L'ensemble | ENS |  | 1
644.2 | EQUIPEMENT D'LARME TYPE 2B
| L'ensemble | ENS |  | 2
644.3 | BAAS SONORE ET LUMINEUX
| L'unité | U |  | 20
644.4 | DECLENCHEUR MANUELLE CONVENTIONNEL
| L'unité | U |  | 20
644.5 | AVERTISSEURS SONORES
| L'unité | U |  | 4
644.6 | CABLAGE ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | ENS |  | 3
645 | SONORISATION D’AMBIANCE
645.1 | PUPITRE PRESIDENT
| L'Unité | U |  | 1
645.2 | PUPITRE DELEGUE
| L'Unité | U |  | 4
645.3 | UNITE DE CONTROLE ET DE COMMANDE
| L'Unité | U |  | 1
645.4 | PUPITRE INTERPRETE
| L'Unité | U |  | 1
645.5 | HAUT-PARLEUR DE FAÇADE
| L'Unité | U |  | 10
645.6 | AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE
| L'Unité | U |  | 2
645.7 | BOITE A/V
| L'Unité | U |  | 4
645.8 | MONITEUR DE RAPPEL 55 ’’
| L'Unité | U |  | 4
645.9 | CABLAGE, ACCESSOIRES ET MISE EN SERVICE
| L'ensemble | ENS |  | 2
646 | GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT
646.1 | MATERIEL INFORMATIQUE : SERVEUR, POSTE DE SUPERVISION ET LOGICIEL GTB
| L'ensemble | ENS |  | 1
646.2 | RACCORDEMENT AU RESEAU BACKONE
| L'ensemble | ENS |  | 1
646.3 | SOUS-STATIONS
| L'Unité | U |  | 3
CAPTEURS ET ACCESSOIRES
646.4 | CAPTEUR DE TEMPERATURE INTERIEURE
| L'Unité | U |  | 6
646.5 | CAPTEUR DE TEMPERATURE ET D’HYGROMETRIE INTERIEURE
| L'Unité | U |  | 2
646.6 | HORLOGE ASTRONOMIQUE
| L'Unité | U |  | 1
Total Sous lot courant faible HTVA:
TOTAL LOT 600- ELECTRICITE CFO- CFA
LOT 700 PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
I/ ALIMENTATION EAU POTABLE
701 | BRANCHEMENT EP/EI SOUS REGARD VISITABLE
| L'unité | UN |  | 5
702 | RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE
| Le mètre linéaire | MLI |  | 20
703 | RESEAU DE TUYAUTERIE EN CPVC PN20 Y COMPRIS CALORIFUGE
703.1 | DN40 à DN50
| Le mètre linéaire | MLI |  | 11
703.2 | DN32
| Le mètre linéaire | MLI |  | 140
703.3 | DN25
| Le mètre linéaire | MLI |  | 60
703.4 | DN20
| Le mètre linéaire | MLI |  | 3
703.5 | DN16
| Le mètre linéaire | MLI |  | 105
704 | VANNE D’ARRET A SPHERE POUR EAU POTABLE EN LAITON CHROME TOUT DIAMETRE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 15
705 | ROBINET DE PUISAGE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 2
706 | PURGEUR AUTOMATIQUE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 8
707 | VANNE DE REGULATION DE DEBIT DE RETOUR ECS TOUT DIAMETRE
| L'unité | UN |  | 4
708 | COFFRET AVEC COLLECTEURS DE DISTRIBUTION TOUS DEPARTS EF/ECS Y COMPRIS TUYAU PER
| L'unité | UN |  | 13
II/ PRODUCTION ECS
709 | CHAUFFE EAU SOLAIRE THERMOSIPHON 300 litres
| L'unité | UN |  | 2
710 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50 LITRES
| L'unité | UN |  | 2
III/ EVACUATION
711 | AVALOIR EAUX PLUVIALES
711.1 | PVC DN75 à DN110
| L'unité | UN |  | 12
711.2 | PVC DN125 |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 27
711.3 | PVC DN160 |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 2
712 | TUYAUTERIE D’ÉVACUATION EN PVC YC VENTILATION PRIMAIRE |  |  | 0
712.1 | Diamètre 75
| Le mètre linéaire | MLI |  | 10
712.2 | Diamètre 110
| Le mètre linéaire | MLI |  | 60
712.3 | Diamètre 125
| Le mètre linéaire | MLI |  | 180
712.4 | Diamètre 160
| Le mètre linéaire | MLI |  | 15
713 | TUYAUTERIE EN FONTE DN80
| Le mètre linéaire | MLI |  | 6
714 | SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME
714.1 | 150X150 mm
| L'unité | UN |  | 5
714.2 | 200X200 mm
| L'unité | UN |  | 2
715 | EQUIPEMENTS FOSSE DE RELEVAGE
| L'unité | UN |  | 1
IV/ APPAREILS SANITAIRES
716 | LAVABO VASQUE A ENCASTRER PAR-DESSUS
| L'unité | UN |  | 33
717 | LAVABO VASQUE PMR |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 6
718 | WC A L'ANGLAISE POSE AU SOL
| L'unité | UN |  | 26
719 | WC L'ANGLAISE POSE AU SOL PMR
| L'unité | UN |  | 6
720 | URINOIR
| L'unité | UN |  | 7
V/ ACCESSOIRES SANITAIRES
721 | PORTE SERVIETTES A UNE SEULE BRANCHE
| L'unité | UN |  | 21
722 | SECHE MAINS ELECTRIQUE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 17
723 | DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 32
724 | MIROITERIE EN GLACE DE 8MM |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 |  | 15
725 | DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE MURAL 1 LITRE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 19
VI/ PROTECTION CONTRE INCENDIE
726 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISÉ
| Le mètre linéaire | MLI |  | 153
727 | POSTE RIA DN25/8
| L'unité | UN |  | 11
728 | EXTINCTEUR PORTATIF
728.1 | Eau pulvérisée 6 L
| L'unité | UN |  | 26
728.2 | ABC 6 KG
| L'unité | UN |  | 3
728.3 | CO2 6 KG
| L'unité | UN |  | 9
TOTAL HT LOT 700 PLOMBERIE SANITAIRE-PCI
LOT 800 CLIMATISATION - VMC
801 | ROOFTOP CAV SIMPLE FLUX
801.1 | ROOFTOP CAV POLE CENTRE DE CONFRENCE, débit 3000 m3/h, Pf = 25 kW
| L'unité | U |  | 1
801.2 | ROOFTOP CAV SALLE INCUBATEUR, débit 2400 m3/h, Pf = 16 kW
| L'unité | U |  | 1
802 | SPLIT SYSTÈME GAINABLE INVERTER REVERSIBLE |  |  | 0
802.1 | PF = 3,5 kW
| L'unité |  |  | 1
802.2 | PF = 4,5 kW |  |  | 0
| L'unité |  |  | 1
802.3 | PF = 5,5 kW |  |  | 0
| L'unité |  |  | 1
802.4 | PF = 8,5 kW |  |  | 0
| L'unité |  |  | 4
802.5 | PF = 10 kW
| L'unité |  |  | 6
802.6 | PF = 12 kW
| L'unité |  |  | 4
803 | SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER REVERSIBLE (FROID SEUL POUR LOCAUX TECHNIQUES) |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 11
804 | DIFFUSEUR CARRE SOUFFLAGE/REPRISE EN ALUMINIUM 600x600 |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 80
805 | GRILLE RECTANGULAIRE DE SOUFFLAET ET REPRISE EN ALUMINIUM |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 8
806 | GAINE RECTANGULAIRE PRE ISOLEE CLIMATISATION |  |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré | M2 |  | 35
807 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE DOUBLE PEAU ISOLEE |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 |  | 50
808 | GAINE RECTANGULAIRE EN TOLE D'ACIER GALVANISE SIMPLE PEAU |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 |  | 25
809 | FLEXIBLE CALORIFUGE DE CLIMATISATION DN250 |  |  | 0
| Le mètre linéaire | ML |  | 330
810 | CAISSON D’AIR NEUF |  |  | 0
810.1 | Débit = 400 à 900 m3/h sous 300 Pa statique |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 2
810.2 | Débit = 1000 à 1500 m3/h sous 300 Pa statique |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 2
810.3 | Débit = 2000 m3/h sous 300 Pa statique |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 2
811 | CAISSON D’EXTRACTION |  |  | 0
811.1 | Débit = 2000 m3/h sous 300 Pa statique |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 1
811.2 | Débit = 1500 m3/h sous 300 Pa statique |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 1
811.3 | Débit = 600 à 1000 m3/h sous 300 Pa statique |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 2
812 | CLAPET COUPE FEU CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 9
813 | CLAPET COUPE FEU RECTANGULAIRE TOUTES DIMENSIONS |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 4
814 | CLAPET PARE FLAMME CIRCULAIRE VMC TOUT DIAMETRE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 2
815 | VOLET DE REGLAGE CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 68
816 | VENTOUSE AUTOREGLABLE DE 30M3/H A 90M3/H |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 48
817 | GAINE CIRCULAIRE EN TÔLE D’ACIER GALVANISÉE SPIRALÉE |  |  | 0
817.1 | Diamètre 100 |  |  | 0
| Le mètre linéaire | MLI |  | 80
817.2 | Diamètre 125 |  |  | 0
| Le mètre linéaire | MLI |  | 40
817.3 | Diamètre 160 |  |  | 0
| Le mètre linéaire | MLI |  | 35
817.4 | Diamètre 200 |  |  | 0
| Le mètre linéaire | MLI |  | 15
817.5 | Diamètre 250 |  |  | 0
| Le mètre linéaire | MLI |  | 45
817.6 | Diamètre 315 |  |  | 0
| Le mètre linéaire | MLI |  | 10
818 | TABLEAU ELECTRIQUE TERRASSE ETANCHE Y COMPRIS RACCORDEMENT ELECTRIQUE |  |  | 0
818.1 | POLE STRUCTURES COMMUNES |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 1
818.2 | POLE CENTRE DE CONFERENCE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 1
818.3 | POLE GESTION&COMMERCE |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 1
818.4 | POLE DIGITAL |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 1
818.5 | POLE ADMINISTRATION |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 1
819 | ARMOIRE DE CLIMATISATION 8 KW DATACENTER |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 1
820 | EXUTOIRE DE TOITURE OU OUVRANT DE FACADE DE DESENFUMAGE NATUREL |  |  | 0
| L'unité | UN |  | 6
TOTAL HT LOT 800 CLIMATISATION-VMC
LOT 900 PEINTURE
901 | Peinture mate sur mur et plafonds intérieurs
| Mètre carré | M2 |  | 8172
902 | Peinture extérieure
| Mètre carré | M2 |  | 5300
903 | PEINTURE EXTERIEUR DECORATIVE EFFET CORTEN
| Mètre carré | M2 |  | 320
TOTAL HT LOT 900 PEINTURE
LOT 1000 VOIRIE ET ASSAINISSEMENT ET AEP
A. ASSAINISSEMENT
I- TERRASSEMENTS
1001 | Terrassement en tranchée en terrain de toutes natures avec évacuation
| Le mètre cube | m3 |  | 1137
1002 | Lit de pose en Sable de mer de 10 cm
| Le mètre cube | m3 |  | 60
1003 | Remblai primaire
| Le mètre cube | m3 |  | 251
1004 | Remblai secondaire
| Le mètre cube | m3 |  | 752
II- COLLECTEURS
1005 | Collecteur en PEHD CR8
1005.1 | Φ 250 mm
| Le mètre linéaire | ml |  | 71
1005.2 | Φ 300 mm
| Le mètre linéaire | ml |  | 298
1005.3 | Φ 400 mm
| Le mètre linéaire | ml |  | 306
1006 | CANIVEAU EN BETON ARME
1006.1 | Caniveau rectangulaire largeur 20 cm
| Le mètre linéaire | ml |  | 38
1006.2 | Caniveau rectangulaire largeur 40 cm
| Le mètre linéaire | ml |  | 19
III/ OUVRAGES ANNEXES
1007 | REGADS DE VISITE DE (1,00 x 1,00) SUR COLLECTEUR CIRCULAIRE
| L'unité | U |  | 25
1008 | REGARD EN BA 50 x 50 CM
| L'unité | U |  | 6
1009 | Bouche d'égout sous chaussée à grille
| L'unité | U |  | 10
1010 | Fonte ductile
1010.1 | Cadre et tampon lourd pour regard de visite sous chaussée cl D400
| L'unité | U |  | 23
1010.2 | Cadre et grille pour bouche d’égout sous chaussée à grille cl D400
| L'unité | U |  | 10
1010.3 | Cadre et tampon lourd pour regard de visite sous trottoir cl C250
| L'unité | U |  | 2
1010.4 | Appareil siphoïde (grand model)
| L'unité | U |  | 10
1011 | BRANCHEMENT AU RESEAU PRINCIPAL (BOITES DE BTANCHEMENT)
1011.1 | Tabouret 200/315
| L'unité | U |  | 12
1012 | RACCORDEMENT AUX OUVRAGES EXISTANTS
| L'unité | U |  | 2
B- VOIRIE
1013 | Terrassements généraux (Déblai - Remblai)
1013.1 | Déblai
| Le mètre cube | m3 |  | 138
1013.2 | Remblai
| Le mètre cube | m3 |  | 643
1014 | REPROFILAGE DE FOND DE FORME (CHAUSSEE)
| Le mètre carré | m² |  | 1398
1015 | Exécution de la couche de fondation en GNF1 0/40
| Le mètre cube | m3 |  | 280
1016 | Exécution de la couche de base en GNA 0/31.5
| Le mètre cube | m3 |  | 191
1017 | Exécution de l'imprégnation
| Le mètre carré | m2 |  | 1272
1018 | COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE
| Le mètre carré | m2 |  | 1272
1019 | Bordure de trottoir type T3
| le mètre linéaire | ml |  | 624
1020 | Démolition et réfection de chaussée goudronnées
| Le mètre carré | m2 |  | 4
C- A.E.P
I. TERRASSEMENTS
1021 | Déblai
| Le mètre cube | m3 |  | 311
1022 | Lit de pose
| le mètre cube : | m3 |  | 38
1023 | Remblai primaire
| le mètre cube : | m3 |  | 86
1024 | Remblai secondaire
| le mètre cube : | m3 |  | 185
II. CONDUITES
1025 | Conduites en PVC PN16
1025.1 | DN 110 mm
| Le mètre linéaire : | ml |  | 114
1025.2 | DN 75 mm
| Le mètre linéaire : | ml |  | 270
III. PIECES SPECIALES -ACCESSOIRES ROBINETTERIES
1026 | Tés (fonte ductile)BOUT BRIDE
1026.1 | Té BB 100 - TB 100
| L'unité | U |  | 1
1026.2 | Té BB 80 - TB 60
| L'unité | U |  | 1
1026.3 | Té BB 60 - TB 50
| L'unité : | U |  | 1
1027 | Robinet vanne(fonte ductile)
1027.1 | RV DN 100 mm
| L'unité | U |  | 1
1027.2 | RV DN 60 mm
| L'unité | U |  | 1
1027.3 | RV DN 50 mm
| L'unité | U |  | 1
1028 | Bride Major à joint (BMJ)
1028.1 | DN 110/100 mm
| L'unité | U |  | 5
1028.2 | DN 90/80 mm
| L'unité | U |  | 2
1028.3 | DN 75/60 mm
| L'unité | U |  | 12
1029 | Plaque pleine
1029.1 | DN 60
| l'unité | U |  | 1
1030 | Coude Bridé Tout angle
1030.1 | DN 100 mm
| L'unité | U |  | 1
1030.2 | DN 60 mm
| L'unité | U |  | 4
1031 | Bouche à clé
| L'unité | U |  | 3
1032 | Poteau d'incendie
| L'unité | U |  | 1
1033 | Ouvrages annexes (regard)
1033.1 | regard pour compteur
| L'unité | U |  | 2
1034 | Fonte ductile (ouvrages annexes)
1034.1 | - Cadre + tampon
| L'unité | U |  | 2
1035 | Compteur de calibre 60
| L'unité | U |  | 2
1036 | Désinfection du réseau
| Le mètre linéaire | ml |  | 384
1037 | Fonçage de conduite
| Le mètre linéaire | ml |  | 6
1038 | Fourreaux en PVC pour traversée sous chaussées
| mètre linéaire | ml |  | 24
D- AMENAGEMENT EXTERIEUR
I. TERRASSEMENTS
1039 | Terrassements généraux (déblai – remblai) en masse pour la mise à niveau de la plateforme
| Le mètre cube | m3 |  | 80
1040 | Bordure type P1
| Le mètre linéaire | ml |  | 578
II. MURS DE CLOTURE
1041 | Mur de clôture en agglos autres façades
| Le mète linéaire | ml |  | 183
III. SYSTÈME D'ARROSAGE
1042 | ALIMENTATION DU RESEAU D’ARROSAGE PAR FORAGE
| Forfait | F |  | 1
1043 | RESEAU D’ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE
| Le mètre carré | m2 |  | 1000
1044 | Conduites en PEHD PN 10
DN 50 mm
| Le mètre linéaire : | ml |  | 211
1045 | Vanne de sectionnement
RV DN 50 mm
| L'unité | U |  | 3
1046 | Bouche d'arrosage
| L'unité | U |  | 4
F- TRAVAUX DE PLANTATION
I-Travaux préparatoires
1047 | Nettoyage et préparation des générales de l'ensemble
| Le mètre carré | m² |  | 1000
1048 | Fourniture et étalage de la Terre végétale 30 cm
| Le mètre cube | m3 |  | 360
1049 | Fourniture et mise en œuvre de Bio compost
| la tonne | Tonne |  | 4
1050 | Fourniture et mise en œuvre d'hydro rétenteur d'eau
| Le kilogramme | Kg |  | 50
II - Plantation des palmiers et arbres
1051 | Phoenix canariensis 1 m de stipe
| L'unité | U |  | 4
1052 | Butia capitata 0,5m de stipe
| L'unité | U |  | 4
1053 | Chamaerops humilis 0,5 m de stipe
| L'unité | U |  | 23
1054 | Bismarckia nobilis 0.5 m de stipe
| L'unité | U |  | 5
1055 | Trachycarpus fortunei 0.3 m de stipe
| L'unité | U |  | 30
1056 | Washingtonia robusta 10,00-12,00m de stipe
| L'unité | U |  | 6
1057 | Washingtonia robusta 3,00-4,00m de stipe
| L'unité | U |  | 28
1058 | Brahea armata 0.3 m de stipe
| L'unité | U |  | 7
1059 | Sabal palmeto 0.5 m de stipe
| L'unité | U |  | 9
1060 | Cocos 3,00-4,00m de stipe
| L'unité | U |  | 8
1061 | Archontophoenix cunnighamiana 1,5 m de stipe
| L'unité | U |  | 13
1062 | Tulipier du gabon 18-20
| L'unité | U |  | 5
1063 | Albizia julibrissin 14-16
| L'unité | U |  | 4
1064 | Chorisia speciosa 18-20
| L'unité | U |  | 3
1065 | Delonix regia 14-16
| L'unité | U |  | 3
1066 | Lagestromia indica 14-16
| L'unité | U |  | 7
1067 | Bauhinia purpurea 18-20
| L'unité | U |  | 5
1068 | Strelizia alba 250 cm
| L'unité | U |  | 31
1069 | Datura alba 250 cm
| L'unité | U |  | 10
1070 | Plumeria indica 100 cm
| L'unité | U |  | 3
1071 | Papayer 50 cm
| L'unité | U |  | 10
1072 | Schefflera actinophylla 150 cm
| L'unité | U |  | 7
1073 | Musa
| L'unité | U |  | 50
III - Plantation des arbustes
1074 | Phillodendron sellum
| L'unité | U |  | 33
1075 | Kentia 100 cm
| L'unité | U |  | 45
1076 | Cana indica rouge
| L'unité | U |  | 100
1077 | Cordyline australis 50 cm
| L'unité | U |  | 30
1078 | Phornium tenax 75 cm
| L'unité | U |  | 70
1079 | Cyperus papyrus
| L'unité | U |  | 135
1080 | Alpinia alba 80 cm
| L'unité | U |  | 155
1081 | Phoenix roebelinii 0.3 m de stipe
| L'unité | U |  | 31
1082 | Cycas revoluta 0.2 m de stipe
| L'unité | U |  | 10
1083 | Alocasia macrorrhiza
| L'unité | U |  | 20
1084 | Ligularia
| L'unité | U |  | 25
IV- Plantation des vivaces , graminées et couvres sol
1085 | Crinum lily vert
| L'unité | U |  | 30
1086 | Limonium perezii
| L'unité | U |  | 30
1087 | Asplenium nidus
| L'unité | U |  | 30
1088 | Asparagus densiflorus
| L'unité | U |  | 100
1089 | Dianella Tasmanica 'Variegata'
| L'unité | U |  | 110
1090 | Acanthus mollis
| L'unité | U |  | 90
1091 | Dietes grandiflora
| L'unité | U |  | 100
1092 | Tradescantia zebrina
| L'unité | U |  | 750
1093 | Liriope muscari 'Variegata'
| L'unité | U |  | 300
1094 | Chlorophytum comosum
| L'unité | U |  | 85
1095 | Amaryllis
| L'unité | U |  | 100
TOTAL HT LOT 1000 VOIRIE ET ASSAINISSEMENT ET AEP
LOT N°100 | GROS ŒUVRE
LOT N°200 | ETANCHEITE
LOT N°300 | REVETEMENT
LOT N°400 | FAUX PLAFOND
LOT N°500 | MENUISERIE
LOT N°600 | ELECTRICITE
LOT N°700 | PLOMBERIE
LOT N°800 | CLIMATISATION
LOT N°900 | PEINTURE
LOT N°1000 | VOIRIE -ASSAINISSEMENT-AMENAGEMENT EXTERIEUR-PLANTATION
MONTANT TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC