## BORDEREAU DES PRIX
OFPPT - DIRECTION DU PATRIMOINE - DIVISON BATIMENTS
Institut Spécialisé dans les Métiers de l’Industrie à NOUACEUR
LOT UNIQUE
ESTIMATION
N° | Désignations des Prestations | U | Qté | Prix Unitaires en DHS HT | Prix total en DHS HT
1-GROS ŒUVRES
1- TERRASEMENTS GENERAUX
1.1 | Nettoyage, désherbages et nivellement du terrain y compris toute nature
| Le Forfait | F | 1
1.2 | Fouille en pleine masse dans tout terrain y compris rocher
| Le mètre cube | M³ | 2590
1.3 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tout terrain y compris rocher
| Le mètre cube | M³ | 870
1.4 | Mise en remblais et évacuation des déblais
| Le mètre cube | M³ | 3460
1.5 | Apport de terre sélectionnée pour remblais
| Le mètre cube | M³ | 3700
OUVRAGES EN FONDATIONS
1.6 | Béton de propreté
| Le mètre cube | M³ | 60
1.7 | Gros béton
| Le mètre cube | M³ | 30
1.8 | béton coffré en fondation y compris Traversée
| Le mètre cube | M³ | 295
1.9 | Arase étanche y compris retombée de 0.30m
| Le mètre carré | M² | 175
1.10 | Béton pour tout ouvrage en fondation
| Le mètre cube | M³ | 260
1.11 | Armature à haute adhérence pour béton armé en fondation
| Le kilogramme | Kg | 23400
1.12 | Couche en tout venant compactée 0/31,5
| Le mètre cube | M³ | 350
1.13 | Forme en béton de 13 cm d'épaisseur y compris acier
| Le mètre carré | M² | 870
1.14 | Forme en béton de 15 cm d'épaisseur y compris acier
| Le mètre carré | M² | 790
CANALISATIONS, REGARDS ET ASSAINISSEMENT
1.15 | Canalisation d'évacuation intérieur en PVC ⌀ 200 mm Série N°1
| Le mètre linéaire | ML | 140
Regard en béton armé
1.16 | Regard non visitable et visitable Type 40x40 cm
| L'unité | U | 20
1.17 | Regard non visitable et visitable Type 50x50 cm
| L'unité | U | 6
1.18 | Regard non visitable et visitable Type 60 x 60 cm
| L'unité | U | 12
1.19 | Regard visitable Type 80x80 cm
| L'unité | U | 1
1.20 | Caniveau en béton armé
| Le mètre linéaire | ML | 12
BETON ARME EN ELEVATION
1.21 | Béton pour touT ouvrage en élévation
| Le mètre cube | Mз | 640
1.22 | Armature à haute adhérence pour béton armé en élévation
| Le Kilogramme | Kg | 83200
1.23 | Pergolas en beton armé
| Le mètre carré | M² | 85
PLANCHERS CORPS CREUX ‎& DALLES ALVEOLAIRES
1.24 | Plancher en corps creux y/c nervures, béton et aciers
a- Plancher de 25 + 5 cm
| Le mètre carré | M² | 650
b- Plancher de 20 + 5 cm
| Le mètre carré | M² | 230
c- Plancher de 16+4cm
| Le mètre carré | M² | 265
1.25 | Dalle alveolees d'esp 25+5 y compris beton et acier DA 300
| Le mètre carré | M² | 670
1.26 | Dalette en béton armé
| Le mètre carré | M² | 20
1.27 | Renformis en béton armé
| Le mètre carré | M² | 40
MACONNERIE ET CLOISONNEMENTS
1.28 | Double cloison en brique de10+15cm mur 45 cm y compris tête de double cloison
| Le mètre carré | M² | 910
1.29 | Double cloison en brique de10+15cm mur 35 cm y compris tête de double cloison
| Le mètre carré | M² | 1580
1.30 | Double cloison en brique de 10+10cm mur 30 cm y compris tête de double cloison
| Le mètre carré | M² | 40
1.31 | Double cloison en brique de10+7cm mur 25 cm y compris tête de double cloison
| Le mètre carré | M² | 340
1.32 | Double cloison en brique de7+7cm mur 20 cm y compris tête de double cloison
| Le mètre carré | M² | 140
1.33 | Cloison en brique de 7 cm mur 10 cm
| Le mètre carré | M² | 180
1.34 | Mur en agglos de 20 cm de 23 cm
| Le mètre carré | M² | 470
ENDUITS ET DIVERS
1.35 | Enduit extérieur monocouche lisse ou rugueux
| Le mètre carré | M² | 2000
1.36 | Enduit extérieur monocouche décoratif a effet béton de marque NOVACOLOR ou équivalent
| Le mètre carré | M² | 850
1.37 | Enduits Extérieurs au mortier de ciment sur mur et plafond y compris baguette d’angle
| Le mètre carré | M² | 1750
1.38 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs y compris baguette d’angle
| Le mètre carré | M² | 3980
1.39 | Souche en terrasse
| L'unité | U | 10
1.40 | Socle pour équipement et machinerie
| Le mètre cube | M3 | 40
1.41 | MAT Porte drapeau
| Le mètre linéaire | ML | 6
1.42 | Couverture Métallique
| Le mètre carré | M² | 240
1.43 | Auvent métallique
| Le mètre carré | M² | 100
1.44 | Traitement des joints de séisme horizontaux
| Le métre Linéaire : | ML | 20
1.45 | Traitement des joints de séisme verticaux
| Le métre Linéaire : | ML | 35
1.46 | Dallette couvre joint de dilatation
| Le métre Linéaire : | ML | 10
1.47 | Couvre joint Aluminium vertical et horizontal
| Le métre Linéaire : | ML | 40
TOTAL - 1 - GROS OEUVRES
2- ETANCHEITE
2.1 | Forme de pente y compris chape de lissage
| Le mètre carré | M² | 1785
2.2 | Ecran pare-vapeur
| Le mètre carré | M² | 1785
2.3 | Isolation thermique
| Le mètre carré | M² | 1785
2.4 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
| Le métre Linéaire : | ML | 670
2.5 | Etanchéité bicouche AUTO PROTEGE
| Le mètre carré | M² | 1885
2.6 | Relevé d'étanchéité bicouche AUTO PROTEGE
| Le métre Linéaire : | ML | 560
2.7 | Etanchéité légère des salles d'eau
| Le mètre carré | M² | 50
2.8 | Etanchéité des terrasses jardin
a - Revêtement d’étanchéité des terrasses jardin
| Le mètre carré | M² | 195
b-Relevées d’étanchéité des terrasses jardin
| Le métre Linéaire : | ML | 115
c - Système de drainage des terrasses jardin
| Le mètre carré | M² | 195
TOTAL - 2 - ETANCHEITE
3 - REVÊTEMENT DE SOLS ET MURS
3.1 | Revêtements sols en carreaux COMPACTO de 60x60 cm
| Le mètre carré | M² | 260
3.2 | Plinthe droite en compacto de 7cm de hauteur
| Le mètre linéaire | ML | 185
3.3 | Revêtement du sol en carreaux compacto de 30x30 antidérapant
| Le mètre carré | M² | 23
3.4 | Revêtement mural en carreaux compacto de 30x30cm
| Le mètre carré | M² | 100
3.5 | Revêtement du sol en carreaux grés cérame de 30x30 antidérapant
| Le mètre carré | M² | 68
3.6 | Revêtement mural en carreaux grés cérame de 30x60cm
| Le mètre carré | M² | 270
3.7 | Revêtement du sol en granito poli gris avec joints en plastique
| Le mètre carré | M² | 910
3.8 | Revêtement du sol en granito poli blanc y/c baguette en cuivre
| Le mètre carré | M² | 620
3.9 | Plinthe en carreaux grés cérame de 7cm
| Le mètre linéaire | ML | 685
3.10 | Revêtement sol en marbre perlatino
| Le mètre carré | M² | 65
3.11 | Plinthe en marbre perlatino de 7cm de hauteur
| Le mètre linéaire | ML | 70
3.12 | Tablette vasque et plan de travail en granit
| Le mètre carré | M² | 3
3.13 | Marche en et contre marche en granit
| Le mètre linéaire | ML | 115
3.14 | Revêtement sol en granit
| Le mètre carré | M² | 55
3.15 | Plinthe en granit de 7cm de hauteur
| Le mètre linéaire | ML | 142
3.16 | Seuil en marbre local y compris joint en cuivre
| Le mètre linéaire | ML | 54
3.17 | Seuil en pierre locale y compris joint en cuivre ou inox
| Le mètre linéaire | ML | 19
3.18 | Panneau ajoure en GRC (Glass Reinforced Concrete)
| Le mètre carré | M² | 300
3.19 | Revêtement mural en tôle composite en aluminium
| Le mètre carré | M² | 100
3.20 | Revêtement mural en tôle métallique en découpe laser
| Le mètre carré | M² | 150
TOTAL - 3 - REVÊTEMENT DE SOLS ET MURS
4 - FAUX PLAFOND
4.1 | Faux plafond modulaire démontable de 60x60cm y/c joint creux et bande
| Le mètre carré | M² | 90
4.2 | Faux plafond décoratif en staff lisse
| Le mètre carré | M² | 40
4.3 | Faux plafonds en staff lisse y compris joints creux de toutes dimensions
| Le mètre carré | M² | 365
4.4 | Faux plafonds en staff lisse y compris joints creux et bande en décaissé
| Le mètre carré | M² | 540
4.5 | Enduit en plâtre y/c corniche
| Le mètre carré | M² | 1080
TOTAL - 4 - FAUX PLAFOND
5 - MENUISERIE BOIS
5.1 | Porte isoplane
| Le mètre carré | M² | 50
5.2 | Porte vitrée en bois semi massif
| Le mètre carré | M² | 48
5.3 | Porte coupe feu 1/2heure
| Le mètre carré | M² | 9
5.4 | Porte pare flamme 1/2heure
| Le mètre carré | M² | 35
TOTAL - 5 - MENUISERIE BOIS
6 - MENUISERIE ALUMINIUM
6-1 | Mur rideau VEC y/c porte
| Le mètre carré | M² | 100
6-2 | Porte vitrée en aluminium
| Le mètre carré | M² | 55
6-3 | Fenêtre et châssis en aluminium
| Le mètre carré | M² | 160
6-4 | Châssis en aluminium avec une partie fixe et une partie ouvrante a bascule
| Le mètre carré | M² | 130
6-5 | Main courante en inox brossé
| Le mètre linéaire | ML | 40
TOTAL - 6 - MENUISERIE ALUMINIUM
7 - MENUISERIE MÉTALLIQUE
7-1 | Grille de protection en ferronnerie
| Le mètre carré | M² | 65
7-2 | Porte métallique pare flamme 1/2heure
| Le mètre carré | M² | 35
7-3 | Porte coulissante suspendue
| Le mètre carré | M² | 100
7-4 | Portail métallique
| Le mètre carré | M² | 23
TOTAL - 7 - MENUISERIE MÉTALLIQUE
8 - PEINTURE
8.1 | Peinture décorative non hydrocarburée sur murs
| Le mètre carré : | M² | 235
8.2 | Peinture vinylique non hydrocarburée pour intérieur
| Le mètre carré : | M² | 6000
8.3 | Peinture acrylique mate non hydrocarburée pour intérieurs
| Le mètre carré : | M² | 145
TOTAL - 8 - PEINTURE
9 - PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
A - EVACUATION EP, EU & EV
9.1 | PVC pour évacuation EP, EU, EV
a - Ø 33,6/40 & 43,6/50
| Le mètre linéaire : | ML | 35
b - Ø 75
| Le mètre linéaire : | ML | 30
c - Ø 110 à Ø 125
| Le mètre linéaire : | ML | 250
d - Ø 160 à 200
| Le mètre linéaire : | ML | 160
9.2 | Gargouille en plomb Ø 110 à 200
| L'unité : | U | 20
9.3 | Traversée de l’étanchéité avec gare de grève Ø 75 à Ø110
| L'unité : | U | 10
9.4 | Siphon de sol
a - 20x20 en inox
| L'unité : | U | 8
b - 15x15 en laiton chromé
| L'unité : | U | 4
B - ALIMENTATION EF- EC
9.5 | Canalisation en polypropylène PPR.
a - Ø 25x 4.2 (Ø int. 16.6)
| Le mètre linéaire: | ML | 75
b - Ø 32 x 5,4 (Ø int. 21,2)
| Le mètre linéaire: | ML | 70
c - Ø 40 x 7,4 (Ø int. 26,2)
| Le mètre linéaire: | ML | 60
9.6 | Robinet d'isolement
a - DN 25 à DN 32
| L'unité: | U | 12
b - DN 40 à DN 63
| L'unité : | U | 4
9.7 | Tuyau en polyéthylène réticulé
a - Ø 13,0 /16,0
| Le mètre linéaire: | ML | 60
b - Ø 16,0/ 20,0
| Le mètre linéaire: | ML | 20
9.8 | Collecteur de distribution
a - Collecteur DN 20 de 2 à 5 départs
| L'ensemble : | Ens | 2
b - Collecteur DN 20 de 6 à 9 départs
| L'ensemble : | Ens | 2
9.9 | Coffret pour distribution
| L'unité : | U | 4
C - PROTECTION INCENDIE
9.10 | Branchement incendie
| L'ensemble : | Ens | 1
9.11 | Tube fer acier galvanisé
a - Ø 40/49 à Ø 66/76
| Le mètre linéaire: | ML | 135
9.12 | Tube PEHD 16 bar Ø 40 à Ø 90
| Le mètre linéaire : | ML | 155
9.13 | Robinet à boisseau sphérique DN 40 à 65
| L'unité : | U | 3
9.14 | Robinet de vidange Ø 15
| L'unité : | U | 3
9.15 | Robinet d'incendie armé DN 33
| L'ensemble : | Ens | 6
9.16 | Ensemble de dispositif de purge d'air
| L'ensemble : | Ens | 3
D - EXTINCTEURS
9.17 | Extincteur polyvalent à poudre ABC 6KG
| L'unité : | U | 18
9.18 | Extincteurs à eau pulvérisée 6 litres
| L'unité : | U | 4
9.19 | Extincteurs CO2 5kg
| L'unité : | U | 6
E - EQUIPEMENTS & DIVERS
9.20 | Branchement général eau froide
| L'ensemble : | Ens | 1
9.21 | Chauffe eau électrique 50 litres
| L'ensemble : | Ens | 1
F - APPAREILS SANITAIRES
9.22 | Lavabo pour PMR
| L'unité : | U | 1
9.23 | Lave main
| L'unité : | U | 6
9.24 | Vasque à encastrer
| L'unité : | U | 6
9.25 | Lavabo collectif
| L'unité : | U | 4
9.26 | W.C à l'anglaise
| L'unité: | U | 4
9.27 | L’ensemble WC pour PMR avec accessoires
| L'ensemble : | Ens | 1
9.28 | WC à la turque
| L'unité | U | 10
TOTAL - 9 - PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION INCENDIE
10 - CLIMATISATION
10.1 | Split système
a - PF : 9000BTU - type Mural
| L'unité | U | 1
b - PF : 12000BTU- type Mural
| L'unité | U | 6
c - PF : 18000BTU - type Mural
| L'unité | U | 6
10.2 | Caissons d'extraction
a - Débit d'air : 200 m3/h à 600 m3/h
| L'ensemble | Ens | 2
10.3 | Gaines circulaires en tôle spiralée
a - Ø 100 à Ø 200
| Le mètre linéaire | ML | 70
10.4 | Grille d'extraction -Bouche vmc
| L'unité | U | 22
10.5 | Exutoire escalier surface libre 1 m²
| L'ensemble | Ens | 2
10.6 | Armoire et câblage électrique
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL - 10 - CLIMATISATION
11 - ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
a - ELECTRIFICATION
11.1 | Poste transformation 160 KVA
| L'ensemble | Ens | 1
11.2 | Tranche pour buse Ø 150 en béton comprime pour passage des câbles
| Le mètre linéaire | ML | 700
11.3 | Regard de tirage électrique
| L'unité | U | 32
11.4 | Tableau général basse tension
ADMINISTRATION
a-Tableau général basse tension TGBT ADMINISTRATION
| L'ensemble | Ens | 1
b-Tableau général basse tension TGBT ADMINISTRATION ONDULE
| L'ensemble | Ens | 1
ENSEIGNEMENT
c-Tableau général basse tension TGBT ENSEIGNEMENT
| L'ensemble | Ens | 1
d-Tableau général basse tension TGBT ENSEIGNEMENT ONDULE
| L'ensemble | Ens | 1
ATELIERS
e- Tableau général basse tension TGBT AT UCN
| L'ensemble | Ens | 1
f-Tableau général basse tension TGBT AT UC
| L'ensemble | Ens | 1
g-Tableau général basse tension TGBT AT AUT
| L'ensemble | Ens | 1
h-Tableau général basse tension TGBT AT ELEC IND
| L'ensemble | Ens | 1
i-Tableau général basse tension TGBT AT ELEC
| L'ensemble | Ens | 1
j-Tableau général basse tension TGBT SALLE MET
| L'ensemble | Ens | 1
k-Tableau général basse tension TGBT MAGASIN
| L'ensemble | Ens | 1
l-Tableau général basse tension TGBT SANITAIRE
| L'ensemble | Ens | 1
11.5 | Tableau protection Electrique Principal
a-Tableau électrique Principal TP. ADMINISTRATION
| L'ensemble | Ens | 1
a-Tableau électrique Principal TP.ENSEIGNEMENT
| L'ensemble | Ens | 1
11.6 | Tableau Electrique Principal Ondulé
ADMINISTRATION
a-Tableau électrique TPO. ADMINISTRATION
| L'ensemble | Ens | 1
ENSEIGNEMENT
b-Tableau électrique TPO.ENSEIGNEMENT
| L'ensemble | Ens | 1
11.7 | Tableau Electrique Normal /Ondulé
ENSEIGNEMENT
a-Tableau électrique TSSP/TSPO
| L'ensemble | Ens | 2
b-Tableau électrique TSC/TSCO
| L'ensemble | Ens | 6
11.8 | Câble de raccordement
a- câble U1000RA2V de section 1x240mm²
| Le mètre linéaire | ML | 150
b- câble U1000RIO2V de section 4x95mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 90
c- câble U1000RIO2V de section 4x70mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 100
d- câble U1000RIO2V de section 4x50mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 150
e- câble U1000RIOA2V de section 4x35mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 120
f- câble U1000RIO2V de section 4x25mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 200
g- câble U1000RIO2V de section 4x16mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 50
h- câble U1000RIO2V de section 4x10mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 70
i- câble U1000RIO2V de section 5x6mm²
| Le mètre linéaire | ML | 140
j- câble U1000RIO2V de section 5x4mm²
| Le mètre linéaire | ML | 100
k- câble U1000RIO2V de section 5x2,5mm²
| Le mètre linéaire | ML | 80
l- câble U1000RIO2V de section 3x2.5mm²
| Le mètre linéaire | ML | 50
m- câble U1000RIO2V de section 3x1.5mm²
| Le mètre linéaire | ML | 30
11.9 | Mise à la terre
a - Mise à la terre géneral
| L'ensemble | Ens | 5
b - Liaison équipotentielle secondaire
| L'ensemble | Ens | 4
11.10 | CHEMIN DE CABLE
A - COURANTS FORTS
a-Chemin de câble 365x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 100
b-Chemin de câble 305x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 70
c-Chemin de câble 215x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 50
B - COURANTS FAIBLE
d-Chemin de câble 215x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 70
e-Chemin de câble 125x63mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 100
Foyers lumineux, prises de courant et attentes
11.11 | FOYERS LUMINEUX
a-Points lumineux sur simple allumage
| L'unité : | U | 15
b-Points lumineux sur double allumage
| L'unité : | U | 6
c-Point lumineux sur va et vient
| L'unité : | U | 22
d-Point lumineux sur double va et vient
| L'unité : | U | 4
e-Points lumineux sur Détecteur de mouvement
| L'unité : | U | 13
f-Points lumineux sur bouton poussoir
| L'unité : | U | 6
g-Points lumineux sur simple allumage étanche
| L'unité : | U | 23
h-Points lumineux sur double allumage étanche
| L'unité : | U | 4
i-Points lumineux sur commande horloge
| L'unité : | U | 10
h-Foyer lumineux complémentaire
| L'unité : | U | 250
11.12 | Distribution prises de courant / téléphone / informatique/ TV
a-Prise de courant monophasée industrielle 2x16A 2P+T+N normalisée 220 V en câble 3x 2.5 mm² encastrable,
| L'unité : | U | 29
b-Prise de courant triphasée industrielle 5x16A 3P+T+N normalisée 380 V en câble 5x2,5 mm² encastrable
| L'unité : | U | 17
c-Boite au sol type 1 (2 Prises de courant normal 2P+T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm², 2 Prises de courant ondulée 2P+T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5mm², 2 prises informatique RJ45)
| L'unité : | U | 3
d-Boite au sol type 2 ( 2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm², 2 prises informatique RJ45)
| L'unité : | U | 2
e-Boite au sol type 3 ( 1 Prise de courant monophasée industrielle 2P+T+N 16A normalisée 220 V en câble 3x2,5 mm²)
| L'unité : | U | 15
f-Boite au sol type 4 ( 1 Prise de courant triphasée industrielle 5x16A 3P+T+N normalisée 380 V en câble 5x2,5 mm²)
| L'unité : | U | 15
g-Bloc type 1 (2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 220 V en câble 3x2.5 mm², 1 prises informatique RJ45)
| L'unité : | U | 37
h-Bloc type 2 (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm²,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm², 1 prises informatique RJ45)
| L'unité : | U | 66
i-Bloc type 3 (1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm²,1 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm², 1 prises informatique RJ45, 1 prise tv)
| L'unité : | U | 1
j-Bloc type 4 (2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm²,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm², 1 prises informatique RJ45)
| L'unité : | U | 9
k-Bloc type 5 (2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm²,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm², 2 prises informatique / Telephone RJ45)
| L'unité : | U | 12
l-Bloc type 6 (2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm²,2 Prises de courant ondulée 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en câble 3x2.5 mm², 1 prises informatique RJ45, 1 prise HDMI,1 prise VGA )
| L'unité : | U | 8
m-Prise de courant étanche monophasée 2x16A 2P+T+N normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm² encastrable,
| L'unité : | U | 4
11.13 | Alimentation électrique
a-Boîte de sortie de câble Alimentation climatiseur compris boîte, raccordement suivant plan et schéma
| L'unité | U | 13
b-Boîte de sortie de câble Alimentation électrique porte automatique compris boîte, raccordement en câble 5 x 10 mm²
| L'unité | U | 9
c-Alimentation video projecteur 1 prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm², cable VGA, Câble HDMI compris boîte raccordement
| L'unité | U | 9
11.14 | Fourniture et pose de la lustrerie
LUSTRERIE INTERIEURE
a- PANEL LED 60x60
| L'unité | U | 87
b- PLAFONNIER ROND LED
| L'unité | U | 4
c- PLAFONNIER CARRE LED
| L'unité | U | 31
d- SPOT LED
| L'unité | U | 8
e- SPOT LED CARRE APPARENT
| L'unité | U | 28
f- LUMINAIRE LINEAIRE LED ENCASTRE
| L'unité | U | 38
g- LUMINAIRE LINEAIRE LED ETANCHE APPARENTE
| L'unité | U | 11
h- LUMINAIRE LINEAIRE LED SUSPENDU
| L'unité | U | 69
i- APPLIQUE MURALE
| L'unité | U | 31
j- APPLIQUE MURALE ETANCHE
| L'unité | U | 9
ECLAIRAGE EXTERIEUR
k- PROJECTEUR LED ENCASTRE AU SOL
| L'unité | U | 10
l- WALL WASHER AU SOL
| L'unité | U | 8
m- BORNE D'ECLAIRAGE DE 1M
| L'unité | U | 12
n- Luminaire LED Simple 50W + MAT 4M
| L'unité | U | 14
11.15 | Eclairage de sécurité
a - bloc de balisage 1 de sécurité 60 lumens
| L'unité | U | 42
b - Bloc d’ambiance 360 lumens
| L'unité | U | 42
c - Bloc télécommande
| L'unité | U | 12
COURANT FAIBLE
PRECABLAGE TELEPHONE ET INFORMATIQUE
11.16 | Armoire informatique Répartiteur Général Télécom
a - Armoire 42 unités
| L'unité | U | 1
b - Armoire 19 unités
| L'unité | U | 7
11.17 | Câblage INF /TEL
| Le mètre linaire | ML | 10000
11.18 | Cordon de liaison écranté Cat.6A
| L'unité | U | 155
11.19 | Cordon de brassage écranté Cat.6A
| L'unité | U | 155
11.20 | Switch informatique
a - Switch de 24ports
| L'unité | U | 12
11.21 | Panneaux de brassage
a - Panneau de 12 ports
| L'unité | U | 4
b - Panneau de 24 ports
| L'unité | U | 3
c- Panneau de 48ports
| L'unité | U | 2
11.22 | Tiroir fibre optique
a-Tiroir optique Multimode 6 LC Duplex
| L'unité | U | 5
b- Switch 12 ports POE + (2 PORTS SFP)
| L'unité | U | 5
RESEAU TELEPHONE
11.23 | Niche de branchement
| L'unité | U | 1
11.24 | Regard téléphone distribution
| L'unité | U | 50
11.25 | Regard téléphone raccordement
| L'unité | U | 6
11.26 | Canalisation Téléphonique
a-Canalisation Téléphonique 3 conduites 45mm
| Le mètre linéaire | ML | 100
b-Canalisation Téléphonique 2 conduites 45mm
| Le mètre linéaire | ML | 500
11.27 | Câble extérieur fibres optiques armé acier
a-Câble extérieur 12 fibres optiques 50/125 multi mode OM4 armé acier
| Le mètre linéaire | ML | 500
b-Câble extérieur 12 fibres optiques 9/125 Monomode OS2 armé acier pour la liaison opérateurs
| Le mètre linéaire | ML | 100
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
11.28 | I.SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE CATEGORIE A TYPE 1
a-Centrale détection incendie adressables FX10 equipée de 6 boucles
| L'ensemble | Ens | 1
b-Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)
| L'ensemble | Ens | 1
c-Détecteurs optiques de fumée adressables
| L'unité | U | 10
d-Déclencheurs manuelles adressables
| L'unité | U | 4
e-Indicateurs d'action
| L'unité | U | 8
f-Avertisseurs sonores
| L'unité | U | 2
g-Tableau répétiteur
| L'unité | U | 1
h-Commande et contrôle d’asservissement
| L'ensemble | Ens | 1
i-Pose, raccordement et mise en service
| L'ensemble | Ens | 1
11.29 | II.SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE TYPE 4
a-Equipement d'larme type 4 -4 boucles
| L'ensemble | Ens | 7
b-Déclencheur manuelle conventionnel
| L'unité | U | 14
c-Avertisseurs sonores
| L'unité | U | 7
d-Pose, raccordement et mise en service
| L'ensemble | Ens | 1
11.30 | III.SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE TYPE 2B
a-Equipement d'alarme type 2B-4 boucles
| L'ensemble | Ens | 2
b-Déclencheur manuelle conventionnel
| L'unité | U | 8
c-BAAS Sonore et Lumineux BAAS/L
| L'unité | U | 8
d-Pose, raccordement et mise en service
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL- 11 - Courant fort - Courant Faible
12- ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
Canalisations pour collecteurs
12.1 | Canalisations Diam 315 mm en PVC série 1
| Le mètre linéaire | ML | 220
12.2 | Canalisations Diam 400 mm en PVC série 1
| Le mètre linéaire | ML | 240
Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouche d'égout y compris terrassements et lit de pose
12.3 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement en PVC S1 diamétre 200mm
| Le mètre linéaire | ML | 180
12.4 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouches d'égout en PVC S1 diamétre 315mm
| Le mètre linéaire | ML | 50
Exécution des ouvrages annexes
12.5 | Regard de visite pour toute profondeur
| l'unité | U | 12
12.6 | Bouche d'égout à grille ou à avaloir
| l'unité | U | 4
12.7 | Boite de branchement simple
| l'unité | U | 30
Couronnement et fermeture en fonte ductile
12.8 | Cadre et tampon,classe D400 pour regard de visite
| l'unité | U | 12
12.9 | Cadre et grille concave, classe D400 pour bouche d'égout à grille
| l'unité | U | 4
12.10 | Appareil siphoïde
| l'unité | U | 4
12.11 | Caniveau en béton armé visitable avec grille métallique en fonte ductile
| Le mètre linéaire | ML | 10
12.12 | Raccordement au réseau existant
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL - 12 - ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
13 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE - INCENDIE
13.1 | Conduite en PVC PN 16 Dext 90 mm
| Le mètre linéaire | ML | 430
Pièces spéciales en fonte ductile
13.2 | Coude en FD bridé pour PVC PN 16 y compris brides majors DN 110 mm
| L'unité | U | 5
13.3 | TE en fonte ductile à 3 brides TBB DN 100x100 mm
| L'unité | U | 1
13.4 | Raccord bride major en FD DN 100 mm
| L'unité | U | 2
13.5 | Joint de démontage en FD DN 100 mm
| L'unité | U | 1
13.6 | Bouche à CLE en fonte ductile
| L'unité | U | 5
13.7 | Robinets – vannes à opercule en caoutchouc DN 100
| L'unité | U | 2
13.8 | Poteaux d’incendie PN 16 DN100
| L'unité | U | 1
13.9 | Regard pour compteurs
| L'unité | U | 2
13.10 | Stérilisation des conduites
| Le mètre linéaire | ML | 250
13.11 | Raccordement au réseau existant
| L'ensemble | E | 1
13.12 | Compteur général DN 60
| L'unité | U | 1
TOTAL - 13 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE - INCENDIE
14 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
14.1 | Clôture tout corps d’état
a) Mur de clôture grillage
| Le mètre linéaire | ML | 80
b) Mur de clôture en agglos de 0,20m
| Le mètre linéaire | ML | 220
14.2 | Revêtement sol en béton désactivé
| Le mètre carré | M² | 1000
14.3 | Revêtement de sols en pierre locale y/c dallage et bordure
| Le mètre carré | M² | 310
14.4 | Plinthe en pierre locale
| Le mètre linéaire | ML | 50
14.5 | Trottoir périphérique en granite strie y/c dallage
| Le mètre carré | M² | 370
14.6 | Revêtement en enrobe bitumineux
| Le mètre carré | M² | 1190
14.7 | Bordure de trottoirs type T1 en bateau
| Le mètre linéaire | ML | 100
14.8 | Bordure de trottoirs type T3
| Le mètre linéaire | ML | 240
ESPACE VERTS
14.9 | Apport de terre végétale
| Le mètre cube | M³ | 80
14.10 | Gazon y/c gramines et bordure
| Le mètre carré | M² | 500
14.11 | Plante à hauteur moyenne et arbustes
| L'unité | U | 50
14.12 | Ependage de gravillons blancs
| Le mètre carré | M² | 75
14.13 | Amendier a fleures blanches
| L'unité | U | 8
14.14 | Jacaranda adulte
| L'unité | U | 7
14.15 | Palmier washingtonia
| L'unité | U | 11
14.16 | Système d'arrosage automatique
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL - 14 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
RECAPITULATION GENERALE
| DESIGNATION DES SOUS LOTS |  |  |  | MONTANT (DHS)
Lot n°1 : Gros œuvres
Lot n°2 : Etanchéité
Lot n°3 : REVETEMENT SOL ET MUR
Lot n°4 : FAUX PLAFONDS
Lot n°5 : MENUISERIE BOIS
Lot n°6 : MENUISERIE ALUMINIUM
Lot n°7 : MENUISERIE METALLIQUE
Lot n°8 : PEINTURE
Lot n°9 : PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE
Lot n°10 : CLIMATISATION
Lot n° 11 - Courant fort - Courant Faible
Lot n° 12 - ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
Lot n° 13 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE - INCENDIE
Lot n° 14 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL GENERAL H.T (DHS)
TVA 20%
TOTAL GENERAL T.T.C (DHS)