## Estimation des prix
AO Travaux de construction de l'institut spécialisé des technologies appliquées du BTP A Martil
LOT UNIQUE
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignations des Prestations | U | Qté | Prix unitaire en DHS HT | Prix total en DHS HT
LOT - 1 - GROS ŒUVRE -ASSAINISSEMENT
1.1 | Décapage , Nettoyage désherbages et nivellement du terrain
| L'ensemble : | ens | 1
1.2 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains de toute nature y compris rocher
| Le mètre cube: | M³ | 1100
1.3 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tous terrains de toute nature y compris rocher
| Le mètre cube: | M³ | 1060
1.4 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques
| Le métre cube : | M³ | 2160
1.5 | Apport de terre sélectionnée pour remblais
| Le métre cube : | M³ | 920
1.6 | Béton de propreté
| Le mètre cube: | M³ | 70
1.7 | Gros béton pour fondation
| Le mètre cube: | M³ | 270
1.8 | Béton coffré en fondation y compris Traversse
| Le mètre cube: | M³ | 195
1.9 | Arase étanche y compris retombée de 0,30 m
| Le métre carré : | M² | 140
1.10 | Béton Armé pour tous ouvrages en fondation
| Le mètre cube: | M³ | 390
1.11 | Acier à haute adhérence pour béton Armé en fondation
| Le kilogramme | KG | 35100
1.12 | Canalisation d'évacuation en buse de PVC Ø 200 mm Série N°1
| Le métre linéaire : | ML | 220
1.13 | Regards non visitable et visitable pour Assainissement
a - Regard Type 40x40 cm
| L'unité : | U | 45
b - Regard Type 50x50 cm
| L'unité : | U | 10
c - Regard Type 60x60 cm
| L'unité : | U | 30
d - Regard Type 80x80 cm
| L'unité : | U | 2
1.14 | Couche en tout venant compactée 0/315
| Le métre cube : | M³ | 285
1.15 | Forme en béton de 13 cm d'épaisseur y/c acier
| Le métre carré : | M² | 1220
1.16 | Forme de béton de 20 cm sur tout venant y/c acier
| Le métre carré : | M² | 200
1.17 | Béton armé pour tous ouvrages en élévation
| Le mètre cube: | M³ | 845
1.18 | Acier à haute adhérence pour béton Armé en élévation
| Le kilogramme | KG | 126750
1.19 | Plancher corps creux, y/c nervures, dalles de compression et aciers inclus
a - Plancher de 25 + 5 cm jumelé
| Le métre carré : | M² | 540
b - Plancher de 25 + 5 cm
| Le métre carré : | M² | 560
c - Plancher de 20 + 5 cm
| Le métre carré : | M² | 160
d - Plancher de 16+4cm
| Le métre carré : | M² | 320
1.20 | Dalle alvéolées d'esp 25+5 y compris béton et acier DA 300
| Le métre carré : | M² | 205
1.21 | Appuis de fenêtre en béton armé y compris aciers
| Le métre linéaire : | ML | 175
1.22 | Dalette en béton y compris acier
| Le métre carré : | M² | 25
1.23 | Renformis en béton
| Le métre carré : | M² | 55
1.24 | Béton pour couronnement d’acrotère y/c aciers et façon de larmier
| Le métre Linéaire : | ML | 790
1.25 | Double cloison en briques rouges de 7T+7T y/c tête de double cloison suivant plan Archi de toutes dimensions
| Le métre carré : | M² | 2690
1.26 | Cloison en brique de 6T en terre cuite
| Le métre carré : | M² | 1270
1.27 | Murs en agglos de 20 cm ou 15 cm
| Le métre carré : | M² | 100
1.28 | Enduits Extérieurs au mortier de ciment hydrofuge y compris baguette d’angle ou motif décoratif suivant plan d’architecte
| Le métre carré : | M² | 4440
1.29 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur mur y compris baguette d'angle
| Le métre carré : | M² | 5300
1.30 | Enduit Intérieur au mortier de ciment sur plafond
| Le métre carré : | M² | 1350
1.31 | Pose de cadre ou précadre
| L'unité : | U | 180
1.32 | Traitement des joints de séisme horizontaux
| Le métre Linéaire : | ML | 40
1.33 | Traitement des joints de séisme verticaux
| Le métre Linéaire : | ML | 30
1.34 | Dallette couvre joint de dilatation
| Le métre Linéaire : | ML | 30
1.35 | Couvre joint Aluminium vertical et horizontal
| Le métre Linéaire : | ML | 60
1.36 | Souche de ventilation
| L'unité : | U | 8
1.37 | Plots en terrasses
| Le métre carré : | M² | 20
TOTAL LOT 1 : GROS ŒUVRES-ASSAINISSEMENT
LOT - 2 - ETANCHEITE
2.1 | Forme de pente y compris chape de lissage
| Le mètre carré | M² | 1720
2.2 | Ecran pare-vapeur
| Le mètre carré | M² | 1720
2.3 | Isolation thermique
| Le mètre carré | M² | 1510
2.4 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
| Le métre Linéaire : | ML | 790
2.5 | Etanchéité bicouche AUTO PROTEGE
| Le mètre carré | M² | 1510
2.6 | Relevé d'étanchéité bicouche AUTO PROTEGE
| Le métre Linéaire : | ML | 630
2.7 | Protection des relevés d'étanchéité
| Le métre Linéaire : | ML | 630
2.8 | Etanchéité légère des salles d'eau
| Le mètre carré | M² | 280
2.9 | Etanchéité des terrasses jardin
a - Revêtement d’étanchéité des terrasses jardin
| Le mètre carré | M² | 210
b - Relevées d’étanchéité des terrasses jardin
| Le métre Linéaire : | ML | 160
c - Système de drainage des terrasses jardin
| Le mètre carré | M² | 210
d - Fourniture et pose des gargouilles ou d’hébergements y compris garde-grève
| L'unité : | U | 6
TOTAL LOT 2 : ETANCHEITE
LOT - 3 - CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
A- Couverture Métallique Autoportante
3.1 | Ancrage
| L'unité : | U | 8
3.2 | Ossature métallique
| Kilogramme | KG | 13600
3.3 | Couverture en panneaux sandwich
| Le mètre carré | M² | 210
3.4 | Chéneau en acier
| Le mètre linéaire | ML | 55
3.5 | Costières en tôle galvanisée ép. 15/10
| Le mètre linéaire | ML | 65
3.6 | Bandeau de finition
| Le mètre linéaire | ML | 65
TOTAL LOT 3 -:CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
LOT - 4 - REVETEMENTS SOLS ET MURS
4.1 | Revêtement de sol en carreau local
| Le métre carré : | M² | 1220
4.2 | Revêtement de plinthe carreau local
| Le mètre linéaire | ML | 800
4.3 | Revêtement de sol en granito poli en plaque de 1x1m
| Le métre carré : | M² | 505
4.4 | Revêtement plinthe encastrée en granito poli de 7x50cm
| Le mètre linéaire | ML | 235
4.5 | Seuil en pierre de Taza grise lisse en une seule plaque ép. 2cm
| Le mètre linéaire | ML | 80
4.6 | Revêtement de sol Pierre de Taza grise lisse de dimension 30x60 cm
| Le métre carré : | M² | 30
4.7 | Revêtement de plinthe en Pierre de Taza grise lisse de dimension 30x60 cm
| Le mètre linéaire | ML | 100
4.8 | Marche et contre Marche en Pierre de Taza grise lisse de dimension 30x60 cm
| Le mètre linéaire | ML | 75
4.9 | Revêtement de sol en pierre de Taza grise bouchardée de dimension 30x60cm ép. 2cm
| Le métre carré : | M² | 155
4.10 | Revêtement de plinthe en pierre de Taza grise bouchardée de 7 cm
| Le mètre linéaire | ML | 85
4.11 | Marches et contre marches en pierre de Taza grise bouchardée de dimension 30x60cm ép. 2cm
| Le mètre linéaire | ML | 150
4.12 | Revêtement de tablette en pierre de Taza grise lisse de dimension 50x25cm ép. 2cm y compris plinthe de 2cm et retour
| Le métre carré : | M² | 15
4.13 | Plaque de quartz noire ép. 2cm y compris plinthe de 2cm
| Le métre carré : | M² | 1
TOTAL LOT - 4 - REVETEMENTS SOLS ET MURS
LOT - 5 - FAUX PLAFONDS
5.1 | Faux plafond intérieur en staff lisse y compris fente de 20 cm de largeur et joint creux
| Le métre carré : | M² | 700
5.2 | Faux plafond extérieur staff lisse avec traitement hydrofuge
| Le métre carré : | M² | 650
5.3 | Trappe de visite de dimension 0.40x0.40m
| L'unité : | U | 10
TOTAL LOT - 5 - FAUX PLAFONDS
LOT - 6 - MENUISERIE BOIS
6.1 | Porte industrielle isoplane PB1
| Le métre carré : | M² | 35
6.2 | Porte industrielle isoplane coulissante PBC1
| Le métre carré : | M² | 2.5
6.3 | Porte industrielle pare flamme 1/2h PB1
| Le métre carré : | M² | 75
6.4 | Porte industrielle pare flamme 1/2h + FP PB1
| Le métre carré : | M² | 17.5
6.5 | Porte industrielle coupe feu 1/2h +FP PB1
| Le métre carré : | M² | 22.5
6.6 | Porte industrielle coupe feu 1h + FP PB1
| Le métre carré : | M² | 10
6.7 | Porte industrielle pare flamme 1/2h + FP PB2
| Le métre carré : | M² | 7
6.8 | Porte industrielle pare flamme 1/2h + FP PB3
| Le métre carré : | M² | 5
6.9 | Porte industrielle coupe feu 1/2h + FP PB3
| Le métre carré : | M² | 5
6.10 | Porte industrielle isoplane PB4
| Le métre carré : | M² | 25
6.11 | Porte industrielle isoplane PB5
| Le métre carré : | M² | 10.8
6.12 | Porte industrielle pare flamme 1/2h + FP PB 6
| Le métre carré : | M² | 3
TOTAL LOT - 6 - MENUISERIE BOIS
LOT - 7 - MENUISERIE ALUMINIUM
7.1 | Fenêtre en Aluminium avec partie fixe et partie ouvrante à la française F1
| Le métre carré : | M² | 3.1
7.2 | Fenêtre en Aluminium avec partie fixe et partie coulissante F3
| Le métre carré : | M² | 18.29
7.3 | Fenêtre en Aluminium avec partie fixe et partie ouvrante a soufflet F7
| Le métre carré : | M² | 3.1
7.4 | Fenêtre en Aluminium avec partie fixe et partie ouvrante à la française F9
| Le métre carré : | M² | 3.1
7.5 | Fenêtre en Aluminium coulissante F11
| Le métre carré : | M² | 87.75
7.6 | Fenêtre en Aluminium à soufflet F12
| Le métre carré : | M² | 5.2
7.7 | Fenêtre en Aluminium coulissante F13
| Le métre carré : | M² | 3.9
7.8 | Ensemble vitré en mur rideau F14
| Le métre carré : | M² | 11.02
7.9 | Fenêtre d’angle en Aluminium avec partie fixe et partie coulissante FA1
| Le métre carré : | M² | 13.48
7.10 | Fenêtre d’angle en Aluminium avec partie fixe et partie coulissante FA2
| Le métre carré : | M² | 11.8
7.11 | Fenêtre d’angle en Aluminium avec partie fixe et partie coulissante FA3
| Le métre carré : | M² | 3.25
7.12 | Ensemble vitré en mur rideau FA4
| Le métre carré : | M² | 53.2
7.13 | Châssis en Aluminium ouvrant a soufflet CH1
| Le métre carré : | M² | 3.78
7.14 | Châssis en Aluminium ouvrant à soufflet CH2
| Le métre carré : | M² | 0.96
7.15 | Châssis en Aluminium ouvrant à soufflet CH3
| Le métre carré : | M² | 2.76
7.16 | Châssis en Aluminium ouvrant a soufflet CH4
| Le métre carré : | M² | 3.6
7.17 | Châssis en Aluminium ouvrant a soufflet CH5
| Le métre carré : | M² | 0.96
7.18 | Porte en Aluminium ouvrant à la françaisePA1
| Le métre carré : | M² | 4.56
7.19 | Motif cisele en aluminium MF
| Le métre carré : | M² | 40
7.20 | Brise soleil rectangulaire type EV
| Le métre carré : | M² | 235
7.21 | Brise soleil rectangulaire type EV '
| Le métre carré : | M² | 40
TOTAL LOT - 7 - MENUISERIE ALUMINIUM
LOT - 8 - MENUISERIE METALLIQUE
8.1 | Clôture métallique
| Le métre linéaire : | ML | 225
8.2 | Porte métallique PMOF ouvrant à la française
| Le métre carré : | M² | 27.5
8.3 | Porte métallique PMC coulissante
| Le métre carré : | M² | 5.5
8.4 | Porte métallique coulissante PMCA
| Le métre carré : | M² | 18
8.5 | Porte métallique coulissante PMCA’
| Le métre carré : | M² | 16
8.6 | Porte métallique coulissante PMCA’'
| Le métre carré : | M² | 17
8.7 | Garde corps métallique GCM1
| Le métre linéaire : | ml | 3.7
8.8 | Garde corps métallique GCM2
| Le métre linéaire : | ml | 5
8.9 | Grille d’aération type GA1
| Le métre carré : | M² | 3.2
8.10 | Grille d’aération type GA2
| Le métre carré : | M² | 1.6
8.11 | Grille d’aération type GA3
| Le métre carré : | M² | 0.6
8.12 | Grille métallique pour caniveau
| Le métre linéaire : | ML | 9
TOTAL LOT - 8 - MENUISERIE METALLIQUE
LOT - 9 - PEINTURE
9.1 | Peinture sur murs et plafonds extérieurs
| le mètre carré | M² | 4480
9.2 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs
| le mètre carré | M² | 6550
9.3 | Peinture glycérophtalique sur mur et faux plafonds intérieurs
| le mètre carré | M² | 800
TOTAL - LOT - 9 - PEINTURE
LOT 10 : PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
A - EVACUATION EP, EU & EV
10.1 | PVC pour évacuation EP, EU, EV
a - Ø 33,6/40 & 43,6/50
| Le mètre linéaire | ML | 180
b - Ø 75
| Le mètre linéaire | ML | 70
c - Ø 110 à Ø 125
| Le mètre linéaire | ML | 260
d - Ø 160 à 200
| Le mètre linéaire | ML | 180
10.2 | Gargouille en plomb Ø 110 à 200
| L'unité | U | 22
10.3 | Traversée de l’étanchéité avec garde grève Ø 75 à Ø110
| L'unité | U | 12
10.4 | Siphon de sol
a - 15x15 en inox
| L'unité | U | 15
b - 15x15 en laiton chromé
| L'unité | U | 8
B - ALIMENTATION EF- EC
10.5 | Canalisation en polypropylène PPR.
a - Ø 25x 4.2 (Ø int. 16.6)
| Le mètre linéaire | ML | 160
b - Ø 32 x 5,4 (Ø int. 21,2)
| Le mètre linéaire | ML | 120
c - Ø 40 x 7,4 (Ø int. 26,2)
| Le mètre linéaire | ML | 60
d - Ø 50 x 8.4 (Ø int. 33.2)
| Le mètre linéaire | ML | 80
e - Ø 63 x 10.5 (Ø int. 42)
| Le mètre linéaire | ML | 45
10.6 | Robinet d'isolement
a - DN 25 à DN 32
| L'unité | U | 10
b - DN 40 à DN 63
| L'unité | U | 7
10.7 | Tuyau en polyéthylène réticulé
a - Ø 13,0 /16,0
| Le mètre linéaire | ML | 450
b - Ø 16,0/ 20,0
| Le mètre linéaire | ML | 120
10.8 | Collecteur de distribution
a - Collecteur DN 20 de 2 à 5 départs
| L'ensemble | Ens | 14
b - Collecteur DN 20 de 6 à 9 départs
| L'ensemble | Ens | 4
10.9 | Coffret pour distribution
| L'unité | U | 16
10.10 | Robinet de puisage Ø 15
| L'unité | U | 10
C - PROTECTION INCENDIE
10.11 | Branchement incendie
| L'ensemble | Ens | 1
10.12 | Tube en acier galvanisé
a - Ø 40/49 à Ø 66/76
| Le mètre linéaire | ML | 140
10.13 | Tube PEHD 16 bar
a - Ø 40 à Ø 90
| Le mètre linéaire | ML | 350
10.14 | Robinet à boisseau sphérique DN 50 à 65
| L'unité | U | 3
10.15 | Robinet de vidange Ø 15
| L'unité | U | 3
10.16 | Robinet d'incendie armé DN 25
| L'ensemble | Ens | 7
10.17 | Ensemble de dispositif de purge d'air
| L'ensemble | Ens | 3
D - EXTINCTEURS
10.18 | Extincteur polyvalent à poudre ABC 6KG
| L'unité | U | 6
10.19 | Extincteurs à eau pulvérisée 6 litres
| L'unité | U | 6
E - EQUIPEMENTS & DIVERS
10.20 | Branchement général eau froide
| L'ensemble | Ens | 1
10.21 | Travaux atelier plomberie- labo génie civil
| L'ensemble | Ens | 1
F - APPAREILS SANITAIRES
10.22 | Lavabo PMR
| L'unité | U | 3
10.23 | Vasque à poser
| L'unité | U | 10
10.24 | Lavabo mural demi colone
| L'unité | U | 10
10.25 | Cuvette à l'anglaise
| L'unité: | U | 21
10.26 | Cuvette à l'anglaise pour PMR
| L'ensemble | Ens | 3
TOTAL LOT 10 : PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
LOT - 11 - COURANT FORT / COURANT FAIBLE :
a - ELECTRIFICATION
11.1 | Poste transfomateur 160 KVA
| L'ensemble | Ens | 1
11.2 | Tranche pour buse Ø 150 en béton comprime pour passage des câbles
| Le mètre linéaire | ML | 160
11.3 | Regard de tirage électrique
| L'unité | U | 25
11.4 | Armoire général basse tension AGBT
| L'ensemble | Ens | 1
b - COURANT FORT
11.5 | Mise à la terre
a - Mise à la terre géneral
| L'ensemble | Ens | 5
b - Liaison équipotentielle secondaire
| L'ensemble | Ens | 12
11.6 | Tableau général basse tension TGBT
a-Tableau général basse tension TGBT-S-SOL - SURVEILLANT GENERAL
| L'ensemble | Ens | 1
b-Tableau général basse tension TGBT - TPE RDC FORMATION
| L'ensemble | Ens | 1
c-Tableau général basse tension TGBT - TPE MAGASIN
| L'ensemble | Ens | 1
d-Tableau général basse tension TGBT - TPE MENUISERIE BOIS ALU
| L'ensemble | Ens | 1
e-Tableau général basse tension TGBT - TPE ATELIER DE FORMATION ELECTRICITE
| L'ensemble | Ens | 1
f-Tableau général basse tension TGBT - TPE BLOC SANITAIRE
| L'ensemble | Ens | 1
g-Tableau général basse tension TGBT - TPE LABO GENIE CIVIL
| L'ensemble | Ens | 1
h-Tableau général basse tension TGBT - TPE ATELIER PLOMBERIE
| L'ensemble | Ens | 1
i-Tableau général basse tension TGBT - TPE MEDIATHEQUE RDC
| L'ensemble | Ens | 1
J- Tableau général basse tension TGBT-TPE L T - LOCAL TECHNIQUE
| L'ensemble | Ens | 1
11.7 | Tableau protection electrique secondaires
a - Tableau protection électrique secondaires - TPE1 SG - SURVEILLANT GENERAL-RDC
| L'ensemble | Ens | 1
b - Tableau protection électrique secondaires - TPE2 SG - SURVEILLANT GENERAL 1er ETAGE
| L'ensemble | Ens | 1
c - Tableau protection électrique secondaires - TPE ETG FOR - FORMATION 1er ETAGE
| L'ensemble | Ens | 1
d - Tableau protection électrique secondaires - TPE ETG MED - MEDIATHEQUE 1er ETAGE
| L'ensemble | Ens | 1
11.8 | Câble de raccordement
a- Câble Electrique du poste au AGBT en câble vinysol Armé de section 2x4x120mm² +T
| Le mètre linéaire | ML | 10
b- Câble Electrique du AGBT au TGBT-S-SOL - SURVEILLANT GENERAL en câble vinysol Armé de section 4x50mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 36
c- Câble Electrique du AGBT au TGBT - TPE RDC FORMATION en câble vinysol Armé de section 4x50mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 54
d- Câble Electrique du AGBT au TGBT - TPE MAGASIN en câble vinysol Armé de section 4x10mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 72
e - Câble Electrique du AGBT au TGBT - TPE MENUISERIE BOIS ALU en câble vinysol Armé de section 4x120mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 86
f - Câble Electrique du AGBT au TGBT - TPE ATELIER DE FORMATION ELECTRICITE en câble vinysol Armé de section 4x25mm²+T
| Le mètre linéaire | ML | 86
g - Câble Electrique du AGBT au TGBT - TPE BLOC SANITAIRE en câble vinysol Armé de section 4x16mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 108
h - Câble Electrique du AGBT au TGBT - TPE LABO GENIE CIVIL en câble vinysol Armé de section 4x25mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 72
i - Câble Electrique du AGBT au TGBT - TPE ATELIER PLOMBERIE en câble vinysol Armé de section 4x25mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 60
j - Câble Electrique du AGBT au TGBT - TPE MED RDC - MEDIATHEQUE en câble vinysol Armé de section 4x35mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 48
k - Câble Electrique du AGBT au TGBT- TPE L T - LOCAL TECHNIQUE en câble vinysol Armé de section 5x10mm²
| Le mètre linéaire | ML | 48
L- Câble Cuivre type U 1000 R02V
L.1 - Câble Electrique du TGBT-S-SOL -SURVEILLANT GENERAL au TPE1 SG - SURVEILLANT GENERAL-RDC en Câble Cuivre type U1000 R02V de section 4x16mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 12
L.2 - Câble Electrique du TGBT-S-SOL - SURVEILLANT GENERAL au TPE2 SG - SURVEILLANT GENERAL 1er ETAGE en Câble Cuivre type U 1000 R02V de section 4x25mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 18
L.3 - Câble Electrique du TPE RDC FORMATION au TPE ETG FOR - FORMATION 1er ETAGE en Câble Cuivre type U 1000 R02V de section 4x50mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 16
L.4 - Câble Electrique du TPE MED RDC - MEDIATHEQUE au TPE ETG MED - MEDIATHEQUE 1er ETAGE en Câble Cuivre type U 1000 R02V de section 4x25mm²+Terre
| Le mètre linéaire | ML | 24
m- Câble Cuivre type U 1000 R02V
m.1 - Section 4 x35mm² + Terre
| Le mètre linéaire | ML | 20
m.2 - Section 4 x25mm² + Terre
| Le mètre linéaire | ML | 40
m.3 - Section 4 x16mm² + Terre
| Le mètre linéaire | ML | 60
m.4 - Section 5 x10mm²
| Le mètre linéaire | ML | 60
m.5 - Section 5 x6mm²
| Le mètre linéaire | ML | 40
m.6 - Section 5 x4mm²
| Le mètre linéaire | ML | 40
11.9 | Foyer Lumineux
a - Points Lumineux sur simple allumage
| L'unité | U | 42
b - Points Lumineux sur double allumage
| L'unité | U | 13
c - Point lumineux sur va et vient
| L'unité | U | 8
d - Points lumineux sur detecteur de mouvement
| L'unité | U | 7
e - Points lumineux sur bouton poussoir
| L'unité | U | 14
f - Points lumineux sur commande horloge
| L'unité | U | 18
g- Points lumineux supplémentaire
| L'unité | U | 217
11.10 | Distribution prises de courant / téléphone / informatique/ TV
a - Prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm², encastrable
| L'unité | U | 188
b - Prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm²,étanche à encastrer
| L'unité | U | 23
c - Prise de courant 3P +N+ PE. 25 A normalisée 380 V en câble 5x 2.5 mm², encastrable
| L'unité | U | 9
d- Boîte au sol de 2 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm², 2 prises informatique y compris boîte, raccordement
| L'unité | U | 3
e- Boîte au sol de 1 Prises de courant normal 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x2.5 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité | U | 7
f- Boîte au sol de 1 Prises de courant normal 3P +N+ T.16 A normalisée 380 V en câble 5x2,5 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité | U | 3
g- Boîte au sol de 1 Prises de courant normal 3P +N+ T. 25 A normalisée 380 V en câble 5x4 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité | U | 2
h- Câble d'alimentation 3P +N+ T. 100 A normalisée 380 V en câble 4x35 mm²+T sur schemin de cable, y compris raccordement
| L'unité | U | 1
i- Boîte de sortie de câble Alimentation chauffe eau electrique y compris boîte, raccordement en câble 3 x 4 mm² (voir lots plomberie pour la situation des boites)
| L'unité | U | 5
j- Boîte de sortie de câble Alimentation climatiseur compris boîte, raccordement en câble 3 x 4 mm²
| L'unité | U | 15
k- Boîte de sortie de câble Alimentation électrique porte automatique compris boîte, raccordement en câble 5 x 10 mm²
| L'unité | U | 3
l - Prises informatiques à 1 port RJ45 cat .6 Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 133
m - Prises téléphone à 1 port RJ45 Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 10
n - Prises TV. Encastrable y compris tubage ICD ou ICT diamètre 16
| L'unité | U | 2
11.11 | Fourniture et pose de la lustrerie
a - Spot
| L'unité | U | 46
b - Spot carré étanche
| L'unité | U | 10
c - Plafonier étanche
| L'unité | U | 31
d - Applique LED
| L'unité | U | 17
e - Panel led 1200x300
| L'unité | U | 19
f - Réglette LED étanche suspendu 1200mm
| L'unité | U | 28
g - Reglette suspendu type 1200mm
| L'unité | U | 73
h - Borne led
| L'unité | U | 6
i - Balisage led
| L'unité | U | 18
j - Projecteur sur piquet étanche
| L'unité | U | 5
k - Projecteur sur piquet étanche
| L'unité | U | 11
l- Panel encastré carré type
| L'unité | U | 13
c - RESEAU EXTERIEURE
11.12 | Fourniture et pose de la lustrerie
a- Borne d'éclairage 20w y compris socle de pose
| L'unité | U | 8
b- Balisage 10W y compris socle de pose
| L'unité | U | 18
c- Projecteur sur piquet 20w y compris socle de pose
| L'unité | U | 22
d- Projecteur sur piquet étanche 100w y compris socle de pose
| L'unité | U | 9
e- Panel encastre carre 10w y compris pose
| L'unité | U | 8
11.13 | Eclairage de sécurité
a - Bloc de balisage 1 de securite 60 Lumens
| L'unité | U | 72
b - Bloc d'ambiances 360 Lumens
| L'unité | U | 33
c - Bloc télécommande
| L'unité | U | 2
d - COURANT FAIBLE
11.14 | Armoire informatique Répartiteur Général Télécom
a - Armoire 42 unités
| L'unité | U | 2
b - Armoire 19 unités
| L'unité | U | 5
11.15 | Câble 4 paires F/UTP CAT 6
| Le mètre linéaire | ML | 8140
11.16 | Panneaux de brassage
a - Panneau de 48 ports
| L'unité | U | 2
b - Panneau de 24ports
| L'unité | U | 8
11.17 | Détection incendie
a- Centrale de détection d’incendie type 2B
| L'ensemble | Ens | 2
b- Détecteur optique de fumée
| L'unité | U | 45
c- Détecteur thermo vélocimétrique
| L'unité | U | 3
d- Déclencheur manuel
| L'unité | U | 42
e- Avertisseurs sonores interieur
| L'unité | U | 12
f- Avertisseurs sonores exterieur
| L'unité | U | 9
g- Détecteur optique de fumée et température
| L'unité | U | 10
11.18 | Chemins de câbles
a- Courants forts: 365x63mmm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 20
b- Courants forts: 215x63mmm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 20
c- Courants faible: 215x63mmm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 20
d- Courants faible 125x63 mm (épaisseur 15/10ème)
| Le mètre linéaire | ML | 20
11.19 | Vidéo surveillance
a- Multiplexeur enregistreur numérique
| L'unité | U | 1
b- Coffrets de répartition
| L'unité | U | 1
c- Commutateurs 24 ports
| L'unité | U | 1
d- Câblage, installation, configuration et mise en service
| L'ensemble | Ens | 1
e - RESEAU TELEPHONE
11.20 | Cables telephoniques Multipaires exterieure
| L'ensemble | Ens | 1
11.21 | Regard téléphone
| L'unité | U | 6
11.22 | Niche de branchement
| L'unité | U | 1
TOTAL LOT - 11 - COURANT FORT / COURANT FAIBLE :
LOT - 12 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS :
12.1 | Revêtement de sol en revsol de dimension 30x60cm y/c terrassement
| le mètre carré | M² | 950
12.2 | Revêtement de sol en pave gazonne y/c terrassement
| le mètre carré | M² | 465
12.3 | Bordure de trottoirs type T4
| Le mètre linéaire | ML | 230
12.4 | Bordurettes du jardin
| Le mètre linéaire | ML | 155
12.5 | Banc
| Le mètre linéaire | ML | 8
12.6 | Poubelle
| Unité | U | 3
12.7 | Mat métallique pour drapeau
| L'ensemble | Ens | 1
TOTAL LOT - 12 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS :
LOT - 13- ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
Canalisations pour collecteurs
13.1 | Canalisations Diam 315 mm en PVC série 1
| Le mètre linéaire | ML | 220
13.2 | Canalisations Diam 400 mm en PVC série 1
| Le mètre linéaire | ML | 240
Canalisation pour raccordement de boite de branchement et bouche d'égout y compris terrassements et lit de pose
13.3 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement en PVC S1 diamétre 200mm
| Le mètre linéaire | ML | 180
13.4 | Canalisation pour raccordement de boites de branchement et bouches d'égout en PVC S1 diamétre 315mm
| Le mètre linéaire | ML | 50
Exécution des ouvrages annexes
13.5 | Regard de visite pour toute profondeur
| l'unité | U | 12
13.6 | Bouche d'égout à grille ou à avaloir
| l'unité | U | 4
13.7 | Boite de branchement simple
| l'unité | U | 30
Couronnement et fermeture en fonte ductile
13.8 | Cadre et tampon,classe D400 pour regard de visite
| l'unité | U | 12
13.9 | Cadre et grille concave, classe D400 pour bouche d'égout à grille
| l'unité | U | 4
13.10 | Appareil siphoïde
| l'unité | U | 4
13.11 | Raccordement au réseau existant
| L'ensemble | E | 1
13.12 | Refection et démolition de la chaussée
| Le mètre carré | M² | 40
TOTAL LOT - 13 - ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
LOT - 14 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE - INCENDIE
14.1 | Conduite en PVC PN 16 Dext 110 mm
| Le mètre linéaire | ML | 430
Pièces spéciales en fonte ductile
14.2 | Coude en FD bridé pour PVC PN 16 y compris brides majors DN 110 mm
| L'unité | U | 5
14.3 | TE en fonte ductile à 3 brides TBB DN 100x100 mm
| L'unité | U | 1
14.4 | Raccord bride major en FD DN 100 mm
| L'unité | U | 2
14.5 | Joint de démontage en FD DN 100 mm
| L'unité | U | 1
14.6 | Bouche à CLE en fonte ductile
| L'unité | U | 5
14.7 | Robinets – vannes à opercule en caoutchouc DN 100
| L'unité | U | 2
14.8 | Poteaux d’incendie PN 16 DN100
| L'unité | U | 1
14.9 | Regard pour compteurs
| L'unité | U | 2
14.10 | Stérilisation des conduites
| Le mètre linéaire | ML | 250
TOTAL LOT - 14 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE - INCENDIE
LOT - 15 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
TRAVAUX PREPARATOIRES
15.1 | Nettoyage et préparation des surfaces à planter, y compris l'évacuation des déchets
| Le métre carré | M² | 551
15.2 | Fourniture et pose de la terre végétale
| Le métre cube | M3 | 230
ENGAZONNEMENT
15.3 | Pennisetum clandestinum
| Le métre carré | M² | 500
TOTAL LOT - 15 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
RECAPITULATIF
| N°LOT |  |  |  | PRIX TOTAL EN DH HT
TOTAL LOT 1 - GROS ŒUVRES- ASSAINISSEMENT
TOTAL LOT - 2 - ETANCHEITE
TOTAL LOT 3 - CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
TOTAL LOT - 4 - REVETEMENTS
TOTAL LOT - 5 - FAUX PLAFONDS
TOTAL LOT - 6 - MENUISERIE BOIS
TOTAL LOT - 7 - MENUISERIE ALUMINIUM
TOTAL LOT - 8 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL LOT - 9 - PEINTURE
TOTAL LOT - 10 - PLOMBERIE SANITAIRE
TOTAL LOT - 11 - COURANT FORT / COURANT FAIBLE
TOTAL LOT - 12 -AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL LOT - 13 -ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
TOTAL LOT - 14 -ALIMENTATION EN EAU POTABLE - INCENDIE
TOTAL LOT - 15 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS
TOTAL GENERAL HT
T.V.A 20%
TOTAL GENERAL TTC

## Feuil1 (hidden)
1-2 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains de toute nature
| Bloc A |  |  |  |  | M³ | 0
|  | 1 | 44.83 | 36.87 | 0.8 | M³ | 1322.3057
| Adéduire Exterieur | -1 | 240.74 | 1 | 0.8 | M³ | -192.592
|  | -1 | 174.61 | 1 | 0.8 | M³ | -139.688
| Bloc B |  |  |  |  | M³ | 0
|  | 1 | 44.4 | 19.85 | 0.8 | M³ | 705.072
|  | 1 | 19.79 | 38.1 | 0.8 | M³ | 603.1992
| Adéduire Exterieur | -1 | 64.94 | 1 | 0.8 | M³ | -51.952
|  | -1 | 12.7 | 1 | 0.8 | M³ | -10.16
| Escalier + La rampe | 1 | 28.83 | 1 | 0.8 | M³ | 23.064
[6 empty] | M³ | 0
[6 empty] | M³ | 0
[6 empty] | M³ | 0
| Le mètre cube: |  |  |  |  | M³ |  | 2327.0263 | 2259.2489 | 67.7775

## Feuil2 (hidden)
366.47
362.81
362.79
201.72
391.72
296.09
296.58
284.82
282.44
17.65
4.84
2867.93