## RECAP TCE
N° | Désignation des Lots | Montant Total -HT-
LOT UNIQUE
100 | GROS-ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
200 | ETANCHEITE | 0
300 | REVETEMENTS | 0
400 | FAUX PLAFONDS | 0
500 | MENUISERIES | 0
600 | PEINTURE | 0
700 & 800 | Plomberie et PCI | 0
| Climatisation/ventilation et désenfumage | 0
900-1200 | ELECTRICITÉ | 0
1300-1900 | DI et courants faibles | 0
2000 | VRD | 0
2100 | TERRAINS DE SPORTS | 0
2200 | AMENAGEMENT EXTERIEUR | 0
2300 | SIGNALETIQUE | 0
2400 | PLANTATION | 0
MONTANT TOTAL EN DH-HT |  | 0
TVA SUR TRVAUX DE 20% |  | 0
MONTANT TOTAL EN DH-TTC |  | 0

## 100- GO-CHARPENT
N° Prix | Désignation des ouvrages | Ratios aciers | Unité | Quantité Totale | Prix Unitaire En Dh HT | Montant Total En DH-HT
100 | GROS ŒUVRE- CHARPENTE METALLIQUE
| TERRASSEMENTS ET REMBLAIS | SHO
101 | Fouilles en masse dans terrains de toutes natures y compris le rocher Le mètre cube : |  | M3 | 343 |  | 0
102 | Fouilles en puits et en tranchées dans tous terrains y compris le rocher Le mètre cube : |  | M3 | 2308 |  | 0
103 | Remblais en matériaux provenant des fouilles ou évacuation Le mètre cube : |  | M3 | 2631 |  | 0
TOTAL TERRASSEMENTS ET REMBLAIS | [5 empty] | 0
BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURE
104 | Gros béton Le mètre cube: |  | M3 | 33 |  | 0
105 | Béton de propreté Le mètre cube: |  | M3 | 324 |  | 0
106 | Béton pour béton armé en infrastructure Le mètre cube: |  | M3 | 1996 |  | 0
107 | Aciers à haute adhérence pour B.A en fondation Le kilogramme: |  | Kg | 114154 |  | 0
108 | Plus value pour béton hydrofuge dans la masse Le mètre cube: |  | M3 | 15 |  | 0
109 | Cuvelage d’imperméabilisation Le mètre carré: |  | M² | 99 |  | 0
TOTAL BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURE | [5 empty] | 0
CANALISATIONS ET REGARDS
Canalisations en PVC type assainissement série I,
110 | Diamètre 200mm Le mètre linéaire: |  | ML | 1444 |  | 0
111 | Diamètre 300mm Le mètre linéaire: |  | ML | 13 |  | 0
112 | Canalisation en fonte de diamètre 200mm Le métré linéaire |  | ML | 90 |  | 0
| Regards en béton Armé |  |  | 0 |  | 0
113 | De 40x40 cm, section intérieure L'unité: |  | U | 153 |  | 0
114 | De 50x50 cm, section intérieure L'unité: |  | U | 104 |  | 0
115 | De 60x60 cm, section intérieure L'unité: |  | U | 80 |  | 0
116 | De 80x80 cm, section intérieure L'unité: |  | U | 2 |  | 0
| Caniveaux en béton armé de 40cm de largeur (section intérieure) |  |  |  |  | 0
117 | Avec couverture en dalettes en béton Le mètre linéaire: |  | ML | 74 |  | 0
118 | Avec couverture en grille métallique galvanisée à chaud Le mètre linéaire: |  | ML | 26 |  | 0
| Fosses en béton armé |  |  | 0 |  | 0
119 | Fosse hydrocarbure de 1,60x1,60x1,50m de hauteur minimale sous buse L'unité: |  | U | 1 |  | 0
120 | Fosse à graisse de 1,60x1,60x1,50m de hauteur minimale sous buse L'unité: |  | U | 1 |  | 0
TOTAL CANALISATIONS ET REGARDS | [5 empty] | 0
DALLAGES ET FORMES
121 | Tout venant sous dallage de 20cm d'épaisseur Le mètre carré: |  | M² | 9489 |  | 0
122 | Film polyane Le mètre carré: |  | M² | 9489 |  | 0
| Dallage en béton armé y compris aciers |  |  | 0 |  | 0
123 | De 13 cm d'épaisseur Le mètre carré : |  | M² | 6493 |  | 0
124 | De 15 cm d'épaisseur Le mètre carré : |  | M² | 2996 |  | 0
125 | Plus-value pour finition lissée du dallage Le mètre carré : |  | M² | 2024 |  | 0
TOTAL DALLAGES ET FORMES | [5 empty] | 0
BETONS ET ACIERS EN SUPERSTRUCTURE
Béton pour béton armé en superstructure
126 | Pour poteaux Le mètre cube: | 140 | M3 | 222 |  | 0
127 | Pour poutres, chaînages et bandes noyées Le mètre cube: | 140 | M3 | 847 |  | 0
128 | Pour dalles pleines de toutes formes Le mètre cube: | 80 | M3 | 558 |  | 0
129 | Pour voiles et acrotères Le mètre cube: | 160 | M3 | 566 |  | 0
130 | Pour escaliers paliers et paillasses toutes formes des marches Le mètre cube: | 90 | M3 | 98 |  | 0
131 | Pour remplissage Le mètre cube: |  | M3 | 19 |  | 0
132 | Aciers à haute adhérence pour B.A en élévation Le kilogramme: |  | Kg | 293467 |  | 0
133 | Chaperon en béton armé pour joints de dilatation Le mètre linéaire |  | ML | 108 |  | 0
| Planchers préfabriqués en hourdis creux |  |  | 0 |  | 0
134 | De 12+5cm Le mètre carré: |  | M² | 319 |  | 0
135 | De 15+5cm Le mètre carré: |  | M² | 3403 |  | 0
136 | De 20+5cm Le mètre carré: |  | M² | 2738 |  | 0
137 | De 25+5cm Le mètre carré: |  | M² | 1392 |  | 0
138 | De 25+5cm Jumelées Le mètre carré: |  | M² | 191 |  | 0
TOTAL BETONS ET ACIERS EN SUPERSTRUCTURE | [5 empty] | 0
MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS
Murs en agglomères creux
139 | De 20 cm d'épaisseur Le mètre carré: |  | M² | 2401 |  | 0
140 | De 15 cm d'épaisseur Le mètre carré: |  | M² | 48 |  | 0
| Cloison simple en briques creuses |  |  | 0 |  | 0
141 | De 7cm d'épaisseur Le mètre carré: |  | M² | 4037 |  | 0
142 | De 10cm d'épaisseur Le mètre carré: |  | M² | 2405 |  | 0
| Double cloisons en briques creuses |  |  | 0 |  | 0
143 | De 7+7cm d'épaisseur Le mètre carré: |  | M² | 5535 |  | 0
144 | De 10+7cm d'épaisseur Le mètre carré: |  | M² | 7746 |  | 0
TOTAL MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS | [5 empty] | 0
ENDUITS
145 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds Le mètre carré: |  | M² | 28992 |  | 0
146 | Enduits intérieurs au mortier en plâtre taloché Le mètre carré: |  | M² | 1084 |  | 0
147 | Enduits extérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds Le mètre carré: |  | M² | 16798 |  | 0
TOTAL ENDUITS | [5 empty] | 0
OUVRAGES DIVERS
148 | Dallettes en béton armé Le mètre carré: |  | M² | 210 |  | 0
149 | Renformis en béton armé Le mètre carré: |  | M² | 108 |  | 0
150 | Appuis de fenêtres Le mètre linéaire |  | ML | 820 |  | 0
151 | Traitement du fond de joint en façades Le mètre linéaire: |  | ML | 50 |  | 0
152 | Traitement coupe-feu des joints de dilatation, Le mètre linéaire: |  | ML | 44 |  | 0
153 | Traitement d'étanchéité des joints de dilatation, Le mètre linéaire: |  | ML | 16 |  | 0
154 | Souches en terrasse de toutes dimensions L'unité: |  | U | 57 |  | 0
155 | Mise à la terre Le mètre linéaire: |  | ML | 2091 |  | 0
156 | Tablette sommier pour hébergement Le métre linéaire |  | ML | 352 |  | 0
TOTAL OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
CHARPENTE METALLIQUE
Structure en charpente métallique galvanisée
157 | E24 galvanisée Le Kilogramme: |  | Kg | 186853 |  | 0
158 | E28 galvanisée Le Kilogramme: |  | Kg | 2060 |  | 0
159 | Panneaux sandwich en tôle d'acier Le mètre carré: |  | M² | 2915 |  | 0
TOTAL CHARPENTE METALLIQUE | [5 empty] | 0
TOTAL 100- GROS ŒUVRE- HORS TAXES - | [5 empty] | 0

## 200-ETAN
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité Totale | Prix Unitaire En Dh HT | Montant Total En DH-HT
200 | ETANCHEITE
201 | Forme de pente Le mètre carré: | M² | 7729 |  | 0
202 | Chape de lissage Le mètre carré: | M² | 7729 |  | 0
203 | Ecran pare-vapeur Le mètre carré: | M² | 7701 |  | 0
204 | Isolation thermique Le mètre carré: | M² | 7701 |  | 0
205 | Etanchéité en bicouche Le mètre carré: | M² | 7729 |  | 0
206 | Étanchéité des relevés en bicouche Le mètre linéaire: | ML | 2460 |  | 0
207 | Étanchéité légère des salles d'eaux Le mètre carré: | M² | 1161 |  | 0
208 | Protection des relevés en mortier de ciment grillagé Le mètre linéaire: | ML | 2460 |  | 0
209 | Protection horizontale en dallettes Le mètre carré: | M² | 7729 |  | 0
TOTAL 200- ETANCHEITE- HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 300-400-500-REV-FP-MEN
N° du prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | PU EN DHs HT | Prix total en DHs (hors TVA)
300 | REVETEMENTS SOLS ET MURS
REVETEMENT SOLS
301 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS CERAME TEINTE DANS LA MASSE 60 X 30 Y/C PLINTHES 10CM TYPE 01 Mètre carré | M² | 3100
302 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS CERAME TEINE DANS LA MASSE DE 30 X 60 CM Y/C PLINTHES 10CM TYPE 02 Mètre carré | M² | 670
303 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS CERAME ANTIDERAPANT DE 30 X 60 CM Y/C PLINTHES 10CM Mètre carré | M² | 1100
304 | REVETEMENT EN MARBRE LOCAL POUR TABLETTE ET PAILLASSE Y COMPRIS Mètre carré | M² | 65
305 | REVÊTEMENT MARCHES ET CONTRES MARCHES D'ESCALIERS EN MARBRE LOCAL Y COMPRIS PLINTHES Mètre carré | ML | 660
306 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE LOCAL Y COMPRIS PLINTHE Mètre carré | M² | 310
307 | PARQUET EN BOIS Y COMPRIS PLINTHE Mètre carré | M² | 115
308 | REVETEMENT EN MOQUETTE ACOUSTIQUE Mètre carré | M² | 200
309 | GRANITO POLI Y COMPRIS PLINTHES DE 10 CM DE HAUTEUR Mètre carré | M² | 4800
310 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE D'IMPORTATION Mètre carré | M² | 80
311 | REVETEMENT DE SOL EN ZELLIGE TRADITIONNEL Mètre carré | M² | 40
312 | REVETEMENT EN PEINTURE EPOXY Mètre carré | M² | 1150
313 | PEINTURE ALIMENTAIRE POUR SOLS ET MURS BACHE A EAU Mètre carré | M² | 10
REVETEMENT MURS
314 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX GRÉS CERAME TEINTE DANS LA MASSE DE 30 X 60 CM Mètre carré | M² | 3050
315 | Revêtement mural acoustique en panneaux en MDF perfores Mètre carré | M² | 500
316 | Revêtement mural acoustique en panneaux en MDF pleins Mètre carré | M² | 500
317 | CARRELAGE DE MUR EN CARREAU GRES CERAME 20x20cm Mètre carré | M² | 760
REVETEMENT FAÇADE
318 | BRISE SOLEIL EN BETON RENFORCE DE FIBRES DE VERRE GRC Mètre Llinéaire | ML | 390
319 | PANNEAUX DE FACADES Engravés EN BETON RENFORCE DE FIBRES DE VERRE GRC Mètre carré | M² | 170
320 | PANNEAUX DE FACADES Lisses EN BETON RENFORCE DE FIBRES DE VERRE GRC Mètre carré | M² | 300
321 | Habillage de façade et acrotère en panneau composite en aluminium 4 mm d'epaisseur perforée Mètre carré | M² | 320
Habillage en panneau composite en aluminium 4 mm d'epaisseur
322 | Faux plafond en panneau composite en aluminium 4 mm d'epaisseur Mètre carré | M² | 250
323 | Revetement facade en panneau composite 4mm d'épaisseur Mètre carré | M² | 850
324 | couverture en panneau composite en aluminium 4 mm d'epaisseur Mètre carré | M² | 220
325 | PAVE DE VERRE Mètre carré | M² | 105
326 | Revêtement en pierre locale Mètre carré | M² | 300
327 | REVETEMENT MURAL EN MARBRE D'IMPORTATION Mètre carré | M² | 60
328 | Revêtement mural : rosace en zellige Beldi Mètre carré | M² | 120
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS HT
400 | FAUX PLAFONDS
401 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX Mètre carré | M² | 350
402 | FAUX PLAFOND EN BA13 POUR INTERIEUR Y/C TRAPPES DE VISITE ET JOINTS CREUX Mètre carré | M² | 390
403 | FAUX PLAFONDS MODULAIRE EN PLATRE LISSE DE 60X60CM Mètre carré | M² | 5150
404 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE Y COMPRIS JOINT CREUX Mètre carré | M² | 630
405 | FAUX PLAFOND EN BOIS SCULPTE Mètre carré | M² | 70
406 | TRAPPE DE VISITE 60X60 CM Mètre carré | M² | 25
407 | FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE PERFORE Y COMPRIS BANDE PERIPHERIQUE EN BA 13 ET JOINT CREUX Mètre carré | M² | 400
408 | Faux plafond modulaire en plaques de laine de roche 60x60cm Mètre carré | M² | 18
TOTAL LOT FAUX PLAFONDS HT
500 | MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE ALUMINIUM
501 | FENETRES EN ALUMINIUM OUVRANTES A LA FRANCAISES Mètre carré | M² | 1025
502 | FENETRES FIXES EN ALUMINIUM Mètre carré | M² | 15
503 | CHASSIS ACOUSTIQUE VITRE TYPE CHV(P) Mètre carré | M² | 3
504 | FENETRES EN ALUMINIUM COULISSANTES Mètre carré | M² | 380
FENETRE VITREES COUPE FEU OU PARE-FLAMME
505 | FENETRES COUPE-FEU 1/2H EN ALUMINIUM Mètre carré | M² | 5
506 | FENETRES PARE-FLAMME EN ALUMINIUM Mètre carré | M² | 5
507 | CHASSIS OUVRANTS SOUFFLETS EN ALUMINIUM Mètre carré | M² | 85
508 | PORTES VITRÉES EN ALUMINIUM OUVRANTES À LA FRANÇAISES AVEC OU SANS IMPOSTE Mètre carré | M² | 250
509 | PORTES VITRÉES EN ALUMINIUM COULISSANTE AVEC OU SANS IMPOSTE Mètre carré | M² | 35
510 | GARDE-CORPS EN VERRE y compris accessoires Mètre carré | M² | 85
511 | MUR RIDEAU VEC Mètre carré | M² | 104
512 | CLOISONS AMOVIBLES TYPE CL A SANS PORTE Mètre carré | M² | 40
513 | CLOISONS AMOVIBLES TYPE CL A AVEC PORTE Mètre carré | M² | 383
514 | PORTE POUR DOUCHE Mètre carré | M² | 62
515 | SKYDOME DE 1X1M L'unité | U | 9
MENUISERIE BOIS
516 | PORTE ISOPLANE STRATIFIEE A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANTS A LA FRANCAISE Mètre carré | M² | 450
517 | PORTE ISOPLANE STRATIFIEE A UN OU DEUX VANTAUX Y COMPRIE PARTIE VITREE Mètre carré | M² | 103
518 | PORTE PLEINE EN BOIS MASSIF Mètre carré | M² | 9
519 | PORTE ACOUSTIQUE EN BOIS MASSIF Mètre carré | M² | 20
520 | PORTES BOIS PAREFLAMME 1/2H AVEC FERME PORTE Mètre carré | M² | 145
521 | PORTES BOIS COUPE FEU 1/2H AVEC FERME PORTE Mètre carré | M² | 60
522 | PORTES BOIS COUPE FEU 1/2H VA ET VIENT POUR CUISINE Mètre carré | M² | 7
523 | PLACARDS EN BOIS OUVRANTS A LA FRANCAISES Mètre carré | M² | 460
MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
524 | PORTE METALLIQUE OUVRANTE A LA FRANCAISE Mètre carré | M² | 92
525 | PORTE METALLIQUE OUVRANTE A LA FRANCAISE CF 1/2H Mètre carré | M² | 58
526 | PORTE METALLIQUE OUVRANTE A LA FRANCAISE CF 1H+FP Mètre carré | M² | 7
527 | PORTE METALLIQUE COULISSANTE MOTORISE A UN OU DEUX VANTAUX + PORTE OUVRANT A LA FRANCAISE Mètre carré | M² | 355
528 | PORTE METALLIQUE COULISSANTE MOTORISEE POUR MUR DE CLOTURE Mètre carré | M² | 40
529 | MAIN COURANTE EN INOX: Mètre linéaire | ML | 150
530 | MAIN COURANTE EN ACIER GALVANISE ET PEINT Ø 50 MM Mètre linéaire | ML | 300
531 | GARDE CORPS VITREE Mètre linéaire | ML | 70
532 | GARDE CORPS EN INOX Mètre linéaire | ML | 10
533 | GARDE CORPS METALLIQUE GALVANISE ET PEINT H=1M Mètre linéaire | ML | 13
534 | GRILLE DE VENTILATION A LAMES FIXES EN ALUMINIUM Y MOUSTIQUAIRE EN POLYPROPYLENE Mètre carré | M² | 94
535 | GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE GALVANISE ET PEINT Mètre carré | M² | 175
536 | ECHELLE RABATTABLE EN ALUMINIUM Mètre linéaire | ML | 57
537 | TRAPPE DE VISITE POUR TERRASSE L'unité | U | 7
538 | GRILLE ANTI VOLATILES SUR CHASSIS Mètre carré | M² | 24
TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE HT

## 600-PEINTURE
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité Totale | Prix Unitaire En Dh HT | Montant Total En DH-HT
600 | PEINTURE
601 | Peinture acrylique pour murs et plafonds extérieurs Le mètre carré | M² | 16798 |  | 0
602 | Peinture vinylique pour intérieur Le mètre carré: | M² | 27500 |  | 0
603 | Peinture glycérophtalique laquée pour intérieur Le mètre carré: | M² | 3700 |  | 0
604 | Revêtement décoratif épais Le mètre carré: | M² | 80 |  | 0
TOTAL 600- PEINTURE- HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 700-PLM
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | QTE TOTALE | PRIX UNITAIRE EN DH/HT | MONTANT TOTAL EN DH H.T
700 | FLUIDES
PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE
701 | Equipements bâche à eau potable L'unité d'ensemble | U | 1 |  | 0
702 | Traitement d'eau de bâche L'unité d'ensemble | U | 1 |  | 0
703 | Station de surpression eau potable L'unité d'ensemble | U | 1 |  | 0
704 | Tableau électrique L'unité d'ensemble | U | 1 |  | 0
| RESEAUX DE DISTRIBUTION EF/ECS |  | 0 |  | 0
| TUBE EN PEHD PN16 |  | 0 |  | 0
705 | Diamètre 15mm Le mètre linéaire | ml | 12 |  | 0
706 | Diamètre 20mm Le mètre linéaire | ml | 37 |  | 0
707 | Diamètre 25mm Le mètre linéaire | ml | 6 |  | 0
708 | Diamètre 32mm Le mètre linéaire | ml | 42 |  | 0
709 | Diamètre 40mm Le mètre linéaire | ml | 3 |  | 0
710 | Diamètre 50mm Le mètre linéaire | ml | 4 |  | 0
711 | Diamètre 63mm Le mètre linéaire | ml | 120 |  | 0
712 | Diamètre 75mm Le mètre linéaire | ml | 107 |  | 0
713 | Diamètre 90mm Le mètre linéaire | ml | 189 |  | 0
714 | Diamètre 110mm Le mètre linéaire | ml | 150 |  | 0
715 | Diamètre 125mm Le mètre linéaire | ml | 52 |  | 0
| TUBE EN POLYPROPYLENE PN 20 |  | 0 |  | 0
716 | Diamètre 20 mm Le mètre linéaire | ml | 379 |  | 0
717 | Diamètre 25 mm Le mètre linéaire | ml | 369 |  | 0
718 | Diamètre 32 mm Le mètre linéaire | ml | 392 |  | 0
719 | Diamètre 40 mm Le mètre linéaire | ml | 199 |  | 0
720 | Diamètre 50 mm Le mètre linéaire | ml | 72 |  | 0
721 | Diamètre 63 mm Le mètre linéaire | ml | 266 |  | 0
722 | Diamètre 75 mm Le mètre linéaire | ml | 122 |  | 0
723 | Diamètre 90 mm Le mètre linéaire | ml | 154 |  | 0
724 | Diamètre 110 mm Le mètre linéaire | ml | 64 |  | 0
| TUBE EN POLYETHYLENE RETICULE |  | 0 |  | 0
725 | Diamètre 13/16 Le mètre linéaire | ml | 180 |  | 0
726 | Diamètre 16/20 Le mètre linéaire | ml | 72 |  | 0
| COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EF-ECS |  | 0 |  | 0
727 | 3 Départs L'unité | U | 3 |  | 0
728 | 5 Départs L'unité | U | 12 |  | 0
| Vannes d'arrêt |  | 0 |  | 0
729 | Diamètre 20 L'unité | U | 26 |  | 0
730 | Diamètre 25 L'unité | U | 29 |  | 0
731 | Diamètre 32 L'unité | U | 47 |  | 0
732 | Diamètre 40 L'unité | U | 1 |  | 0
733 | Diamètre 50 L'unité | U | 3 |  | 0
734 | Diamètre 63 L'unité | U | 4 |  | 0
735 | Diamètre 75 L'unité | U | 2 |  | 0
736 | Diamètre 90 L'unité | U | 17 |  | 0
737 | Diamètre 110 L'unité | U | 5 |  | 0
| Vannes Thermostatiques de bouclage ECS |  | 0 |  | 0
738 | Diamètre 25 L'unité | U | 3 |  | 0
739 | Diamètre 50 L'unité | U | 1 |  | 0
740 | Robinet de puisage L'unité | U | 1 |  | 0
741 | Robinet de vidange L'unité | U | 11 |  | 0
742 | anti-bélier L'unité | U | 4 |  | 0
| EVACUATION |  | 0 |  | 0
| TUBE EN PVC |  | 0 |  | 0
743 | Diamètre 40 Le mètre linéaire | ml | 89 |  | 0
744 | Diamètre 50 Le mètre linéaire | ml | 68 |  | 0
745 | Diamètre 75 Le mètre linéaire | ml | 53 |  | 0
746 | Diamètre 110 Le mètre linéaire | ml | 303 |  | 0
747 | Diamètre 125 Le mètre linéaire | ml | 107 |  | 0
748 | Diamètre 140 Le mètre linéaire | ml | 37 |  | 0
749 | Diamètre 160 Le mètre linéaire | ml | 122 |  | 0
750 | Diamètre 200 Le mètre linéaire | ml | 40 |  | 0
| TUBE EN FONTE |  | 0 |  | 0
751 | Diamètre 80 Le mètre linéaire | ml | 21 |  | 0
752 | Diamètre 100 Le mètre linéaire | ml | 4 |  | 0
753 | Diamètre 125 Le mètre linéaire | ml | 112 |  | 0
754 | Diamètre 150 Le mètre linéaire | ml | 58 |  | 0
755 | Trop-plein L'unité | U | 4 |  | 0
756 | Gargouille d'eau pluviale en plomb L'unité | U | 47 |  | 0
757 | Siphon de sol en laiton chromé 15x15 cm L'unité | U | 54 |  | 0
758 | séparateur à graisse L'unité | U | 1 |  | 0
759 | Séparateur à hydraucarbure L'unité | U | 1 |  | 0
760 | Pompe vide cave L'unité d'ensemble | U | 1 |  | 0
| APPAREILS SANITAIRES |  | 0 |  | 0
761 | WC à l'anglaise TYPE 1 L'unité | U | 7 |  | 0
762 | WC à l'anglaise TYPE 2 L'unité | U | 101 |  | 0
763 | Lavabo vasque L'unité | U | 99 |  | 0
764 | Lave main L'unité | U | 3 |  | 0
765 | Equipements de douche L'unité d'ensemble | U | 39 |  | 0
766 | Equipements sanitaires PMR type 1 L'unité d'ensemble | U | 12 |  | 0
767 | Equipements sanitaires PMR type 2 L'unité d'ensemble | U | 2 |  | 0
| Accessoires Sanitaires |  | 0 |  | 0
768 | Distributeur de savon liquide L'unité | U | 10 |  | 0
769 | Porte papier hygiénique L'unité | U | 71 |  | 0
770 | Porte savon L'unité | U | 3 |  | 0
771 | Séche main L'unité | U | 10 |  | 0
772 | Miroir L'unité | U | 11 |  | 0
| PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE |  | 0 |  | 0
| Chauffe eau solaire |  | 0 |  | 0
773 | 500litres L'unité | U | 7 |  | 0
774 | 200litres L'unité | U | 1 |  | 0
775 | Pompe de retour ECS L'unité | U | 4 |  | 0
776 | Adoucisseur cuisine L'unité d'ensemble | U | 1 |  | 0
777 | Mitigeur thermostatique TYPE 1 L'unité | U | 7 |  | 0
778 | Mitigeur thermostatique TYPE 2 L'unité | U | 5 |  | 0
| PROTECTION INCENDIE |  | 0 |  | 0
779 | Equipements Bâche à eau incendie L'unité | U | 1 |  | 0
780 | Traitement d'eau de bâche L'unité d'ensemble | U | 1 |  | 0
781 | Station de surpression EI L'unité d'ensemble | U | 1 |  | 0
| Réseau exterieur en PEHD PN 16 |  | 0 |  | 0
782 | Diamètre 50mm Le mètre linéaire | ml | 209 |  | 0
783 | Diamètre 63mm Le mètre linéaire | ml | 95 |  | 0
784 | Diamètre 75mm Le mètre linéaire | ml | 331 |  | 0
785 | Diamètre 90mm Le mètre linéaire | ml | 301 |  | 0
786 | Diamètre 110mm Le mètre linéaire | ml | 48 |  | 0
| Réseau d'incendie en T.F.G RIA |  | 0 |  | 0
787 | Diamètre 40/49 Le mètre linéaire | ml | 407 |  | 0
788 | Diamètre 50/60 Le mètre linéaire | ml | 99 |  | 0
789 | Diamètre 66/76 Le mètre linéaire | ml | 9 |  | 0
790 | Poste robinet d'incendie armé DN25mm L'unité d’ensemble | U | 39 |  | 0
791 | Extincteur à dioxyde de carbone 5 KG L'unité | U | 21 |  | 0
792 | Extincteur poudre polyvalente 9 kg L'unité | U | 25 |  | 0
793 | Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres L'unité | U | 61 |  | 0
| PRODUCTION D'AIR COMPRIME |  | 0 |  | 0
| COMPRESSEUR D'AIR |  | 0 |  | 0
794 | Compresseur d'air pôle pêche L'unité d’ensemble | U | 1 |  | 0
795 | Compresseur d'air pôle agriculture et agro-industrie type 1 L'unité d’ensemble | U | 1 |  | 0
796 | Compresseur d'air pôle agriculture et agro-industrie type 2 L'unité d’ensemble | U | 1 |  | 0
| RÉSEAU EN TUBE ACIER GALVANISE |  | 0 |  | 0
797 | DN15/21 Le mètre linéaire | ml | 181 |  | 0
798 | DN26/34 Le mètre linéaire | ml | 208 |  | 0
799 | DN33/42 Le mètre linéaire | ml | 135 |  | 0
800 | DN40/49 Le mètre linéaire | ml | 205 |  | 0
801 | DN50/60 Le mètre linéaire | ml | 6 |  | 0
802 | DN66/76 Le mètre linéaire | ml | 15 |  | 0
| VANNES D'ISOLEMENT |  | 0 |  | 0
803 | DN50 L'unité | U | 1 |  | 0
804 | DN40 L'unité | U | 1 |  | 0
805 | DN15 L'unité | U | 44 |  | 0
806 | PRISE D'AIR COMPRIME L'unité | U | 44 |  | 0
807 | Réseau de gaz cuisines L'ensemble | Ens | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 800-CVC
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | QTE TOTALE | PRIX UNITAIRE EN DH/HT | MONTANT TOTAL EN DH H.T
CLIMATISATION-VENTILATION - DESENFUMAGE
CLIMATISATION-VENTILATION
MONOSPLIT SYSTÈME INVERTER GAINABLE
808 | PF= 14.0 kW L'unité | U | 12 |  | 0
809 | PF= 12.0 kW L'unité | U | 8 |  | 0
810 | PF= 10.0 kW L'unité | U | 3 |  | 0
811 | PF= 7.0 kW L'unité | U | 15 |  | 0
812 | PF= 5.0 kW L'unité | U | 1 |  | 0
| MONOSPLIT SYSTÈME INVERTER MURAL |  | 0 |  | 0
813 | PF=7,0 kW L'unité | U | 2 |  | 0
814 | PF=5,0 kW L'unité | U | 5 |  | 0
815 | PF=3.5 kW L'unité | U | 13 |  | 0
816 | PF=2.5 kW L'unité | U | 1 |  | 0
| MONOSPLIT SYSTÈME INVERTER CASSETTE |  | 0 |  | 0
817 | PF=5,0 kW L'unité | U | 12 |  | 0
| MONOSPLIT SYSTÈME-LOCAUX TECHNIQUES CFO-CFA |  | 0 |  | 0
818 | PF=7,0 kW L'unité | U | 2 |  | 0
819 | PF=5,0 kW L'unité | U | 12 |  | 0
820 | ARMOIRE DE CLIMATISATION-LOCAL SERVEUR PF=10,0 kW L'unité d’ensemble | U | 2 |  | 0
821 | GROUPE FROID-LOCAL POUBELLE L'unité d’ensemble | U | 1 |  | 0
| GRILLES ET DIFFUSEURS |  | 0 |  | 0
| Diffuseur carré |  | 0 |  | 0
822 | 450x450 L'unité | U | 87 |  | 0
823 | 600x600 L'unité | U | 56 |  | 0
| Diffuseur tourbillonnaire |  | 0 |  | 0
824 | 600x600 L'unité | U | 30 |  | 0
| Grille linéaire |  | 0 |  | 0
825 | 1000x150 L'unité | U | 3 |  | 0
826 | 1000x200 L'unité | U | 32 |  | 0
827 | Ventouse d'extraction L'unité | U | 201 |  | 0
| GAINES |  | 0 |  | 0
828 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée calorifugée Le mètre carré | m² | 436 |  | 0
829 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée Le mètre carré | m² | 671 |  | 0
| GAINE EN TOLE GALVANISEE CYLINDRIQUE |  | 0 |  | 0
830 | Diamètre 100 Le mètre linéaire | ml | 422 |  | 0
831 | Diamètre 125 Le mètre linéaire | ml | 69 |  | 0
832 | Diamètre160 Le mètre linéaire | ml | 143.5 |  | 0
833 | Diamètre 200 Le mètre linéaire | ml | 240 |  | 0
834 | Diamètre 250 Le mètre linéaire | ml | 282 |  | 0
835 | Diamètre 315 Le mètre linéaire | ml | 9 |  | 0
836 | Gaine flexible calorifugée DN200 Le mètre linéaire | ml | 89 |  | 0
| Evacuation condensat |  | 0 |  | 0
837 | DN40 Le mètre linéaire | ml | 247 |  | 0
838 | DN50 Le mètre linéaire | ml | 144.5 |  | 0
839 | DN75 Le mètre linéaire | ml | 37 |  | 0
| VENTILATEURS |  | 0 |  | 0
| Caisson d'extraction |  | 0 |  | 0
840 | 100m3/h ÷ 500m3/h L'unité | U | 16 |  | 0
841 | 501m3/h ÷ 1000 m3/h L'unité | U | 9 |  | 0
842 | 1001m3/h ÷ 1500 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
843 | 7001m3/h ÷ 7500 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
844 | 8501m3/h ÷ 9000 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
845 | Caisson d'extraction buanderie 1200m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
| Caisson d'air neuf |  | 0 |  | 0
846 | 100m3/h ÷ 500m3/h L'unité | U | 8 |  | 0
847 | 501m3/h ÷ 1000 m3/h L'unité | U | 14 |  | 0
848 | 1001m3/h ÷ 1500 m3/h L'unité | U | 5 |  | 0
849 | 2001m3/h ÷ 2500 m3/h L'unité | U | 2 |  | 0
850 | 6501m3/h ÷ 7000 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
851 | 7501m3/h ÷ 8000 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
852 | Caisson d'air neuf buanderie 1000m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
| Caisson d'extraction VMC |  | 0 |  | 0
853 | 100m3/h ÷ 500m3/h L'unité | U | 3 |  | 0
854 | 501m3/h ÷ 1000 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
855 | 1501m3/h ÷ 2000 m3/h L'unité | U | 4 |  | 0
| VENTILATEUR DE GAINE |  | 0 |  | 0
856 | VMC DN100 L'unité | U | 1 |  | 0
857 | VMC DN125 L'unité | U | 1 |  | 0
858 | VMC DN160 L'unité | U | 3 |  | 0
| TOTAL HT CLIMATISATION-VENTILATION |  |  |  | 0
DESENFUMAGE
VENTILATEURS A DEUX VITESSES
859 | Caisson d'extraction cuisine /cuisson 30000/15000 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
860 | Caisson d'extraction cuisine /cuisson 50000/25000 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
861 | Caisson d'extraction cuisine /laverie 2000 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
862 | Caisson d'air neuf cuisine /cuisson 24000/12000 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
863 | Caisson d'air neuf cuisine /cuisson 40000/20000 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
864 | Caisson d'air neuf cuisine /laverie 1900m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
| VENTILATEURS A UNE SEULE VITESSE |  | 0 |  | 0
865 | Caisson d'extraction 13000 m3/h L'unité | U | 2 |  | 0
866 | Caisson d'extraction 6500 m3/h L'unité | U | 1 |  | 0
867 | Caisson d'air neuf 4000 m3/h L'unité | U | 5 |  | 0
| VOLET ET GRILLE DE DESENFUMAGE |  | 0
| Volets à portillon avec grille |  | 0
868 | S.UTILE = 0.31 à 0.40 m² L'unité | U | 6 |  | 0
869 | S.UTILE = 0.10 à 0.2 m² L'unité | U | 14 |  | 0
| Exutoire de désenfumage |  | 0
870 | S.U 1m² L'unité | U | 3 |  | 0
| Clapets coupe feu circulaire |  | 0
871 | Circulaire DN 100 L'unité | U | 1 |  | 0
872 | Circulaire DN 125 L'unité | U | 6 |  | 0
873 | Circulaire DN 160 L'unité | U | 2 |  | 0
874 | Circulaire DN 200 L'unité | U | 11 |  | 0
875 | Circulaire DN 250 L'unité | U | 2 |  | 0
| GAINES |  | 0
876 | Gaine coupe feu 2h Le mètre carré | m² | 157 |  | 0
877 | Gaine rectangulaire en tôle simple peau Le mètre carré | m² | 3 |  | 0
878 | Gaine rectangulaire en tôle noire calorifugée Le mètre carré | m² | 50 |  | 0
TOTAL HT -DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 900-CFO
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UTE | QTE TOTALE | PRIX UNITAIRE EN DH/HT | MONTANT TOTAL EN DH H.T
900 | ELECTRICITE HTA/BT
POSTE DE LIVRAISON ET DE TRANSFORMATION PLT1:
901 | Construction et Améngament du local Poste de Livraison,de transformation PLT1: L'unité : | U | 1 |  | 0
902 | Cellule par Disjoncteurs HTA 630A motorisée étanches:: L'unité : | U | 1 |  | 0
903 | Cellule Départ Interrupteur-sectionneur 630A motorisée étanches: L'unité : | U | 1 |  | 0
904 | Cellule Comptage Haute Tension A (HTA) étanches: L'unite | U | 1 |  | 0
905 | Cellule Protection Générale Double Sectionnement étanches: L'unité : | U | 1 |  | 0
906 | Cellule Départ Interrupteur-Sectionneur 630A étanches: L'unité : | U | 1 |  | 0
907 | Cellule de ProtectionTransformateur 500 KVA motorisée étanches: L'unité : | U | 1 |  | 0
908 | Ensemble de liaison HTA Pour le Local Poste de Livraison et de transformation PLT: L'unité : | U | 1 |  | 0
909 | Transformateur de Puissance HTA/BT 500 KVA : L'unité : | U | 1 |  | 0
910 | Equipements de télécommande et de télémesure: L'unité : | U | 1 |  | 0
911 | Equipements de sécurité pour poste de Livraison et de transformation PLT1: L'unité : | U | 1 |  | 0
912 | Ensemble de liaison B.T pour poste de Livraison et de transformation PLT1: L'unité : | U | 1 |  | 0
913 | Batterie de Condensateurs 30 KVAR: L'unité : | U | 1 |  | 0
914 | Disjoncteur Général Basse Tension pour Transformateur 500 KVA: L'unité : | U | 1 |  | 0
915 | Pièces de rechange pour poste de Livraison et de transformation PLT1: L'unité : | U | 1 |  | 0
916 | Verrouillages au poste de Livraison et de transformation PLT1: L'unité : | U | 1 |  | 0
917 | Eclairage et prise de courant du local poste de Livraison et de transformation PLT1: L'unité : | U | 1 |  | 0
918 | Mise à la terre du poste de Livraison et de transformation PLT1: L'unité : | U | 1 |  | 0
| LIAISON MT ENTRE POSTE DE LIVRAISON ET POSTES DE TRANSFORMATION: |  |  |  | 0
919 | Câble Haute Tension A (HTA) en aluminium 1x240 mm² 18/30KV Le Mètre Linéaire: | ML | 540 |  | 0
920 | Borne de jonction HTA y compris borne de signalisation : jeu de 3 boîtes: | jeu de 3 | 2 |  | 0
| POSTE DE TRANSFORMATION PT2: |  |  |  | 0
921 | Construction et Aménagement du local Poste de Transformation PT2 et local TGBT: L'unité : | U | 1 |  | 0
922 | Cellule Départ Interrupteur-Sectionneur 630A étanches: L'unité : | U | 1 |  | 0
923 | Cellule de Protection Transformateur 500 KVA étanche: L'unité : | U | 1 |  | 0
924 | Ensemble de liaison (HTA) Pour Poste de Transformation PT2: L'unité : | U | 1 |  | 0
925 | Transformateur de Puissance HTA/BT 500 KVA : L'unité : | U | 1 |  | 0
926 | Ensemble de liaison B.T pour Poste de Transformation PT2: L'unité : | U | 1 |  | 0
927 | Equipements de sécurité pour Poste de Transformation PT2: L'unité : | U | 1 |  | 0
928 | Batterie de Condensateurs 30 KVAR: L'unité : | U | 1 |  | 0
929 | Disjoncteur Général Basse Tension pour Transformateur 500 KVA: L'unité : | U | 1 |  | 0
930 | Pièces de rechange pour poste de Transformation PT2: L'unité : | U | 1 |  | 0
931 | Verrouillages au poste de Transformation PT2: L'unité : | U | 1 |  | 0
932 | Eclairage et prise de courant du local Poste de Transformation PT2: L'unité : | U | 1 |  | 0
933 | Mise à la terre du Poste de Transformation PT2: L'unité : | U | 1 |  | 0
| ALIMENTATION SANS COUPURE (ONDULEURS): |  |  |  | 0
934 | Ensemble Onduleur 1x100 KVA L'ensemble : | E | 2 |  | 0
935 | Ensemble Onduleur 1x80 KVA L'ensemble : | E | 2 |  | 0
936 | Ensemble Onduleurs redondant triphasé 2x20 KVA pour Le local serveur informatique L'ensemble : | E | 1 |  | 0
| TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION (T.G.B.T): |  |  |  | 0
937 | Tableau Général Basse Tension Normal TGBT N1: L'unité : | U | 1 |  | 0
938 | Tableau Général Basse Tension Normal TGBT N2: L'unité : | U | 1 |  | 0
939 | Tableau Général Basse Tension Ondulé TGBT O1 L'unité : | U | 1 |  | 0
940 | Tableau Général Basse Tension Ondulé TGBT O2 L'unité : | U | 1 |  | 0
| Tableaux Généraux de compensation de l'énérgie réactive |  |  |  | 0
941 | Armoire de compensation de 250 KVAR (pour TGBT N1 & TGBT N2) L'unité : | U | 2 |  | 0
| TABLEAUX DE REPARTITION ET DE PROTECTION SECONDAIRE: |  |  |  | 0
942 | Tableau de protection et de répartition Normal: TPRN/PM L'unité : | U | 1 |  | 0
943 | Tableau de protection Normal : TPN/PM 1.1 L'unité : | U | 1 |  | 0
944 | Tableau de protection Normal : TPN/PM 1.2 L'unité : | U | 1 |  | 0
945 | Tableau de protection Normal : TPN/PM 1.3 L'unité : | U | 1 |  | 0
946 | Tableau de protection Normal : TPN/PM 1.4 L'unité : | U | 1 |  | 0
947 | Tableau de protection Normal : TPN/PM 1.5 L'unité : | U | 1 |  | 0
948 | Tableau de protection Climatisation: TPC /PM L'unité : | U | 1 |  | 0
949 | Tableau de protection Ondulé : TPO /PM L'unité : | U | 1 |  | 0
950 | Tableau de protection et de répartition Normal: TPRN/PP L'unité : | U | 1 |  | 0
951 | Tableau de protection Normal : TP.AT/AP 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
952 | Tableau de protection Normal : TP.AT/AP 2 L'unité : | U | 1 |  | 0
953 | Tableau de protection Normal : TP.AT/AP 3 L'unité : | U | 1 |  | 0
954 | Tableau de protection Normal : TP.AT/AP 4 L'unité : | U | 1 |  | 0
955 | Tableau de protection Clim : TPC /PP L'unité : | U | 1 |  | 0
956 | Tableau de protection Ondulé : TPO /PP L'unité : | U | 1 |  | 0
957 | Tableau de protection Normal : TPN/LD L'unité : | U | 1 |  | 0
958 | Tableau de protection Normal : TPN/BES L'unité : | U | 1 |  | 0
959 | Tableau de protection Normal : TPN/BSF L'unité : | U | 1 |  | 0
960 | Tableau de protection Normal : TPN/EC 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
961 | Tableau de protection Normal : TPN/PM CUI L'unité : | U | 1 |  | 0
962 | Tableau de protection Ondulé : TPO/LD L'unité : | U | 1 |  | 0
963 | Tableau de protection Ondulé : TPO/EC 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
964 | Tableau de protection et de répartition Normal: TPRN /PD L'unité : | U | 1 |  | 0
965 | Tableau de protection Normal : TPN/PD 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
966 | Tableau de protection Normal : TPN/CC 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
967 | Tableau de protection Normal : TPN/EE 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
968 | Tableau de protection Normal : TPN/EE 2 L'unité : | U | 1 |  | 0
969 | Tableau de protection et de répartition Climatisation: TPRC /PD L'unité : | U | 1 |  | 0
970 | Tableau de protection Clim : TPC/CC 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
971 | Tableau de protection Clim : TPC/EE 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
972 | Tableau de protection et de répartition Ondulé: TPRO /PD L'unité : | U | 1 |  | 0
973 | Tableau de protection Ondulé : TPO/PD 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
974 | Tableau de protection Ondulé : TPO/CC 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
975 | Tableau de protection Ondulé : TPO/EE 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
976 | Tableau de protection Ondulé : TPO/EE 2 L'unité : | U | 1 |  | 0
977 | Tableau de protection et de répartition Normal: TPRN/PT L'unité : | U | 1 |  | 0
978 | Tableau de protection Normal : TPN/PT 1.1 L'unité : | U | 1 |  | 0
979 | Tableau de protection Normal : TPN/PT 1.2 L'unité : | U | 1 |  | 0
980 | Tableau de protection et de répartition Climatisation: TPRC /PD L'unité : | U | 1 |  | 0
981 | Tableau de protection Clim : TPC/PT 1.1 L'unité : | U | 1 |  | 0
982 | Tableau de protection et de répartition Ondulé: TPO /PT L'unité : | U | 1 |  | 0
983 | Tableau de protection Ondulé : TPO/PT 1.1 L'unité : | U | 1 |  | 0
984 | Tableau de protection et de répartition Normal: TPRN/PMI L'unité : | U | 1 |  | 0
985 | Tableau de protection Normal : TPN/PMI 1.1 L'unité : | U | 1 |  | 0
986 | Tableau de protection Normal : TPN/PMI 1.2 L'unité : | U | 1 |  | 0
987 | Tableau de protection et de répartition Climatisation: TPRC /PMI L'unité : | U | 1 |  | 0
988 | Tableau de protection Clim : TPC/PMI 1.1 L'unité : | U | 1 |  | 0
989 | Tableau de protection Clim : TPC/PMI 1.2 L'unité : | U | 1 |  | 0
990 | Tableau de protection et de répartition Ondulé: TPRO /PMI L'unité : | U | 1 |  | 0
991 | Tableau de protection Ondulé : TPO/PMI 1.1 L'unité : | U | 1 |  | 0
992 | Tableau de protection Ondulé : TPO/PMI 1.2 L'unité : | U | 1 |  | 0
993 | Tableau de protection et de répartition Normal: TPRN/PS L'unité : | U | 1 |  | 0
994 | Tableau de protection Normal : TPN/PS 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
995 | Tableau de protection Normal : TPN/PS 2 L'unité : | U | 1 |  | 0
996 | Tableau de protection et de répartition Climatisation: TPRC /PS L'unité : | U | 1 |  | 0
997 | Tableau de protection et de répartition Ondulé: TPRO /PS L'unité : | U | 1 |  | 0
998 | Tableau de protection Ondulé : TPO/PS 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
999 | Tableau de protection Ondulé : TPO/PS 2 L'unité : | U | 1 |  | 0
1000 | Tableau de protection et de répartition Normal: TPRN/PAI L'unité : | U | 1 |  | 0
1001 | Tableau de protection Atelier: TP.AT/PAI 01 L'unité : | U | 1 |  | 0
1002 | Tableau de protection Atelier: TP.AT/PAI 02 L'unité : | U | 1 |  | 0
1003 | Tableau de protection Atelier: TP.AT/PAI 03 L'unité : | U | 1 |  | 0
1004 | Tableau de protection Atelier: TP.AT/PAI 04 L'unité : | U | 1 |  | 0
1005 | Tableau de protection et de répartition Climatisation: TPRC /PAI L'unité : | U | 1 |  | 0
1006 | Tableau de protection Ondulé : TPO /PAI L'unité : | U | 1 |  | 0
1007 | Tableau de protection et de répartition Normal: TPRN/PA L'unité : | U | 1 |  | 0
1008 | Tableau de protection Normal : TPN/PA 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
1009 | Tableau de protection Atelier: TP.AT/PA 01 L'unité : | U | 1 |  | 0
1010 | Tableau de protection Atelier: TP.AT/PA 02 L'unité : | U | 1 |  | 0
1011 | Tableau de protection Atelier: TP.AT/PA 03 L'unité : | U | 1 |  | 0
1012 | Tableau de protection Ondulé : TPO /PA L'unité : | U | 1 |  | 0
1013 | Tableau de Protection électrique Ondulé serveur : TPO.SERV L'unité : | U | 1 |  | 0
1014 | Tableau de commande et de Protection électrique éclairage extérieur : TP.EEX 1 L'unité : | U | 1 |  | 0
1015 | Tableau de commande et de Protection électrique éclairage extérieur : TP.EEX 2 L'unité : | U | 1 |  | 0
1016 | Tableau de Protection électrique éclairage Terrains de sports : TP.TS L'unité : | U | 1 |  | 0
1017 | Tableau de protection Normal/Secours : TPN-GUIRITE L'unité : | U | 2 |  | 0
| DISTRIBUTION PRINCIPALE, CANALISATIONS - CÂBLES ELECTRIQUES : |  |  |  | 0
| CANALISATIONS EXTERIEURES ENTERREES ET REGARDS : |  |  |  | 0
1018 | Traversée en Fond de Fouilles basse tension 60x60 cm y compris buses : Le mètre linéaire: | ML | 960 |  | 0
1019 | Tranchée en Fond de Fouilles basse tension 60x60 cm y compris buses : Le mètre linéaire: | ML | 25 |  | 0
1020 | Traversée en Fond de Fouilles courants faibles 60x60 cm y compris buses : Le mètre linéaire: | ML | 1690 |  | 0
1021 | Tranchée en Fond de Fouilles courants faibles 60x60 cm y compris buses : Le mètre linéaire: | ML | 26 |  | 0
1022 | Regard de Visite et de Tirage 60 x 60 x 80 cm: L'unité: | U | 75 |  | 0
1023 | Regard de Visite et de Tirage 80 x 80 x 80 cm: L'unité: | U | 45 |  | 0
1024 | Regard de Visite et de Tirage 100 x 100 x 80 cm: L'unité: | U | 3 |  | 0
| ALIMENTATION BASSE TENSION EN CÂBLES ELECTRIQUES: |  |  |  | 0
| Câble U1000RO2V : |  |  |  | 0
1025 | Câble U1000RO2V 1x240 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 40 |  | 0
1026 | Câble U1000RO2V 1x185 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 20 |  | 0
1027 | Câble U1000RO2V 1x150 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 160 |  | 0
1028 | Câble U1000RO2V 1x120 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 1084 |  | 0
1029 | Câble U1000RO2V 1x95 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 640 |  | 0
1030 | Câble U1000RO2V 1x70 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 1440 |  | 0
1031 | Câble U1000RO2V 1x50 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 2562 |  | 0
1032 | Câble U1000RO2V 1x35 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 271 |  | 0
1033 | Câble U1000RO2V 1x25 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 270 |  | 0
1034 | Câble U1000RO2V 1x16 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 428 |  | 0
1035 | Câble U1000 RO2V 4G50 mm²+T : Le mètre linéaire: | ML | 40 |  | 0
1036 | Câble U1000RO2V 5G35 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 489 |  | 0
1037 | Câble U1000RO2V 5G25 mm²: Le mètre linéaire: | ML | 200 |  | 0
1038 | Câble U1000RO2V 5G16 mm²: Le mètre linéaire: | ML | 703 |  | 0
1039 | Câble U1000RO2V 5G10 mm²: Le mètre linéaire: | ML | 443 |  | 0
1040 | Câble U1000RO2V 5G6 mm²: Le mètre linéaire: | ML | 185 |  | 0
| Câble CR1 : |  |  |  | 0
1041 | Câble CR1 1x120 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 40 |  | 0
1042 | Câble CR1 1x70 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 100 |  | 0
1043 | Câble CR1 1x16 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 80 |  | 0
1044 | Câble CR1 5x35 mm² : Le mètre linéaire: | ML | 10 |  | 0
1045 | Câble CR1 5G25 mm²: Le mètre linéaire: | ML | 10 |  | 0
1046 | Câble CR1 5G16 mm²: Le mètre linéaire: | ML | 10 |  | 0
1047 | Câble CR1 5G10 mm²: Le mètre linéaire: | ML | 10 |  | 0
1048 | Câble CR1 5G6 mm²: Le mètre linéaire: | ML | 10 |  | 0
| Canalisation préfabriquée : |  |  |  | 0
1049 | Canalisation préfabriquée en Aluminium courant nominal 63 A Le mètre linéaire: | ML | 40 |  | 0
1050 | Canalisation préfabriquée en Aluminium courant nominal 80 A Le mètre linéaire: | ML | 10 |  | 0
1051 | Canalisation préfabriquée en Aluminium courant nominal 125 A Le mètre linéaire: | ML | 100 |  | 0
| CANALISATIONS INTERIEURES, CHEMINS DE CABLES, PLINTHES ET CONDUITS: |  |  |  | 0
1052 | Chemin de câbles - Dimensions 305 x 63 mm: Le mètre linéaire: | ML | 928 |  | 0
1053 | Chemin de câbles - Dimensions 215 x 63 mm: Le mètre linéaire: | ML | 1098 |  | 0
1054 | Chemin de câbles - Dimensions 155 x 63 mm: Le mètre linéaire: | ML | 170 |  | 0
1055 | Chemin de câbles - Dimensions 95 x 63 mm: Le mètre linéaire: | ML | 270 |  | 0
1056 | Plinthe électrique 100x50 mm: Le mètre linéaire: | ML | 100 |  | 0
1057 | Plinthe électrique 75x50 mm: Le mètre linéaire: | ML | 100 |  | 0
| MISE A LA TERRE ET PROTECTIONS: |  |  |  | 0
1058 | Contrôle, amélioration et mesure de la terre du bâtiment principal y compris contrôleur de mise à la terre: L'unité : | U | 13 |  | 0
1059 | Liaison équipotentielle principale: L'unité : | U | 13 |  | 0
1060 | Liaison équipotentielle secondaire: L'unité : | U | 280 |  | 0
| PARATONNERRE: |  |  |  | 0
1061 | Paratonnerre pour le batiment : Rayon >90m L'unité : | U | 3 |  | 0
| DISTRIBUTION COMMANDES ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT: |  |  |  | 0
| Fourniture, Pose et Raccordement des Commandes |  |  |  | 0
1062 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Commande par simple allumage L'unité : | U | 172 |  | 0
1063 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Commande par simple allumage Etanche L'unité : | U | 23 |  | 0
1064 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Commande par double allumage L'unité : | U | 57 |  | 0
1065 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Commande par va et vient L'unité : | U | 20 |  | 0
1066 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Commande par va et vient étanche L'unité : | U | 1 |  | 0
1067 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Commande par double va et vient L'unité : | U | 36 |  | 0
1068 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une commande par détecteur de présence L'unité : | U | 78 |  | 0
1069 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Commande par bouton poussoir lumineux L'unité : | U | 73 |  | 0
1070 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Foyer lumineux sur télérupteur ou minuterie L'unité : | U | 40 |  | 0
1071 | Foyer lumineux supplémentaire L'unité : | U | 1650 |  | 0
1072 | Tableau de commande d'éclairage TC L'unité | U | 3 |  | 0
| Fourniture, Pose et Raccordement Des Prises de courant |  |  |  | 0
1073 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une prise de courant 10/16A - 2P+T L'unité : | U | 1102 |  | 0
1074 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une prise de courant 10/16A - 2P+T avec détrompeur L'unité : | U | 568 |  | 0
1075 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Prise de courant 10/16A - 2P+T étanche L'unité : | U | 232 |  | 0
1076 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Prise de courant 16A - 2P+T antidéflagrant L'unité : | U | 135 |  | 0
1077 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Prise de courant 20A - 3P+T antidéflagrant L'unité : | U | 2 |  | 0
1078 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Prise de courant 32A - 380V L'unité : | U | 78 |  | 0
1079 | Fourniture, Pose et Raccordement d'une Prise de courant 32A - 220V L'unité : | U | 8 |  | 0
1080 | Fourniture, Pose et Raccordement d'un Bouton Arrêt d'urgence L'unité : | U | 1 |  | 0
| Boite au sol L'unité : |  |  |  | 0
1081 | Fourniture, Pose et Raccordement d’une Boite au sol type 1 (I,O,N) L'unité : | U | 59 |  | 0
1082 | Fourniture, Pose et Raccordement d’une Boite au sol type 2 (I,T,N,2O) L'unité : | U | 34 |  | 0
1083 | Fourniture, Pose et Raccordement d’une Boite au sol type 3 (I,N,2O) L'unité : | U | 27 |  | 0
| ALIMENTATIONS ELECTRIQUES: |  |  |  | 0
| A/ LOT : ELECTRICITE |  |  |  | 0
1084 | Alimentation de l'enseigne lumineuse : L'unité : | U | 2 |  | 0
1085 | Alimentation Ecran de projection : L'unité : | U | 17 |  | 0
1086 | Alimentation Vidéo projecteur : L'unité : | U | 17 |  | 0
1087 | Alimentation Porte électrique: L'unité : | U | 28 |  | 0
1088 | Alimentation électrique 16A 220V : L'unité : | U | 360 |  | 0
1089 | Alimentation électrique 20A 220V : L'unité : | U | 48 |  | 0
1090 | Alimentation électrique 20A 380V : L'unité : | U | 70 |  | 0
1091 | Alimentation électrique 32A 380V : L'unité : | U | 40 |  | 0
| B/ LOT : COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
1092 | Alimentation armoire informatique/telephonique: L'unité : | U | 16 |  | 0
1093 | Alimentation armoires de Vidéosurveillance: L'unité : | U | 1 |  | 0
1094 | Alimentation Commutateur parabolique: L'unité : | U | 4 |  | 0
1095 | Alimentation de la centrale de détection incendie (ECS-CMSI) L'unité : | U | 2 |  | 0
1096 | Alimentation Bloc Autonome d’Alarme L'unité : | U | 29 |  | 0
1097 | Alimentation Dispositif de commande avec signalisation (DCS) L'unité : | U | 1 |  | 0
1098 | Alimentation Tableur de report de synthèse pour BAAS-Pr L'unité : | U | 1 |  | 0
1099 | Alimentation rack de sonorisation L'unité : | U | 7 |  | 0
1100 | Alimentation pour contrôle d'accès L'unité : | U | 5 |  | 0
1101 | Alimentation centrale Anti intrusion L'unité : | U | 1 |  | 0
1102 | Alimentation pour Commande et contrôle d'asservissement L'ensemble: | E | 1 |  | 0
| C/ LOT : PLOMBERIE |  |  |  | 0
1103 | Alimentation Station de surpression EP L'unité : | U | 1 |  | 0
1104 | Alimentation Station de surpression EI L'unité : | U | 1 |  | 0
1105 | Alimentation Chauffe-eau solaire L'unité : | U | 8 |  | 0
1106 | Alimentation Compresseur d'air comprimé L'unité : | U | 3 |  | 0
1107 | Alimentation Pompe de retour ECS L'unité : | U | 4 |  | 0
1108 | Alimentation Adoucisseur L'unité : | U | 2 |  | 0
1109 | Alimentation Pompe vide cave L'unité : | U | 2 |  | 0
| D/ LOT : VENTILATION-CLIMATISATION |  |  |  | 0
1110 | Alimentation monosplit systéme inverter gainable entre 10 et 14Kw L'unité : | U | 23 |  | 0
1111 | Alimentation monosplit systéme inverter gainable entre 5 et 7Kw L'unité : | U | 16 |  | 0
1112 | Alimentation monosplit L'unité : | U | 33 |  | 0
1113 | Alimentation groupe froid-local poubelle L'unité : | U | 1 |  | 0
1114 | Alimentation systéme locaux techniques CFO-CFA L'unité : | U | 12 |  | 0
1115 | Alimentation systéme local Onduleur L'unité : | U | 2 |  | 0
1116 | Alimentation Armoire de climatisation local serveur L'unité : | U | 2 |  | 0
1117 | Alimentation Caisson d'extraction entre 200 m3/h et 500 m3/h L'unité : | U | 17 |  | 0
1118 | Alimentation Caisson d'extraction entre 600 m3/h et 1400 m3/h L'unité : | U | 11 |  | 0
1119 | Alimentation Caisson d'extraction entre 1500 m3/h et 4500 m3/h L'unité : | U | 1 |  | 0
1120 | Alimentation Caisson d'extraction buanderie L'unité : | U | 1 |  | 0
1121 | Alimentation Caisson d'air neuf entre 300 m3/h et 2100 m3/h L'unité : | U | 30 |  | 0
1122 | Alimentation Caisson d'air neuf entre 2500 m3/h et 5000 m3/h L'unité : | U | 1 |  | 0
1123 | Alimentation Caisson d'air neuf buanderie L'unité : | U | 1 |  | 0
1124 | Alimentation Caisson VMC L'unité : | U | 6 |  | 0
1125 | Alimentation Ventilateur de gaine L'unité : | U | 5 |  | 0
| E/ LOT : DESENFUMAGE |  |  |  | 0
1126 | Alimentation Caisson d'extraction 13000 m3/h L'unité : | U | 2 |  | 0
1127 | Alimentation Caisson d'air neuf 6500 m3/h L'unité : | U | 1 |  | 0
1128 | Alimentation Caisson d'air neuf 4000 m3/h L'unité : | U | 5 |  | 0
1129 | Alimentation Caisson d'extraction cuisine /cuisson L'unité : | U | 1 |  | 0
1130 | Alimentation Caisson d'extraction cuisine /laverie L'unité : | U | 1 |  | 0
1131 | Alimentation Caisson d'air neuf cuisine /cuisson L'unité : | U | 1 |  | 0
1132 | Alimentation Caisson d'air neuf cuisine /laverie L'unité : | U | 1 |  | 0
| F/ LOT : CUISINE |  |  |  | 0
1133 | Alimentation Lave vaisselle à capot L'unité : | U | 1 |  | 0
1134 | Alimentation Laveuse essoruse L'unité : | U | 2 |  | 0
1135 | Alimentation Séchoir de linge L'unité : | U | 1 |  | 0
1136 | Alimentation Calandreuse L'unité : | U | 1 |  | 0
1137 | Alimentation Meuble bain marie à eau sur meuble chaud L'unité : | U | 2 |  | 0
1138 | Alimentation Meuble réfrigère avec vitrines L'unité : | U | 1 |  | 0
1139 | Alimentation Chariot chauffe assiettes L'unité : | U | 1 |  | 0
1140 | Alimentation Turbine à glace verticale L'unité : | U | 1 |  | 0
1141 | Alimentation tour a pâtisserie réfrigère 600 x 400 froid ventile L'unité : | U | 1 |  | 0
1142 | Alimentation chambre froide modulaire positive L'unité : | U | 1 |  | 0
1143 | Alimentation chambre froide modulaire négative L'unité : | U | 1 |  | 0
1144 | Alimentation fourneau simple service 4 feux à gaz sur four à gaz GN 2/1. L'unité : | U | 7 |  | 0
1145 | Alimentation sauteuse basculante gaz propane L'unité : | U | 3 |  | 0
1146 | Alimentation marmite gaz chauffe directe 150L L'unité : | U | 1 |  | 0
1147 | Alimentation friteuse 2 bacs à gaz propane sur placard a 2 portes L'unité : | U | 3 |  | 0
1148 | Alimentation bain marie avec commande L'unité : | U | 3 |  | 0
1149 | Alimentation placards à robinetterie gaz propane L'unité : | U | 1 |  | 0
1150 | Alimentation salamandre électrique L'unité : | U | 3 |  | 0
1151 | Alimentation four mixte à vapeur directe L'unité : | U | 1 |  | 0
1152 | Alimentation LAVEUSE ESSOREUSE. L'unité : | U | 1 |  | 0
1153 | Alimentation SECHOIR DE LINGE L'unité : | U | 1 |  | 0
1154 | Alimentation CALANDREUSE L'unité : | U | 1 |  | 0
1155 | Alimentation PLACARDS A ROBINETTERIE GAZ PROPANE L'unité : | U | 2 |  | 0
1156 | Alimentation hotte d’extraction centrale L'unité : | U | 2 |  | 0
1157 | Alimentation four mixte à vapeur directe L'unité : | U | 2 |  | 0
1158 | Alimentation tour a pâtisserie réfrigère 600 x 400 froid ventile L'unité : | U | 2 |  | 0
1159 | Alimentation turbine à glace verticale L'unité : | U | 1 |  | 0
1160 | Alimentation tour a pâtisserie réfrigère 600 x 400 froid ventile L'unité : | U | 2 |  | 0
1161 | Alimentation FACONNEUSE MANUELLE L'unité : | U | 1 |  | 0
1162 | Alimentation four a sole 04 niveaux L'unité : | U | 1 |  | 0
1163 | Alimentation tour a pâtisserie réfrigère 600 x 400 froid ventile L'unité : | U | 4 |  | 0
1164 | Alimentation four a pâtisserie L'unité : | U | 1 |  | 0
1165 | Alimentation meuble réfrigère avec vitrine L'unité : | U | 1 |  | 0
1166 | Alimentation chariot chauffe assiette L'unité : | U | 1 |  | 0
1167 | Alimentation meuble chaud vitro céramique L'unité : | U | 1 |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE:
1168 | Bloc de balisage de sécurité 45 lumens led : L'unité : | U | 233 |  | 0
1169 | Bloc d'ambiance de sécurité 360 lumens : L'unité : | U | 81 |  | 0
1170 | Bloc de télécommande d'éclairage de sécurité: L'unité : | U | 14 |  | 0
1171 | Bloc autonome portatif d’intervention (B.A.P.I) : L'unité : | U | 8 |  | 0
| LUSTRERIE INTERIEURE ET EXTERIEUR:: |  |  |  | 0
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE LA LUSTRERIE INTERIEURE:
1172 | Panel encastré à led 600/600 40W TYPE 1 - (PA01) L'unité : | U | 498 |  | 0
1173 | Panel encastré à led 1200/300 40W TYPE 2 - (PA02) L'unité : | U | 63 |  | 0
1174 | Panel encastré à led 600/600 33W TYPE 3 - (PA03) L'unité : | U | 11 |  | 0
1175 | Plafonnier à led 37W - (PL) L'unité : | U | 61 |  | 0
1176 | Spot encastré à led 15,5 W TYPE 1 - (SP01) L'unité : | U | 297 |  | 0
1177 | Spot encastré à led 15,5 W TYPE 2 - (SP02) L'unité : | U | 211 |  | 0
1178 | Spot encastré à led 17W TYPE 3 - (SP03) L'unité : | U | 258 |  | 0
1179 | Spot encastré à led 24W TYPE 4 - (SP04) L'unité : | U | 31 |  | 0
1180 | Spot encastré à led 15,5 W TYPE 5 - (SP05) L'unité : | U | 70 |  | 0
1181 | Spot encastré à led 17W TYPE 6 - (SP06) L'unité : | U | 34 |  | 0
1182 | Spot encastré à led 41W TYPE 7 - (SP07) L'unité : | U | 57 |  | 0
1183 | Suspension à led 9,4W TYPE 1 - (SU01) L'unité : | U | 6 |  | 0
1184 | Suspension décorative à led 5W TYPE 2 - (SU02) L'unité : | U | 6 |  | 0
1185 | Suspension à led 14,8W TYPE 3 - (SU03) L'unité : | U | 19 |  | 0
1186 | Suspension à led 31,7W TYPE 4 - (SU04) L'unité : | U | 1 |  | 0
1187 | Suspension à led 63,5W TYPE 5 - (SU05) L'unité : | U | 1 |  | 0
1188 | Suspension à led 120W TYPE 6 - (SU06) L'unité : | U | 1 |  | 0
1189 | Suspension décorative 23W TYPE 7 - (SU07) L'unité : | U | 3 |  | 0
1190 | Système linéaire WW à led 62,67W - (SY) L'unité : | U | 29 |  | 0
1191 | Armature industrielle à led 65W - (AR) L'unité : | U | 90 |  | 0
1192 | Bandeaux à led 14,4W/m - (BAN) Le mètre linéaire: | ML | 68 |  | 0
1193 | Balisage à led 1W - (BAL) L'unité : | U | 50 |  | 0
1194 | Applique à led 17,5W - (AP) L'unité : | U | 58 |  | 0
1195 | Reglette étanche à led 21W - (RE) L'unité : | U | 160 |  | 0
1196 | RAIL-(RA) Le mètre linéaire: | ML | 26 |  | 0
1197 | Projecteur sur RAIL à led 27W TYPE 1 - (PR01) L'unité : | U | 18 |  | 0
1198 | Projecteur à led 9W TYPE 2 - (PR02) L'unité : | U | 3 |  | 0
ECLAIRAGE EXTERIEUR:
| CANALISATION EXTERIEURES ENTERRES |  |  |  | 0
1199 | Tube Annelé Double Paroi diamètre 63 mm y compris tranchée: Le mètre linéaire: | ML | 1130 |  | 0
| CABLES ELECTRIQUES |  |  |  | 0
1200 | Câble U1000RVFV 5G10 mm² Le mètre linéaire: | ML | 800 |  | 0
1201 | Câble U1000RVFV 5G6 mm² Le mètre linéaire: | ML | 800 |  | 0
1202 | Câble U1000RVFV 3G6 mm² Le mètre linéaire: | ML | 400 |  | 0
1203 | Câble U1000RVFV 3G4 mm² Le mètre linéaire: | ML | 350 |  | 0
1204 | Câble U1000RVFV 3G2,5 mm² Le mètre linéaire: | ML | 500 |  | 0
| MASSIF POUR CANDÉLABRE |  |  |  | 0
1205 | Massif pour Candélabre de hauteur 6,44 m L'unité : | U | 34 |  | 0
1206 | Massif pour Candélabre de hauteur 12 m L'unité : | U | 11 |  | 0
1207 | Massif pour Candélabre de hauteur 14 m L'unité : | U | 10 |  | 0
| LUSTRERIE EXTERIEURE |  |  |  | 0
1208 | Projecteur à led 20W TYPE 1 L'unité : | U | 13 |  | 0
1209 | Projecteur au sol à led 4,3W TYPE 2 avec piquet L'unité : | U | 73 |  | 0
1210 | Projecteur à led 380W L'unité : | U | 7 |  | 0
1211 | Projecteurs à led 2x380W sur un mât L'unité : | U | 4 |  | 0
1212 | Projecteurs à led 3x380W sur un mât L'unité : | U | 10 |  | 0
1213 | Projecteur à led 8X38W (16 Proj 1 mât) L'unité : | U | 5 |  | 0
1214 | Armature routière à led 73W sur mât 6,44m L'unité : | U | 34 |  | 0
1215 | Bandeaux à led 48W L'unité : | U | 132 |  | 0
1216 | Système d'éclairage linéaire à led 24W L'unité : | U | 62 |  | 0
1217 | Applique à led 17.4WW L'unité : | U | 45 |  | 0
1218 | Balisage à led 13.5W L'unité : | U | 61 |  | 0
1219 | Borne à led 45W L'unité : | U | 22 |  | 0
TOTAL GENERAL - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 300-400-500-REV-FP-MEN (hidden)
N° du prix | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire en DHs (hors TVA) | Prix total en DHs (hors TVA)
300 | REVETEMENTS SOLS ET MURS
REVETEMENT SOLS
301 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS CERAME TEINTE DANS LA MASSE 60 X 30 Y/C PLINTHES 10CM TYPE 01 Mètre carré | M² | 3240 | 200 | 648000
302 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS CERAME TEINE DANS LA MASSE DE 30 X 60 CM Y/C PLINTHES 10CM TYPE 02 Mètre carré | M² | 670 | 210 | 140700
303 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX GRÉS CERAME ANTIDERAPANT DE 30 X 60 CM Y/C PLINTHES 10CM Mètre carré | M² | 1100 | 210 | 231000
304 | REVETEMENT EN MARBRE LOCAL POUR TABLETTE ET PAILLASSE Y COMPRIS Mètre carré | M² | 65 | 400 | 26000
305 | REVÊTEMENT MARCHES ET CONTRES MARCHESD'ESCALIERS EN MARBRE LOCAL Y COMPRIS PLINTHES Mètre carré | M² | 660 | 400 | 264000
306 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE LOCAL Y COMPRIS PLINTHE Mètre carré | M² | 310 | 380 | 117800
307 | PARQUET EN BOIS Y COMPRIS PLINTHE Mètre carré | M² | 115 | 450 | 51750
308 | REVETEMENT EN MOQUETTE ACOUSTIQUE Mètre carré | M² | 260 | 290 | 75400
309 | GRANITO POLI Y COMPRIS PLINTHES DE 10 CM DE HAUTEUR Mètre carré | M² | 4600 | 110 | 506000
310 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE D'IMPORTATION Mètre carré | M² | 80 | 750 | 60000
311 | REVETEMENT DE SOL EN ZELLIGE TRADITIONNEL Mètre carré | M² | 40 | 700 | 28000
312 | REVETEMENT EN RESINE EPOXY Mètre carré | M² | 1250 | 120 | 150000
313 | PEINTURE ALIMENTAIRE POUR SOLS ET MURS BACHE A EAU Mètre carré | M² | 10 | 80 | 800
REVETEMENT MURS
314 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX GRÉS TEINTE DANS LA MASSE DE 30 X 60 CM Mètre carré | M² | 3100 | 180 | 558000
315 | Revêtement mural acoustique en panneaux en MDF perfores Mètre carré | M² | 500 | 1000 | 500000
316 | Revêtement mural acoustique en panneaux en MDF pleins Mètre carré | M² | 500 | 900 | 450000
317 | CARRELAGE DE MUR EN CARREAU GRES CERAME 20x20cm Mètre carré | M² | 760 | 120 | 91200
REVETEMENT FAÇADE
318 | BRISE SOLEIL EN BETON RENFORCE DE FIBRES DE VERRE GRC Mètre Llinéaire | ML | 390 | 1800 | 702000
319 | PANNEAUX DE FACADES Engravés EN BETON RENFORCE DE FIBRES DE VERRE GRC Mètre carré | M² | 310 | 3100 | 961000
320 | PANNEAUX DE FACADES Lisses EN BETON RENFORCE DE FIBRES DE VERRE GRC Mètre carré | M² | 260 | 2400 | 624000
321 | Habillage de façade et acrotère en panneau composite en aluminium 4 mm d'epaisseur perforée Mètre carré | M² | 320 | 1800 | 576000
Habillage en panneau composite en aluminium 4 mm d'epaisseur
322 | Faux plafond en panneau composite en aluminium 4 mm d'epaisseur Mètre carré | M² | 250 | 1300 | 325000
323 | Revetement facade en panneau composite 4mm d'épaisseur Mètre carré | M² | 490 | 1300 | 637000
324 | couverture en panneau composite en aluminium 4 mm d'epaisseur Mètre carré | M² | 220 | 1300 | 286000
325 | REVETEMENT MURAL EN MARBRE D'IMPORTATION Mètre carré | M² | 60 | 800 | 48000
326 | REVETEMENT FACADE EN PIERRE LOCAL Mètre carré | M² | 480 | 350 | 168000
327 | PAVE DE VERRE Mètre carré | M² | 105 | 150 | 15750
328 | Revêtement mural : rosace en zellige Beldi Mètre carré | M² | 120 | 700 | 84000
| TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS HT |  |  |  | 8325400
400 | FAUX PLAFONDS
401 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX Mètre carré | M² | 550 | 130 | 71500
402 | FAUX PLAFOND EN BA13 POUR INTERIEUR Y/C TRAPPES DE VISITE ET JOINTS CREUX Mètre carré | M² | 390 | 250 | 97500
403 | FAUX PLAFONDS MODULAIRE EN PLATRE LISSE DE 60X60CM Mètre carré | M² | 1700 | 300 | 510000
404 | FAUX PLAFOND EN BA13 HYDROFUGE Y COMPRIS JOINT CREUX Mètre carré | M² | 630 | 250 | 157500
405 | FAUX PLAFOND EN BOIS SCULPTE Mètre carré | M² | 110 | 600 | 66000
406 | TRAPPE DE VISITE 60X60 CM Mètre carré | M² | 25 | 150 | 3750
407 | FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE PERFORE Y COMPRIS BANDE PERIPHERIQUE EN BA 13 ET JOINT CREUX Mètre carré | M² | 400 | 480 | 192000
408 | FAUX PLAFOND EN TOLE ALUMINIUM PERFOREE 60 x 60 CM Mètre carré | M² | 3500 | 250 | 875000
409 | Faux plafond modulaire en plaques de laine de roche 60x60cm Mètre carré | M² | 18 | 400 | 7200
| TOTAL LOT FAUX PLAFONDS HT |  |  |  | 1980450
500 | MENUISERIE BOIS -ALUMINIUM ET METALLIQUE
MENUISERIE ALUMINIUM
501 | FENETRES EN ALUMINIUM OUVRANTES A LA FRANCAISES Mètre carré | M² | 1050 | 1800 | 1890000
502 | FENETRES FIXES EN ALUMINIUM Mètre carré | M² | 15 | 1200 | 18000
503 | CHASSIS ACOUSTIQUE VITRE TYPE CHV(P) Mètre carré | M² | 3 | 1500 | 4500
504 | FENETRES EN ALUMINIUM COULISSANTES Mètre carré | M² | 385 | 1600 | 616000
FENETRE VITREES COUPE FEU OU PARE-FLAMME
505 | FENETRES COUPE-FEU 1/2H EN ALUMINIUM Mètre carré | M² | 5 | 1700 | 8500
506 | FENETRES PARE-FLAMME EN ALUMINIUM Mètre carré | M² | 5 | 1800 | 9000
507 | CHASSIS OUVRANTS SOUFFLETS EN ALUMINIUM Mètre carré | M² | 85 | 950 | 80750
508 | PORTES VITRÉES EN ALUMINIUM OUVRANTES À LA FRANÇAISES AVEC OU SANS IMPOSTE Mètre carré | M² | 250 | 1800 | 450000
509 | PORTES VITRÉES EN ALUMINIUM COULISSANTE AVEC OU SANS IMPOSTE Mètre carré | M² | 35 | 1400 | 49000
510 | GARDE-CORPS EN VERRE y compris accessoires Mètre carré | M² | 85 | 1800 | 153000
511 | MUR RIDEAU VEC Mètre carré | M² | 104 | 2400 | 249600
512 | CLOISONS AMOVIBLES TYPE CL A SANS PORTE Mètre carré | M² | 40 | 950 | 38000
513 | CLOISONS AMOVIBLES TYPE CL A AVEC PORTE Mètre carré | M² | 425 | 1400 | 595000
514 | PORTE ALUMINIUM POUR DOUCHE Mètre carré | M² | 62 | 1100 | 68200
515 | SKYDOME DE 1X1M L'unité | U | 9 | 700 | 6300
MENUISERIE BOIS
516 | PORTE ISOPLANE STRATIFIEE A UN OU DEUX VANTAUX OUVRANTS A LA FRANCAISE Mètre carré | M² | 460 | 1000 | 460000
517 | PORTE ISOPLANE STRATIFIEE A UN OU DEUX VANTAUX Y COMPRIE PARTIE VITREE Mètre carré | M² | 105 | 1100 | 115500
518 | PORTE PLEINE EN BOIS MASSIF Mètre carré | M² | 9 | 2500 | 22500
519 | PORTE ACOUSTIQUE EN BOIS MASSIF Mètre carré | M² | 20 | 2800 | 56000
520 | PORTES BOIS PAREFLAMME 1/2H AVEC FERME PORTE Mètre carré | M² | 145 | 1700 | 246500
521 | PORTES BOIS COUPE FEU 1/2H AVEC FERME PORTE Mètre carré | M² | 60 | 2500 | 150000
522 | PORTES BOIS COUPE FEU 1/2H VA ET VIENT POUR CUISINE Mètre carré | M² | 7 | 2000 | 14000
523 | PLACARDS EN BOIS OUVRANTS A LA FRANCAISES Mètre carré | M² | 460 | 850 | 391000
MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
524 | PORTE METALLIQUE OUVRANT A LA FRANCAISE Mètre carré | M² | 92 | 1100 | 101200
525 | PORTE METALLIQUE OUVRANT A LA FRANCAISE CF 1/2H Mètre carré | M² | 58 | 1800 | 104400
526 | PORTE METALLIQUE OUVRANT A LA FRANCAISE CF 1H+FP Mètre carré | M² | 7 | 1200 | 8400
527 | PORTE METALLIQUE COULISSANTE MOTORISE A UN OU DEUX VANTAUX + PORTE OUVRANT A LA FRANCAISE Mètre carré | M² | 355 | 1600 | 568000
528 | PORTE METALLIQUE COULISSANTE MOTORISEE POUR MUR DE CLOTURE Mètre carré | M² | 40 | 2200 | 88000
529 | MAIN COURANTE EN INOX: Mètre linéaire | ML | 150 | 180 | 27000
530 | MAIN COURANTE EN ACIER GALVANISE ET PEINT Ø 50 MM Mètre linéaire | ML | 300 | 200 | 60000
531 | GARDE CORPS VITREE Mètre linéaire | ML | 70 | 1500 | 105000
532 | GARDE CORPS EN INOX Mètre linéaire | ML | 10 | 650 | 6500
533 | GARDE CORPS METALLIQUE GALVANISE ET PEINT H=1M Mètre linéaire | ML | 13 | 450 | 5850
534 | GRILLE DE VENTILATION A LAMES FIXES EN ALUMINIUM Y MOUSTIQUAIRE EN POLYPROPYLENE Mètre carré | M² | 94 | 300 | 28200
535 | GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE GALVANISE ET PEINT Mètre carré | M² | 175 | 500 | 87500
536 | ECHELLE RABATTABLE EN ALUMINIUM Mètre linéaire | ML | 57 | 800 | 45600
537 | TRAPPE DE VISITE POUR TERRASSE L'unité | U | 7 | 500 | 3500
538 | GRILLE ANTI VOLATILES SUR CHASSIS Mètre carré | M² | 24 | 250 | 6000
| TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM ET METALLIQUE HT |  |  |  | 6936500

## 1300-DI
N° Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE TOTALE | PU EN DH HT | PRIX TOTALE EN DH H.T
COURANT FAIBLE
1300 | SYSTÈME DE DETECTION ET DE MISE EN SECURITE INCENDIE
CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE
1301 | Centrale de détection incendie adressable pour le pôle maison de stagiaire L'ensemble : | E | 1 |  | 0
| SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE ADRESSABLE |  |  |  | 0
1302 | Système de mise en sécurité incendie pour le pôle maison de stagiaire L'ensemble: | E | 1 |  | 0
1303 | Tableau répétiteur L'unité : | U | 1 |  | 0
| DETECTION ET CABLAGE |  |  |  | 0
1304 | Détecteur optique de fumée adressable pour faux plafond L'unité: | U | 137 |  | 0
1305 | Détecteur optique de fumée adressable pour faux plancher L'unité: | U | 2 |  | 0
1306 | Détecteur thermovélocimétrique adressable L'unité: | U | 6 |  | 0
1307 | Déclencheur manuel adressable L'unité : | U | 16 |  | 0
1308 | Indicateur d'action L'unité: | U | 46 |  | 0
| SYSTEME D'EVACUATION ET DIFFUSION SONORE |  |  |  | 0
1309 | Avertisseur d'alarme sonore visuel à message préenregistré L'unité : | U | 7 |  | 0
1310 | Avertisseur d'alarme visuel (sanitaires ) L'unité: | U | 14 |  | 0
| COMMANDE ET CONTRÖLE D'ASSERVISSEMENT |  |  |  | 0
1311 | Commande et contrôle d'asservissement pour le pôle maison de stagiaire L'ensemble : | E | 1 |  | 0
| SYSTÈME D'ALARME INCENDIE TYPE 2b |  |  |  | 0
1312 | Bloc Autonome d’Alarme sonore principal BAAS pr L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1313 | Dispositif de commande avec signalisation (DCS) L'unité : | U | 1 |  | 0
1314 | Déclencheurs manuels d'incendie L'unité : | U | 51 |  | 0
1315 | Blocs Autonomes d’Alarme sonore satellites (BAAS type sa) avec flash L'unité : | U | 29 |  | 0
1316 | Sirène d'alarme visuelle pour sanitaires L'unité: | U | 13 |  | 0
1317 | Tableur de report de synthèse pour BAAS-Pr L'unité: | U | 1 |  | 0
1318 | Commande et contrôle d'asservissement (hors pôle maison de stagiaire) L'ensemble : | E | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 1400-VDI
N° Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE TOTALE | PU EN DH HT | MONTANT TOTAL EN DH H.T
1400 | RÉSEAUX VDI- IP
Réseaux VDI - IP : PASSIF
Armoires et baies de brassage INFORMATIQUE :
1401 | Armoire VDI 19''- 42 Unités L'unité: | U | 8 |  | 0
1402 | Armoire VDI 19''- 32 Unités L'unité: | U | 2 |  | 0
1403 | Armoire VDI 19''- 24 Unités L'unité: | U | 2 |  | 0
1404 | Armoire VDI 19''- 20 Unités L'unité: | U | 4 |  | 0
| CABLAGE CUIVRE S/FTP |  |  |  | 0
1405 | Panneau de brassage 19" 48 ports, cat6a 500 MHz L'unité: | U | 23 |  | 0
1406 | Panneau de brassage 19" 24 ports, cat6a 500 MHz L'unité: | U | 14 |  | 0
1407 | Réseaux de conduit ,Câble de distribution Cat. 6a, S/FTP 4 Paires Le mètre Linéaire: | ML | 61740 |  | 0
| Cordon de brassage et de liaison |  |  |  | 0
1408 | Cordon de brassage S/FTP RJ45 L=1 ML L'unité: | U | 1029 |  | 0
1409 | Cordon de liaison souple S/FTP RJ45 L=3 ML L'unité: | U | 798 |  | 0
| PRISE RJ45 |  |  |  | 0
1410 | Prise téléphonique L'unité: | U | 75 |  | 0
1411 | Prise Informatique L'unité : | U | 713 |  | 0
1409 | Attente pour prise informatique au boite au sol L'unité: | U | 85 |  | 0
| Attente pour prise téléphonique au boite au sol L'unité: | U | 22 |  | 0
1410 | Attente pour prise de vidéosurveillance L'unité: | U | 65 |  | 0
1408 | Attente pour prise de contrôle d'accès L'unité: | U | 4 |  | 0
1409 | Attente pour borne wifi L'unité: | U | 65 |  | 0
| CABLAGES & CONNECTIQUES OPTIQUES |  |  |  | 0
| Tiroir optique 1U - 19" |  |  |  | 0
1412 | Tiroir optique mulltimode 12 ports 1U-19'' L'unité: | U | 14 |  | 0
1413 | Tiroir optique mulltimode 48 ports 1U-19'' L'unité: | U | 2 |  | 0
1414 | Câble à fibres optiques multimodes (50/125µm) Le mètre linéaire: | ML | 4660 |  | 0
1415 | Dalles techniques de distribution Le mètre carré: | M² | 114 |  | 0
1416 | Branchement téléphonique du projet avec le réseau extérieur L'ensemble: | E | 1 |  | 0
1417 | Test et mise en service L'ensemble: | E | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 1500-CA
N° Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE TOTALE | PU EN DH HT | PRIX TOTALE EN DH H.T
1500 | SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCES ET ALARME INTRUSION
CONTRÔLE D'ACCES POUR L'ENTREE DU BATIMENT ET LES LOCAUX SENSIBLES
1501 | PC de programmation , d'archivage et de supervision y compris logiciel,badges programés et encodeur L'ensemble: | E | 1 |  | 0
1502 | Lecteur de contrôle d'accès L'unité: | U | 4 |  | 0
1503 | Unité de gestion de porte IP L'unité: | U | 3 |  | 0
1504 | Equipements de portes L'unité: | U | 4 |  | 0
1505 | Contrôle d'accès pour la porte de régie et le local technique intérieur (centre de conférence) L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1506 | Contrôle d'accès pour la régie de l'amphi et le local technique intérieur L'ensemble | E | 1 |  | 0
| Système d'Alarme intrusion |  |  |  | 0
1507 | Centrale Anti intrusion L'ensemble: | E | 1 |  | 0
1508 | Détecteur D'ouverture de porte L'unité: (volumétrique PIR couvrant 120 °) | U | 74 |  | 0
1509 | Détecteur D'ouverture de porte anti panique L'unité: | U | 5 |  | 0
1510 | Sirène d'alarme L'unité: | U | 16 |  | 0
1511 | Câble,programmation ,installation et mise en service de l'ensemble L'ensemble: | E | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 1600-TDS-AN
N° | DESIGNATIONS | UNITE | QUANTITE TOTALE | PU EN DH HT | PRIX TOTAL EN DH H.T
1600 | TELEDISTRIBUTION ANALOGIQUE : SOLUTION VARIANTE
1601 | Antennes terrestres TNT L'unité : | U | 4
1602 | Antennes paraboliques 1,80 m yc LNB L'unité : | U | 4
1603 | Génie civil pour les antennes paraboliques & terrestres L'ensemble: | E | 1
1604 | Commutateur parabolique 5 entrées /4 sorties L'unité: | U | 4
1605 | Prise TV L'unité: | U | 5
1606 | Câblage coaxial & Réseau de conduits L'ensemble: | E | 1
1607 | Programmation paramétrage et mise en service L'ensemble: | E | 1
TOTAL GENERAL - HORS TAXES -

## 1700-VS
N° Prix | DESIGNATION | UNITE | QTE TOTALE | PU EN DH HT | PRIX TOTAL EN DH H.T
1700 | VIDEOSURVEILLANCE : RESEAU IP
CAMERA DE VIDEOSURVEILLANCE IP
1701 | Caméras Bullet IP fixe couleur jour et nuit type extérieur L'unité : | U | 68 |  | 0
1702 | Caméra IP PTZ extérieur sur façade L'unité: | U | 7 |  | 0
1703 | Mât de 3 mètres pour caméra L'unité: | U | 10 |  | 0
1704 | Clavier de commande vidéo L'unité | U | 1 |  | 0
| PARTIE GESTION ET SUPERVISION |  |  |  | 0
1705 | Serveur de Gestion et de stockage L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1706 | Logiciel de gestion vidéo L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1707 | Poste de supervision vidéo (serveur d'affichage) L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1708 | Poste opérateur L'unité: | U | 1 |  | 0
1709 | Moniteur couleur 42" L'unité : | U | 2 |  | 0
1710 | Armoire de rangement L'ensemble: | E | 1 |  | 0
1711 | Meuble de rangement L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1712 | Programmation,paramétrage et mise en service L'ensemble : | E | 1 |  | 0
TOTAL GENERAL - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 1800-AV
N° Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE TOTALE | PU EN DH HT | PRIX TOTALE EN DH H.T
1800 | AUDIO-VIDEO : SONORISATION, VIDEOPROJECTION ET SYSTEME DE CONFERENCE
SYSTEME AUDIO-VIDEO CENTRE DE CONFERENCE
Source Audio
1801 | Serveur de music d'ambiance L'unité: | U | 1 |  | 0
1802 | Microphone à main sans fil UHF L'unité : | U | 1 |  | 0
1803 | Microphone filaire L'unité : | U | 1 |  | 0
| Système de Videoprojection |  |  |  | 0
1804 | Vidéo projecteur 7000 lumens lazer FHD y compris support de fixation L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1805 | Ecran de projection motorisé L'Ensemble : | E | 1 |  | 0
| Système de conference sans fil |  |  |  | 0
1806 | Pupitre président sans fil L'unité : | U | 1 |  | 0
1807 | Pupitre délégué sans fil L'unité : | U | 6 |  | 0
1808 | Unité de contrôle et d'alimentation y compris borne d'accès ,matrice d'alimentation et de commutation,caméra de redirection et tout accessoires L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1809 | Table de mixage L'unité : | U | 1 |  | 0
| Diffusion sonores et amplification |  |  |  | 0
1810 | Matrice Audio vidéo 8x8 L'unité: | U | 1 |  | 0
1811 | Processeur Distributeur de sorties XLR L'unité : | U | 1 |  | 0
1812 | Equaliseur de son L'unité: | U | 1 |  | 0
1813 | Amplificateur stéréo 2x480W pour enceinte Line array L'unité : | U | 2 |  | 0
1814 | Amplificateurs de puissance stéréo 2x480w pour retour L'unité : | U | 1 |  | 0
1815 | Processeur numérique anti larsen stéréo L'unité : | U | 1 |  | 0
1816 | Enceinte acoustique LINE ARRAY d'estrade 100 dB /1m 4 têtes L'unité : | U | 2 |  | 0
1817 | Enceinte de retour L'unité : | U | 2 |  | 0
1818 | Moniteur amplifié de régie L'unité : | U | 1 |  | 0
1819 | Moniteur 21 pouces de régie L'unité : | U | 1 |  | 0
1820 | Lecteur de document y compris pupitre de discours L'unité: | U | 1 |  | 0
1821 | Boitier Audio-Video L'unité : | U | 4 |  | 0
1822 | Rack de rangement y compris flight case L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1823 | Installation, câblage et mise en service de la salle L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1824 | Automatisme de commande L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1825 | Système de traduction simultanée L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1826 | Système de visioconférence L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1827 | Structure scénique L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1828 | Système de projection de la salle de formation : salle de conférence L'ensemble : | E | 1 |  | 0
1829 | Système AV pour l'amphithéatre L'ensemble: | E | 1 |  | 0
1830 | Système AV pour la salle de séminaire service entreprises et entreprenariat L'ensemble: | E | 1 |  | 0
1831 | Système AV pour la salle de réunion conseil d'administration L'ensemble: | E | 1 |  | 0
1832 | Système de projection salle pole transport L'ensemble: | E | 6 |  | 0
TOTAL GENERAL - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 1900-GTC
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | Qté TOTALE | PRIX UNITAIRE EN DH HT | PRIX TOTALE EN DH H.T
1900 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE :
1901 | UNITE CENTRALE
| Unite centrale L'ensemble : | Ens | 1 |  | 0
1902 | SOUS STATIONS |  |  |  | 0
| Sous-station L'unité : | U | 11 |  | 0
| IMPRIMANTES |  |  |  | 0
1903 | Imprimante d'alarmes L'unité : | U | 1 |  | 0
1904 | Imprimante de journaux L'unité : | U | 1 |  | 0
| PASSERELLES / INTEGRATIONS |  |  |  | 0
1905 | Passerelle/Intégration pour Onduleur L'unité : | U | 3 |  | 0
1906 | Passerelle/Intégration pour Centrale de détection incendie L'unité : | U | 1 |  | 0
1907 | Passerelle/Intégration pour Centralsieur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) L'unité : | U | 1 |  | 0
1908 | Passerelle/Intégration pour Surpresseur Eau Potable L'unité : | U | 1 |  | 0
1909 | Passerelle/Intégration pour Surpresseur Incendie EI RIA L'unité : | U | 1 |  | 0
| CAPTEURS ET ACCESSOIRES |  |  |  | 0
1910 | Compteur de consommation d'énergie par intégration en protocole Modbus/Bacnet ou autre L'unité: | U | 1 |  | 0
1911 | Compteur de consommation d'eau par intégration en protocole Modbus/Bacnet ou autre L'unité: | U | 1 |  | 0
1912 | Contrôleur électronique de réseau L'unité: | U | 2 |  | 0
1913 | Contrôleur de phase L'unité: | U | 8 |  | 0
1914 | Capteur de Température ambiante L'unité: | U | 21 |  | 0
1915 | Capteur de Température Extérieure L'unité: | U | 1 |  | 0
1916 | Capteur d'hygrométrie L'unité: | U | 20 |  | 0
1917 | Détecteur d'inondation L'unité: | U | 21 |  | 0
1918 | Sonde crépusculaire L'unité: | U | 2 |  | 0
1919 | Capteur de Température de gaine L'unité: | U | 4 |  | 0
1920 | Modules sorties signal 0 .. 10V L'unité: | U | 2 |  | 0
1921 | Capteur de vitesse d'air L'unité: | U | 2 |  | 0
1922 | Pressostat différentiel L'unité: | U | 16 |  | 0
1923 | Capteur d'hygrométrie intégré dans l'armoire de climatisation Haute précision (Salle Serveurs) L'unité: | U | 2 |  | 0
1924 | Sonde d'ambiance L'unité: | U | 1 |  | 0
1925 | Sonde de pression différentielle L'unité: | U | 2 |  | 0
TOTAL GENERAL - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 2000-VRD
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Qté TOTALE | PU EN DH HT | PRIX TOTALE EN DH H.T
2000 | VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE / PROTECTION CONTRE INCENDIE EXTERIEUR
TRAVAUX DE VOIRIE ET PARKINGS
2001 | Terrassements en déblais en terrains de toutes natures y compris le rocher avec stockage provisoire sur les lieux ou évacuation vers la décharge publique Le mètre cube : | m3 | 1050
2002 | Terrassements en remblai d'apport Le mètre cube : | m3 | 4900
2003 | Couche de fondation en GNF1 (0/40), de 20cm d'épaisseur Le mètre carré : | m2 | 7980
2004 | Couche de base en GNA (0/31.5), de 15cm d'épaisseur Le mètre carré : | m2 | 7360
2005 | Couche d'imprégnation Le mètre carré : | m2 | 7360
2006 | Revêtement en enrobés bitumineux EB denses à chaud , classe 0/10, de 5cm d'épaisseur Le mètre carré : | m2 | 7360
2007 | Bordures de trottoirs de type T4 Le mètre linéaire : | ml | 2000
Fourreaux pour traversées des voies :
2008 | Tuyaux en PVC 315 type Assainissement, série 1 y compris terrassement en tous terrains Le mètre linéaire : | ml | 100
2009 | Regards de tirage aux extrémités des fourreaux L'unité : | u | 10
2010 | Réfection de la chaussée existante Le mètre carré : | m2 | 100
TOTAL TRAVAUX DE VOIRIE ET PARKINGS
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Terrassements et lit de pose
2010 | Déblais en tranchée en terrains de toutes natures y compris le rocher et à toutes profondeurs y compris évacuation des terres excédentaires à la décharge publique Le mètre cube : | m3 | 2300
2011 | Remblais primaires Le mètre cube : | m3 | 570
2012 | Remblais secondaires Le mètre cube : | m3 | 1014
2013 | Lit de pose en sable, ou en gravette en présence de la nappe ou du rocher Le mètre cube : | m3 | 98
Canalisation circulaire en Béton Armé CAO-JT de Classe 135A
2014 | Canalisations en CAO-JT - Classe 135A - Diamètre 400mm Le mètre linéaire : | ml | 1080
Ouvrages Annexes et Boites de branchements
2015 | Regards de visite pour eaux pluviales sur conduites de diamètre ≤ 500mm, de toute profondeur L' unité : | u | 40
2016 | Regard borgne sur conduites de diamètre ≤ 500mm L' unité : | u | 15
2017 | Bouche d'égout à grille L' unité : | u | 30
2018 | Boite de branchement simple pour eaux pluviales y compris tampons en fonte B125 L' unité : | u | 28
Couronnement des ouvrages en Fonte ductile
2019 | Cadre et tampon articulé pour regard de visite sous chaussée en Fonte Ductile de classe D400 L' unité : | u | 40
2020 | Cadre et grille verrouillable pour bouches d'égout à grille de classe D400 L' unité : | u | 30
2021 | Appareils siphoïde grand modèle pour bouches d'égouts Dimensions : cadre 500x500mm ou 700x700mm, L' unité : | u | 30
Raccordement des ouvrages annexes
2022 | Raccordement des boites de branchement des eaux pluviales en conduites PVC-U, série 1, Ø250mm y compris terrassements et lit de pose Le mètre linéaire : | ml | 140
2023 | Raccordement des bouches d'égout en conduites PVC-U, série1, Ø315mm y compris terrassements et lit de pose Le mètre linéaire : | ml | 140
2024 | Raccordement sur réseau public L'unité : | u | 2
TOTAL TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Terrassements et lit de pose
2025 | Déblais en tranchée en terrain toutes natures y compris le rocher et à toutes profondeurs y compris évacuation des terres excédentaires à la décharge publique. Le mètre cube : | m3 | 960
2026 | Remblais primaires Le mètre cube : | m3 | 230
2027 | Remblais secondaires Le mètre cube : | m3 | 440
2028 | Lit de pose en sable, ou en gravette en présence de la nappe ou du rocher Le mètre cube : | m3 | 45
Canalisations en PVC-U, série 1, type assainissement
2029 | Canalisations en PVC-U, Diamètre 315 mm Le mètre linéaire : | ml | 520
Ouvrages Annexes et Boites de branchements
2030 | Regards de visite pour eaux usées sur conduites de diamètre ≤ 315mm, de toute profondeur L'unité : | u | 20
2031 | Regard borgne pour eaux usées sur conduites de diamètre < 400mm L'unité : | u | 10
2032 | Boite de branchement simple pour eaux usées y compris tampons en fonte B125 L'unité : | u | 16
Couronnement des ouvrages en Fonte ductile
2033 | Cadre et tampon articulé pour regard de visite sous chaussée en Fonte Ductile de classe D400 L'unité : | u | 20
2034 | Raccordement des boites de branchement des eaux usées en conduites PVC, série 1, Ø200mm y compris terrassements et lit de pose Le mètre linéaire : | ml | 16
2035 | Raccordement sur réseau public L'unité : | U | 1
TOTAL TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - PROTECTION CONTRE L'INCENDIE EXTERIEURE
Terrassements et Remblais
2036 | Terrassements en déblais en terrain de toute nature y compris le rocher Le mètre cube : | m3 | 40
2037 | Lit de pose en sable, ou en gravette en présence de nappe ou en terrain rocheux Le mètre cube : | m3 | 4
2038 | Remblai primaire en sable, ou en gravette en présence de nappe ou en terrain rocheux Le mètre cube : | m3 | 14
2039 | Remblai secondaire en matériaux extraits des déblais ou remblais d'apport Le mètre cube : | m3 | 18
2040 | Grillage avertisseur Le mètre linéaire : | ml | 90
Canalisations en tranchée
Canalisations en PVC PN 16
2041 | Fourniture et pose de canalisations en PVC PN 16, DN 125 mm Le mètre linéaire : | ml | 40
2042 | Fourniture et pose de canalisations en PVC PN 16, DN 110 mm Le mètre linéaire : | ml | 10
Canalisations en Fonte Ductile K9
2043 | Fourniture et pose de canalisation en Fonte Ductile K9, DN 120 mm Le mètre linéaire : | ml | 20
2044 | Fourniture et pose de canalisation en Fonte Ductile K9, DN 100 mm Le mètre linéaire : | ml | 20
Pièces Spéciales
Coudes à brides tout angle en fonte ductile
2045 | Fourniture et pose de coudes à brides de tout angle en FD/PVC DN 125 mm L' unité : | U | 4
2046 | Fourniture et pose de coudes à brides de tout angle en FD/PVC DN 100 mm L' unité : | U | 2
Adaptateurs de bride
2047 | Pièce d'adaptation FD/PVC DN 125 mm L' unité : | U | 2
2048 | Piéce d'adaptation FD/PVC DN 110 mm L' unité : | U | 2
Tés Bridés BB/TB
2049 | Té DN 125 / DN 125 mm L' unité : | U | 4
2050 | Té DN 100 / DN 100 mm L' unité : | U | 4
Robinetterie et Fontainerie
Robinetterie
2051 | Robinets vanne à opercule DN 125 mm y compris JD L' unité : | U | 4
2052 | Robinets vanne à opercule DN 100 mm y compris JD L' unité : | U | 4
2053 | Bouches à clef et Tubes allonges pour DN 160 et DN 110 mm L' unité : | U | 2
2054 | Poteaux d'incendie L' unité : | U | 2
Ouvrages et appareillages annexes
Regards pour Vannes, Vidanges et Poteaux d'incendie
2055 | Regards pour Vannes de sectionnement L' unité : | U | 4
2056 | Regards pour Poteaux d'incendie L' unité : | U | 2
2057 | Cadres et Tampons L' unité : | U | 6
2058 | Raccordement sur réseaux publics L' unité : | U | 1
2059 | Lavage, Désinfection et Rinçage du réseau Le mètre linéaire : | ml | 70
Compteur général pour AEP
2060 | Compteur général pour AEP pour calibre 125 L'unité | U | 1
2061 | Compteur général pour AEP pour calibre 100 L'unité | U | 1
TOTAL TRAVAUX AEP/PCI
TOTAL GENERAL - HORS TAXES -

## 2100-TERRAINS DE SPORT
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité Totale | PU EN DH HT | Montant Total En DH-HT
2100 | TERRAINS DE SPORT
Terrains de sport en dallage béton lissé teinté dans la masse
2101 | Terrain de volley Ball Le mètre carré: | M² | 253 |  | 0
2102 | Terrain de basket-ball Le mètre carré: | M² | 578 |  | 0
2103 | Terrain de sport de mini-foot en gazon synthétique Le mètre carré: | M² | 989 |  | 0
| Equipements de terrains de sport |  |  |  | 0
2104 | Pour terrain de volley Ball L'ensemble: | Ens | 1 |  | 0
2105 | Pour terrain de basket-ball L'ensemble: | Ens | 1 |  | 0
2106 | Pour terrain de sport de mini-foot L'ensemble: | Ens | 1 |  | 0
2107 | Grillage périphérique de terrain de sports de 4,00m de hauteur Le mètre linéaire: | ML | 199 |  | 0
TOTAL 21000-TERRAINS DE SPORT- HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 2200- AMENG EXT
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité Totale | PU EN DH HT | Montant Total En DH-HT
2200 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
2201 | Dallage de 13 cm d'épaisseur en béton désactivé teinté dans la masse Le mètre carré: | M² | 4975 |  | 0
2202 | Dallage en béton armé de 13 cm d'épaisseur y compris aciers Le mètre carré: | M² | 674 |  | 0
2203 | Revêtement de sol en marbre local bouchardé . Le mètre carré: | M² | 400 |  | 0
| Escalier en marbre local bouchardé |  |  |  | 0
2204 | Marches de 3cm d’épaisseur Le mètre carré: | M² | 95 |  | 0
2205 | Contre marche de 2cm d’épaisseur Le mètre linéaire: | ML | 158 |  | 0
2206 | Revêtement sol en pavé de béton de 20x40x6cm de chez REV SOL y compris bande en marbre local au choix Le mètre carré: | M² | 1305 |  | 0
2207 | Revêtement en pierre grise éclatée de 10x10x5cm d'épaisseur Le mètre carré: | M² | 274 |  | 0
2208 | Bordure en béton pour jardinières type CR1 de 20x8cm Le mètre linéaire: | ML | 816 |  | 0
| Murs de clôtures |  | 0 |  | 0
2209 | En agglos creux de 2,20m de hauteur Le mètre linéaire: | ML | 692 |  | 0
2210 | Mixte, maçonnerie de 0,80m de hauteur et bardage métallique tube carrée de 14x7cm et de 1,20m de hauteur Le mètre linéaire: | ML | 251 |  | 0
2211 | Porte métallique coulissante avec portillon à ouvrants à la française Le mètre carré: | M² | 26.4 |  | 0
2212 | Pergola extérieure en structure métallique galvanisée laquée, avec remplissage en tôle d'aluminium composite de 4mm d'épaisseur découpée au laser. Le mètre carré: | M² | 210 |  | 0
2213 | Banc Socrate Massif en béton préfabriqué L'unité: | U | 35 |  | 0
2214 | Corbeilles L'unité: | U | 20 |  | 0
TOTAL 2200-AMENAGEMENT EXTERIEUR- HORS TAXES - |  |  |  |  | 0

## 2300-SIGNALETIQUE
2300 | SIGNALETIQUE | Unité | Quantité | Prix Unitaire en DHS HT | Prix total en DHs (hors TVA)
2301 | PLAQUE MURALE EN INOX CISELEE AU LASER BROSSE 30*20 L'unité | U | 95
2302 | MAT POUR DRAPEAU L'unité | U | 3
2303 | LOGO ET ENSEIGNE DES POLES L'unité | U | 10
2304 | ENSEIGNE ENTREE PRINCIPALE L'ensemble | Ens | 1
2305 | TOTEM EN INOX BROSSE DE 2,5 M DE HAUTEUR L'ensemble | Ens | 1
TOTAL LOT SIGNALETIQUE HT

## 2400-PLANTATION
N° du prix | Désignation des Travaux | U | Nombre module 25 m2 | Qté | PU EN DH HT | Prix total en DHs (hors TVA)
2400 | Travaux Plantation
Travaux préparatoires
2401 | Décompactage et nettoyage de la terre existant Mètre carré | m² |  | 700
2402 | Fourniture et étalage de la Terre végétale sur 30 cm Mètre cube | m3 |  | 255
2403 | Fourniture et mise en œuvre de Bio compost Tonne | Tonne |  | 5
2404 | Fourniture et mise en place de Copolymère réticulé d'acrylamide et d'acrylate de potassium, type Aquasorb Kilogramme | Kg |  | 100
2405 | Fourniture et mise en place de Tuteur tripode Unité | U |  | 93
Sous-total Travaux préparatoires
Plantation
A - Plantation des palmiers et arbres
2406 | Washingtonia robusta 4 m de stipe Unité | U |  | 31
2407 | Tipuana tipu 18-20 Unité | U |  | 9
2408 | Pinus pinea 16-18 Unité | U |  | 8
2409 | Ficus Lyrata 18-20 Unité | U |  | 10
2410 | Delonix regia 18-20 Unité | U |  | 8
2411 | Euphorbia canariensis 250 cm Unité | U |  | 27
2412 | Dracena draco 100 cm Unité | U |  | 10
B - Plantation méditteranneen maritime
2413 | Lavandula officinalis Unité | U | 40 | 240
2414 | Lavandula stoechas Unité | U | 30 | 180
2415 | Leymus arenarius Unité | U | 15 | 90
2416 | Rosmarinus repens Unité | U | 15 | 90
2417 | Pelargonium rosea Unité | U | 7 | 42
2418 | Cistus monspeliensis Unité | U | 12 | 72
2419 | Cistus x purpureus Unité | U | 3 | 18
2420 | Santolina chamaecyparissus Unité | U | 10 | 60
2421 | Artemisia absinthium Unité | U | 3 | 18
2422 | Leptospermum scoparium Unité | U | 7 | 42
2423 | Senecio cineraria Unité | U | 6 | 36
2424 | Chamaerops humilis cerifera Unité | U | 2 | 12
2425 | Echium canariensis Unité | U | 4 | 24
2426 | Stipa tenuissima Unité | U | 10 | 60
- Massif maritime
2427 | Bulbine frutescens Unité | U | 25 | 375
2428 | Senecio serpens Unité | U | 50 | 750
2429 | Aloe striata Unité | U | 12 | 180
2430 | Senecio anteuphorbium Unité | U | 8 | 120
2431 | Rosmarinus repens Unité | U | 4 | 60
2432 | Sedum spectabile Unité | U | 15 | 225
2433 | Limonium perezii Unité | U | 20 | 300
2434 | Leymus arenarius Unité | U | 5 | 75
2435 | Lotus maculatus Unité | U | 10 | 150
2436 | Convolvulus cneorum Unité | U | 20 | 300
2437 | Ficoides à feuilles fines Unité | U | 50 | 750
2438 | Senecio cineraria Unité | U | 9 | 135
2439 | Artemisia absinthium Unité | U | 7 | 105
2440 | Agave bleu americana Unité | U | 3 | 45
2441 | Nerium oleandern nana Unité | U | 5 | 75
2442 | Teucrium fructescens Unité | U | 4 | 60
2443 | Carissa Unité | U | 5 | 75
- Massif Sec
2444 | Bulbine frutescens Unité | U | 25 | 200
2445 | Senecio serpens Unité | U | 56 | 448
2446 | Aloe striata Unité | U | 12 | 96
2447 | Senecio anteuphorbium Unité | U | 8 | 64
2448 | Rosmarinus repens Unité | U | 4 | 32
2449 | Sedum spectabile Unité | U | 15 | 120
2450 | Limonium perezii Unité | U | 20 | 160
2451 | Lotus maculatus Unité | U | 10 | 80
2452 | Convolvulus cneorum Unité | U | 20 | 160
2453 | Ficoides à feuilles fines Unité | U | 20 | 160
2454 | Senecio cineraria Unité | U | 9 | 72
2455 | Artemisia absinthium Unité | U | 7 | 56
2456 | Leymus arenarius Unité | U | 10 | 80
2457 | Agave bleu americana Unité | U | 2 | 16
2458 | Yucca gloriosa Unité | U | 4 | 32
2459 | Aeonium arboreum noir et vert Unité | U | 3 | 24
2460 | Kalanchoe beharensis Unité | U | 3 | 24
C -Arrosage
2461 | Réseau arrosage goutte à goutte Mètre carré | m² |  | 700
Sous-total
TOTAL HT