## B.P
CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
PROJET : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ISTA EL KARIA A KARIAT BA MOHAMED
N° Prix | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire H.T | Total H.T
1.01 | Démolition | Ft | 1
1.02 | Fouilles en pleine masse | m3 | 2250
1.03 | Fouilles en puits ou en tranchées dans tous terrain y/c roché | m3 | 1831
1.04 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques | m3 | 4081
1.05 | Béton de propreté de 0.10m | m3 | 28
1.06 | Gros béton | m3 | 352
1.07 | Maçennerie de meollon en fondation | m3 | 32
1.08 | Béton pour béton armé en fondation pour tout ouvrages y /c voile | m3 | 398
1.09 | Acier Tor pour béton armé en Fondation | Kg | 47760
1.10 | blocage en pierres sèches de 0,20 | m2 | 1613
1.11 | Mise en remblais en Tout Venant | m3 | 1406
1.12 | Arase étanche | m2 | 77
1.13 | Forme en Béton de 0,13 m d'ep | m2 | 1474
1.14 | Armature de Forme de 0,13 m d'ep | Kg | 8844
1.15 | Forme en Béton de 0,18 m d'ep | m2 | 877
1.16 | Armature de Forme de 0,18 m d'ep | Kg | 15786
1.17 | Béton Armé pour B,A en Elévation y/c voile | m3 | 37
1.18 | Acier Tor pour Béton Armé en Elévation | Kg | 6480
1.19 | Plancher hourdis de 15+5 y/c dalle de compression | m2 | 145
1.20 | Acrotères | ml | 734
MACONNERIE EN ELEVATION
CLOISONS – BRIQUETAGES
1.21 | Cloison en briques creuses de 6 trous | m2 | 318
1.22 | Double cloisons en briques creuses 6+8 T | m2 | 620
1.23 | Agglos de 20cm | m2 | 616
ENDUIT
1.24 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguettes d’angles ou traitement arrondi des angles | m2 | 5400
1.25 | Enduits extérieurs au mortier de ciment | m2 | 4090
1.26 | Traitement des fissures | ml | 110
1.27 | Appuis des fenetres | ml | 52
1.28 | Mur de soutenement | ml | 62
1.29 | Mur de cloture | ml | 740
1.30 | Trottoir periphérique | m2 | 648
1.31 | Allées en béton | m2 | 690
1.32 | Traitement des joints de séisme horizontal | ml | 199
1.33 | Traitement des joints de séisme vertical | ml | 148
1.34 | Couvre joint en aluminium étanche vertical et horizontal | ml | 347
1.35 | Reconstruction et construction des caniveaux | ml | 650
TOTAUX H.T. :1-GROS ŒUVRES |  |  |  |  | 0
2-ETANCHEITE
2.01 | Forme de pente y compris Chappe de lissage | m2 | 1844
2.02 | Etancheité autoprotegée y/c releves d'étanchéité | m2 | 1844
2.03 | Fourniture et pose de gargouille en plomb y compris crapaudine | U | 28
TOTAUX H.T. : 2-ETANCHEITE
3-REVETEMENT
3.01 | Revetement sol en pavés autobloquant de 8 cm | m2 | 700
3.02 | Revêtement de sol en rev -sol pour les trottoirs | m2 | 265
3.03 | Revetement sol en carreaux de grés cérame local de 33*33 cm y compris plinthe | m2 | 920
3.04 | Revêtement mural en carreaux grès cérame | m2 | 414
3.05 | revêtement du sol avec chape en béton lissé à l’hélicoptère de 7cm dosé à 350 kg/m3 pour les ateliers y compris plinthe | m2 | 1226
3.06 | Revêtement en GranitoPoli gris de couleur gris y compris plinthe | m2 | 329
3.07 | Revêtement mural en marbre | m2 | 57
FAUX PLAFOND
3.08 | Faux plafond modulaire amstrong 60*60ou similaire | m2 | 50
3.09 | Faux plafond staff lisse y compris joint creux | m2 | 100
TOTAUX H.T : 3-REVETEMENT
4-MENUISERIE
A-MENUISERIE BOIS
4.01 | Porte isoplane en bois de sapin rouge à un vantail y/c cadres et quincaillerie | m2 | 159
B-MENUISERIE ALUMINIUM
4.02 | Fenêtre coulissante en aluminium (vitrage de 8mm) et chassis | m2 | 248
C-MENUISERIE METALIQUE
4.03 | Portail métallique | m2 | 12
4.04 | Porte métallique en double tôle | m2 | 59
4.05 | Grille de protection de fenêtres | m2 | 248
TOTAUX H.T : 4-MENUISERIE
5-ELECTRICITE
A-POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
5.01 | Cellule à interrupteur 400 A | U | 2
5.02 | Cellule de protection du transformateur MT/BT 200 A | U | 1
5.03 | Transformateur de puissance 20KV/B2250kVA | U | 1
5.04 | Disjoncteur général BT débrochable et cadenassable 4x400 A | U | 1
5.05 | Liaison MT | Ens | 1
5.06 | Batterie de condensateurs 25 KVAR/400V | U | 3
5.07 | Liaison BT en câble U1000 RO2V CU souple 3x240mm²+1x240mm² | Ens | 1
5.08 | Circuit de mise à la terre du poste de transformation | Ens | 1
5.09 | Relais communiquant | U | 3
5.10 | Eclairage normal du local du poste de transformation | Ens | 4
5.11 | Equipements de sécurité | Ens | 3
B-TABLEAUX ÉLECTRIQUES BT
5.12 | Boite de distribution a deux departs triphases proteges par fusibles a fusibles 160a | U | 2
5.13 | Tableau de protection électrique génerale tgbt | Ens | 1
5.14 | Tableau électrique normal équipé | Ens | 15
C- CABLES ELECTRIQUES D'ALIMENTATION BT
5.15 | Câble U1000 RO2V CU 4x16 mm²+T | ml | 158
5.16 | Câble U1000 RO2V CU 4X50mm²+T | ml | 152
5.17 | Câble U1000 RO2V CU 4x25mm²+T | ml | 164
5.18 | Câble U1000 RO2V CU 4x70mm²+T | ml | 108
D- ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
5.19 | Panel carré 60x60 cm à led 40W | U | 9
5.20 | Panel rectangulaire à led 40W | U | 96
5.21 | Panel rond à led 18W | U | 76
5.22 | Foyer sur interrupteur simple allumage | U | 34
5.23 | Foyer sur interrupteur simple allumage etanche | U | 20
5.24 | Foyer sur interrupteur double allumage | U | 28
5.25 | Foyer supplémantaire | U | 99
5.26 | Prise électrique 2x20A+T | U | 130
5.27 | Prise électrique de force 4X32A+T | U | 39
5.28 | Bloc Autonome de secours | U | 12
5.29 | Chemin de câble en tôle galvanisée avec couvercle 305x63 | ml | 84
5.30 | Liason équipotentielle | Ens | 1
TOTAL H.T. : 5-ELECTRICITE
6-VIDEO-SURVEILLANCE
6.01 | Réserve pour camera extérieure | U | 30
6.02 | Réserve pour camera intérieure | U | 3
6.03 | Réserve pour DVR | U | 2
6.04 | Réserve pour moniteurs | U | 2
TOTAL H.T. : 6-VIDEO-SURVEILLANCE
7-INFORMATIQUE
7.01 | Câble de distribution horizontale CAT 6 | Ens | 1
7.02 | Baie informatique 24U 200X600X600 | U | 1
7.03 | Cordons de liaison RJ45 catégorie 6 UTP de 3m | U | 59
7.04 | prise informatiques RJ45 | U | 59
TOTAL H.T. : 7-INFORMATIQUE
8- DETECTION INCENDIE
8.01 | Centrale de détection incendie à 3 zones | U | 1
8.02 | Détecteurs optiques de fumé d'incendie | U | 5
8.03 | Diffuseurs sonore Sirène | U | 1
8.04 | Déclencheur manuel (bris de glace) | U | 1
8.05 | Câblage TBT de l'ensemble du système y/c conduites indicateur d'action | Ens | 1
TOTAL H.T. : 8- DETECTION INCENDIE
9-PLOMBERIE-ASSAINISSEMENT
A- PLOMBERIE
9.01 | Tuyau en PPR DN40 | ml | 138
9.02 | Tuyau en PPR DN32 | ml | 30
9.03 | Tuyau en PPR DN20 | ml | 92
TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RETICULE
9.04 | Tuyaux en polyéthylène reticule diametre 1 /2" | ml | 125
9.05 | Tuyaux en polyéthylène reticule diametre 3/4" | ml | 100
VANNES ET ROBINETS D’ARRÊT
9.06 | Diamètre ½’’ pouce | U | 18
9.07 | Diamètre 3/4" pouce | U | 6
9.08 | Diamètre 1’’½’’ pouce | U | 4
9.09 | Collecteur de distribution | U | 10
9.10 | W.C à l'anglaise à robinet de chasse équipé et complet | U | 2
9.11 | W.C à l'anglaise pour PMR à mobilité réduite à robinet de chasse équipé et complet | U | 2
9.12 | W.C à la Turc | U | 11
9.13 | lavabo colléctif | U | 6
9.14 | lavabo sur colonne | U | 4
9.15 | Robinet 1/2 '' | U | 35
9.16 | Siphon de sol Ø80 | U | 23
9.17 | Distributeur papier hygiénique | U | 4
9.18 | Distributeur savon liquide | U | 2
9.19 | Extincteur CO2 6KG | U | 10
9.20 | Robinnet d'arossage | U | 12
9.21 | Evier de cuisine | U | 1
9.22 | Chauffe eau lectrique | U | 4
B- ASSAINISSEMENT
9.23 | Regard non visitable toutes dimensions (suivant détail) | U | 23
9.24 | Regard visitable toutes dimensions (suivant détail) | U | 26
9.25 | Caniveau (suivant détail) | ml | 20
9.26 | canalisation PVC DN200 série 1 | ml | 95
9.27 | canalisation PVC DN300 série 1 | ml | 250
9.28 | canalisation PVC DN110 série 1 | ml | 123
9.29 | Raccordement de l'établissement au réseau public d'assainissement | Ens | 1
9.30 | Poste robinet d'incendie arme (RIA) DN 25 | U | 4
9.31 | Distribution en tube acier galvanise DN 50/60 | ml | 230
TOTAL H.T. : 09-PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT
10-CLIMATISATION
10.01 | Split mural 18000 BTU | U | 2
10.02 | Split mural 9000 BTU | U | 3
TOTAL H.T. : 10-CLIMATISATION
11-AMENAGEMENT EXTERIEUR
11.01 | Terrassement de tranchée en terrain de toute nature et à toute profondeur | m3 | 550
11.02 | Fourniture et pose de Fourreau annelé diamètre 110 mm | ml | 964
11.03 | Fourniture et pose du lit de pose | m3 | 70
11.04 | Câble armé souterrain U1000 ARVFV AL 2x25 mm² | ml | 270
11.05 | Câble armé souterrain U1000 ARVFV AL 2x16 mm² | ml | 350
11.06 | Câble en cuivre nu 14 mm² pour mise à la terre | ml | 620
11.07 | Lampadaire de hauteur 3 m | U | 11
11.08 | Luminaire décoratif à led 65W | U | 11
11.09 | Regards de tirage | U | 10
11.10 | Coffret d'éclairage public équipé | U | 1
11.11 | Mise à la terre MALT | U | 14
11.12 | Revêtement mural en carreaux grés cérame et bande en marbre de 10 cm de la partie supérieure | m2 | 278
11.13 | Refection des portes metalique et grille de defense | U | 28
11.14 | Fourniture et pose de deux buts de basket-ball complets | Ens | 1
11.15 | Fourniture et pose d’un filet de volley-ball | Ens | 1
11.16 | Fourniture et pose de deux buts de hand-ball complets | Ens | 1
11.17 | Hampe porte drapeau | U | 1
11.18 | Mat de drapeau | U | 2
TOTAUX H.T. : 11-AMENAGEMENT EXTERIEUR
12-PEINTURE
12.01 | Peinture type "Satilac" ou similaire sur murs et plafonds | m2 | 2725
12.02 | Peinture type "Extralite" ou similaire sur murs extérieurs | m2 | 3444
12.03 | Peinture laquée type glycerolaquée sur murs et plafonds intérieurs | m2 | 1366
12.04 | Peinture laqué sur menuiserie métallique et bois | m2 | 1256
TOTAL H.T. : 12-PEINTURE
13-PLANTATIONS
13.01 | Apport et mise en place de terre végétale | m3 | 375
TOTAL H.T. : 13-PLANTATIONS
RECAPITULATION
TOTAUX H.T. :1-GROS ŒUVRES
TOTAUX H.T. : 2-ETANCHEITE
TOTAUX H.T : 3-REVETEMENT
TOTAUX H.T : 4-MENUISERIE
TOTAL H.T. : 5-ELECTRICITE
TOTAL H.T. : 6-VIDEO-SURVEILLANCE
TOTAL H.T. : 7-INFORMATIQUE
TOTAL H.T. : 8- DETECTION INCENDIE
TOTAL H.T. : 09-PLOMBERIE - ASSAINISSEMENT
TOTAL H.T. : 10-CLIMATISATION
TOTAUX H.T. : 11-AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL H.T. : 12-PEINTURE
TOTAL H.T. : 13-PLANTATIONS
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C