## Estimation-3
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DE TRAVAIL
DIRECTION DU PATRIMOINE - DIVISION BATIMENTS
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION DE TANGER - TETOUAN - AL HOCEIMA A TANGER
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° du prix | Désignations des prestations | Unité | Qte | Prix Unitaire HT en DH | Prix Total
LOT GROS ŒUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
Terrassement
101 | Nétoyage, nivellement et décapage
| le mètre carré : | M2 | 24345 |  | 0
102 | Fouilles en pleine masse dans terrain de toute nature |  |  |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 12170 |  | 0
103 | Fouilles en puits et en rigoles dans terrains de toutes natures |  |  |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 12795 |  | 0
104 | Apport et mise en place de remblais sélectionnés |  |  |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 15540 |  | 0
| Fondations |  |  |  | 0
105 | Béton de propreté |  |  |  | 0
| le métre cube : | M3 | 340 |  | 0
106 | Gros béton |  |  |  | 0
| le métre cube : | M3 | 3705 |  | 0
107 | Béton cyclopéen |  |  |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 1310 |  | 0
108 | Arase étanche |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1929 |  | 0
| Béton Armé en fondation |  |  |  | 0
109 | Béton pour béton armé en fondation pour tout ouvrage |  |  |  | 0
| le mètre cube : | M3 | 4110 |  | 0
110 | Acier tor pour béton armé en fondation |  |  |  | 0
| le kilogramme : | Kg | 380300 |  | 0
| Regards & canalisations d’assainissement interieur |  |  |  | 0
111 | Buses en PVC Ø 200mm |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 735 |  | 0
112 | Buses en PVC Ø 315mm |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 980 |  | 0
113 | Regard non visitable de 0,50 M x 0,50 M |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 240 |  | 0
114 | Regard non visitable de 0,60 M x 0,60 M |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 20 |  | 0
115 | Regard visitable de 0,60 M x 0,60 M |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 14 |  | 0
116 | Regard visitable de 0,80 M x 0,80 M |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 12 |  | 0
117 | Caniveau en béton armé avec tampon en béton |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 100 |  | 0
118 | Caniveau en béton armé pour cuisine |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 16 |  | 0
| Sols et Dallages |  |  |  | 0
119 | Fourniture et mise en place de tout venant |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 20230 |  | 0
120 | Forme en béton armé de 13cm d'épaisseur y compris aciers |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 13270 |  | 0
121 | Forme en béton armé de 15cm d'épaisseur y compris aciers |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 6960 |  | 0
122 | Forme en béton strié y compris aciers |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 80 |  | 0
| Béton et Acier en Super Structure |  |  |  | 0
123 | Béton pour béton armé en élévation pour tout ouvrage |  |  |  | 0
| Le mètre cube : | M3 | 5050 |  | 0
124 | Acier tor pour béton armé en élévation |  |  |  | 0
| le kilogramme : | Kg | 690750 |  | 0
| Planchers corps creux & Dalles alviolaires & Dalle poste tension |  |  |  | 0
125 | Plancher à corps creux de 15+5
| le mètre carré : | M2 | 6500 |  | 0
126 | Plancher à corps creux de 20+5 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 3630 |  | 0
127 | Plancher en hourdis de 25+5 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1400 |  | 0
128 | Dalle alvéolaire de 20+5 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 850 |  | 0
129 | Dalle alvéolaire de 25+5 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 6895 |  | 0
130 | Dalle alvéolaire de 30+10 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 5375 |  | 0
131 | Dalle poste tension de 30cm |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1375 |  | 0
132 | Dalle poste tension de 45cm |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1365 |  | 0
| Planchers et couverture métallique |  |  |  | 0
133 | Structure en Profilés métalliques |  |  |  | 0
| Le Kilogramme | KG | 294000 |  | 0
134 | Couverture en panneaux sandwich |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 2880 |  | 0
135 | Chéneau métallique |  |  |  | 0
| Le métre linéaire | Ml | 160 |  | 0
136 | Auvent métallique D'ENTREE PRINCIPALE |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 3300 |  | 0
137 | Pergola Métallique |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2375 |  | 0
138 | Bardage en panneaux sandwish |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 100 |  | 0
139 | Plancher Collaborant Mixte (CM/BA) |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1440 |  | 0
| Maçonnerie et cloisonnements |  |  |  | 0
140 | Double cloisons en brique creuses de 12+8 cm |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 11275 |  | 0
141 | Double cloisons en brique creuses de 8+6 cm |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 5325 |  | 0
142 | Double cloisons en briques creuses de 6+6 cm |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 10980 |  | 0
143 | Cloisons simples en briques creuses |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 9740 |  | 0
144 | Cloisons en agglomérés creux |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 7500 |  | 0
145 | Isolation en mousse acoustique projetée |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 32600 |  | 0
| Enduits |  |  |  | 0
146 | Enduits extérieurs au mortier de ciment |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2800 |  | 0
147 | Enduits intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 51775 |  | 0
| Divers |  |  |  | 0
148 | Souche en terrasse |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 33 |  | 0
149 | Dalette en béton armé |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 795 |  | 0
150 | Renformis en béton armé |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 400 |  | 0
151 | Traitement de joint de dilatation intérieur et extérieur |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 625 |  | 0
152 | Traitement de joint coupe feu |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 85 |  | 0
153 | Marche et contre marche |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 31 |  | 0
154 | Fosse à graisse pour cuisine pole tourisme |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
155 | Fosse à graisse pour cuisine maison des stagiaires |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
156 | Socle pour equipement et machenerie |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 15 |  | 0
157 | Dallage periphérique |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1850 |  | 0
158 | Cloisons en placo-plâtre |  |  |  | 0
| le métre carré : | M2 | 2810 |  | 0
Total lot gros œuvre - charpente métallique |  |  |  |  | 0
LOT ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
201 | Forme de pente y /c chape de lissage |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 15730 |  | 0
202 | Ecran par-vapeur |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 15730 |  | 0
203 | Isolation thermique
| le mètre carré : | M2 | 15730 |  | 0
204 | Gorges pour solins |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 3740 |  | 0
205 | Etanchiété bicouche autoprotégé |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 11660 |  | 0
206 | Etanchéité bicouche autoprotégé des relevé |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 2575 |  | 0
207 | Protection mécanique |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 4070 |  | 0
208 | Protection des relevés |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 1025 |  | 0
209 | Etanchiété bicouche |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 4070 |  | 0
210 | Etanchéité bicouche des relevés |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 1025 |  | 0
211 | Etanchéité pour terrasses inclinées |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2795 |  | 0
212 | Etanchiété legére |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 892 |  | 0
213 | Etanchéité Verticale |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 96 |  | 0
214 | Etanchéité des joints de dilatation |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | Ml | 224 |  | 0
215 | Complexe d'étanchéité pour toiture végétalisée |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 104 |  | 0
Total lot Etanchéité |  |  |  |  | 0
LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Assainissement
301 | Deblais en tranchees pour assainissement
| Le mètre cube | M3 | 14730 |  | 0
302 | Remblai primaire en terre tamisee
| Le mètre cube | M3 | 7100 |  | 0
303 | Remblai secondaire en terre criblee
| Le mètre cube | M3 | 6100 |  | 0
304 | Lit de pose en sable ou en gravette
| Le mètre cube | M3 | 780 |  | 0
| Conduites en pvc-u, serie i, pour collecteurs |  |  |  | 0
305 | Tuyaux en pvc,ø200 mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | Ml | 790 |  | 0
306 | Tuyaux en pvc,ø315 mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | Ml | 3100 |  | 0
307 | Tuyaux en pvc,ø400 mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | Ml | 1450 |  | 0
308 | Tuyaux en pvc,ø500 mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | Ml | 450 |  | 0
309 | Tuyaux en pvc,ø600 mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | Ml | 260 |  | 0
310 | Tuyaux en pvc,ø800 mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | Ml | 460 |  | 0
311 | Tuyaux en pvc,ø1000 mm |  |  |  | 0
| Le mètre linéaire | Ml | 180 |  | 0
312 | Construction de regard visitable de 1.00mx1.00m. |  |  |  | 0
| L'unité | U | 50 |  | 0
313 | Regards de branchement de 0.80 m x 0.80 m |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 60 |  | 0
314 | Regards de branchementde 0.60 m x 0.60 m |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 110 |  | 0
315 | Regards à grille |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 45 |  | 0
316 | Regard à avaloire de 0.80mx0.80m. |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 50 |  | 0
317 | Regards borne. |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 50 |  | 0
318 | Caniveau en béton armé pour EP |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 110 |  | 0
319 | Caniveau en béton armé pour les reseaux enterrés |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 80 |  | 0
| Voirie-allées pietonnés |  |  |  | 0
321 | Terrassements en deblais en terrains de toutes natures |  |  |  | 0
| Le mètre cube | M3 | 110320 |  | 0
322 | Remblais en terres d’apport
| Le mètre cube | M3 | 11300 |  | 0
323 | Bordure type T4
| Le métre Linéaire: | Ml | 4050 |  | 0
324 | Couche de forme
| Le mètre cube | M3 | 2300 |  | 0
325 | Couche de fondation en GNF 0/60.
| Le mètre cube | M3 | 7950 |  | 0
326 | Couche de base en G.N.A 0/31,5
| Le mètre cube | M3 | 2300 |  | 0
327 | Imprégnation
| Le mètre carré | M2 | 11200 |  | 0
328 | Revêtement en enrobés bitumineux à chaud EB 0/10
| Le mètre carré | M2 | 11200 |  | 0
329 | Dallage exterieur de 0,10m d'epaisseur y compris aciers
| Le mètre carré | M2 | 1910 |  | 0
330 | Marches et contre marches
| Le métre Linéaire: | Ml | 290 |  | 0
331 | Revêtement en béton strié
| Le mètre carré : | M2 | 110 |  | 0
332 | Signalisation horizontale des chaussees
| Le forfait | F | 1 |  | 0
333 | Poubelle en acier |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 60 |  | 0
334 | Bancs Type 1 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 6 |  | 0
335 | Bancs Type 2 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 19 |  | 0
336 | Bancs Type 3 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 5 |  | 0
337 | Bancs Type 4 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 9 |  | 0
338 | Bornes parking h: 60cm dia: 20cm |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 20 |  | 0
339 | Barriere Parking |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 2 |  | 0
340 | Forage d'un puits y compris équipements |  |  |  | 0
| L’ensemble : | Ens | 1 |  | 0
| Mur de clôture |  |  |  | 0
341 | Mur de clôture mitoyen de 2,5m de hauteur avec fondation
341.a | Mur de clôture
| Le métre Linéaire: | Ml | 500 |  | 0
341.b | Peinture pour mur de clôture |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 500 |  | 0
342 | Mur de clôture de 2,5m de hauteur sans fondation
342.a | Mur de clôture
| Le métre Linéaire: | Ml | 330 |  | 0
342.b | Peinture pour mur de clôture |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 330 |  | 0
| Fontaine |  |  |  | 0
343 | Fontaine au sol à jet d'eau Type 1 |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
344 | Fontaine au sol à jet d'eau Type 2
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
345 | Fontaine au sol à jet d'eau Type 3
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
Terrains de sport
346 | Préparation des Terrains de sports ( basket , hand et volley - ball ) |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 2250 |  | 0
347 | Preparation du Terrain de Foot-ball |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | M2 | 4605 |  | 0
348 | Equipement de terrain de hand- ball |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
349 | Equipement de terrain de volley-ball |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
350 | Equipement de terrain de basket-ball |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
351 | Equipement de terrain de Foot- ball |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
| Divers |  |  |  | 0
352 | Bâche à eau
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
353 | Mur de soutenement en beton arme y/c acier
| le mètre cube : | M3 | 4120 |  | 0
354 | Canopée TYPE A
| L'unité | U | 6 |  | 0
355 | Canopée TYPE B
| L'unité | U | 3 |  | 0
356 | Canopée TYPE C
| L'unité | U | 15 |  | 0
357 | Gradins en beton arme y/c acier
| le mètre cube : | M3 | 250 |  | 0
Total lot Aménagements extérieurs |  |  |  |  | 0
| LOT PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  | 0 |  | 0
| Alimentation EF |  |  |  | 0
401 | Branchement Général Eau Potable |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
402 | Equipements Bache à Eau |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
403 | Surpresseur Eau Potable |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
404 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 14/20 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 20 |  | 0
405 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 19/25 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1140 |  | 0
406 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 24,8/32 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 270 |  | 0
407 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN 16 diamètre: 31/40 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 350 |  | 0
408 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 38,8/50 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 4500 |  | 0
409 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 48,8/63 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 320 |  | 0
410 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 58,2/75 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 90 |  | 0
411 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 69,8/90 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 210 |  | 0
412 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre: 85,4/110 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 3700 |  | 0
413 | Tuyauterie Extérieure En Polyéthylène PN16 diamètre:96,8/125 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 450 |  | 0
414 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 13,2/20 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 700 |  | 0
415 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 16,6/25 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 560 |  | 0
416 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 21,2/32 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 625 |  | 0
417 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 26,6/40 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 615 |  | 0
418 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 33,4/50 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 260 |  | 0
419 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 42/63 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 385 |  | 0
420 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 50/75 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 60 |  | 0
421 | Tuyauterie intérieure en polypropyléne PN20 diamètre: 60/90 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 80 |  | 0
422 | Calorifuge pour tuyauterie intérieure tout diamètre |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1420 |  | 0
423 | Coffret de distribution: Collecteurs de 2 à 3 départs |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 44 |  | 0
424 | Coffret de distribution: Collecteurs de 4 à 5 départs |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 96 |  | 0
425 | Coffret de distribution: Collecteurs de 6 à 7 départs |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 53 |  | 0
426 | Coffret de distribution: Collecteurs de 8 à 9 départs |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 26 |  | 0
427 | Vanne d'arrêt diamètre: 20 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 26 |  | 0
428 | Vanne d'arrêt diamètre: 25 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 13 |  | 0
429 | Vanne d'arrêt diamètre: 32 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 14 |  | 0
430 | Vanne d'arrêt diamètre: 40 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 7 |  | 0
431 | Vanne d'arrêt diamètre: 50 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
432 | Vanne d'arrêt diamètre: 63 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 6 |  | 0
433 | Vanne d'arrêt diamètre: 75 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
434 | Vanne d'arrêt diamètre: 90 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
435 | Vanne d'arrêt avec regard diamètre: du 20 à 50 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 61 |  | 0
436 | Vanne d'arrêt avec regard diamètre: 63 à 90 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 27 |  | 0
437 | Anti-belier |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 5 |  | 0
| Evacuation EU-EV-EP |  | 0 |  | 0
438 | Tuyauterie en PVC diamètre: 40 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 15 |  | 0
439 | Tuyauterie en PVC diamètre: 50 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 145 |  | 0
440 | Tuyauterie en PVC diamètre: 75 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 80 |  | 0
441 | Tuyauterie en PVC diamètre: 110 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 480 |  | 0
442 | Tuyauterie en PVC diamètre: 125 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 135 |  | 0
443 | Tuyauterie en PVC diamètre: 160 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 710 |  | 0
444 | Tuyauterie en PVC diamètre: 200 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 70 |  | 0
445 | Tuyauterie en PVC diamètre: 250 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 50 |  | 0
446 | Tuyauterie en fonte diamètre: 150 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 110 |  | 0
447 | Tuyauterie en fonte diamètre: 200 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 170 |  | 0
448 | Isolation acoustique pour les descentes d’eau |  | 0 |  | 0
| Mètre carré: | M2 | 180 |  | 0
449 | Gargouille en plomb |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 118 |  | 0
450 | Trop plein tout diamètre |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 5 |  | 0
451 | Gueulard |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 10 |  | 0
452 | Manchon de ventilation |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 11 |  | 0
| Production d'eau chaude sanitaire |  | 0 |  | 0
453 | Chauffe eau solaire monobloc Capacité: 500 L |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2 |  | 0
454 | Chauffe eau solaire monobloc Capacité: 300 L |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 8 |  | 0
455 | Chauffe eau solaire monobloc Capacité: 100 L |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 5 |  | 0
456 | Chauffe eau électrique Capacité: 300 L |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
457 | Chauffe eau électrique Capacité: 100 L |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
458 | Chauffe eau électrique Capacité: 30 L |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 12 |  | 0
459 | Capteur solaire collective |  | 0 |  | 0
| Mètre caré: | M2 | 136 |  | 0
460 | Ballon solaire de Capacité: 1000 L avec échangeur intégré |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 5 |  | 0
461 | Groupe de transfert avec régulation : Station solaire |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 3 |  | 0
462 | Pompe de retour d'ECS - débit : 1 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
463 | Tuyauterie en cuivre calorifugée et protégée – diamètre 18/20 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 250 |  | 0
464 | Accessoires de toute l'installation de la production d'ECS |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
465 | Système anti tartre |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
| Appareils Sanitaires |  | 0 |  | 0
466 | Lavabo vasque EF |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 176 |  | 0
467 | Lavabo vasque avec mélangeur |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 81 |  | 0
468 | Lavabo sur colonne |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
469 | WC à l'anglaise |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 232 |  | 0
470 | Ensemble sanitaire pour PMR |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 11 |  | 0
471 | Urinoire |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 47 |  | 0
472 | Evier à deux bacs |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
473 | Bac pour salle d'analyse |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 6 |  | 0
474 | Lave main |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 7 |  | 0
475 | bidet |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
476 | Receveur de douche |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 15 |  | 0
477 | Equipement douches collectives - Pole maison des stagiaires |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 12 |  | 0
478 | Equipement douches collectives - Pole espace sportif |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2 |  | 0
479 | Equipement douches collectives - Pole tourisme |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2 |  | 0
480 | Robinet de puisage Ø 20/27 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 15 |  | 0
481 | Siphon de sol en inox - dimension : 200x200 mm |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 25 |  | 0
482 | Siphon de sol en inox - dimension : 100x100 mm |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 76 |  | 0
| Accessoires Sanitaires |  | 0 |  | 0
483 | Distributeur de savon liquide- 1 litre |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 224 |  | 0
484 | Porte papier hygiénique |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 232 |  | 0
485 | Porte savon |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 105 |  | 0
486 | Distributeur de serviettes en papier |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 57 |  | 0
487 | Séche main |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 12 |  | 0
| Protection contre incendie |  | 0 |  | 0
488 | Surpresseur eau incendie pour Poteaux d'incendie |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
489 | Surpresseur eau incendie pour RIA |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
490 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre: 40/49 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 727 |  | 0
491 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre: 50/60 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 390 |  | 0
492 | Tuyauterie intérieure en tube acier galvanisé diamètre: 66/76 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 110 |  | 0
493 | Robinet d'incendie armé DN25 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 89 |  | 0
494 | Robinet d'incendie armé DN33 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 13 |  | 0
495 | Extincteur portatif CO2 de 5 kg |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 46 |  | 0
496 | Extincteur portatif à poudre ABC de 9kg |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 182 |  | 0
497 | Extincteur Mobile en eau pulvérisée avec Additif 40 litre |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
498 | Extincteurs CO2 Mobile 10 Kg |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
499 | Poteau d'incendie |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 6 |  | 0
| Arrosage réseau exterieur |  | 0 |  | 0
500 | Robinet d'arrosage - DN20 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 20 |  | 0
501 | Bouche d'arrosage en fonte -DN 20 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 64 |  | 0
Total lot Plomberie sanitaire -Protection incendie |  |  |  |  | 0
| LOT CLIMATISATION - VMC-DESENFUMAGE |  | 0 |  | 0
| Pompe a chaleur |  | 0 |  | 0
502 | Pompe a chaleur air-air reversible puissance frigorifique :75 kw |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
503 | Pompe a chaleur air-air reversible puissance frigorifique : 50 à 60 kw |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 3 |  | 0
504 | Pompe a chaleur air-air reversible puissance frigorifique : 25 à 30 kw |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
505 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique : 120 kw à 130 kw |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2 |  | 0
506 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique : 110kw à 120 kw |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 3 |  | 0
507 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique :80 kw |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
508 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique : 60 à 65 kw |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
509 | Pompe a chaleur air-eau reversible puissance frigorifique: 40 à 50 kw |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 3 |  | 0
| Ventilo-convecteur gainable |  | 0 |  | 0
510 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 12 a 14kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 11 |  | 0
511 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 10 a 11.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 11 |  | 0
512 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 9a 9.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 9 |  | 0
513 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 8 a 8.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 58 |  | 0
514 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 7 a 7.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 6 |  | 0
515 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 6 a 6.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 4 |  | 0
516 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 5 a 5.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
517 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 4 a 4.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
518 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 3 a 3.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 8 |  | 0
519 | Ventilo-convecteur gainable de puissance frigorifique de 2 a 2.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 16 |  | 0
| Split systeme |  | 0 |  | 0
520 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique 15 à 16 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
521 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de11 à 14 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
522 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 7 à 8.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
523 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 6 à 6.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 5 |  | 0
524 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 4 à 5.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 5 |  | 0
525 | Split systeme gainable reversible inverter de puissance frigorifique de 2 à 3.9 kw |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 10 |  | 0
526 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 24000 btu/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 5 |  | 0
527 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 18000 btu/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
528 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 12000 btu/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 9 |  | 0
529 | Split systeme mural reversible inverter de puissance frigorifique 9000 btu/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 6 |  | 0
530 | Split systeme mural froid seul de puissance frigorifique 18000 btu/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
531 | Split systeme mural froid seul de puissance frigorifique 12000 btu/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
532 | Split systeme mural froid seul de puissance frigorifique 9000 btu/h |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
| Tuyaux en ppr calorifugé |  | 0 |  | 0
533 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 32 et moins |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 785 |  | 0
534 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 40 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 460 |  | 0
535 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 50 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 380 |  | 0
536 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 63 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 350 |  | 0
537 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 75 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 285 |  | 0
538 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 90 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 135 |  | 0
539 | Tuyaux en ppr calorifugé diametre 110 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 85 |  | 0
| Distribution en acier noir calorifuge |  | 0 |  | 0
540 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 50/60 |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 35 |  | 0
541 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 66/76 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 120 |  | 0
542 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 80/90 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 95 |  | 0
543 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 102/114 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 80 |  | 0
544 | Distribution en acier noir calorifuge diametre 127/140 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 40 |  | 0
545 | Protection mecanique sur reseaux exterieurs |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 320 |  | 0
546 | Robinet de vidange |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 22 |  | 0
| Vanne d’arret |  | 0 |  | 0
547 | Vanne d’arret diametre 32mm à 63mm |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 254 |  | 0
548 | Vanne d’arret diametre 75mm à 114mm |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 48 |  | 0
549 | Gaine regtangulaire en tole galvanisée pour desenfumage– classe feu m0 |  | 0 |  | 0
| le mètre carré | M2 | 420 |  | 0
550 | Gaine rectangulaire en tole galvanisée a double peau - classe feu m0 |  | 0 |  | 0
| le mètre carré | M2 | 250 |  | 0
551 | Gaines et plenums en laine de verre - classe feu m0 |  | 0 |  | 0
| le mètre carré | M2 | 3540 |  | 0
| Gaine circulaire galvanisée |  | 0 |  | 0
552 | Gaine circulaire galvanisée diametre 100mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 468 |  | 0
553 | Gaine circulaire galvanisée diametre 125mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 447 |  | 0
554 | Gaine circulaire galvanisée diametre 160mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 572 |  | 0
555 | Gaine circulaire galvanisée diametre 200mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 377 |  | 0
556 | Gaine circulaire galvanisée diametre 250mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 286 |  | 0
557 | Gaine circulaire galvanisée diametre 315mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 164 |  | 0
558 | Gaine circulaire galvanisée diametre 350mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 93 |  | 0
559 | Gaine circulaire galvanisée diametre 400mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 40 |  | 0
560 | gaine circulaire galvanisée diametre 450mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 26 |  | 0
561 | Gaine circulaire galvanisée diametre 500mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 43 |  | 0
562 | Gaine circulaire galvanisée diametre 550mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 25 |  | 0
| Volets de reglage |  | 0 |  | 0
563 | Volets de reglage diametre 100mm à 200mm |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 152 |  | 0
564 | Volets de reglage diametre 250mm à 450 mm |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 30 |  | 0
565 | Volets de reglage regtangulaire toutes dimensions |  | 0 |  | 0
| unité: | U | 35 |  | 0
| Gaine souple calorifugée- classe feu m0 |  | 0 |  | 0
566 | Gaine souple calorifugée diametre 160mm – classe feu m0 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 760 |  | 0
567 | Gaine souple calorifugée diametre 200mm – classe feu m0 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 210 |  | 0
568 | Gaine souple calorifugée diametre 250mm – classe feu m0 |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 80 |  | 0
569 | Gaine circulaire type flexible nue diametre 100 mm |  | 0 |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 470 |  | 0
570 | Gaine circulaire type flexible nue diametre 160 à 200 mm |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 30 |  | 0
| Grille de soufflage |  | 0 |  | 0
571 | Grille de soufflage - débit : 200 a 400 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 541 |  | 0
572 | Grille de soufflage – débit : 410 a 600 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 97 |  | 0
573 | Grille de soufflage – débit : 610 a 900 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 18 |  | 0
574 | Diffuseurs d’air à longue portee - débit : 600 a 900 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 32 |  | 0
575 | Grille de reprise - débit : 200 a 400 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 25 |  | 0
576 | Grille de reprise - débit : 410 a 600 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 24 |  | 0
577 | Grille de reprise - débit : 610 a 900 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 14 |  | 0
578 | Grille de reprise - débit : 1000a1700 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 10 |  | 0
| Caisson de desenfumage à deux vitesses |  | 0 |  | 0
579 | Caisson d’extraction de desenfumage à deux vitesses – debit 33000-11000 m3/h |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
580 | Caisson d’extraction de desenfumage à deux vitesses – debit 15600-5200 m3/h |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
581 | Caisson d’air neuf de desenfumage à deux vitesses – debit 9900-3300 m3/h |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2 |  | 0
582 | Clapet coupe-feu rectangulaire toute dimension |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 12 |  | 0
| Clapet coupe-feu circulaire pour VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) |  | 0 |  | 0
583 | Clapet coupe-feu circulaire pour vmc - diametre 350 à 500 mm |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 13 |  | 0
584 | Clapet coupe-feu circulaire pour vmc – diametre 250 à 315 mm |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 12 |  | 0
585 | Clapet coupe-feu circulaire pour vmc - diametre 100 à 200 mm |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 36 |  | 0
586 | Ventilateur axial -2500 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
| Grille de desenfumage |  | 0 |  | 0
587 | Grille de desenfumage – débit : 1000 a 2500 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 22 |  | 0
588 | Volet de desenfumage à ventaux et grille d'abillage débit 9000à 15000 m3/h |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
| Caisson d’extraction |  | 0 |  | 0
589 | Caisson d'extraction - débit : 18000 m3/h à30000 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
590 | Caisson d'extraction - débit : 1700 m3/h à2500 |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 4 |  | 0
591 | Caisson d'extraction - débit : de 950 à 1600 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 6 |  | 0
592 | Caisson d'extraction - débit : de à 500-900 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
| Ventilateur de gaine |  | 0 |  | 0
593 | Ventilateur de gaine - débit : 90 à 250 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 15 |  | 0
594 | Ventilateur de gaine - débit : 260-500 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 12 |  | 0
595 | Ventilateur de gaine - débit : 550-1000 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
596 | Ventouse d’extraction d’air dn100 - débit : 30 à 60 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 643 |  | 0
| Caisson d’air neuf |  | 0 |  | 0
597 | Caisson d'air neuf - débit : de 5000 à 7000 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
598 | Caisson d'air neuf - débit : de 4000 à 4500 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
599 | Caisson d'air neuf - débit : de 2600 à 3900 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 3 |  | 0
600 | Caisson d'air neuf - débit : de 1600 à 2500 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 5 |  | 0
601 | Caisson d'air neuf - débit : de 1200 à 1500 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
602 | Caisson d'air neuf - débit : de 850 à 1150 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
603 | Caisson d'air neuf - débit : de 400 à 800 m3/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 7 |  | 0
604 | Ouvrant de façade - Surface utile : 50 dm² |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 10 |  | 0
605 | Ouvrant de façade - Surface utile : 80 dm² |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 4 |  | 0
606 | Exutoire de desenfumage - surface utile : 1 m² + dispositif de commande mécanique |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 10 |  | 0
607 | Exutoire de desenfumage asservie - Surface utile : 1 m² + dispositif de commande électrique |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 8 |  | 0
608 | Exutoire de desenfumage asservie - Surface utile : 2 m² + dispositif de commande électrique |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
609 | Déshumidificateur - débit de déshumidification 400g/h |  | 0 |  | 0
| l'unité : | U | 4 |  | 0
| Armoires électriques et câblage |  | 0 |  | 0
610 | Armoires électriques et câblage pour climatisation-vmc (ventilation Mécanique Contrôlée) |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 11 |  | 0
611 | Armoires électriques et câblage pour desenfumage |  | 0 |  | 0
| L'ensenble | Ens | 2 |  | 0
Total lot Climatisation - VMC - Désenfumage |  |  |  |  | 0
LOT GAZ INDUSTRIELS - FLUIDES MEDICAUX
CAZ INDUSTRIELS
612 | Installation et raccordement des gaz : argon, acutylene, oxygene, dioxyde de carbone CO2
| l'Ensemble : | Ens | 2 |  | 0
613 | Centrale automatique a réarmement manuel en laiton nickelé - 200 BAR |  |  |  | 0
| l'Ensemble : | Ens | 10 |  | 0
614 | Prise de gaz / fin de ligne - basse pression |  |  |  | 0
| l'Ensemble : | Ens | 96 |  | 0
| VANNE D’ARRET ¼ TOUR EN LAITON |  |  |  | 0
615 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - Diamètre Ø6 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 25 |  | 0
616 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - Diamètre Ø8 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 30 |  | 0
617 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - Diamètre Ø10 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 25 |  | 0
618 | Vannes d’arret ¼ tour en laiton - Diamètre Ø12 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 15 |  | 0
| TYAUTERIE EN CUIVRE SPÉCIALE POUR LES GAZ DES ATELIERS |  |  |  | 0
619 | Diamètre Ø6 mm |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 300 |  | 0
620 | Diamètre Ø8 mm |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 280 |  | 0
621 | Diamètre Ø10 mm |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 300 |  | 0
622 | Diamètre Ø12 mm |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 250 |  | 0
TYAUTERIE EN ACIER GALVANISE SPÉCIALE LES GAZ DES ATELIERS
623 | Diamètre DN1'' |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 250 |  | 0
624 | Diamètre DN 3/4 '' |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 360 |  | 0
625 | Diamètre DN1/2 '' |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ml | 250 |  | 0
626 | Applique murale mono, equipee d’un raccord rapide
| l'Unité : | U | 123 |  | 0
FLUIDES MEDICAUX
Réseau de distibution en cuivre écrouis y compris toutes accessoires
627 | Diamètre 08/10 mm
| le mètre linéaire : | ml | 180 |  | 0
628 | Diamètre 10/12 mm
| le mètre linéaire : | ml | 200 |  | 0
629 | Diamètre 12/14 mm
| le mètre linéaire : | ml | 30 |  | 0
630 | Diamètre 14/16 mm
| le mètre linéaire : | ml | 35 |  | 0
631 | Diamètre 16/18 mm
| le mètre linéaire : | ml | 25 |  | 0
632 | Diamètre 18/20 mm
| le mètre linéaire : | ml | 15 |  | 0
| Vannes de sectionnement |  |  |  | 0
633 | Diamètre 08/10 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 10 |  | 0
634 | Diamètre 10/12 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 4 |  | 0
635 | Diamètre 12/14 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 2 |  | 0
636 | Diamètre 14/16 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 2 |  | 0
637 | Diamètre 16/18 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 2 |  | 0
638 | Diamètre 18/20 mm |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 2 |  | 0
639 | Poste de seconde detente |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
640 | Prises rapides a double clapet |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 26 |  | 0
641 | Coffret multivannes |  |  |  | 0
| L'ensenble | Ens | 1 |  | 0
642 | Coffret d'isolement de gaz |  |  |  | 0
| l'Unité : | U | 1 |  | 0
Total lot Gaz industriels - fluides médicaux |  |  |  |  | 0
LOT ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE
701 | Construction du local poste de livraison
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
702 | Construction du local poste de transformation |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
703 | Cellules interrupteur -sectionneur motorisée (arrivée/départ) |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 8 |  | 0
704 | Cellules comptage MT |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
705 | Cellules protection generale |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
706 | Cellule préfabriquée protection transformateur (Par disjoncteur MT) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
707 | Câble moyenne tension en aluminium PR 18/30(36)KV |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 300 |  | 0
708 | Transformateur HTA/BT 22KV/400V 1250 KVA |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
709 | Canalisation préfabriquée 2 000 A (Cuivre) |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
710 | Equipements de sécurité |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
711 | Tableau éclairage et PC du poste |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
712 | Mise à la terre du poste |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 3 |  | 0
713 | Batteries de compensation automatique a vide du transformateur |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
714 | Batteries de compensation automatique (relèvement de COS PHI) |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
715 | Armoire générale basse tension AGBT |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
716 | Poste asservi |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
| Tableaux électrique |  |  |  | 0
717 | TGBT 1 (N) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
718 | TGBT 2 (N) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
719 | TG-MS |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
720 | TP-MS1-RDC |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
721 | TP-MS1-1ER |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
722 | TP-MS1-2eme |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
723 | TP-MS2-RDC |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
724 | TP-MS2-1ER |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
725 | TP-MS2-2eme |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
726 | TP-MS3-RDC |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
727 | TP-MS3-1ER |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
728 | TP-MS3-2eme |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
729 | TP-MS4-RDC |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
730 | TP-MS4-1ER |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
731 | TP-MS4-2eme |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
732 | TG-PT |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
733 | TP-PT1-RDC |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
734 | TP-PT1-Z1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
735 | TP-PT1-Z2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
736 | TP-PT1-Z3 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
737 | TP-PT1-Z4 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
738 | TP-PT1-Z5 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
739 | TP-PT1-Z6 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
740 | TP-PT2-1ER |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
741 | TP-PT2-Z1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
742 | TPO-PT1-RDC |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
743 | TPO-PTO-1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
744 | TG-PI |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
745 | TP-EFI |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
746 | TP-ES |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
747 | TP-EA |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
748 | TP-EEM |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
749 | TP-EMU |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
750 | TP-PI-MEZ1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
751 | TP-PI-MEZ2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
752 | TP-PI-MEZ3 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
753 | TPO-PI-1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
754 | TPO-PI-2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
755 | TPO-PI-3 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
756 | TG-PAG |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
757 | TP-PAG-C1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
758 | TP-PAG-C2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
759 | TP-PAG-A1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
760 | TP-PAG-A2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
761 | TA-PAG-A3 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
762 | TP-PAG-A4 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
763 | TP-PAG-A5 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
764 | TP-PAG-AD |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
765 | TP-PAG-L |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
766 | TPO-PAG |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
767 | TPO-PAG-AD |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
768 | TPO-PAG-C1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
769 | TP-AM1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
770 | TP-AM2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
771 | TG-SC |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
772 | TP-Réfectoire-SC |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
773 | TP-SC-Z1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
774 | TP-SC-Z2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
775 | TP-SC-Z3 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
776 | TP-SC-Z4 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
777 | TP-SC-Z5 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
778 | TP-SC-Z6 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
779 | TP1-SC-OND |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
780 | TP2-SC-OND |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
781 | TG-CG |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
782 | TP-CG-Z1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
783 | TP-CG-Z2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
784 | TP1-CG-OND |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
785 | TP2-CG-OND |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
786 | TP-Conf |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
787 | TG-PP |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
788 | TP-PP-Z1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
789 | TP-PP-Z2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
790 | TP1-PP-OND |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
791 | TP2-PP-OND |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
792 | TG-PS |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
793 | TP-PS-Z1 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
794 | TP-PS-Z2 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
795 | TP1-PS-OND |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
796 | TP2-PS-OND |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
797 | TG-Réf |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
798 | TP-Réf-MS |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
799 | TP-Buanderie |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
800 | TP1-Cuisine-MS |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
801 | TP1-VST |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
802 | Tableau éclairage extérieur |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
803 | TP-GUERITE |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
804 | Pupitre de commande d'éclairage à plusieurs directions |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 6 |  | 0
| TRANCHEE ET CANALISATIONS |  |  |  | 0
805 | Terrassement en Tranchée dans tous terrain de toute nature |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 9500 |  | 0
806 | Tube annelée double paroi Ø200 |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 3500 |  | 0
807 | Tube annelée double paroi Ø160 |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 3400 |  | 0
808 | Tube annelée double paroi Ø110 |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1400 |  | 0
809 | Tube annelée double paroi Ø50 |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1700 |  | 0
REGARD DE TIRAGE
810 | Regard de tirage de 0,8x0,8x1m |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 50 |  | 0
811 | Regard de tirage de 0,6x0,6x0,8m |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 50 |  | 0
| Câble de distribution basse tension : |  |  |  | 0
812 | Câble U1000RO2V 1x240mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 700 |  | 0
813 | Câble U1000RO2V 1x185mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 400 |  | 0
814 | Câble U1000RO2V 4x150mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 895 |  | 0
815 | Câble U1000RO2V 4x120mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 770 |  | 0
816 | Câble U1000RO2V 4 x 95 mm²+T |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1000 |  | 0
817 | Câble U1000RO2V 4 x 70 mm²+T |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 970 |  | 0
818 | Câble U1000RO2V 4 x 50 mm²+T |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1300 |  | 0
819 | Câble U1000RO2V 4 x 35 mm² +T |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 960 |  | 0
820 | Câble U1000RO2V 4 x 25 mm² +T |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1360 |  | 0
821 | Câble U1000RO2V 5 x 16 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1700 |  | 0
822 | Câble U1000RO2V 5 G10 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 2225 |  | 0
823 | Câble U1000RO2V 5 G 6 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 120 |  | 0
824 | Câble U1000RO2V 5 G4 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 130 |  | 0
825 | Câble CR1 5G35 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 450 |  | 0
826 | Câble CR1 5G25 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 450 |  | 0
827 | Câble CR1 5G16 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 350 |  | 0
828 | Câble CR1 5G10 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 400 |  | 0
829 | Câble CR1 5G6 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 100 |  | 0
830 | Câble CR1 3G4 mm² |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 80 |  | 0
ALIMENTATION
832 | Alimentation divers (Monophasé) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 222 |  | 0
| Chemin de cable |  |  |  | 0
833 | Chemin de cable 500x63mm |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 600 |  | 0
834 | Chemin de cable 300x63mm |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 600 |  | 0
835 | Chemin de cable 215x63mm |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 750 |  | 0
836 | Chemin de cable 125x63mm |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 900 |  | 0
837 | Chemin de cable 95x63mm |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 700 |  | 0
| Circuits de terre |  |  |  | 0
838 | Câble cuivre nu de 28 mm² y c équipement |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 3500 |  | 0
839 | Liaison équipotentielle secondaire |  |  |  | 0
| L'ensemble | Ens | 60 |  | 0
| Distribution eclairage et prises de courant |  |  |  | 0
FOYER LUMINEUX PRINCIPAL D’ECLAIRAGE
840 | Foyer lumineux sur simple allumage |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 412 |  | 0
841 | Foyer lumineux sur double allumage |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 472 |  | 0
842 | Foyer lumineux sur va et vient |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 100 |  | 0
843 | Foyer lumineux sur va et vient double |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 30 |  | 0
844 | Foyer lumineux sur va et vient étanche |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 15 |  | 0
845 | Foyer lumineux sur simple allumage étanche |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 150 |  | 0
846 | Foyer lumineux sur double allumage étanche |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 20 |  | 0
847 | Bouton poussoir lumineux (Sur minuterie) |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 100 |  | 0
848 | Bouton poussoir lumineux (Sur telerupteur ) |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 25 |  | 0
849 | Foyer supplémentaire |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 2000 |  | 0
850 | Prise de Courant 16A |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1830 |  | 0
851 | Prise de courant 16A étanche |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 125 |  | 0
852 | Prise de Courant 3P+N+T/20 A |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 220 |  | 0
853 | Bloc type 1 (2pc normaux + 1 PC ONDULES +1 INFO) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 60 |  | 0
854 | Bloc type 2 (2PC ONDULES +1 INFO) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 10 |  | 0
855 | Bloc type 3 (1 PC Normal +1 PC ONDULEE +1 INFO) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 750 |  | 0
856 | Bloc type 4 (2 PC Normales +1 INFO) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 154 |  | 0
857 | Bloc type 5 (2 PC Normales +1 PC Ondulée +1 INFO +1 TEL) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 20 |  | 0
858 | Bloc type 6 (2 PC Normales +1 INFO +1 TEL) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 10 |  | 0
859 | Bloc type 7 (2 PC Normales +2 INFO ) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 25 |  | 0
860 | Bloc type 8 (3 PC Normales +1 INFO +1 TEL) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 20 |  | 0
861 | Boite au sol (2pc normaux + 2 PC ONDULES +1 INFO+ 1TEL) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 25 |  | 0
862 | Détecteur de mouvement 180° / Diamètre =8m |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 40 |  | 0
| Lustrerie |  |  |  | 0
863 | Luminaire photovoltaique LED 50W+ Mât 4m |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 5 |  | 0
864 | Luminaire photovoltaique LED 80W+ Mât 8m |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 40 |  | 0
865 | Projecteur LED voie de service 66W |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 12 |  | 0
866 | Spot LED encastré au sol 12W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 80 |  | 0
867 | Borne d'eclairage extérieur LED 10-12W/H=0,6m |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 55 |  | 0
868 | Projecteur LED Canopés + Tours 60W |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 130 |  | 0
869 | Ruban LED éclairage Bancs-Rizières 14,4W/m |  |  |  | 0
| Mètre linéaire | ML | 460 |  | 0
870 | Ruban LED éclairage de renforcement canopés 14,4W/m |  |  |  | 0
| le mètre linéaire: | ML | 530 |  | 0
871 | Spot LED 1,5W immergeable éclairage fontaine sèche |  |  |  | 0
| l'unité | U | 25 |  | 0
872 | Spot LED 6W immergeable éclairage bassins |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 30 |  | 0
873 | Encastré LED 38,4W linéaire éclairage auvent entrée |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 55 |  | 0
874 | Encastré LED 22W linéaire asymétrique éclairage poteaux pièrre |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 53 |  | 0
875 | Projecteur Y/C mât (4m) éclairage mini terrains led 318W asymétrique |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 14 |  | 0
876 | Eclairage casquette auditorium LED 10W étanche au plafond |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 37 |  | 0
877 | Projecteur façades éclairage double-peau façade principale + auditorium 12W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 100 |  | 0
878 | Encastrés casquette auditorium encastre de sol orientable LED 39W étanche au plafond |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 2 |  | 0
879 | Spot led 14W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 2327 |  | 0
880 | Spot LED 10W étanche (Sanitaire) |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 506 |  | 0
881 | PANEL 60x60 encastré LED 39W UGR<19 |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1355 |  | 0
882 | Réglette étanche 120mm LED 36W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 282 |  | 0
883 | Ruban LED |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 150 |  | 0
884 | Spot Auditorium double 53W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 65 |  | 0
885 | Spot Auditorium simple 26W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 80 |  | 0
886 | Applique mural Escaliers 10-12W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 62 |  | 0
887 | Lampe plafonnier chambres |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 134 |  | 0
888 | Projecteur terrasse 66W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 14 |  | 0
889 | Balisage marches auditorium
| l'unité: | U | 25 |  | 0
890 | Armature suspendue pôle industriel 150W
| l'unité: | U | 30 |  | 0
891 | Hublot étanche 18W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 135 |  | 0
892 | Liseuse 4,5W |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 454 |  | 0
| Eclairage de securité |  |  |  | 0
893 | Bloc autonome d'éclairage d’évacuation baes 45 lumens LED |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 450 |  | 0
894 | Bloc autonome d'éclairage d’antipanique 360 lumens LED |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 200 |  | 0
895 | Equipement de télécommande |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 40 |  | 0
| Teléphone - Informatique |  |  |  | 0
896 | Armoire informatique 42U |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
897 | Coffret informatique 32U |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
898 | Coffret informatique 12 U |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 5 |  | 0
899 | Coffret informatique 9 U |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 27 |  | 0
900 | Câble torsade 4 paires S/FTP CAT.6A |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 85000 |  | 0
901 | TIROIR OPTIQUE 12 ADAPTATEURS |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
902 | TIROIR OPTIQUE 6 ADAPTATEURS |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 7 |  | 0
903 | Câble fibre optique |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 4600 |  | 0
904 | Cordon de brassage |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1100 |  | 0
905 | Cordon de liaison |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1100 |  | 0
906 | Prise RJ45 CAT 6A |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 160 |  | 0
907 | Point d’accès WLAN |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 18 |  | 0
908 | Panneau de brassage 48 ports RJ45 CAT 6 A |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 14 |  | 0
909 | Panneau de brassage 24 ports RJ45 CAT 6 A |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 32 |  | 0
910 | Panneau de brassage 12 ports RJ45 CAT 6 A |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 6 |  | 0
| Panneau de brassage 8 ports RJ45 CAT 6 A |  |  |  | 0
911 | L'unité : | U | 3 |  | 0
912 | Switch 48 ports POE + (2 ports SFP) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 10 |  | 0
913 | Switch 24 ports POE + (2 ports SFP) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 20 |  | 0
914 | Switch 8 ports POE + (2 ports SFP) |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 16 |  | 0
915 | Câblage et accessoires Inf / Tél |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| TELEDISTRIBUTION |  |  |  | 0
916 | Parabole Ø 1,1M |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 6 |  | 0
917 | Multiswitch terminal 17*16 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 3 |  | 0
918 | LNB QUATTRO 0,2 DB HD |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 6 |  | 0
919 | Antenne UHF C21 / 69 45 ETL G =14 DB |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 3 |  | 0
920 | Prise TV |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 13 |  | 0
921 | Câble coaxial 7MM 75 OHM 500M/R |  |  |  | 0
| Le métre Linéaire: | Ml | 1260 |  | 0
922 | Connecteur "F" |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 30 |  | 0
923 | Câblage et accessoires télédistribution |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| Systéme de detection et de sécurité incendie |  |  |  | 0
924 | Système de sécurité incendie Adressable (S.S.I) |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 6 |  | 0
925 | Détecteur optique de fumée adressable NF |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 600 |  | 0
926 | Détecteur thermo vélocimétrique NF |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 40 |  | 0
927 | Déclencheur manuel adressable NF |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 100 |  | 0
928 | Avertisseur sonore |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 55 |  | 0
929 | Report d'alarme |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 25 |  | 0
930 | Indicateur d'action avec flach |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 180 |  | 0
| Commande asservissement |  |  |  | 0
931 | Commande et information -clapet coupe feu |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 12 |  | 0
932 | Commande et information coffret désenfumage |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 3 |  | 0
933 | Commande arrêt unité extérieur climatisation |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 15 |  | 0
934 | Commande ouvrant de façade |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 29 |  | 0
935 | Modules déportés |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 14.75 |  | 0
936 | Câblage et accessoires détection incendie |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| Vidéosurveillance |  |  |  | 0
937 | Camera Bullet fixe extérieure 4MP |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 30 |  | 0
938 | NVR d'enregistrement 32 |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1 |  | 0
939 | Onduleur rackable 1500 VA pour NVR |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1 |  | 0
940 | Moniteur 42 Pouces +Poste de travail |  |  |  | 0
| l’unité: | U | 1 |  | 0
941 | Module adaptateur fibre / 4paires RJ45 |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 4 |  | 0
942 | Câblage et accessoires vidéosurveillance |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| Contrôle d’accès |  |  |  | 0
943 | Contrôleur 2 portes |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 5 |  | 0
944 | Lecteur biométrique de badge |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 8 |  | 0
945 | Station d’encodage des cartes à proximité |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1 |  | 0
946 | Contacts d’ouverture de porte |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 8 |  | 0
947 | Equipements porte |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 8 |  | 0
948 | Câblage et accessoires contrôle d’accès |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
949 | Prise VGA |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 160 |  | 0
| COULOIR RAPIDE ET GESTION |  |  |  | 0
950 | Couloirs rapides « Tourniquet » |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 4 |  | 0
951 | Un couloir Rapide PMR |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1 |  | 0
952 | Barrières levantes |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 2 |  | 0
| GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE |  |  |  | 0
953 | Unité centrale |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1 |  | 0
954 | Sous station |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 7 |  | 0
955 | Imprimante d'alarmes « au fil d’eau » |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1 |  | 0
956 | Imprimante d'alarmes laser (couleur) |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 1 |  | 0
957 | Capteur crépusculaire |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 2 |  | 0
958 | Capteur de pression d’eau |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 2 |  | 0
959 | Pressostat différentielle |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 57 |  | 0
960 | Contrôleur de phase |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 2 |  | 0
961 | Capteur de niveau du liquide |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 3 |  | 0
962 | Capteur de température ambiante |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 2 |  | 0
963 | Câblage et accessoires GTC |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| Total lot Electricité - Courant Fort - Courant Faible |  |  |  | 0
LOT AUDIOVISUEL
SALLES DE CONFERENCES 400 PLACES
SYSTÈME DE CONFÉRENCE FILAIRE
1001 | Pupitre Président
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1002 | Pupitres filaire Délégués
| L'unité : | U | 6 |  | 0
1003 | Unité de traitement des signaux, de contrôle et d’alimentation
| L'unité : | U | 1 |  | 0
| SYSTÈME DE SONORISATION ET DE PRISE DE SON |  |  |  | 0
1004 | Lutrin de conférence
| L'Ensemble | Ens | 1 |  | 0
1005 | Système de microphone à main sans fil HF
| à l’ensemble: | Ens | 2 |  | 0
1006 | Tuner FM / Lecteur multimédia
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1007 | Console de mixage audio numérique
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1008 | Processeur anti Larsen
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1009 | Processeur numérique de traitement audio
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1010 | Colonnes acoustiques actives à directivité contrôlée
| L'unité : | U | 2 |  | 0
1011 | Enceinte acoustique pour diffusion de rappel
| L'unité : | U | 2 |  | 0
1012 | Enceinte retour de scène amplifiée
| L'unité : | U | 2 |  | 0
1013 | Enceinte de monitoring audio amplifiée
| L'unité : | U | 2 |  | 0
1014 | Casque d'écoute audio
| L'unité : | U | 1 |  | 0
| SYSTEME DE VIDEO PROJECTION MULTIMEDIA |  |  |  | 0
1015 | Vidéo projecteur multimédia |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1016 | Interface collaborative de conférence |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1017 | Écran de projection motorisé |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1018 | Switcher et scaler de présentation |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1019 | Matrice HDMI 8x8 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1020 | Écrans LED de 22" pour monitoring vidéo |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 6 |  | 0
1021 | Ecrans LED 70" |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
| SYSTÈME DE PRISES DE VUES ET D’ENREGISTREMENT VIDEO |  |  |  | 0
1022 | Caméra dôme robotisée PTZ |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 4 |  | 0
1023 | Joystick pour pilotage de caméra PTZ |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1024 | Double moniteur rackable 7" |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 3 |  | 0
1025 | Distributeur vidéo HDMI 1x4 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1026 | Convertisseur SDI/HDMI |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 3 |  | 0
1027 | Mélangeur vidéo |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1028 | Compact lecteur-graveur DVD-CD-USB-MP3 |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 1 |  | 0
| AMPHITHEATRES 200 PLACES |  |  |  | 0
| SYSTÈME DE CONFÉRENCE |  |  |  | 0
1029 | Pupitre Président |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 2 |  | 0
1030 | Pupitres filaire Délégués |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 10 |  | 0
1031 | Unité de traitement des signaux, de contrôle et d’alimentation
| L'Unité | U | 2 |  | 0
| SYSTÈME DE PRISE DE SON ET SONORISATION |  |  |  | 0
1032 | Lutrin de conférence
| L'Ensemble | Ens | 2 |  | 0
1033 | Système de microphone à main sans fil HF
| L'Ensemble | Ens | 4 |  | 0
1034 | Processeur de traitement audio numérique
| L'unité : | U | 2 |  | 0
1035 | Colonnes acoustiques actives à directivité contrôlée
| L'unité : | U | 4 |  | 0
1036 | Vidéo projecteur multimédia
| L'unité : | U | 2 |  | 0
1037 | Ecran de projection motorisé
| L'unité : | U | 2 |  | 0
SALLE DE CONSEIL D'ADMINISTRATION
| SYSTÈME DE SONORISATION ET DE PRISE DE SON |  |  |  | 0
1038 | Système de microphone à main sans fil HF
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
1039 | Amplificateur-mélangeur de puissance
| L'unité : | U | 1 |  | 0
1040 | Haut-parleurs plafonniers hi-fi encastrables
| L'unité : | U | 16 |  | 0
| EQUIPEMENTS COMMUNS |  |  |  | 0
| AFFICHAGE DYNAMIQUE |  |  |  | 0
1041 | Station d’affichage multimédia
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
1042 | Logiciel de gestion et de création de contenu |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
1043 | Écrans d'affichage |  |  |  | 0
| l'unité: | U | 7 |  | 0
| SYSTÈME DE TÉLÉDISTRIBUTION HF |  |  |  | 0
1044 | Centrale de télédistribution |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| INTÉGRATION, CÂBLAGE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |  |  |  | 0
1045 | Racks techniques de rangement 19'' |  |  |  | 0
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
1046 | Boîtier de connexion pour équipements audiovisuels |  |  |  | 0
| L'unité : | U | 10 |  | 0
1047 | Mobilier technique
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
1048 | Intégration, installation, mise en service, alimentation électrique
| à l’ensemble: | Ens | 1 |  | 0
| Total lot Audiovisuel |  |  |  | 0
| LOT ACOUSTIQUE |  |  |  | 0
SALLE DE CONFERENCES 400 PLACES
1101 | Revêtement mural en plâtre perforé, ép. 13mm sur LM 50mm recouvert d'un contreplaqué chêne perforé de 0,5cm, plénum de 5 cm
| Le mètre carré | M2 | 120 |  | 0
1102 | Revêtement mural en plâtre lisse, ép. 13mm sur LM 50mm recouvert d'un contreplaqué chêne en bois lisse de 0,5cm, plénum de 5 cm |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 280 |  | 0
1103 | Plafond en plâtre lisse, ép. 13mm sur LM 20mm recouvert d'un contre plaqué en bois de 0,5cm et plénum de 50cm |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 420 |  | 0
1104 | Parquet de scène en bois |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 60 |  | 0
1105 | Revêtement des Gradins et sol : moquette |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 380 |  | 0
| AMPHITHEATRES 200 PLACES |  |  |  | 0
1106 | Revêtement du sol et gradins en gerflex |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 360 |  | 0
1107 | Faux Plafond acoustique en plâtre lisse |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 360 |  | 0
1108 | Revêtement mural en plaque de plâtre acoustique BA13 Perforée |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 130 |  | 0
1109 | Revêtement mural en plaque de plâtre acoustique BA13 lisse |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 320 |  | 0
| SALLE DE REUNION ET CONSEIL DES STRUCTURES COMMUNES |  |  |  | 0
1110 | Panneaux en bois perforés |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 100 |  | 0
1111 | Panneaux en bois lisse |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 60 |  | 0
1112 | Faux plafonds acoustique en plâtre lisse |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 110 |  | 0
1113 | Parquet en bois |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 110 |  | 0
| OUVRAGES COMMUNS |  |  |  | 0
1114 | Dalle 60x60 en laine de roche compressée |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 60 |  | 0
1115 | Portes acoustiques en bois à un vantail |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 3 |  | 0
1116 | Portes acoustiques en bois à deux vantaux ouvrant a la francaise - Type PBA 01 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 52 |  | 0
1117 | Portes acoustique simple vantail |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M² | 10 |  | 0
1118 | Vitrage acoustique régie technique |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 3 |  | 0
1119 | Plancher technique |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 60 |  | 0
1120 | Porte en bois acoustique parflamme 1/2h à un vantail ouvrant a la française - Type PBA PF 01 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 244 |  | 0
1121 | Porte en bois accoustique parflamme 1/2h à deux vantaux ouvrant a la française - Type PBA PF 02 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 78 |  | 0
1122 | Porte en bois acoustique coupe feu 1h à un vantail avec ferme porte ouvrant a la française - Type PBA CF 01 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 10 |  | 0
1123 | Porte métallique accoustique parflamme 1/2h à deux vantaux ouvrant a la française - Type PMA PF 01 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 108 |  | 0
1124 | Porte métallique acoustique coulissante parflamme 1/2h - TYPE PMAC PF 01 - TYPE PMAC PF 02 - TYPE PMAC PF 03 - TYPE PMAC PF 04 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 218 |  | 0
1125 | Porte métallique accoustique parflamme 1/2h à deux vantaux va et vient -Type PMA PF 02 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 5 |  | 0
Total lot Acoustique |  |  |  |  | 0
LOT REVETEMENT |  |  |  |  | 0
REVETEMENT INTERIEUR
1201 | Béton teinté dans la masse à l'hélicoptére y/c plinthes en carreaux
| le mètre carré : | M2 | 4400 |  | 0
1202 | revetement sol en granito poli y/c plinthes de 15 cm de hauteur type 1 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 10470 |  | 0
1203 | Revetement sol en granito poli y/c plinthes de 15 cm de hauteur type 2 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1995 |  | 0
1204 | Revetement sol en granito désactivé y/c plinthes de 15 cm de hauteur |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2750 |  | 0
1205 | Revetement sol en carreaux compacto 30x60 y/c plinthes de 15 cm de hauteur |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 6510 |  | 0
1206 | Revetement sol en carreaux grés cérame de 30x60 y/c plinthes de 15 cm de hauteur |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 855 |  | 0
1207 | Revetement sol en carreaux antidérapant de 35x35y/c plinthes de 15 cm de hauteur |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2925 |  | 0
1208 | Revetement sol en marbre gris de tifelt 30x60 y/c plinthes et retour de 15 cm de hauteur |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 435 |  | 0
1209 | Tablette en marbre gris de tifelt y/c plinthes et retour de 15 cm avec structure métallique |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 210 |  | 0
1210 | Revetement marche et contre marche en marbre gris de tifelt y/c plinthes |  |  |  | 0
| le mètre lineaire: | Ml | 1220 |  | 0
1211 | Couvre joint horisontale |  |  |  | 0
| le mètre lineaire: | Ml | 220 |  | 0
1212 | Revetement mural en carreaux grés cérame de 60x30 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 7190 |  | 0
1213 | Revetemnt mural en carreaux compacto de 60x30 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 380 |  | 0
1214 | Soubassement des façades en marbre gris de tifelt |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 10 |  | 0
1215 | Couvre joint Verticale |  |  |  | 0
| le mètre lineaire: | Ml | 485 |  | 0
| REVETEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
1216 | Béton teinté dans la masse lisse à l'hélicoptére |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1200 |  | 0
1217 | Béton imprimé teinté dans la masse type 1 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 26800 |  | 0
1218 | Béton imprimé teinté dans la masse type 2 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1600 |  | 0
1219 | Granito désactivé y/c plinthes de 15 cm |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 5310 |  | 0
1220 | Pavé autobloquant carossable type 1 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2875 |  | 0
1221 | Pavé autobloquant carossable type 2 |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2200 |  | 0
1222 | Bordure type T1 |  |  |  | 0
| le mètre lineaire: | Ml | 1600 |  | 0
1223 | Bordure type T2 |  |  |  | 0
| le mètre lineaire: | Ml | 1500 |  | 0
1224 | Bordure type T3 |  |  |  | 0
| le mètre lineaire: | Ml | 3150 |  | 0
1225 | Revêtement gres cerame de 10x10 pour fontaines |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 144 |  | 0
1226 | Soubassement souténement en marbre gris de tifelt |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 150 |  | 0
1227 | Revêtement mural en pierre grise de taza |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 120 |  | 0
1228 | couvre joint Horizontal |  |  |  | 0
| le mètre lineaire: | Ml | 300 |  | 0
Total lot Revêtement |  |  |  |  | 0
LOT FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
1301 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2359 |  | 0
1302 | Faux plafond acoustique modulaire 60x60 cm |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 2734 |  | 0
1303 | Faux plafond en BA13 Hydrofuge y/c joint creux |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 1790 |  | 0
1304 | Faux plafond en BA13 perforé décoratif y/c joint creux |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 6030 |  | 0
1305 | Trappe de visite |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 64 |  | 0
1306 | Enduit au Plâtre Taloche |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 4315 |  | 0
1307 | Faux plafond en staff lisse y/c cache LED |  |  |  | 0
| le mètre carré : | M2 | 13495 |  | 0
Total lot Faux Plafonds |  |  |  |  | 0
LOT MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE |  |  |  |  | 0
MENUISERIE ALUMINIUM
1401 | Fenêtre en aluminium ouvrant à la française type FA
| Le mètre carré | M2 | 2215 |  | 0
1402 | Fenêtre en aluminium fix type CH |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 240 |  | 0
1403 | Châssis en aluminium ouvrant à souflet type FAS |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 67 |  | 0
1404 | Mur Rideau VEC type MR |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 1885 |  | 0
1405 | Mur Rideau VEC incliné type MRIN |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 180 |  | 0
1406 | Cloisons amovibles type CLA |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 555 |  | 0
1407 | Porte en aluminium vitré à un ou deux vantaux type PAV |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 120 |  | 0
1408 | Porte en aluminium coulissante automatique avec radar |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 15 |  | 0
1409 | Porte en aluminium vitré à un vantail pour cloisons amovible type PAV |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 180 |  | 0
1410 | Séparation en HPL type STR |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 44 |  | 0
1411 | Porte en HPL type PTR |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 88 |  | 0
1412 | Séparation urinoir en HPL type STR UR |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 12 |  | 0
1413 | Habillage en tôle composite
| Le mètre carré | M2 | 3668 |  | 0
1414 | Bardage décoratif en aluminium |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 1620 |  | 0
1415 | Garde corps en verre feuilleté y compris main courante type CGV |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 40 |  | 0
1416 | Mirroir |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 200 |  | 0
| MENUISERIE BOIS |  |  |  | 0
1417 | Porte en bois isoplane à un vantail ouvrant à la française type PBI.01 - PBI.02 - PBI.03 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 739 |  | 0
1418 | Porte en bois isoplane à deux vantaux ouvrant à la française type PBI.04 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 5 |  | 0
1419 | Porte en bois parflamme 1/2h à un vantail ouvrant à la française type PBPF.01 - PBPF.02 - PBPF.03 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 530 |  | 0
1420 | Porte en bois parflamme 1/2h à un vantail ouvrant à la française avec ferme porte type PBPF.06 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 89 |  | 0
1421 | Porte en bois parflamme 1/2h à deux vantaux ouvrant à la française type PBPF.04 - PBPF.05 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 140 |  | 0
1422 | Porte en bois parflamme 1/2h à deux vantaux ouvrants à la française avec ferme porte type PBPF.07 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 65 |  | 0
1423 | Porte en bois parflamme 1/2h à deux ouvrants va et vient avec ferme porte type PBPF.08 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 23 |  | 0
1424 | Porte en bois coupe feu 1h à un vantail ouvrant à la française avec ferme porte type PBCF.01 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 18 |  | 0
1425 | Porte en bois coupe feu 1h à deux vantaux ouvrant à la française avec ferme porte type PBCF.02 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 13 |  | 0
1426 | Placards en bois |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 1850 |  | 0
1427 | Lame décoratif en bois massif chêne fil type LDB |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ML | 490 |  | 0
| MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
| MENUISERIE METALLIQUE INTERIEUR |  |  |  | 0
1428 | Porte métallique à un vantail ouvrant à la fraçaise type PM1 - PM2 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 10 |  | 0
1429 | Porte métallique coulissante parflamme 1/2h type PMCPF01 - PMCPF02 - PMCPF03 - PMCPF04 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 2 |  | 0
1430 | Porte métallique parflamme 1/2h à un vantail ouvrant à la française type PMPF01 - PMPF02 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 40 |  | 0
1431 | Porte métallique parflamme 1/2h à deux vantaux ouvrant à la française type PMPF03 - PMPF04 - PMPF05 - PMPF06 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 72 |  | 0
1432 | Porte métallique parflamme 1/2h à deux vantaux va et vient type PMPF07 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 13 |  | 0
1433 | Porte métallique coupe feu 1h à un vantail ouvrant à la française type PMCF1 - PMCF2 - PMCF3 - PMCF4 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 110 |  | 0
1434 | Porte métallique coupe feu 1h à un vantail ouvrant à la française avec ferme porte type PMCF5 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 20 |  | 0
1435 | Porte métallique coupe feu 1h à deux vantaux ouvrant à la française avec ferme porte type PMCF6 |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 9 |  | 0
1436 | Grillages métallique d'extarction type GME |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 10 |  | 0
1437 | Main courante Escalier type MCE |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ML | 670 |  | 0
1438 | Echelles métallique type ECHM |  |  |  | 0
| le mètre linéaire : | ML | 104 |  | 0
| MENUISERIE METALLIQUE EXTERIEUR |  |  |  | 0
1439 | Grillage pour Mur de clôture métallique y compris porte type: MCM |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 508 |  | 0
1440 | Garde corps métallique type: GCM |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 811 |  | 0
1441 | Grillage métallique anti-effraction H 4m yc portes |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 613 |  | 0
1442 | Mat drapeau type MDR |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 8 |  | 0
1443 | Parking velo type PKV |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 17 |  | 0
| SIGNALISATION |  |  |  | 0
1444 | Signalitique porte en métallique type 1 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 98 |  | 0
1445 | Signalitique porte en métallique type 2 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 126 |  | 0
1446 | Signalitique porte en métallique type 3 |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 256 |  | 0
1447 | Signalitique type A |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
1448 | Signalitique type B |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 5 |  | 0
1449 | Signalitique type C |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 2 |  | 0
1450 | Signalitique toiture |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
1451 | Signalitique OFPPT |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
1452 | Signalitique centre de conference |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 1 |  | 0
1453 | Signalitique circulation |  |  |  | 0
| l'unité : | U | 37 |  | 0
Total lot Menuiserie Bois - Aluminium - Métallique |  |  |  |  | 0
LOT PEINTURE |  |  |  |  | 0
Peinture Intérieur
1501 | Peinture glycérophtalique satiné sur les murs intérieurs |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m² | 17000 |  | 0
1502 | Peinture vinylique sur les murs intérieurs |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m² | 31330 |  | 0
1503 | Peinture décoratif stucco ciselé sur les murs intérieur |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m² | 20 |  | 0
1504 | Peinture glycérophtalique satiné sur les plafonds intérieurs |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m² | 160 |  | 0
1505 | Peinture vinylique sur les plafonds intérieurs |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m² | 4300 |  | 0
1506 | Peinture glycérophtalique mate sur faux plafond |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m² | 22075 |  | 0
1507 | Peinture epoxy au sol |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m² | 4225 |  | 0
| Peinture Extérieur |  |  |  | 0
1508 | Peinture monocouches sur les murs extérieurs |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m² | 28625 |  | 0
1509 | Peinture vinylique sur les murs extérieurs |  |  |  | 0
| Le mètre carré | m² | 3000 |  | 0
0
Total lot Peinture |  |  |  |  | 0
LOT ESPACES VERTS |  |  |  |  | 0
Plantations
1601 | Travaux préparatoires (y compris terre végétale et nivellement)
| Le mètre carré | M2 | 7400 |  | 0
1602 | Fourniture et pose de gazon (y compris réglage) |  |  |  | 0
| Le mètre carré | M2 | 12022 |  | 0
| PALMIERS |  |  |  | 0
1603 | Bismarkia nobilis (S40 CT70L) |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 1 |  | 0
1604 | Phoenix canariensis (S50 CT90L) |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 35 |  | 0
1605 | Washingtonia filifera S 600 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 73 |  | 0
1606 | Washingtonia filifera S 500 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 4 |  | 0
1607 | Washingtonia filifera S 400 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 4 |  | 0
1608 | Washingtonia filifera S 300 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 30 |  | 0
1609 | Washingtonia filifera S 250 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 18 |  | 0
1610 | Washingtonia filifera S 150 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 5 |  | 0
| ARBRES |  |  |  | 0
1611 | Ailanthus altissima |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 2 |  | 0
1612 | Albizia julibrissin |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 9 |  | 0
1613 | Bauhinia spp |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 20 |  | 0
1614 | Brachychiton rupestris/acericifolius |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 4 |  | 0
1615 | Callistemon rigidus |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 10 |  | 0
1616 | Celtis australis |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 14 |  | 0
1617 | Cercis silicastrum |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 58 |  | 0
1618 | Chorisia speciosa |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 5 |  | 0
1619 | Erythrina caffra |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 6 |  | 0
1620 | Erythrina crista-galli |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 1 |  | 0
1621 | Grevillea robusta |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 6 |  | 0
1622 | Jacaranda mimosifolia |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 44 |  | 0
1623 | Jacaranda en cépée |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 22 |  | 0
1624 | Koereulteria paniculata |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 5 |  | 0
1625 | Lagunaria patersonii |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 14 |  | 0
1626 | Melia azedarach |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 65 |  | 0
1627 | Parkinsonia aculeata |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 26 |  | 0
1628 | Platanus acericifolius |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 15 |  | 0
1629 | Sapium spp |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 8 |  | 0
1630 | Schinus molle |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 3 |  | 0
1631 | Schinus therebentifolius |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 29 |  | 0
1632 | Sophora japonica |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 9 |  | 0
1633 | Spathodea campanulata |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 1 |  | 0
1634 | Tipuana tipu |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 43 |  | 0
| ARBUSTES |  |  |  | 0
1635 | Anisodonthea spp |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 88 |  | 0
1636 | carrisa boule Diamètre 40 cm |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 59 |  | 0
1637 | Atriplex halimus |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 201 |  | 0
1638 | Bougainvillea Jennah |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 562 |  | 0
1639 | Bougainvillea boule |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 7 |  | 0
1640 | Carissa grandiflora |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 378 |  | 0
1641 | Cytisus praecox |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 351 |  | 0
1642 | Thevetia peruviana |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 17 |  | 0
1643 | Dodonea viscosa |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 116 |  | 0
1644 | Euphorbia cotonifolia |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 6 |  | 0
1645 | Hibiscus rosa-sinensis |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 158 |  | 0
1646 | Justicia pauciflora |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 280 |  | 0
1647 | Kniphofia spp |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 168 |  | 0
1648 | Lantana camara rose foncé |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 226 |  | 0
1649 | Myoporum laetum |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 262 |  | 0
1650 | Nerium oleander flo. Variée |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 255 |  | 0
1651 | Nerium oleander flo. Blanche |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 1000 |  | 0
1652 | Nerium oleander flo. Rouge et rose foncé |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 290 |  | 0
1653 | Plumbago capensis flo. Bleue |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 300 |  | 0
1654 | Plumbago capensis flo. Blanche |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 579 |  | 0
1655 | Polygala myrtifolia |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 234 |  | 0
1656 | Strelitzia nicolai |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 2 |  | 0
1657 | Tamaris spp 14/16 |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 77 |  | 0
1658 | Vitex agnus-castus |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 198 |  | 0
| GRIMPANTES |  |  |  | 0
1659 | Bougainvillier jaune |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 4 |  | 0
1660 | Bougainvillier varié |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 2748 |  | 0
1661 | Lonicera heckrotii |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 18 |  | 0
1662 | Pyrostegia venusta |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 430 |  | 0
| GRAMINEES |  |  |  | 0
1663 | Cortaderia selloana |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 838 |  | 0
1664 | Festuca glauca |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 282 |  | 0
1665 | Miscanthus sinensis |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 1068 |  | 0
1666 | Muhlenbergia capillaris |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 1533 |  | 0
1667 | Stipa tenuissima |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 2886 |  | 0
1668 | Pennisetum alopecuroides |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 1790 |  | 0
1669 | Pennisetum setaceum rubrum |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 913 |  | 0
1670 | Pennisetum villosum |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 127 |  | 0
| PLANTES VIVACES |  |  |  | 0
1671 | Agapanthus flo.bleue et bleue |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 362 |  | 0
1672 | Anthémis flo. Blanche |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 246 |  | 0
1673 | Anthémis flo. Jaune |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 111 |  | 0
1674 | Aster dumosus |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 502 |  | 0
1675 | browellia |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 1482 |  | 0
1676 | Gaura rose |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 55 |  | 0
1677 | Lavandula angustifolia |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 978 |  | 0
1678 | Iris bleue |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 234 |  | 0
1679 | Osteospermum violet et blanc |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 403 |  | 0
1680 | Pelargonium graveolens |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 93 |  | 0
1681 | Perowskia spp |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 180 |  | 0
1682 | Rosier Fée des Neiges |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 525 |  | 0
1683 | Rosmarinus officinalis |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 457 |  | 0
1684 | Sentolina chamaecyparissus |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 651 |  | 0
1685 | Tradescansia pallida |  |  |  | 0
| L'Unité: | U | 60 |  | 0
1686 | Thulbagia violacea
| L'Unité: | U | 112 |  | 0
| Total lot Espaces Verts |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
LOT |  |  |  |  | MONTANT TOTAL HT
LOT GROS ŒUVRE- CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0
LOT ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
LOT AMENAGEMENTS EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
LOT PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  | 0
LOT CLIMATISATION - VMC - DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
LOT GAZ INDUSTRIELS - FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | 0
LOT ELECTRICITE - COURANT FORT - COURANT FAIBLE |  |  |  |  | 0
LOT AUDIOVISUEL |  |  |  |  | 0
LOT ACOUSTIQUE |  |  |  |  | 0
LOT REVETEMENTS |  |  |  |  | 0
LOT FAUX PLAFONDS |  |  |  |  | 0
LOT MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE |  |  |  |  | 0
LOT PEINTURE |  |  |  |  | 0
LOT ESPACES VERTS |  |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
T.V.A |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0