## Estimation des prix
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Direction de Patrimoine
Travaux de Construction de l'ISTA Audiovisuel Casablanca
BORDERAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
N° | Désignations des Prestations | U | Qté | P.U en DHS HT | Prix total en DHS HT
SOUS LOT - 1 - GROS ŒUVRE
1-1 | Décapage , Nettoyage désherbages et nivellement du terrain
| Le forfait : | FT | 1
1-2 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains de toute nature y compris rocher
| Le mètre cube: | M³ | 6820
1-3 | Fouilles en tranchées ou en puits dans tous terrains de toute nature y compris rocher
| Le mètre cube: | M³ | 750
1-4 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques
| Le métre cube : | M³ | 7570
1-5 | Apport de terre sélectionnée pour remblais
| Le métre cube : | M³ | 1070
1-6 | Béton de propreté
| Le mètre cube: | M³ | 100
1-7 | Gros béton pour fondation
| Le mètre cube: | M³ | 60
1-8 | béton coffré en fondation
| Le mètre cube: | M³ | 50
1-9 | Arase étanche y/c retombée de 0,30 m
| Le métre carré : | M² | 50
1-10 | Mise à la terre en câble de cuivre nu de 29 mm²
| Unité d'ensemble : | U | 6
1-11 | Béton armé pour tout ouvrages en fondation
| Le mètre cube: | M³ | 410
1-12 | Acier à haute adhérence pour béton Armé en fondation
| Le kilogramme | KG | 45100
1-13 | Canalisation en buse de PVC Série n°1
a- PVC Ø 200 mm Série N°1
| Le métre linéaire : | ML | 350
b- PVC Ø 300 mm Série N°1
| Le métre linéaire : | ML | 80
1-14 | Regards non visitable et visitable pour Assainissement
a- Regard non visitable Type 40x40 cm
| L'unité : | U | 45
b- Regard non visitable Type 50x50 cm
| L'unité : | U | 20
c- Regard visitable Type 50x50 cm
| L'unité : | U | 22
d- Regard visitable Type 60x60 cm
| L'unité : | U | 20
e- Regard visitable Type 80x80 cm
| L'unité : | U | 6
f- Regard visitable Type 1,00x1,00 m
| L'unité : | U | 3
1-15 | Caniveaux en béton arme toutes dimensions et toutes profondeurs y compris enduit étanche
| Le métre linéaire : | ML | 25
1-16 | Couche en tout venant compactée 0/31,5
| Le mètre cube: | M³ | 660
1-17 | Dallage en béton Armé de 13cm y compris aciers
| Le métre carré : | M² | 970
1-18 | Dallage en béton Arme de 0,15 m d’épaisseur y compris aciers
| Le métre carré : | M² | 980
1-19 | Béton armé pour tous ouvrages en élévation
| Le mètre cube: | M³ | 90
1-20 | Acier à haute adhérence pour béton Armé en elevation
| Le kilogramme | KG | 10800
1-21 | Appuis de fenêtre en béton armé y compris acier
| Le métre linéaire : | ML | 185
1-22 | Dalette en béton y compris acier
| Le métre carré : | M² | 30
1-23 | Renformis en béton
| Le métre carré : | M² | 80
1-24 | Double cloison en brique rouge de 8T+8T y compris tête de double cloison
| Le métre carré : | M² | 690
1-25 | Double cloison en agglos de 20 ou 15 y compris tête de double cloison
| Le métre carré : | M² | 2980
1-26 | Cloison en brique rouges de 6 Trous en terre cuite
| Le métre carré : | M² | 980
1-27 | Cloisons simple en brique rouges de 20 cm
| Le métre carré : | M² | 50
1-28 | Enduits extérieurs lisses au mortier de ciment y/c baguette d'angle ou motif décoratif suivant plan d’architecte
| Le métre carré : | M² | 3210
1-29 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur mur y compris baguette d'angle
| Le métre carré : | M² | 6260
1-30 | Béton pour couronnement d’acrotère y/c aciers et façon de larmier
| Le mètre linéaire : | ML | 150
1-31 | Isolation acoustique des murs en ROCKWOL ou similaire de 5 cm
| Le métre carré : | M² | 1185
1-32 | Souche de ventilation
| L'unité : | U | 8
TOTAL SOUS LOT 1 : GROS ŒUVRES
SOUS LOT - 2 - ETANCHEITE
2.1 | Forme de pente y/c chape de lissage
| Le mètre carré | M² | 485
2.2 | Ecran pare-vapeur
| Le mètre carré | M² | 485
2.3 | Isolation thermique
| Le mètre carré | M² | 485
2.4 | Façon de gorge sous solin et préparation des acrotères
| Le métre Linéaire : | ML | 150
2.5 | Etanchéité bicouche
| Le mètre carré | M² | 485
2.6 | Relevé d'étanchéité bicouche
| Le métre Linéaire : | ML | 150
2.7 | Protection lourde de l’étanchéité
| Le mètre carré | M² | 485
2.8 | Protection des relevés d'étanchéité
| Le métre Linéaire : | ML | 150
2.9 | Etanchéité légère des salles d'eau
| Le mètre carré | M² | 50
TOTAL SOUS LOT 2 : ETANCHEITE
SOUS LOT - 3 - CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
A- Couverture Métallique Autoportante
3.1 | Ancrage
| L'unité : | U | 90
3.2 | Ossature métallique
| Kilogramme | KG | 387919
3.3 | Dalle collaborant de 13 cm y compris béton et Acier
| Le mètre carré : | M² | 850
3.4 | Dalle collaborant de 15 cm y compris béton et Acier
| Le mètre carré : | M² | 1155
3.5 | Couverture en panneaux sandwich
| Le mètre carré : | M² | 1795
3.6 | Chéneau en acier
| Le mètre linéaire : | ML | 565
3.7 | Tamponnement
| Le forfait : | FT | 1
3.8 | Costières en tôle galvanisée ép. 15/10
| Le mètre linéaire : | ML | 565
3.9 | Bandeau de finition
| Le mètre linéaire : | ML | 565
3.10 | Couverture en tôle Nervesco ou similaire
| Le mètre carré : | M² | 1189
TOTAL SOUS LOT 3 :CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
SOUS LOT - 4 - REVETEMENTS
4.1 | Revêtement sol en granito poli blanc
| le mètre carre : | M² | 970
4.2 | Plinthe droite - Rampantes en granito poli blanc
| le mètre linéaire : | ML | 500
4.3 | Retombe en granito poli blanc
| le mètre linéaire : | ML | 35
4.4 | Marche et contre Marche en granito lavé préfabriqué de 4 cm à 6 cm d’épaisseur
a-Marche en granito lavé préfabriqué
| le mètre linéaire : | ML | 155
b-Contre Marche en granito lavé préfabriqué
| le mètre linéaire : | ML | 155
4.5 | Revêtement sol en carreau de grés cérame type Compacto ou similaire de 40x40 à 50x50cm
| le mètre carre : | M² | 575
4.6 | Plinthe en carreau de grés cérame type Compacto ou similaire
| le mètre linéaire : | ML | 330
4.7 | Revêtement de sol en marbre perlatino
| le mètre carre : | M² | 35
4.8 | Marches et contre marche en marbre perlatino de 3 à 4cm
| le mètre linéaire : | ML | 45
4.9 | Plinthe droite ou rampante en marbre perlatino
| le mètre linéaire : | ML | 60
4.10 | Revêtement mural en carreaux de faïence de 20x60
| le mètre carre : | M² | 85
4.11 | Revêtement sol en carreau type Compacto ou similaire 40 x40 à 50 x50 cm antidérapant
| le mètre carre : | M² | 30
4.12 | Revêtement de sol et mural en pierre de Taza de 3cm
| le mètre carre : | M² | 720
4.13 | Marches et contre marche en pierre de Taza gris bouchardée de 3cm
| le mètre linéaire : | ML | 260
4.14 | Revêtement sol en pavés autobloquant y compris bordures et bordurettes
| le mètre carre : | M² | 2870
4.15 | Faux plancher type Butech ou similaire avec finition en caoutchouc acoustique
| le mètre carre : | M² | 175
4.16 | Béton lisse
| le mètre carre : | M² | 135
4.17 | Gerflex
| le mètre carre : | M² | 517
4.18 | Revêtement sol en époxy
| le mètre carre : | M² | 135
4.19 | Revêtement mural en panneaux de bois chêne ep 25 mm acoustique
| le mètre carre : | M² | 240
4.20 | Revetement en granite gris de 2cm.
| le mètre carre : | M² | 54
4.21 | Revêtement de sol en moquette
| le mètre carre : | M² | 165
TOTAL SOUS LOT - 4 - REVETEMENTS
SOUS LOT - 5 - FAUX PLAFONDS
5.1 | Faux plafond en BA13 y compris joint creux
| le mètre carre : | M² | 390
5.2 | Faux plafond modulaire acoustique y compris la bande périphérique et joint creux
| le mètre carre : | M² | 900
5.3 | Faux plafond bacacier plafoneo de 850-15 ou similaire
| le mètre carre : | M² | 110
5.4 | Faux plafond hydrofuge en BA13 y compris joint creux
| le mètre carre : | M² | 250
5.5 | Faux plafond modulaire y compris la bande périphérique et joint creux
| le mètre carre : | M² | 900
5.6 | Cloison en BA13 y compris isolation acoustique
| le mètre carre : | M² | 50
TOTAL SOUS LOT - 5 - FAUX PLAFONDS
SOUS LOT - 6 - MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMUNIUM
6.1 | Fourniture et pose de porte bois industriel type 10 rajeb ZEN TIERCE PRO RAL ou équivalent
| le mètre carre | M² | 73
6.2 | Fourniture et pose de porte bois industriel type 10 rajeb ZEN TIERCE PRO RAL coupe feu ½ h ou 1h ou equivalent
| le mètre carre | M² | 66
6.3 | Porte Métallique industrielle type babwood ou équivalent
| le mètre carre | M² | 12
6.4 | Porte Métallique industrielle type babwood coupe feu ½ h à 1h ou equivalent
| le mètre carre | M² | 92
6.5 | Garde corps métallique
| le mètre linéaire | ML | 72
6.6 | Garde corps en inox
| le mètre linéaire | ML | 8
6.7 | Bardage simple peau extérieure en lame acier lisse galvanisé prélaqué
| le mètre carre | M² | 2142
6.8 | Fourniture et pose de bardage métallique galvanisé prélaqué de facade
| le mètre carre | M² | 1294
6.9 | Porte vitre en Aluminium profil Masaï Pureline gris foncé ou similaire
| le mètre carre | M² | 20
6.10 | Fenêtre et châssis vitre en Aluminium profil Masaï Pureline gris foncé ou similaire
| le mètre carre | M² | 240
6.11 | Volet roulant en Aluminium y compris boitier et motorisation électrique
| le mètre carre | M² | 4
6.12 | Cloison amovible vitre en Aluminium profile bolmin ou similaire y compris porte vitre
| le mètre carre | M² | 260
6.13 | Fourniture et pose de mur rideau
| le mètre carre | M² | 50
6.14 | Skydome de désenfumage 1,00*1,00 m ouverture automatique
| l'Unité | U | 5
TOTAL SOUS LOT - 6 - MENUISERIE MENUISERIE BOIS/ ALUM/ METALLIQUE
SOUS LOT - 7 - PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
A - EVACUATION EP, EU & EV
7.1 | Tuyau en PVC pour évacuation
a-33,6/40 & 43,6/50
| Le mètre linéaire : | ML | 145
b-Ø 75
| Le mètre linéaire : | ML | 50
c-Ø 100 & 110
| Le mètre linéaire : | ML | 165
d-Ø 125
| Le mètre linéaire : | ML | 60
e-Ø 160
| Le mètre linéaire : | ML | 155
7.2 | Gargouille en plomb
a-Ø 100 à 110
| L'unité : | U | 4
b-Ø 125
| L'unité : | U | 4
c-Ø 160
| L'unité : | U | 22
7.3 | Traversée de l’étanchéité - Gueulard en plomb Ø 75
| L'unité : | U | 6
7.4 | Siphon de sol en laiton chromé
a-20 x 20
| L'unité : | U | 10
b-15 x 15
| L'unité : | U | 10
B - ALIMENTATION EF- EC
7.5 | Branchement eau potable
| l’ensemble : | Ens | 1
7.6 | Canalisation en PEHD PN 16.
a-Diamètre 63 à 75
| Le mètre linéaire : | ML | 180
b-Diamètre 40 à 50
| Le mètre linéaire : | ML | 150
c-Diamètre 25 à 32
| Le mètre linéaire : | ML | 160
7.7 | Canalisation en polypropylène PPR PN 20
a-Ø 25 x 4,2 (Ø int. 16,6)
| Le mètre linéaire : | ML | 25
b-Ø 32 x 5,4 (Ø int. 21,2)
| Le mètre linéaire : | ML | 55
c-Ø 40 x 6.9 (Ø int. 26.2)
| Le mètre linéaire : | ML | 65
d-Ø 50 x 8.4 (Ø int. 33.2)
| Le mètre linéaire : | ML | 35
7.8 | Robinet d'arret
a-Ø 25
| L'unité : | U | 6
b-Ø 32
| L'unité : | U | 4
c-Ø 40
| L'unité : | U | 2
d-Ø 50
| L'unité : | U | 2
7.9 | Tuyau en polyéthylène réticulé DN 13,0 x 1,6
| Le mètre linéaire : | ML | 390
7.10 | Collecteur de distribution
a-Collecteur DN 20 de 2 à 4 départs
| l’ensemble : | Ens | 4
b-Collecteur DN 20 de 5 à 8 départs
| l’ensemble : | Ens | 12
7.11 | Coffret pour distribution
| L'unité : | U | 12
7.12 | Robinet de puisage Ø 15
| L'unité : | U | 10
7.13 | Bouche d'arrosage
| L'unité : | U | 10
C - PROTECTION INCENDIE
7.14 | Branchement Incendie
| L’ensemble : | Ens | 1
7.15 | Tube fer acier galvanisé apparent et encastré
a-DN 40 x 49
| Le mètre linéaire : | ML | 150
b-DN 50 / 60
| Le mètre linéaire : | ML | 100
c-DN 102/114
| Le mètre linéaire : | ML | 95
7.16 | Robinet à boisseau sphérique DN 50
| L'unité : | U | 1
7.17 | Robinet de vidange DN 15
| L'unité : | U | 1
7.18 | Robinet d'incendie armé DN 25
| l’unité d'ensemble : | U Ens | 12
7.19 | Poteau d'Incendie
| L'unité : | U | 1
D - EXTINCTEURS :
7.20 | Extincteurs CO2 de 5Kg
| L'unité : | U | 5
7.21 | Extincteurs à eau pulvirisee 6 litres
| L'unité : | U | 18
7.22 | Extincteurs à poudre polyvalente type ABC 9 KG
| L'unité : | U | 6
7.23 | Bac à sable 100 Litre
| L'unité : | U | 1
E - APPAREILS SANITAIRES :
7.24 | Lavabo ou vasque
| L'unité : | U | 24
7.25 | W.C. Siège à l'anglaise
| L'unité : | U | 12
7.26 | W.C. Siège à la turque
| L'unité : | U | 18
7.27 | Urinoir
| L'unité : | U | 4
7.28 | WC PMR
| L'unité : | U | 5
7.29 | Lavabo PMR
| L'unité : | U | 5
SOUS LOT - 7 - PLOMBERIE SANITAIRE – PROTECTION INCENDIE
SOUS LOT - 8 - CLIMATISATION –VMC
8.1 | Climatiseur split système gainable R410 -
a - Puissance frigorifique : 36000 BTU
| l’unité d'ensemble : | U Ens | 10
8.2 | Climatiseur split système mural - R410 -
a-Puissance frigorifique : 18000 BTU (Mural)
| l’unité d'ensemble : | U Ens | 5
b-Puissance frigorifique : 12000 BTU (Mural)
| l’unité d'ensemble : | U Ens | 6
c-Puissance frigorifique : 9000 BTU (Mural)
| l’unité d'ensemble : | U Ens | 1
8.3 | Gaine flexible DN 160 à DN 200
| Le métre Linéaire : | ML | 300
8.4 | Diffuseur de soufflage / reprise
a-Débit 600 à 1200 m3/h
| L'unité : | U | 60
8.5 | Grille d'extraction et d'air neuf
a-Débit 200 à 600 m3/h
| L'unité : | U | 12
8.6 | Caisson d'extraction
a-Débit d’air 2000 à 3000 m3/h
| l’unité d'ensemble : | U Ens | 2
8.7 | Caisson d'air neuf
a-Débit d’air : 2000 à 3000 m3/h
| l’unité d'ensemble : | U Ens | 2
8.8 | Ventilateur de gaine Débit d'air :100 à 200m³/h
| l’unité d'ensemble : | U Ens | 4
8.9 | Bouche d'extraction auto-réglable Débit d'air : 30 à 60m³/h
| L'unité : | U | 20
8.10 | Gaine circulaire en tôle spiralée
a- Diam 100 à 125
| Le métre Linéaire : | ML | 45
b- Diam 160 à 200
| Le métre Linéaire : | ML | 65
c- Diam 250 à 315
| Le métre Linéaire : | ML | 42
d- Diam 355 à 400
| Le métre Linéaire : | ML | 35
SOUS LOT - 8 - CLIMATISATION –VMC
LOT - 9 - COURANT FORT / COURANT FAIBLE :
I - COURANT FORT (électricité , lustrerie)
9.1 | Disjoncteur basse tension sur TGBT
| L'ensemble : | Ens | 1
9.2 | Tableau général basse tension TGBT
| L'unité : | U | 1
9.3 | Tableaux de protection électriques secondaires
a-Tableau électrique TE_SR
| L'unité : | U | 1
b-Tableau électrique TE_CLR
| L'unité : | U | 1
c-Tableau électrique TE_INF
| L'unité : | U | 1
d-Tableau électrique TE_INF1
| L'unité : | U | 1
e-Tableau électrique TE_A2
| L'unité : | U | 1
f-Tableau électrique TE_A3
| L'unité : | U | 1
g-Tableau électrique TE_PL
| L'unité : | U | 1
h-Tableau électrique TE_A4
| L'unité : | U | 1
i-Tableau électrique TE_A5
| L'unité : | U | 1
j-Tableau électrique TE_AD
| L'unité : | U | 1
k-Tableau électrique TE_ET1
| L'unité : | U | 1
l-Tableau électrique ET_ET2
| L'unité : | U | 1
m-Tableau électrique Clim1.
| L'unité : | U | 1
n-Tableau électrique Clim2.
| L'unité : | U | 1
9.4 | Câbles électriques basse tension
A - Cable type U 1000 R02V cuivre
a - Section 3 x 120 mm² + 95 + 70
| Le métre Linéaire : | ML | 10
b - Section 4 x 70 mm² + 35
| Le métre Linéaire : | ML | 85
c - Section 4 x 50 mm²+ 35
| Le métre Linéaire : | ML | 140
d - Section 5 x 25 mm²
| Le métre Linéaire : | ML | 20
e - Section 5 x 16 mm²
| Le métre Linéaire : | ML | 378
f - Section 5 x 10 mm²
| Le métre Linéaire : | ML | 260
g - Section 5 x 6 mm²
| Le métre Linéaire : | ML | 30
h - Section 5 x 4 mm²
| Le métre Linéaire : | ML | 40
B - Cable type U 1000 RVFV cuivre
i - Section 5 x 6 mm²
| Le métre Linéaire : | ML | 20
j - Section 5 x 4 mm²
| Le métre Linéaire : | ML | 40
k - Section 3 x 2,5 mm²
| Le métre Linéaire : | ML | 60
C - Cable type U 1000 RVFV aluminium
l-Section 3 x 240 mm² +95
| Le métre Linéaire : | ML | 100
D- Canalisation pour passage de câbles électriques et informatique et téléphonique
m- Canalisation polyéthylène annelé double paroi diamètre 110 mm
| Le métre Linéaire : | ML | 5
n- 2 Canalisations en polyéthylène annelé double paroi diamètre 110 mm
| Le métre Linéaire : | ML | 160
o- 3 Canalisations en polyéthylène annelé double paroi diamètre 110 mm
| Le métre Linéaire : | ML | 5
9.5 | Regards de tirage et de jonction
| L'unité : | U | 3
9.6 | Liaison équipotentielle
| L'ensemble : | Ens | 1
9.7 | Foyers lumineux
a - Foyer lumineux sur simple Allumage
| L'unité : | U | 40
b - Foyer lumineux sur double Allumage
| L'unité : | U | 21
c - Foyer lumineux sur va et vient
| L'unité : | U | 16
d - Foyer lumineux sur bouton poussoir
| L'unité : | U | 55
e-Foyer lumineux sur détecteur de mouvement
| L'unité : | U | 8
f - Foyer lumineux supplémentaire
| L'unité : | U | 360
9.8 | Distribution prises et Alimentation
a-Prise de courant 2P + T. 16 A normalisée 250 V en câble 3x 2.5 mm², série MOSAIC encastrable « LEGRAND » ou équivalent,
| L'unité : | U | 653
b-Prise de courant 2P + T. 16 A normalisée étanche 250 V en câble 3x2.5 mm², série PLEXO étanche à encastrer « LEGRAND » ou équivalent
| L'unité : | U | 15
c-Prise de courant 2P + T. 20 A normalisée étanche 250 V en câble 3x4 mm², série PLEXO étanche « LEGRAND » ou équivalent
| L'unité : | U | 2
d-Prise de courant 2P + T. 25 A normalisée étanche 250 V en câble 3x4 mm², série PLEXO étanche « LEGRAND » ou équivalent
| L'unité : | U | 2
e-Prise de courant 2P + T. 32 A normalisée étanche 250 V en câble 3x6 mm², série PLEXO étanche « LEGRAND » ou équivalent
| L'unité : | U | 2
f-Prise de courant 3P + T. 20 A normalisée étanche 250 V en câble 5x 4 mm², série PLEXO étanche « LEGRAND » ou équivalent
| L'unité : | U | 2
g-Prise de courant 3P + T. 25 A normalisée étanche 250 V en câble 5x 4 mm², série PLEXO étanche « LEGRAND » ou équivalent
| L'unité : | U | 2
h-Prise de courant 3P + T. 32 A normalisée étanche 250 V en câble 5x 6 mm², série PLEXO étanche « LEGRAND » ou équivalent
| L'unité : | U | 2
i-Boîte de sortie de câble Alimentation divers en câble 3x2.5 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité : | U | 15
j-Boîte de sortie de câble Alimentation divers en câble 3x4 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité : | U | 15
k-Boîte de sortie de câble Alimentation divers en câble 3x6 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité : | U | 5
l-Boîte de sortie de câble Alimentation divers en câble 5x2.5 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité : | U | 5
m-Boîte de sortie de câble Alimentation divers en câble 5x4 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité : | U | 5
n-Boîte de sortie de câble Alimentation divers en câble 5x6 mm² y compris boîte, raccordement
| L'unité : | U | 3
9.9 | Boite au sol
| L'ensemble : | Ens | 1
9.10 | Bloc de 8 prises BNC et 8 prises XLR
| Lunité d'ensemble : | U Ens | 20
9.11 | Eclairage de sécurité
a - Bloc de balisage de sécurité
| L'unité : | U | 30
b - Bloc d’ambiance
| L'unité : | U | 4
c - Bloc de télécommande d’éclairage de sécurité
| L'unité : | U | 2
9.12 | Fourreautage courant faible
a-Conduits PVC Ø 100 enterrés,
| Le métre Linéaire : | ML | 50
b-Conduit ICT ou ICD Ø 16,
| Le métre Linéaire : | ML | 300
c-Conduit ICT ou ICD Ø 21,
| Le métre Linéaire : | ML | 400
d-Conduit ICT ou ICD Ø 29,
| Le métre Linéaire : | ML | 600
e-Conduit double paroi Ø 50,
| Le métre Linéaire : | ML | 30
f-Boite de répartition et de distribution
f1) Boîte de raccordement et Répartition : encastrée PLEXO 240 x 180 x 80 mm,
| L'unité : | U | 30
f2) Boîte de raccordement et Répartition encastrée PLEXO 180 x 140 x 70 mm,
| L'unité : | U | 30
9.13 | Chemins de câbles
a - Dalle de 65x33 mm, épaisseur 20/10,
| Le métre Linéaire : | ML | 140
b - Dalle de 125x33 mm, épaisseur 20/10,
| Le métre Linéaire : | ML | 170
c - Dalle de 220x63 mm, épaisseur 20/10,
| Le métre Linéaire : | ML | 50
d - Dalle de 365x63 mm, épaisseur 20/10,
| Le métre Linéaire : | ML | 50
9.14 | Attente vidéo projecteur
| L'unité : | U | 19
9.15 | Lustrerie
a - Panel LED Carre 60x60
| L'unité : | U | 275
b - Panel LED Rectangulaire 1200x30
| L'unité : | U | 15
c - Panel LED Rond 20W
| L'unité : | U | 105
d - Panel LED Rond 9.5 W
| L'unité : | U | 15
e-Armature industrielle LED 150 w
| L'unité : | U | 7
f - Spot orientable LED
| L'unité : | U | 25
g - Lampadaire
| L'unité : | U | 10
h-Spot étanche pour Sanitaire
| L'unité : | U | 62
II / COURANT FAIBLE
9.16 | Centrale de détection adressable
| L'ensemble : | Ens | 1
9.17 | Centrale de report d’alarme
| L'ensemble : | Ens | 1
9.18 | Détecteurs automatiques adressables
a- Détecteur optique de fumée
| L'unité : | U | 55
b- Détecteur thermo vélocimétrique adressable
| L'unité : | U | 6
c- Déclencheur manuel adressable
| L'unité : | U | 14
9.19 | Diffuseur sonore
| L'unité : | U | 7
9.20 | Armoire répartiteur général
| L'ensemble : | Ens | 1
9.21 | Coffret sous-repartiteur
| L'unité d'ensemble : | U Ens | 8
9.22 | Panneaux de brassage
a - Panneau de brassage 48 ports
| L'unité : | U | 4
b - Panneau de brassage 24 ports
| L'unité : | U | 5
9.23 | Prise informatique RJ 45
| L'unité : | U | 280
9.24 | Câble de transmission catégorie 6
| Le métre Linéaire : | ML | 11200
9.25 | Cordons de brassage et de liaison
a - Cordon de brassage 1m
| L'unité : | U | 280
b - Cordon de liaison 3m
| L'unité : | U | 280
9.26 | Goulotte évolutive
a - 50 x 170 DLP
| Le métre Linéaire : | ML | 50
b - 50 x 105
| Le métre Linéaire : | ML | 50
9.27 | Tubage de liaison sonorisation grande salle
| L'ensemble : | Ens | 1
SOUS LOT - 9 - COURANT FORT / COURANT FAIBLE :
LOT - 10 - PEINTURE
10.1 | Peinture vinylique sur enduit extérieur
| le mètre carre | M² | 4000
10.2 | Peinture glycérophtalique mate sur murs et plafonds
| le mètre carre | M² | 2500
10.3 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds
| le mètre carre | M² | 650
10.4 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois et métallique
| le mètre carre | M² | 720
SOUS LOT - LOT - 10 - PEINTURE
LOT - 11 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS :
11.1 | Mise en place de terre vegetale
| Le mètre carré | M² | 2159
11.2 | Mise en place du gazon
| Le mètre carré | M² | 2159
Travaux d’assainissement extérieur
11.3 | Terrassements en tranchée
| le mètre cube | M³ | 3900
11.4 | Lit de pose en sable ou en gravette
| le mètre cube | M³ | 140
11.5 | Remblai primaire
| le mètre cube | M³ | 1900
11.6 | Remblai secondaire
| le mètre cube | M³ | 1000
11.7 | Canalisations Diam 300 mm PVC Série 1
| Le métre Linéaire : | ML | 180
11.8 | Canalisations Diam 400 mm PVC Série 1
| Le métre Linéaire : | ML | 480
11.9 | Canalisations Diam 200 mm PVC Série 1
| Le métre Linéaire : | ML | 250
11.10 | Canalisations Diam 160 mm PVC Série 1
| Le métre Linéaire : | ML | 180
11.11 | Regard de visite sur canalisation circulaire
| L'unité: | U | 22
11.12 | Bouches d’égouts à grilles
| L'unité: | U | 5
11.13 | Boites de branchement simple
| L'unité: | U | 22
11.14 | Regard borgne
| L'unité: | U | 22
11.15 | Cadre et tampon , classe D 400 pour regard de visite
| L'unité: | U | 5
11.16 | Cadre et grille concave, classe D400 pour regard de visite et bouche d’égout à grille.
| L'unité: | U | 10
11.17 | Appareilles siphoïdes
| L'unité: | U | 10
11.18 | Caniveau à grille en béton armé de 0.30x0.4 avec cadre et grille en FD
| Le métre Linéaire : | ML | 10
11.19 | Forage y compris local technique et équipements
| L’ensemble : | Ens | 1
11.20 | Banc en bloc pierre de taza gris
| L'unité: | U | 8
SOUS LOT - 11 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS :
RECAPITULATION GENERALE
TOTAL SOUS LOT 1 - GROS ŒUVRES
TOTAL SOUS LOT - 2 - ETANCHEITE
TOTAL SOUS 3 - CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE
TOTAL SOUS LOT - 4 - REVETEMENTS
SOUS LOT - 5 - FAUX PLAFONDS
TOTAL SOUS LOT - 6 - MENUISERIE BOIS /ALUM/ METALLIQUE
SOUS LOT - 7 - PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE
SOUS LOT - 8 - CLIMATISATION &VMC
SOUS LOT - 9 - COURANT FORT / COURANT FAIBLE
SOUS LOT - LOT - 10 - PEINTURE
SOUS LOT - 11 -AMENAGEMENTS EXTERIEURS
TOTAL GENERAL HT
T.V.A 20%
TOTAL GENERAL TTC