## bordereau
CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN INTERNAT POUR FILLES A L'ISTA 1 SETTAT
N° Prix | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire H.T | Total H.T
100. GROS ŒUVRES
A/ TERRASSEMENT
101 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET DEBROUSSAILLAGE DU TERRAIN | M² | 600
102 | FOUILLES EN PUITS, TRANCHERS, RIGOLES OU EN MASSE DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER | M3 | 320
103 | MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION À LA DÉCHARGE PUBLIQUE | M3 | 320
104 | APPORT EN MATERIAUX SELECTIONNE POUR REMBLAIS | M3 | 620
B/ TRAVAUX EN FONDATION
105 | BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 25
106 | GROS BÉTON | M3 | 40
107 | BÉTON POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION | M3 | 100
108 | ARMATURES EN ACIERS HA FE 500 EN FONDATION | KG | 9000
109 | MISE A LA TERRE | ML | 120
110 | ARASE ETANCHE | M² | 50
C/ ASSAINISSEMENTS : CANALISATIONS - REGARDS
CANALISATION TYPE ASSAINISSEMENT
111 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 315 MM | ML | 5
112 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 250 MM | ML | 30
113 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 200 MM | ML | 33
114 | CANALISATION CIRCULAIRE EN PVC DIAMETRE DN 160 MM | ML | 16
115 | CANALISATION EN PVC 1ER SERIE DE DIAMETRE 160 MM | ML | 120
116 | CONDUIT RIGIDE, DOUBLE PAROI, ANNULE DE DIAMETRE 75 MM | ML | 120
REGARDS DE VISITE
117 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,60 x 0,60) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 2
118 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,50 x 0,50) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 11
119 | REGARD DE SECTION INTERIEURE (0,40 x 0,40) M AVEC TAMPON EN BETON ARME | U | 10
120 | REGARD VISITABLE POUR VANNE DE SECTIONNEMENT DE (0.50 x 0.50) M | U | 5
121 | REGARD POUR PASSAGE DE CABLE DE SECTION INTERIEURE (0.50 x 0.50) M | U | 7
122 | CANIVEAUX PREFABRIQUE, AVEC GRILLE EN FONTE CLASSE A15 | ML | 5
123 | BRANCHEMENT A L’EGOUT | ENS | 2
D/ DALLAGE
124 | APPORT EN TOUT-VENANT TYPE GNA DE 20 CM D’EPAISSEUR | M² | 410
125 | DALLAGE INTERIEUR EP 15 CM Y COMPRIS ACIER | M² | 410
126 | DALLAGE LISSE A L'HELICOPTERE EP = 15 CM Y COMPRIS ARMATURE | M² | 32
E/ TRAVAUX EN ELEVATION
127 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGES EN ÉLÉVATION | M3 | 370
128 | PLUS VALUE POUR BETON BRUTE DE DECOFFRAGE | M3 | 5
129 | ARMATURE EN ACIERS HA POUR TOUT BÉTON EN ÉLÉVATION | KG | 48700
130 | PLANCHER EN HOURDIS CORPS CREUX DE 20 + 5 | M² | 540
F/ MACONNERIE ET CLOISONNEMENT EN ELEVATION
131 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES (8T+8T) Y COMPRIS TETE DE DOUBLE CLOISON | M² | 1550
132 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8T | M² | 220
133 | AGGLOS CREUX DE CIMENT DE 20 CM | M² | 10
G/ ENDUITS
134 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT Y COMPRIS JOINT CREUX | M² | 800
135 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE | M² | 3000
H/ DIVERS
136 | COURONNEMENT D'ACROTERES Y/C MOULURES AVEC LARMIER | ML | 130
137 | BETON ARME POUR DALLETTES ET PAILLASSE Y/C ACIERS | M² | 8
138 | APPUIS DE FENETRE ET CHASSIS TOUTES LARGEURS | ML | 40
139 | RENFORMIS EN BETON | M² | 6
TOTAL GROS ŒUVRES
200. ETANCHEITE
A/ TRAVAUX PREPARATOIRES
201 | FORME DE PENTE EN BÉTON | M² | 440
202 | CHAPE DE LISSAGE AU MORTIER DE CIMENT | M² | 440
203 | GORGES POUR SOLINS AU MORTIER DE CIMENT | ML | 130
B/ COMPLEXE D’ETANCHEITE
204 | REVETEMENT D’ETANCHEITE AUTOPROTEGE | M² | 440
205 | RELEVEES D’ÉTANCHEITE AUTOPROTEGEE | ML | 130
206 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D’EAU | M² | 160
TOTAL ETANCHEITE
300. REVETEMENT SOLS ET MURS
REVETEMENT SOLS
301 | REVETEMENT SOL EN COMPACTO 40x40 CM | M² | 490
302 | REVETEMENT EN COMPACTO 30x60 CM | M² | 105
303 | PLINTHE EN COMPACTO DE 7CM | ML | 500
304 | REVETEMENT EN GRES CERAME 30x30 ANTIDERAPANT | M² | 85
305 | REVETEMENT EN MARBRE LOCAL LISSE | M² | 110
306 | PLINTHE EN MARBRE LOCAL LISSE DE 7CM | ML | 80
307 | REVETEMENT SOL EN GRES CERAME | M² | 40
308 | REVETEMENT DE SOL EN RESINE EPOXY | M² | 32
309 | PLINTHE DE 10 CM EN GRES CERAME | ML | 37
310 | REVETEMENT EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR | M² | 42
311 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR | ML | 145
312 | PLINTHE DE 7CM EN GRANIT MOUCHETE GRIS CLAIR | ML | 145
REVETEMENT MURS
313 | REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME 30x60 ANTIDERAPANT | M² | 400
314 | PANNEAUTAGE MURAL EN BOIS | M² | 25
315 | REVETEMENT DE FACADES EN PIERRE AGRAFEE LOCALE | M² | 300
TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
400. FAUX PLAFOND
401 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINTS CREUX OU CORNICHE | M² | 700
402 | FAUX PLAFOND EN STAFF DECORATIF | M² | 30
403 | FAUX PLAFOND EN PANNEAUX COMPOSES EN LATTE DE BOIS | M² | 10
404 | ENDUIT TALOCHE EN PLÂTRE SUR PLAFOND | M² | 60
TOTAL FAUX PLAFOND
500. MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
501 | PORTES EN BOIS TYPE INDUSTRIELLE
| a) PORTE SIMPLE OU DOUBLE | M² | 40
| b/ PORTE VITREE | M² | 6
502 | PORTE PAR FLAMME | M² | 70
503 | PLACARD EN BOIS TYPE INDUSTRIEL | M² | 106
504 | BARRE ANTI-PANIQUE
| a) POUR PORTE A UN VANTAIL | U | 2
| b) POUR PORTE A DEUX VANTAUX | U | 4
505 | FERME PORTE | U | 7
MENUISERIE ALUMINIUM
506 | FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM | M² | 155
507 | MURS RIDEAU Y/C PORTE | M² | 175
MENUISERIE METALLIQUE
508 | PORTE METALLIQUE | M² | 5
TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE
600. PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION CONTRE INCENDIE ET CLIMATISATION
BRANCHEMENT ET EQUIPEMENT DE COMPTEUR
1) ALIMENTATION EN EAU POTABLE
601 | BRANCHEMENT D'ALIMENTATION AU RESEAU EXISTANT | ENS | 1
2) DISTRIBUTION
602 | CANALISATION EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 63 | ML | 5
603 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 50 | ML | 14
604 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40 | ML | 5
605 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 32 | ML | 5
606 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 25 | ML | 40
607 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 32 | ML | 90
608 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) PN20 BAR DIAMETRE 25 | ML | 20
609 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (RETUBE) DIAMETRE 16/20 | ML | 72
610 | TUYAUTERIE EN TUBE POLYETHYLENE RETICULE (RETUBE) DIAMETRE 13/16 | ML | 67
611 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 9 DEPARTS | U | 2
612 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 7 DEPARTS | U | 2
613 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 6 DEPARTS | U | 3
614 | COLLECTEUR EAU FROIDE AVEC COFFRET DE 5 DEPARTS | U | 2
615 | COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 8 DEPARTS | U | 2
616 | COLLECTEUR EAU CHAUDE AVEC COFFRET DE 4 DEPARTS | U | 1
617 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 32 | U | 3
618 | VANNES DE SECTIONNEMENT DE DIAMETRE 25 | U | 2
619 | ROBINET D'ARRET TOUT DIAMETRE | U | 7
3) EVACUATION EM-EV ET EAU PLUVIALE
620 | EVACUATION EN PVC Ø 110 | ML | 44
621 | EVACUATION EN PVC Ø 75 | ML | 5
622 | EVACUATION EN PVC Ø 50 | ML | 10
623 | EVACUATION EN PVC Ø 40 | ML | 10
624 | GARGOUILLE EN PLOMB DE DIAMETRE 110 | U | 4
625 | SIPHON DE SOL 110 X 110 MM AVEC CUNETTE | U | 4
4) APPAREILS SANITAIRES
626 | W.C A L'ANGLAISE | U | 14
627 | WC POUR HANDICAPE EQUIPE SPECIAL PMR | U | 1
628 | LAVABO VASQUE | U | 16
629 | LAVABO POUR HANDICAPÉ | U | 1
630 | EVIER A BAC EN INOX | U | 1
631 | CHAUFFE EAU SOLAIRE THERMOSIPHON DE 350 LITRES AVEC CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUES | ENS | 4
632 | RECEVEUR DE DOUCHE | U | 15
5) PROTECTION INCENDIE
633 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 50 | ML | 5
634 | CANALISATIONS EN POLYÉTHYLÈNE PEHD PN16 BAR DIAMETRE 40 | ML | 15
635 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 | ML | 25
636 | TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 50/60 | ML | 5
637 | ROBINET INCENDIE ARME | U | 3
638 | EXTINCTEUR PORTATIF ABC DE 6KG | U | 2
639 | EXTINCTEUR PORTATIF CO2 DE 6KG | U | 5
640 | BRANCHEMENT DEFINITIF AU RESEAU PUBLIC DE L'EAU POTABLE | ENS | 1
6) CLIMATISATION
641 | SPLITS SYSTEMES MURAUX REVERSIBLE 9000 BTU | U | 2
642 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 32 | ML | 22
643 | RESEAU DE CONDENSAT EN PVC DIAMÈTRE 25 | ML | 5
644 | CAISSON D'EXTRACTION VMC DEBIT 1035 M3/H | ENS | 1
645 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 30 M3/H | ENS | 14
646 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 45 M3/H | ENS | 3
647 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE DE DEBIT 60 M3/H | ENS | 8
648 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE DIAMETRE 160 | ML | 20
649 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE DIAMETRE 125 | ML | 25
650 | CONDUITS EN TOLE D’ACIER GALVANISE SPIRALEE POUR VMC DE DIAMETRE 100 | ML | 50
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION CONTRE INCENDIE ET CLIMATISATION
700. ELECTRICITE - LUSTRERIE
PASSAGE DE CABLE ET RESEAU DE TERRE
701 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 215 / 63 | ML | 50
702 | SYSTEME DE SUPPORT DE CABLE DIMENSIONS 95 / 63 | ML | 150
703 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE | ENS | 1
704 | LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DES SALLES D'EAU | U | 7
CABLES ELECTRIQUE
705 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 25 MM² | ML | 120
706 | CABLES D'ALIMENTATION TRIPHASE 5 X 10 MM² | ML | 100
707 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3 X 6 MM² | ML | 40
708 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3 X 4 MM² | ML | 40
709 | CABLES D'ALIMENTATION MONOPHASE 3 X 2.5 MM² | ML | 40
DISTRIBUTION BASSE TENSION
710 | TABLEAU SECONDAIRE TE.INTERNAT | U | 1
711 | TABLEAU SECONDAIRE TE.RDC | U | 1
712 | TABLEAU SECONDAIRE TN.1erET | U | 1
713 | TABLEAU SECONDAIRE TN.2emeET | U | 1
APPAREILLAGE ELECTRIQUE
714 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 19
715 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 16
716 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN VA ET VIENT | U | 35
717 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE ALLUMAGE | U | 11
718 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE EN DOUBLE VA ET VIENT | U | 36
719 | CIRCUIT D'ECLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRES | U | 100
720 | CIRCUIT D’ECLAIRAGE SUR TEL RUPTEUR, CONTACTEUR OU MINUTERIE | U | 12
721 | BOUTON POUSSOIR SUPPLEMENTAIRE | U | 30
PRISES DE COURANT FORT
722 | CIRCUIT PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A PRINCIPAL | U | 50
723 | CIRCUIT DE PRISE DE COURANT 2P+T 10A /16A SUPPLEMENTAIRE | U | 122
724 | PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A | U | 152
725 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 10/16A | U | 20
726 | PRISE DE COURANT 3P+T 32A | U | 6
727 | BOITE DE SOL | U | 3
728 | PRISE TELEVISION | U | 3
729 | ALIMENTATIONS DIVERS | ENS | 1
LUSTRERIE
730 | HUBLOT PLAFONNIERE OU MURAL ETANCHE | U | 44
731 | SPOT LED 22 W | U | 176
732 | SPOT LED 22 W ETANCHE | U | 42
733 | WALL WASHER LED | U | 7
734 | NEON FLUORESCENT EN LED | U | 34
735 | SPOT DE SOL | U | 9
736 | PROJECTEUR ORIENTABLE 50W | U | 6
737 | LUSTRE DESIGN | U | 1
738 | DETECTEUR DE MOUVEMENT | U | 7
ECLAIRAGE DE SECURITE
739 | BLOC DE BALISAGE DE SECURITE | U | 20
740 | BLOC D'AMBIANCE | U | 2
741 | BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 1
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
800.RESEAU INFORMATIQUE ET DETECTION INCENDIE
PRE CABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE
801 | FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS | ML | 100
802 | TIROIR OPTIQUE 12 PORTS SC | U | 1
803 | JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC | U | 1
804 | CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A U/FTP | ML | 850
805 | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATEGORIE 6A | U | 2
806 | SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ | U | 2
807 | CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A | U | 29
808 | CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A | U | 10
809 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A | U | 10
810 | ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U | U | 1
DETECTION INCENDIE
811 | TABLEAU DE DETECTION INCENDIE | ENS | 1
812 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE | U | 30
813 | INDICATEURS D'ACTION | U | 23
814 | DECLENCHEURS MANUELS (BRIS DE GLACE) | U | 6
815 | DIFFUSEURS SONORES | U | 3
816 | CABLAGE DE L'ENSEMBLE ET MISE EN SERVICE | ML | 1000
TOTAL RESEAU INFORMATIQUE & DETECTION INCENDIE
900. PEINTURE
901 | PEINTURE VINYLIQUE SUR ENDUITS EXTERIEURS COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE | M² | 800
902 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE | M² | 3900
TOTAL PEINTURE
1000. AMENAGEMENT EXTERIEUR
1001 | REVETEMENT SOL EN CARREAUX DE TROTTOIR TYPE REV SOL Y/C DALLAGE | M² | 40
1002 | REVETEMENT DE SOL EN PAVE ENGAZONNE | M² | 60
1003 | FOURNITURE ET POSE DES BORDURETTES DE JARDIN P1 | ML | 20
1004 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS T3 | ML | 13
1005 | APPORT ET MISE EN ŒUVRE DE GAZON | M² | 70
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATIF
100 | TOTAL GROS ŒUVRES
200 | TOTAL ETANCHEITE
300 | TOTAL REVETEMENT SOLS ET MURS
400 | TOTAL FAUX PLAFOND
500 | TOTAL MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM- METALLIQUE
600 | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION CONTRE INCENDIE ET CLIMATISATION
700 | TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
800 | TOTAL RESEAU INFORMATIQUE & DETECTION INCENDIE
900 | TOTAL PEINTURE
1000 | TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL HT
TVA (20%)
TOTAL TTC