## BP
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT, REHABILTATION ET DE RENOVATION DU CENTRE D’ACCUEIL AIN BORJA A CASABLANCA
BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
PRIX N° | DESIGNATIONS DES PRIX | Unité | Quantité | P. U. (en DH HT) | PRIX TOTAL (en DH HT)
A / TRAVAUX PREPARATOIRES DE DEMOLITION, DEPOSE, DEBROUSSALLAGE & NETTOYAGE
A1 | DECAPAGE DU REVETEMENT EXISTANT DE TOUTES NATURES SUR SOL ET MUR | M2 | 5500
A2 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE | M2 | 130
A3 | DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRE DE TOUTE NATURE Y/C ROBINETTERIE ET RACCORDEMENT
| a/ WC A L'ANGLAISE | U | 120
| b/ LAVABO VASQUE | U | 112
| c/ RECEVEUR DE DOUCHE | U | 112
| d/ WC A LA TURQUE | U | 5
| e/ DIVERS (RIA, VMC, VANNE, ROBINETS, SIPHONS, EVIERS et tout élément indiqué par le MO...) | Ft | 1
A4 | DEPOSE DE LA HOTTE DE CUISINE, CITERNE A GASOIL,GRILLAGE METALLIQUE, GARDE CORPS, BOUTEILS DE GAZ COUVERTURE DE PASSERELLE EN PLEXIGLASS ET TOUT ELEMENT INUTILISABLE. | Ens | 1
A5 | DEPOSE DE LA TUYAUTERIE TOUS TYPES ET TOUTE NATURE
| a/ DEPOSE TUYAUTERIE D'ALIMENTATION | Ft | 1
| b/ DEPOSE TUYAUTERIE D'EVACUATION | Ft | 1
A6 | DEPOSE D’APPAREIL ELECTRIQUE | Ft | 1
A7 | DEPOSE DE CABLAGE ET RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE | Ens | 1
A8 | DEPOSE DE MENUISERIE EN BOIS ET METALLIQUE DE TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES NATURES | Ft | 1
A9 | DEPOSE DE FAUX PLAFOND EXISTANT TOUT TYPES | Ft | 1
A10 | PROTECTION DU REVETEMENT DU SOL Y COMPRIS NETTOYAGE ET PONCAGE APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX | Ft | 1
B / TRAVAUX GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE
B1 | DEMOLITION DES STRUCTURES EN BETON ARME Y COMPRIS L’EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M3 | 20
B2 | DEMOLITION DES ELEMENTS EN MACONNERIE Y COMPRIS L’EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M2 | 110
B3 | BETON ARME Y/C ARMATURE EN FONDATION ET ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES | M3 | 25
B4 | PORCHE, PORTAIL ET STRUCTURE DE CONTROL D'ENTREE | Ft | 1
B5 | CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 6T POUR MUR DE 10CM | M2 | 150
B6 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT COMPACTE | M3 | 30
B7 | DALLAGE EN BETON DESACTIVE | M2 | 130
B8 | CANIVEAU EN BETON ARME | ML | 70
B9 | REMPLISSAGE ET CONDAMNATION DE CANIVEAUX TOUT TYPE ET TOUT DIMENSIONS | ML | 32
B10 | DEPOSE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE ET FORME DE PENTE | M2 | 1320
B11 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 1390
B12 | FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB | U | 11
B13 | COMPLEXE D’ETANCHEITE EN A BICOUCHE AUTOPROTEGE SUR TERRASSE | M2 | 1390
B14 | ÉTANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE AUTO-PROTEGEE | ML | 370
B15 | ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D'EAUX | M2 | 2550
C / REFECTION, FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM
C1 | AJUSTAGE ET REFECTION DE PORTES, PLACARDS ET FENETRES EN BOIS ET EN ALUMINIUM Y COMPRIS CADRE ET CHAMBRANLE | U | 250
C2 | FOURNITURE ET POSE DE FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y/C SERRURES ET TOUTES ACCESSOIRES | M2 | 45
C3 | FOURNITURE ET POSE DE PORTES EN ALUMINIUM Y/C SERRURES ET TOUTES ACCESSOIRES | M2 | 32
C4 | FOURNITURE ET POSE DE PORTES EN BOIS Y/C SERRURES, PEINTURE ET TOUTES ACCESSOIRES | M2 | 12
C5 | FOURNITURE ET POSE DE GARDE CORPS EN INOX Y/C MAIN COURANTE | ML | 35
C6 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE METALLIQUE DE PROTECTION Y/C PEINTURE ET TOUTES SUJESTIONS. | M2 | 10
C7 | FOURNITURE ET POSE DE TRAPPE DE VISITE EN PVC | U | 122
C8 | HABILLAGE DES CONDUITES D'ASSAINISSEMENT | ML | 223
C9 | FOURNITURE ET POSE PORTE METALLIQUE | M2 | 5
D / ASSAINISSEMENT ET PLOMBERIE
D1 | CONSTRUCTION DE REGARDS VISITABLES DE TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PROFONDEURS | U | 10
D2 | COLLECTEUR EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT DIAMETRES 160, 200 et 300 MM Y COMPRIS COUDES ET ACCESSOIORES | Ml | 50
D3 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE PVC 16 BARS DE DN 40 à DN 200 | Ml | 2230
D4 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE 16 BARS TOUS DIAMETRES DE DN 100 à DN 160 | Ml | 70
D5 | FOURNITURE ET POSE DU CONDUITE PPR PN 20 DE DN 16 à DN 75 | ML | 1270
D6 | FOURNITURE ET POSE DU CONDUITE PPR PN 25 DE DN 20 à DN 40 | ML | 700
D7 | CALORIFUGE DE LA TUYAUTERIE D’EAUX CHAUDES | ML | 700
D8 | FOURNITURE ET INSTALLATION DES VANNE D’ARRET TOUS DIAMETRE | U | 234
D9 | FOURNITURE ET POSE DE W.C. A LA TURQUE | U | 6
D10 | FOURNITURE ET POSE DE WC À L’ANGLAISE | U | 120
D11 | FOURNITURE ET POSE DE WC PMR Y/C EQUIPEMENTS | U | 1
D12 | FOURNITURE ET POSE DE LAVABOS VASQUE | U | 124
D13 | FOURNITURE ET POSE DE LAVABOS SUSPENDU | U | 6
D14 | FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU DE DOUCHE EN INOX | U | 112
D15 | FOURNITURE ET POSE D'EQUIPEMENTS DE DOUCHE | U | 112
D16 | COFFRET DE DISTRIBUTION Y/C RACCORDEMENT AUX APPAREILS SANITAIES PAR CONDUITES EN PER
| a / Coffret de distribution de 2 départs à 4 départs | U | 226
| b / Coffret de distribution de 5 départs à 8 départs | U | 4
| c / Coffret de distribution de 10 départs | U | 2
D17 | FOURNITURE ET POSE DE LAVE MAIN COMMANDE A PIED EN INOX POUR CUISINE DE RESTAURANT | U | 2
D18 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE ROBINET STANDARD EN LAITON | U | 13
D19 | PORTE PAPIER EN ROULEAU EN INOX | U | 125
D20 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE EN INOX | U | 130
D21 | PORTE SERVIETTE EN INOX | U | 130
D22 | PORTE BALAIS EN INOX | U | 20
D23 | MIROIR | M2 | 195
D24 | SIPHON DE SOL | U | 122
D25 | SIPHON DE SOL TYPE CUISINER A GRILLE CAILLEBOTIS | U | 8
D26 | CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT, NETTOYAGE ET DEBOUCHAGE DES REGARDS, DISHUILEUR, CANIVEAUX ET TOUTE OUVRAGE | Ft | 1
D27 | FOURNITURE ET POSE D'UN SURPRESSEUR | U | 1
D28 | STATIONS DE RELEVAGE 35 m3/h | U | 1
D29 | AMÉNAGEMENT D'UN LOCAL ÉQUIPÉ D'UN COMPTEUR EAU POTABLE Y/C DIAGNOSTIC GÉNÉRAL DU RÉSEAU D'AEP ET TRAITEMENT DES FUITES | Ft | 1
D30 | REGARD DE VISITE SIMPLE AVEC CADRE ET TAMPON SUR CANALISATION Ø < 800 MM | U | 2
E / PROTECTION INCENDIE
E1 | TUYAUTERIE RESEAUX INCENDIE EN TUBE ACIER GALVANISE
| a / Diamètre 80/90 | ML | 20
| b / Diamètre 66/76 | ML | 10
| c / Diamètre 50/60 | ML | 15
| d / Diamètre 40/49 | ML | 18
E2 | ROBINET INCENDIE ARMÉ DN25 | U | 6
E3 | EXTINCTEURS PORTATIFS
| a / De 9 kg ABC | U | 7
| b / De 9 kg Eau Pulvérisée | U | 8
| c / De 5 kg CO2 | U | 5
| d / De 2 kg CO2 | U | 7
E4 | RÉFECTION DU RÉSEAU EXISTANT DE LA PROTECTION INCENDIE | Ft | 1
F / PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
F1 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE DE CAPACITÉ 35L | U | 112
F2 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE DE CAPACITÉ 100L | U | 2
G / TRAVAUX D'ELECTRICITE ET ECLAIRAGE
G1 | TRANCHEE | ML | 50
G2 | BUSE Ø110 (PASSAGE CABLE ELECTRIQUE) | ML | 30
G3 | BUSE Ø63 (PASSAGE CABLE ELECTRIQUE) | ML | 20
G4 | REGARD 40X40CM (TIRAGE CABLE ELECTRIQUE) | U | 4
G5 | DISJONCTEUR GENERAL BASSE TENSION | U | 1
G6 | TABLEAU GENERALE BASSE TENSION NORMAL SECOURUS TGBT | U | 1
G7 | TABLEAU DE PROTECTION TPE-RDC-A | U | 135
G8 | CABLE ARME U1000 RO2V 5 X 70 mm²+ 25mm² | ML | 68
G9 | CABLE ARME U1000 RO2V 5 X 50 mm² + 25mm² | ML | 50
G10 | CABLE ARME U1000 RO2V 5 X 25 mm² | ML | 20
G11 | CABLE ARME U1000 RO2V 5 X 16 mm² | ML | 23
G12 | CABLE ARME U1000 RO2V 5X10mm² | ML | 295
G13 | CABLE ARME U1000 RO2V 5X6mm² | ML | 580
G14 | CABLE ARME U1000 RO2V 3X4mm² | ML | 16
G15 | MISE A LA TERRE | Ens | 1
G16 | LIAISON EQUIPOTENTIEL | Ens | 1
G17 | GOULOTTE A TROIS COMPARTIMENTS | ml | 160
G18 | CHEMIN DE CABLE 95X63 MM | ml | 600
G19 | FOYER SIMPLE ALLUMAGE | U | 410
G20 | FOYER DOUBLE ALLUMAGE | U | 260
G21 | FOYER VA ET VIENT | U | 16
G22 | CIRCUIT BOUTON POUSSOIR MINUTERIE | U | 70
G23 | FOYER SUPPLEMENTAIRES | U | 240
G24 | FOYERS SUR BLOC DE SECOURS | U | 156
G25 | PRISE DE COURANT 2X16A+T | U | 570
G26 | PRISE DE COURANT 2X20A+T | U | 5
G27 | DETECTEUR DE PRESENCE | U | 20
G28 | PLAFONNIER | U | 120
G29 | LUMINAIRE DOUBLE 1.20M 2X36 | U | 70
G30 | LUMINAIRE 4X18W | U | 130
G31 | APPLIQUE MURALE 18W | U | 230
G32 | SPOT ENCASTRE LED 2X14W | U | 20
G33 | HUBLOT PLAFONNIER ETANCHE | U | 250
G34 | HUBLOT MURAL ÉTANCHE | U | 15
G35 | REGLETTE LAVABO 18W | U | 117
G36 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE -60 lum | U | 52
H / DETECTION INCENDIE
H.1 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE | Ens | 1
H.2 | DETECTEUR DE FUMEE A PRINCIPE OPTIQUE ADRESSABLE | U | 132
H.3 | DECLENCHEUR MANUEL | U | 18
H.4 | AVERTISSEUR SONORE | U | 10
H.5 | CABLE DE RACCORDEMENT ET D'ASSERVISSEMENT | Ft | 1
I / VIDÉO DE SURVEILLANCE
I.1 | CAMERA IP TYPE FIXE MURALE TYPE INTERIEUR | U | 25
I.2 | CAMERA IP FIXE TYPE EXTERIEUR | U | 10
I.3 | ECRAN LED 42 POUCES PROFESSIONNEL HDMI | U | 3
I.4 | SERVEUR DE VIDEOSURVEILLANCE | U | 1
I.5 | ARMOIRE POUR VIDEO DE SURVEILLANCE | U | 1
I.6 | ENREGISTREUR NUMERIQUE NVR | U | 1
I.7 | CABLES ET ACCESSOIRES DE LA VIDEOSURVEILLANCE | Ft | 1
J / PRECABLAGE INFORMATIQUE
J.1 | RÉPARTITEUR SECONDAIRE TYPE 2 : ARMOIRE 19’’ 24U (INFORMATIQUE) | U | 1
J.2 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 UTP CAT.6A y compris cablage | U | 25
J.3 | PANNEAU DE BRASSAGE CUIVRE MODULAIRE 24 PORTS RJ45 UTP CAT.6 | U | 1
J.4 | CORDONS DE LIAISON UTP CAT.6Aa | Ens | 1
J.5 | CORDONS DE BRASSAGE RJ45. CAT 6 UTP. L= 1 M | Ens | 1
K / VENTILATION
K.1 | VENTOUSE VMC | U | 125
K.2 | CAISSON D'EXTRACTION
| a / Caisson d'extraction 800M3/H | Ens | 1
| b / Caisson d'extraction 1000M3/H | Ens | 2
K.3 | CAISSON D'AIR NEUF
| a / Caisson d'air neuf 800m3/h | Ens | 1
K.4 | GAINE VMC EN ACIER GALVANISE TOUT DIAMÈTRE | ML | 550
L / TRAVAUX DE REVETEMENT SOLS ET MURS
L.1 | REVETEMENT DE SOLS EN CARREAUX DE FAIENCE ANTI-DERAPANT DE 60x60 Y/C PLINTHE | M2 | 260
L.2 | REVETEMENT DE SOLS EN CARREAUX DE FAIENCE ANTI-DERAPANT DE 40X40 Y/C PLINTHE | M2 | 490
L.3 | REVETEMENT DE SOL ET MURS EN CARREAUX DE FAIENCE | M2 | 4360
L.4 | REFECTION DE REVETEMENT FAIENCE ET/OU CARRELAGE ABIME | M2 | 10
L.5 | REVETEMENT DE PAILLASSES EN GRANIT | M2 | 60
M / TRAVAUX D'ENDUIT ET PEINTURE
M.1 | ENDUIT DE CIMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND | M2 | 50
M.2 | TRAITEMENT DE MUR HUMIDE | M2 | 4325
M.3 | PEINTURE VINYLIQUE LAVABLE SUR MURS INTERIEURS Y COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE | M2 | 12200
M.4 | PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEURS Y COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE | M2 | 3200
M.5 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS &PLAFONDS DES SALLES D'EAUX Y COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE | M2 | 1105
N / FAUX PLAFOND
N.1 | FAUX PLAFOND MODULAIRE EN PVC | M2 | 265
N.2 | FAUX PLAFOND ARMSTRONG | M2 | 20
N.3 | STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX | M2 | 920
O / DIVERS
O.1 | INSTALATION DE GAZ | Ens | 1
O.2 | FOURNITURE ET POSE DE HOTTES POUR RESTAURATION | Ens | 1
O.3 | SOCLE ANTI VIBRATILE SOUS EQUIPEMENTS DE TOUTE DIMENSIONS | M2 | 5.88
TOTAL H,T en DHs
T,V,A 20%
Total T,T,C en DHs

## ESTIMATION-LOT2 (hidden)
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT, REHABILTATION ET DE RENOVATION DU CENTRE D’ACCUEIL AIN BORJA
ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX - LOT 2 : CHAUDIERE
PRIX N° | DESIGNATIONS DES PRIX | Unité | Quantité | PRIX UNITAIRE (DHs H.T) | PRIX TOTAL (DHs H.T)
A1 | Nettoyage et réfection de ballon de stockage de 2000L L'ensemble | ENS | 2 | 15000 | 30000
A2 | Fourniture et pose de thermoplongeurs L'ensemble | ENS | 2 | 7000 | 14000
A3 | diagnostic et refection du dispositif de commande et de régulation Le Forfait | Forfait | 1 | 15000 | 15000
A4 | Fourniture et pose de la pompe d'homogénéisation L'ensemble | ENS | 1 | 2000 | 2000
A5 | Diagnostic et réparation de la chaudiére à gaz et toute accessoires L'ensemble | ENS | 1 | 25000 | 25000
A6 | Fourniture et pose de soupape de sûreté L'ensemble | ENS | 1 | 6000 | 6000
A7 | Fourniture et pose de conduites en acier galvanisé de tout diamétre y/c calorifuge Le métre lineaire | ml | 25 | 210 | 5250
A8 | Fourniture et pose de conduites PPR tout diamétre y/c calorifuge Le métre lineaire | ml | 95 | 170 | 16150
A9 | Fourniture et pose de vannes de sectionnement tout diamétre L'unité | Unité | 11 | 700 | 7700
|  | TOTAL H,T en DHs |  |  | 121100
|  | T,V,A 20% |  |  | 24220
|  | Total T,T,C en DHs |  |  | 145320
Arrétée la présente Estimation Financière de Travaux au Montant de :

## BORDEREAU (hidden)
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT, REHABILTATION ET DE RENOVATION DU CENTRE D’ACCUEIL AIN BORJA
ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX
PRIX N° | DESIGNATIONS DES PRIX | Unité | Quantité | PRIX UNITAIRE (DHs H.T) | PRIX TOTAL (DHs H.T)
A | TRAVAUX PREPARATOIRES DE DEMOLITION, DEPOSE, DEBROUSSALLAGE & NETTOYAGE |  |  |  | #REF!
A1 | DECAPAGE DU REVETEMENT EXISTANT DE TOUTES NATURES SUR SOL ET MUR Le mètre carré | m² | #REF! |  | #REF!
A2 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE Le mètre carré | m² | 130 |  | 0
A3 | DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRES DE TOUTE NATURE Y/C ROBINETTERIE ET RACCORDEMENT
a | WC A L'ANGLAISE A l'unité | U | 112 |  | 0
b | LAVABO VASQUE A l'unité | U | 112 |  | 0
c | RECEVEUR DE DOUCHE A l'unité | U | 112 |  | 0
d | WC A LA TURQUE A l'unité | U | 13 |  | 0
e | DIVERS (RIA, VMC, VANNE,ROBINETS, SIPHONS, EVIERS et tout élement indiqué par le MO...) A l'unité | Forfait | 1 |  | 0
A4 | DEPOSE DE LA HOTTE DE CUISINE, CITERNE A GAZOIL, GRILLAGE METALLIQUE, GARDE CORPS, BOUTEILS DE GAZ ET COUVERTURE DE PASSERELLE EN PLEXIGLASS ET TOUT ELEMENT INUTILISA L'Ensemble | Ens | 1 |  | 0
A5 | DEPOSE DE LA TUYAUTERIE TOUS TYPES ET TOUTE NATURE
a | DEPOSE TUYAUTERIE D'ALIMENTATION Le Forfait | Forfait | 1 |  | 0
b | DEPOSE TUYAUTERIE D'EVACUATION Le Forfait | Forfait | 1 |  | 0
A6 | DEPOSE DES APPAREILS ELECTRIQUES Le Forfait | Forfait | 1 |  | 0
A7 | DEPOSE DE CABLAGE ET RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE L'ensemble | Ens | 1 |  | 0
A8 | DEPOSE DE MENUISERIE EN BOIS DE TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES NATURES | Forfait | 1 |  | 0
A9 | DEPOSE DE FAUX PLAFOND TOUT TYPES Le Forfait | Forfait | 1 |  | 0
B | TRAVAUX GROS ŒUVRE ET ETANCHEITE |  |  |  | #REF!
B1 | DEMOLITION DES STRUCTURES EN BETON ARME Y COMPRIS L’EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE le mètre cube | M3 | #REF! |  | #REF!
B2 | DEMOLITION DES ELEMENTS EN MACONNERIE Y COMPRIS L’EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE le mètre carré | M2 | #REF! |  | #REF!
B3 | BETON ARME Y/C ARMATURE EN FONDATION ET ELEVATION POUR TOUS OUVRAGES le mètre cube | M3 | #REF! |  | #REF!
B4 | PORCHE, PORTAIL ET STRUCTURE DE CONTROL D'ENTREE Le Forfait | Forfait | 1 |  | 0
B5 | CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 6T POUR MUR DE 10CM le mètre carré | M2 | #REF! |  | #REF!
B6 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT COMACTE le mètre cube | M3 | #REF! |  | #REF!
B7 | DALLAGE EN BETON DESACTIVE le mètre carré | M2 | 130 |  | 0
B8 | CANIVEAU EN BETON le mètre linéaire | ML | 35 |  | 0
B9 | REMPLISSAGE ET CONDAMNATION DE CANIVEAUX TOUT TYPE ET TOUT DIMENSIONS le mètre linéaire | ML | 32 |  | 0
B10 | DEPOSE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE ET FORME DE PENTE le mètre carré | M2 | 1315 |  | 0
B11 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE le mètre carré | M2 | 1382 |  | 0
B12 | FOURNITURE ET POSE DES GARGOUILLES EN PLOMB A l'unité | U | 11 |  | 0
B13 | COMPLEXE D’ETANCHEITE EN BICOUCHE AUTOPROTEGE SUR TERRASSE le mètre carré | M2 | 1382 |  | 0
B14 | ÉTANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE AUTO-PROTEGEE le mètre linéaire | ML | 363 |  | 0
B15 | ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D'EAUX le mètre carré | m² | #REF! |  | #REF!
C | REFECTION, FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM |  |  |  | #REF!
C1 | AJUSTAGE ET REFECTION DE PORTES, PLACARDS ET FENETRES EN BOIS Y COMPRIS CADRE ET CHAMBRANLE A l'unité | U | #REF! |  | #REF!
C2 | FOURNITURE ET POSE DE FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM TOUT TYPE Y/C SERRURES ET TOUTES ACCESSOIRES Le mètre carré | m² | #REF! |  | #REF!
C3 | FOURNITURE ET POSE DE PORTES EN ALUMINIUM TOUT TYPE Y/C SERRURES ET TOUTES ACCESSOIRES Le mètre carré | m² | #REF! |  | #REF!
C4 | FOURNITURE ET POSE DE PORTES EN BOIS TOUT TYPE Y/C SERRURES, PEINTURE ET TOUTES ACCESSOIRES le mètre carré | m² | 4 |  | 0
C5 | FOURNITURE ET POSE DE GARDE CORPS EN INOX Y/C MAIN COURANTE le mètre linéaire | ML | 5 |  | 0
C6 | FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE METALLIQUE DE PROTECTION Y/C PEINTURE ET TOUTES SUJESTIONS. le mètre carré | m² | 10 |  | 0
C7 | FOURNITURE ET POSE DE TRAPPE DE VISITE METALLIQUE le mètre carré | m² | 28 |  | 0
C8 | HABILLAGE DES CONDUITES D'ASSAINISSEMENT le mètre linéaire | ML | #REF! |  | #REF!
C9 | FOURNITURE ET FIXATION D'ENSEIGNE EN INOX Y/C TRAITEMENTS ET TOUTES SUJESTIONS. l’ensemble | Ens | 2 |  | 0
C10 | FOURNITURE ET POSE DE CASIERS EN ACIER GALVANISE (40x50x40cm). Le mètre carré | m² | 25 |  | 0
D | ASSAINISSEMENT ET PLOMBERIE |  |  |  | #REF!
D1 | CONSTRUCTION DE REGARDS VISITABLES DE TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PROFONDEURS à l'unité | U | 10 |  | 0
D2 | COLLECTEUR EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT TOUS DIAMETRES Y COMPRIS COUDES ET ACCESSOIORES le mètre linéaire | Ml | 50 |  | 0
D3 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE PVC 16 BARS TOUS DIAMETRES le mètre linéaire | Ml | #REF! |  | #REF!
D4 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE EN FONTE DUCTILE 16 BARS TOUS DIAMETRES le mètre linéaire | Ml | 34 |  | 0
D5 | FOURNITURE ET POSE DU CONDUITE PPR PN 20 TOUS DIAMETRES Le mètre linéaire | ML | #REF! |  | #REF!
D6 | FOURNITURE ET POSE DU CONDUITE PPR PN 25 TOUS DIAMETRES Le mètre linéaire | ML | #REF! |  | #REF!
D7 | CALORIFUGE DE LA TUYAUTERIE D’EAUX CHAUDES Le mètre linéaire | ML | 700 |  | 0
D8 | FOURNITURE ET INSTALLATION DES VANNE D’ARRET TOUS DIAMETRE à l'unité | U | #REF! |  | #REF!
D9 | FOURNITURE ET POSE DE WC A LA TURQUE à l'unité | U | 15 |  | 0
D10 | FOURNITURE ET POSE DE WC A L'ANGLAISE à l'unité | U | 112 |  | 0
D11 | FOURNITURE ET POSE DE WC PMR Y/C EQUIPEMENTS à l'unité | U | 1 |  | 0
D12 | FOURNITURE ET POSE DE LAVABOS VASQUE à l'unité | U | 124 |  | 0
D13 | FOURNITURE ET POSE DE LAVABO SUSPENDU à l'unité | U | 6 |  | 0
D14 | FOURNITURE ET POSE DE RECEVEUR DE DOUCHE à l'unité | U | 112 |  | 0
D15 | FOURNITURE ET POSE D'EQUIPEMENTS DE DOUCHE à l'unité | U | 112 |  | 0
D16 | COFFRET DE DISTRIBUTION Y/C RACCORDEMENT AUX APPAREILS SANITAIES PAR CONDUITES EN PER
a | De 2 departs à 4 departs à l'unité | U | 226 |  | 0
b | De 5 departs à 8 departs à l'unité | U | 4 |  | 0
c | De 10 departs à l'unité | U | 2 |  | 0
D17 | FOURNITURE ET POSE DE PLONGE BATTERIE PROFESSIONNELLE POUR CUISINE DE RESTAURANT à l'unité | U | 1 |  | 0
D18 | FOURNITURE ET POSE DE PLONGE LEGUMIERE POUR CUISINE DE RESTAURANT à l'unité | U | 2 |  | 0
D19 | FOURNITURE ET POSE DE LAVE MAIN COMMANDE A PIED POUR CUISINE DE RESTAURANT à l'unité | U | 2 |  | 0
D20 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE ROBINET STANDARD EN LAITON à l'unité | U | 13 |  | 0
D21 | PORTE PAPIER EN ROULEAU à l'unité | U | 125 |  | 0
D22 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE à l'unité | U | 130 |  | 0
D23 | PORTE SERVIETTE à l'unité | U | 130 |  | 0
D24 | PORTE BALAIS à l'unité | U | 20 |  | 0
D25 | MIROIR le mètre carré | M² | 195 |  | 0
D26 | SIPHON DE SOL à l'unité | U | 122 |  | 0
D27 | SIPHON DE SOL TYPE CUISINER à l'unité | U | 8 |  | 0
D28 | CURAGE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT, NETTOYAGE ET DEBOUCHAGE DES REGARDS, DISHUILEUR, CANIVEAUX ET TOUTE OUVRAGE Le Forfait | Forfait | 1 |  | 0
D29 | Fourniture et pose d'un surpresseur A l'Ensemble | Ens | 1 |  | 0
D30 | STATION DE RELEVAGE 35 m3/h A l'Ensemble | Ens | 1 |  | 0
E | PROTECTION INCENDIE |  |  |  | 0
E1 | TUYAUTERIE RESEAUX INCENDIE EN TUBE ACIER GALVANISE
E1.1 | Diamètre 80/90 le mètre linéaire | ML | 20
E1.2 | Diamètre 66/76 le mètre linéaire | ML | 10
E1.3 | Diamètre 50/60 le mètre linéaire | ML | 15
E1.4 | Diamètre 40/49 le mètre linéaire | ML | 18
E2 | ROBINET INCENDIE ARMÉ DN25 à l'unité | U | 6
E3 | EXTINCTEURS PORTATIFS
E3.1 | ABC 9KG à l'unité | U | 7
E3.2 | EAU PULVIRISEE 9KG à l'unité | U | 8
E3.3 | CO² 5KG à l'unité | U | 5
E3.4 | CO² 2KG à l'unité | U | 7
E4 | Réfection du réseau existant de la protection incendie Au forfait | Forfait | 1 |  | 0
F | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 0
F1 | REFECTION DE LA CHAUDIERE ELECTRIQUE Le Forfait | Forfait | 180 |  | 0
F2 | Chauffe eau electrique de capacité 35l à l'unité | U | 112 |  | 0
G | TRAVAUX D'ELECTRICITE ET ECLAIRAGE |  |  |  | 0
G1 | Tranché le mètre linéaire | ml | 50 |  | 0
G2 | Buse Ø110 (passage câble électrique) le mètre linéaire | ml | 30 |  | 0
G3 | Buse Ø63 (passage câble électrique) le mètre linéaire | ml | 20 |  | 0
G4 | Regard 40x40 à l'unité | U | 4 |  | 0
G5 | Disjoncteur général basse tension à l'unité | U | 1 |  | 0
G6 | Tableau général basse tension Normal secourus TGBT à l'unité | U | 1 |  | 0
G7 | Tableau de protection TPE- à l'unité | U | 135 |  | 0
G8 | Câble armé U1000 RO2V 4x 70mm²+25 le mètre linéaire | ml | 60 |  | 0
G9 | Câble armé U1000 RO2V 4x 50mm²+25 le mètre linéaire | ml | 40 |  | 0
G10 | Câble armé U1000 RO2V 5 x 25mm² le mètre linéaire | ml | 10 |  | 0
G11 | Câble armé U1000 RO2V 5 x 16 mm² le mètre linéaire | ml | 10 |  | 0
G12 | Câble armé U1000 RO2V 5 x 10mm² le mètre linéaire | ml | 266 |  | 0
G13 | Câble armé U1000 RO2V 5 x 6mm² le mètre linéaire | ml | 527 |  | 0
G14 | Câble armé U1000 RO2V 3 x 4mm² le mètre linéaire | ml | 10 |  | 0
G15 | Mise à la terre | Ens | 1 |  | 0
G16 | Liaison équipotentiel | Ens | 1 |  | 0
G17 | GOULOTTE le mètre linéaire | ml | 150 |  | 0
G18 | CHEMIN DE CABLE 95X63 MM le mètre linéaire | ml | 540 |  | 0
G19 | Foyer simple allumage à l'unité | U | 380 |  | 0
G20 | Foyer double allumage à l'unité | U | 236 |  | 0
G21 | Foyer va et vient à l'unité | U | 15 |  | 0
G22 | CIRCUIT BOUTON POUSSOIR MINUTERIE à l'unité | U | 66 |  | 0
G23 | Foyer supplémentaires à l'unité | U | 108 |  | 0
G24 | Foyers sur bloc de secours à l'unité | U | 151 |  | 0
G25 | Prise de courant 2x16A+T à l'unité | U | 550 |  | 0
G26 | Prise de courant 2x20A+T à l'unité | U | 4 |  | 0
G27 | Détecteur de présence à l'unité | U | 16 |  | 0
G28 | Plafonnier à l'unité | U | 112 |  | 0
G29 | luminaire double 1.20m 2x36 à l'unité | U | 64 |  | 0
G30 | Plafonnier 4x18 w à l'unité | U | 128 |  | 0
G31 | Applique murale18W à l'unité | U | 224 |  | 0
G32 | Spot encastré LED 2x14W à l'unité | U | 19 |  | 0
G33 | Hublot plafonnier étanche à l'unité | U | 243 |  | 0
G34 | Hublot mural étanche à l'unité | U | 11 |  | 0
G35 | Reglette lavabo 18W à l'unité | U | 115 |  | 0
G36 | Bloc de secour 60 à l'unité | U | 151 |  | 0
H | DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
H.1 | Centrale de détection incendie A l'ensemble | E | 1 |  | 0
H.2 | DETECTEUR DE FUMEE A PRINCIPE OPTIQUE ADRESSABLE à l'unité | U | 132 |  | 0
H.3 | Déclencheur manuel à l'unité | U | 18 |  | 0
H.4 | Avertisseur sonore à l'unité | U | 10 |  | 0
H.5 | Câbles de raccordement et d'asservissement au forfait | F | 1 |  | 0
I | VIDÉO DE SURVEILLANCE |  |  |  | 0
I.1 | Caméra IP fixe murale type Intérieur | U | 24 |  | 0
I.2 | Caméra IP fixe type Extérieur | U | 10 |  | 0
I.3 | Ecran LED 42 pouces professionnel HDMI | U | 3 |  | 0
I.4 | Serveur de vidéosurveillance | U | 1 |  | 0
I.5 | Armoire pour vidéo de surveillance | U | 1 |  | 0
I.6 | Enregistreur numérique NVR | U | 1 |  | 0
I.7 | Câbles et accessoires de la vidéosurveillance | F | 1 |  | 0
J | PRECABLAGE INFORMATIQUE |  |  |  | 0
J.1 | Répartiteur secondaire type 2 : Armoire 19’’ 24U à l'unité | U | 1 |  | 0
J.2 | Prise INF RJ45 UTP Cat.6a y compris cablage à l'unité | U | 20 |  | 0
J.3 | Panneau de brassage cuivre modulaire 24 ports RJ45 UTP Cat.6 à l'unité | U | 1 |  | 0
J.4 | Cordons de liaison UTP Cat.6Aa L'ensemble : | ENS | 1 |  | 0
J.5 | Cordons de brassage UTP Cat.6a L'ensemble : | ENS | 1 |  | 0
J.6 | Prise téléphone y compris cablage à l'unité | U | 121 |  | 0
K | VENTILATION |  |  |  | 0
K.1 | VENTOUSE VMC à l'unité | U | 125 |  | 0
K.2 | CAISSON D'EXTRACTION
K.2.1 | 800m3/h L'ensemble : | E | 1 |  | 0
K.2.2 | 1000m3/h L'ensemble : | E | 2 |  | 0
K.3 | CAISSON D'AIR NEUF
K.3.1 | 800m3/h L'ensemble : | E | 1 |  | 0
K.4 | Gaine VMC en acier galvanise tout diamétre Le mètre linéaire : | ML | 550 |  | 0
L | TRAVAUX DE REVETEMENT SOLS ET MURS |  |  |  | #REF!
L.1 | REVETEMENT DE SOLS EN CARREAUX DE FAIENCE ANTI-DERAPANT Y/C PLINTHE DE 40X40 Le mètre carré | m² | #REF! |  | #REF!
L.2 | REVETEMENT DE SOLS EN CARREAUX DE FAIENCE ANTI-DERAPANT Y/C PLINTHE DE 20X10 ou 20x20 Le mètre carré | m² | #REF! |  | #REF!
L.3 | REVETEMENT DE SOL ET MURS EN CARREAUX DE FAIENCE Le mètre carré | m² | #REF! |  | #REF!
L.4 | REFECTION DE REVETEMENT FAIENCE ET/OU CARRELAGE ABIME Le mètre carré | m² | 10 |  | 0
L.5 | REVETEMENT DE PAILLASSES EN GRANIT Le mètre carré | m² | 20 |  | 0
M | TRAVAUX D'ENDUIT ET PEINTURE |  |  |  | #REF!
M.1 | ENDUIT DE CIMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR SUR MUR ET PLAFOND Le mètre carré | m² | 50 |  | 0
M.2 | Traitement de mur humide Le mètre carré | m² | #REF! |  | #REF!
M.3 | PEINTURE VINYLIQUE LAVABLE SUR MURS INTERIEURSY COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE Le mètre carré | m² | #REF! |  | #REF!
M.4 | PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEURSY COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE Le mètre carré | m² | 3200 |  | 0
M.5 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS &PLAFONDS DES SALLES D'EAUX Y COMPRIS DECAPAGE PEINTURE EXISTANTE Le mètre carré | m² | 1105 |  | 0
N | FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
N.1 | FAUX PLAFOND MODULAIRE EN PVC Le mètre carré | m² | 370 |  | 0
N.2 | FAUX PLAFOND ARMSTRONG Le mètre carré | m² | 20 |  | 0
N.3 | STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX Le mètre carré | m² | 870 |  | 0
O | DIVERS |  |  |  | 0
O.1 | INSTALATION DE GAZ L'ensemble : | E | 1 |  | 0
O.2 | Fourniture et pose de hottes pour restauration L'ensemble : | E | 1 |  | 0
|  | TOTAL H,T en DHs |  |  | #REF!
|  | T,V,A 20% |  |  | #REF!
|  | Total T,T,C en DHs |  |  | #REF!