| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°      ………….. / 2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des Equipements destinés à la filière monteur dépanneur frigoriste ; répartie en lots suivants : - LOT N°1 : CHAMBRES FROIDES. - LOT N°2 : CLIMATISEURS. - LOT N°3 : EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES. - LOT N°4 : POSTE DE SOUDAGE, EQUIPEMENTS MECANIQUES ET MOTEURS ELECTRIQUES. Sites bénéficiaire : - ISTA INZEGANE - ISTA OULED TEIMA

Annexe ** 1 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots 1, 2, 3,  et 4

Lot 1 : CHAMBRES FROIDES

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chambre froide positive modulaire • Chambre de refroidissement positive • Dimensions externes 1100x1100x2300mm +/-10% • épaisseur du panneau : 60 mm. minimum • Porte : pivotante de 0,70 x 1,80 m ± 10 %. • Température de fonctionnement -2ºC / + 8ºC • Groupe de compresseur –condenseur-évaporateur • Capacité de refroidissement 700 W minimum • Armoire électrique dimensions : 600x400x200 mm ± 10% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Chambre froide négative • Chambre négative pour la congélation • Dimensions externes 1100x1100x2300mm +/-10% • épaisseur du panneau : 100 mm. minimum • Porte : pivotante de 0,70 x 1,80 m ± 10 %. • Température de fonctionnement -18ºC / -23ºC • Capacité de refroidissement 900W minimum • Groupe de compresseur –condenseur-évaporateur • Armoire électrique dimensions : 600x400x200 mm ± 10% | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Congélateur ménager vertical au R134a Volume minimum : 250 litres. - en congélation minimum: 24 kg en 24 h. -Livré avec 4 clayettes minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Congélateur ménager type BAHUT au R134a Volume minimum : 250 litres. - en congélation minimum : 24 kg en 24 h. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | Réfrigérateur ménager une porte capacité 280 l minimum au R134a | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | Réfrigérateur ménager 2 portes - capacité 420 l minimum - type no Frost au R134a. - Dégivrage automatique cyclique. - Alimentation : 220V- 50 Hz. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | MACHINE A GLAÇONS réservoir capacité de 3 kg minimum • Production minimale de 20 kg de glace en 24 heures • Produit frigorifiant : R134a • Panneau de contrôle, affichage LED • Alimentation : AC 220-240V ~ 50 Hz • Livré avec les accessoires de branchement sur le réseau d’eau potable. | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | FONTAINE D’EAU FRAICHE Débit 30 l/H minimum Robinet à jet d’eau Raccordement au réseau d’eau de ville et à l’évacuation Puissance compresseur : 1/5 KW minimum Alimentation : 220 V – 50 Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | Vitrine réfrigérée Température 0°c à +6°c à évaporation à ventilation forcée Thermostat digital Longueur minimum 1,50 m puissance frigorifique 1kw minimum au R134a | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 1: CHAMBRES FROIDES

| Item N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chambre froide positive modulaire | U | 2 |  |  |
| 2 | Chambre froide négative | U | 2 |  |  |
| 3 | Congélateur ménager vertical au R134a | U | 2 |  |  |
| 4 | Congélateur ménager type BAHUT au R134a | U | 2 |  |  |
| 5 | Réfrigérateur ménager une porte | U | 2 |  |  |
| 6 | Réfrigérateur ménager 2 portes | U | 2 |  |  |
| 7 | Machine a glaçons | U | 2 |  |  |
| 8 | Fontaine d’eau fraiche | U | 2 |  |  |
| 9 | Vitrine réfrigérée | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Lot 2 : CLIMATISEURS

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Climatiseur Split system à inversion de cycle Mural (conventionnel) : Puissance frigorifique minimum : 3,2 kW au R410 A | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Climatiseur monobloc 3,2 kW minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Climatiseur Split system à inversion de cycle Mural Inverter : Puissance frigorifique 3,2 kW minimum au R410 A | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Climatiseur Split system à inversion de cycle cassette : Puissance frigorifique 3kW minimum au R410A | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 2: CLIMATISEURS

| Item N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Climatiseur Split system à inversion de cycle Mural (conventionnel) | U | 4 |  |  |
| 2 | Climatiseur monobloc 3,2 kW minimum | U | 2 |  |  |
| 3 | Climatiseur Split system à inversion de cycle Mural Inverter | U | 4 |  |  |
| 4 | Climatiseur Split system à inversion de cycle cassette | U | 4 |  |  |
| Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

LOT 3 : EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stations de récupération de fluide frigorigène Débit de récupération: • Vapeur direct jusqu’à 0,5 kg/min • Liquide direct jusqu’à 1,4 kg/min • Push-pull (suppression) jusqu’à 5,5 kg/min • Réfrigérants: CFC, HCFC, HFC | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Balance de charge électronique frigoriste - Capacité : 100 kg minimum - Précision : 0,5% minimum - Affichage : LCD | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Pompe à vide pompe 42 L/min minimum mono étage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Bouteille de récupération 12 litres minimum pour HFC et HCFC équipée d’un robinet à "jauge point haut" qui permet l'arrêt automatique de la machine, | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | Equipements frigorifiques de montage pour cabines comprenant : - Groupe de condensation à air au R134a -Puissance frigorifique : 0,5 kW mini à -10°C, +45°C : - Evaporateur plafonnier à convection forcée -Puissance frigorifique : 1,5 kW minimum à -10°C pour un ΔT = 8°C. - Détendeur thermostatique à égalisation de pression externe R134a avec cartouches n°0 et n°1 - Accessoires du circuit frigorifique (régulation, sécurité, automatisme) - Armoire électrique de commande dimension : 600x400x200 mm ± 10% avec tout l'appareillage pour réaliser une régulation par tirage au vide unique | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | Cylindre de charge 2200 g pour HFC avec by-pass et manomètre à bain d’huile jeu de flexible monté sur roulette | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 3: EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES

| Item N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | station de récupération de fluide frigorigène | U | 4 |  |  |
| 2 | Balance de charge électronique frigoriste | U | 2 |  |  |
| 3 | Pompe à vide | U | 4 |  |  |
| 4 | Bouteille de récupération | U | 4 |  |  |
| 5 | Equipements frigorifiques de montage pour cabines | U | 4 |  |  |
| 6 | Cylindre de charge | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Lot 4 : POSTE DE SOUDAGE, EQUIPEMENTS MECANIQUES  ET MOTEURS ELECTRIQUES

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisaille à levier - Cisaille à levier manuelle - Epaisseur max : 4 mm minimum - Longueur 200 mm minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 2 | Meuleuse portative disque 180 mm minimum puissance : 500w minimum, alimentation 220v – 50 Hz | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 3 | Touret a meuler sur socle Caractéristiques techniques : - Touret à meuler sur socle métallique, équipé de 2 meules de Ø 300 mm au minimum et d’épaisseur 40 mm au minimum - Vitesse de rotation : 1500 tr/min au minimum - Puissance de moteur : 2 kW au minimum - Alimentation monophasée ou triphasée - Chaque meule est équipée d’écran pare-étincelles en polycarbonate très résistant. - Arrêt d’urgence - Système d’aspiration de poussière - Autres accessoires de série, livrés avec la machine : à mentionner dans l’offre - Manuel d’utilisation - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 4 | Perceuse a colonne Caractéristiques techniques : · Capacité de perçage : Ø 32 mm au minimum · Table de travail · Profondeur de perçage maxi. : 200 au minimum · Nombre de vitesses de broche : 12 vitesses au minimum · Vitesses de broche maximale : 1800 tr/mn au minimum · diamètre colonne : 120 mm au minimum · Puissance moteur : 2,2 kW au minimum · Alimentation triphasée 400 V – 50 Hz · Cône morse de la broche CM4 au minimum · Arrêt d’urgence Accessoires inclus comprenant : ·Etau à mors parallèles ouverture 120 mm au minimum compatible avec la machine ·Mandrin à serrage rapide capacité 16 mm au minimum compatible. ·Clef, outillage et manivelles de service ·Autres accessoires de série, livrés avec la machine : à mentionner dans l’offre ·Manuel d’utilisation Nota : tous les accessoires doivent être compatibles avec la machine - Installation et mise en service selon les normes en vigueur - Conforme aux normes CE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 5 | Poste de soudage à l’arc portable monophasé Caractéristiques techniques : Tension à vide 87V +/-5% Courant de soudage : 5 à 160A +/-5% Facteur de marche à 40°C : 100 A 5% à 100% Indice de protection : IP23 Livré : Câble de masse longueur 5 m minimum Câble de soudage longueur 10 m minimum Pince de mesure Pince porte électrode Casque de soudage | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 6 | POSTE DE SOUDAGE OXYACETYLENIQUE MOBILE Poste de soudage oxyacétylénique mobile Composition du poste : - 1 CHARIOT PORTE-BOUTEILLES pour 2 bouteilles. Roue en caoutchouc - 1 Détendeur Blindé D'oxygène Avec Deux Manomètres Bonne Lecture - Débit 36 Nm3/h minimum - Diamètre de sortie 10mm - 1 Détendeur blindé d'acétylène - Débit 8 Nm3/h minimum - Diamètre de sortie 10mm - 1 Chalumeau Soudeur Livré avec : - 2 jeux de 7 buses + étoile de 40 à 400 l/h - 20m de tuyaux de Ø9 x 16 pour oxygène répondant à la norme EN559 ou équivalent - 20m de tuyaux de Ø9 x 16 pour acétylène répondant à la norme EN559 ou équivalent - 2 Raccords rapides mâles et femelles pour oxygène - 2 Raccord rapides mâles et femelles pour acétylène - 30 colliers de serrages 1 Allume gaz pour poste OXYACETYLENIQUE | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 7 | Moteur électrique monophasé puissance : 1kW mini – 220/380 v – 50 Hz Vitesse de rotation : 1350 tr/mn minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 8 | Moteur électrique triphasé à bague puissance : 1kw mini - 220/380v – 50 Hz Vitesse de rotation : 1350 tr/mn minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |
| 9 | Moteur électrique triphasé à cage puissance : 1kW mini - 220/380v – 50 Hz Vitesse de rotation : 2650 tr/mn minimum | Marque : Référence: Caractéristiques des fournitures proposées : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 4: POSTE DE SOUDAGE, EQUIPEMENTS MECANIQUES  ET MOTEURS ELECTRIQUES

| Item N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire HTVA En chiffre | Prix Total HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cisaille à levier | U | 2 |  |  |
| 2 | Meuleuse portative | U | 4 |  |  |
| 3 | touret a meuler sur socle | U | 2 |  |  |
| 4 | Perceuse a colonne | U | 2 |  |  |
| 5 | Poste de soudage à l’arc portable monophasé | U | 2 |  |  |
| 6 | Poste de soudage oxyacétylénique mobile | U | 4 |  |  |
| 7 | Moteur électrique monophasé | U | 2 |  |  |
| 8 | Moteur électrique triphasé à bague | U | 2 |  |  |
| 9 | Moteur électrique triphasé à cage | U | 2 |  |  |
| Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet