| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°   60 / 2018

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des équipements destinés aux EFP Agroalimentaire répartie en lots suivants : - LOT 1 : Bancs d’essais pour l’étude de la climatisation de l’air, - LOT 2 : Banc didactique de simulation des pannes groupe frigorifique, - LOT 3 : Banc didactique d'étude d'une régulation de température, - LOT 4 : Banc didactique d'étude d'une régulation de débit, - LOT 5 : Banc didactique pour l'étude en pneumatique et électropneumatique, - LOT 6 : Bancs didactiques du traitement UHT, - LOT 7 : Module d’étude des pertes de charge, - LOT 8 : Echangeurs et électropompes.

Annexe 1 :

Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

LOT 1 : Bancs d’essais pour l’étude de la climatisation de l’air

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bancs d’essais pour l’étude de la climatisation de l’air Marque : Référence : Fonction(s) /Objectifs pédagogiques utilisation du diagramme enthalpique de l’air caractérisation des phénomènes d’humidification et de déshydratation d’une ambiance climatisée Descriptif - Ensemble autonome, monobloc, monté sur châssis support mobile, traité contre oxydation, panneau PVC - Affichage digital des températures à partir de sondes adaptées pour températures sèches et humides, sortie papier des résultats sous forme de courbes - 1 groupe moto ventilateur équipé d’un variateur de vitesse à commande manuelle - 1 conduite de soufflage comprenant : - 1 injecteur de vapeur d’eau - 1 batterie de chauffage électrique, température régulée et réglable - 1 bac de récupération des condensats vers un récipient gradué - diaphragme stabilisateur du débit d’air en sortie - 1 armoire de commande et de contrôle de tous les paramètres (variateur de vitesse, puissances de chauffe et de refroidissement, mesures des paramètres...), panneau synoptique complet Mesures - débit d’air par manomètre incliné et/ou anémomètre - mesures des températures sèches et humides en différents points - entrée d’air - après chauffe - après refroidissement - 2 vannes ¼ de tour - 2 manomètres - 1 détendeur réglable - 1 purgeur automatique d’eau - Instrumentation : - variateur de vitesse de rotation du moteur électrique, tachymètre manuel - manomètres au refoulement et en entrée - débit d’air (flotteur ou diaphragme) température à affichage digital : entrée et sortie d’air H.R. à affichage digital pour entrie et sortie d’air voltmètre/ampèremètre wattmètre documentation fluides / raccordements tous raccordements aux utilités de l’atelier - Catalogue et documentation en Français - Formation 1 jour |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 1 : Bancs d’essais pour l’étude de la climatisation de l’air

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bancs d’essais pour l’étude de la climatisation de l’air | U | 4 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 2: Banc didactique de simulation des pannes groupe frigorifique

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique de simulation des pannes groupe frigorifique Marque : Référence : Fonction - Etude du concept de base d’une installation frigorifique - Etude de 25 pannes minimum sur le circuit frigorifique, électrique et sur la régulation. - Etude du couplage d’évaporateurs en parallèle. - Etude des différents modes de détente. Descriptif - circuit de réfrigération avec Compresseur semi hermétique au R 134 a, puissance  1/6 CV minimum - Montage sur châssis mobile avec roulettes bloquantes. - Séparateur d’huile, échangeur liquide vapeur, VPC. - Jeu complet de composants pour le développement du programme didactique - Circuits à tension et courant variable, caractéristiques minimales - Instrumentation du circuit frigorifique minimale - Mesure et affichage des températures. - 2 manomètres 0-10 et 0-30 bar ±10% - 1 débitmètre à flotteur pour le liquide frigorigène - Panneau synoptique en couleur, reproduisant tous les circuits, monté sur une structure métallique peinte - Système d'introduction de pannes et d'alarmes, avec voyants lumineux, interrupteurs et boutons - panneau des pannes - Affichage des paramètres de l’installation - Dispositifs de sécurité : interrupteur disjoncteur différentiel et protections habituelles de l'installation - Fluides / raccordement - Catalogue et documentation en Français - Formation 1 jour |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 2: Banc didactique de simulation des pannes groupe frigorifique

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique de simulation des pannes groupe frigorifique | U | 4 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 3: Banc didactique d'étude d'une régulation de température

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| items | Désignations et Caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Système didactique d'étude d'une régulation de température Marque : Référence : - Système didactique d'étude d'une régulation de température permettant l'étude des principes de régulation de température d'un procédé. - Le système est autonome et ne nécessite uniquement qu'une connexion à un ordinateur via un câble de raccordement USB. - Schéma synoptique du système. - Le banc peut être contrôlé par le logiciel à interface graphique fourni avec l'appareil et permettant d'effectuer une régulation de type PID. Le banc permet de réaliser les travaux pratiques (TP) suivants: - Régulation proportionnelle - Régulation proportionnelle et Intégrale (PI) Fourni avec manuel d'exploitation pédagogique complet avec travaux pratiques (TP). Spécifications techniques requises: - Appareil thermoélectrique avec alimentation électrique. - Trois sondes PRTs- 50°C à +500°C; - Réponse thermique : 0.1s minimum - Gamme de régulation de température : 0 à 100°C±10% - Protection par Fusible thermique - Ventilateur de perturbation à interruption manuelle - Console de commande avec synoptique graphique du module de régulation - 1 connecteur d'alimentation électrique - 1 connecteur USB avec câble de connexion - 1 interrupteur d'alimentation électrique - Tension d'alimentation électrique : 220V/50Hz. - Logiciel fonctionnement sous Windows avec interface graphique de type SCADA avec régulation et acquisition les données. - Fourni avec manuel d'utilisation avec travaux pratiques - Formation 1 jour |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 3: Banc didactique d'étude d'une régulation de température

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique d'étude d'une régulation de température | U | 4 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 4 : Banc didactique d'étude d'une régulation de débit,

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Système didactique d'étude d'une régulation de débit. Marque : Référence : - Système didactique d'étude d'une régulation de débit sur eau autonome comprenant une pompe raccordée par l'intermédiaire de tuyaux en PVC à un capteur de débit, une vanne de régulateur et un débitmètre à flotteur permettant de visualiser le débit réel dans le système. - Le réservoir transparent et les tuyaux permettent à l'étudiant de visualiser clairement le procédé qu'ils sont en train de réguler. - L'étude de la régulation du débit avec affichage de la consigne et du retour de la mesure sur le procédé peut être réalisée à l'aide du logiciel fourni avec l'appareil. - Logiciel pour l'analyse des données. - Schéma synoptique du système ainsi que des LED indicatrices. Le banc permet de réaliser les travaux pratiques (TP) suivants: - Régulation proportionnelle - Régulation proportionnelle et Intégrale (PI) - Saturation de l'intégrateur - Régulation proportionnelle, Intégrale, dérivée (PID) Fourni avec manuel d'exploitation pédagogique complet avec travaux pratiques (TP). - Spécifications techniques requises: - Réservoir transparent, capacité 3 litres minimum - Tuyaux en PVC transparent - Pompe Submersible - Capteur de débit à palettes, - Débitmètre à flotteur à section variable en PVC, - - 1 vanne de régulation Proportionnelle - Vanne d'évacuation - - Console de commande avec synoptique graphique du module de régulation - 1 connecteur d'alimentation électrique - 1 connecteur USB - 1 interrupteur d'alimentation électrique - Tension d'alimentation électrique : 220V/50Hz - Logiciel fonctionnement sous Windows avec interface graphique de type SCADA avec régulation et acquisition les données. - Fourni avec manuel d'utilisation avec travaux pratiques - Formation 1 jour |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 4 : Banc didactique d'étude d'une régulation de débit,

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Système didactique d'étude d'une régulation de débit. | U | 4 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 5 : Banc didactique pour l'étude en pneumatique et électropneumatique,

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Article N° | Désignation et caractéristiques demandées | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Ensemble d'équipement didactique pour l'étude en pneumatique et électropneumatique Marque : Référence : - Poste de travail mobile double face permet le montage et l'exploitation des différentes composant sans utilisation d’outils (composants équipés de système de montage rapide) - Le poste de travail doit être équipé de: - 1x Chariot mobile sur roues de dimensions situé entre longueur 1250mm, hauteur 1760mm et profondeur 770mm minimum - 1x Plaque profilée en aluminium extrudé et adonisé de dimensions situé entre longueur1080 mm et profondeur 680 mm minimum - 1x fronton d'insertions des composants électriques double face - 2x Caisson fixe à quatre tiroirs - 1x Guide de câble - Ensemble d'équipement composé de: - 2x Distributeur 3/2 à commande manuelle normalement fermé - 1x Distributeur 3/2 à commande manuelle normalement ouvert - 1x Distributeur 5/2 à commande manuelle par sélecteur - 1x Distributeur 3/2 à commande manuelle par sélecteur - 2x Fin de course à galet 3/2 normalement fermé - 2x Détecteur de proximité pneumatique avec fixation sur vérin - 1x Temporisateur pneumatique normalement fermé au repos - 1x Soupape de séquence - 1x Distributeur 3/2 monostable à commande pneumatique - 1x Distributeur 5/2 monostable à commande pneumatique - 3x Distributeur 5/2 bistable à commande pneumatique - 1x Fonction logique pneumatique OU - 2x Fonction logique pneumatique ET - 1x Soupape d’échappement rapide - 4x Limiteur de débit unidirectionnel - 1x Vérin pneumatique a simple effet, course - minimale 50 mm - 2x Vérin pneumatique a double effet, course minimale 100 mm - 1x Filtre-régulateur de pression avec distributeur de mise sous pression - 1x Régulateur de pression avec manomètre - 2x Manomètre, pression maxi indiqué 8 bar - 1x Répartiteur d’air avec clapet anti retour à coupure automatique - 1x Tuyau plastique adapté a l'ensemble livré de 25 mètres - 1x Electro distributeur 2 x 3/2 avec LED d'indication - 1x Electro distributeur 5/2 à rappel par ressort et LED d'indication - 2x Electro distributeur 5/2 bistable avec LED d'indication - 1x Fin de course électrique actionné par la gauche - 1x Fin de course électrique actionné par la droite - 1x Détecteur de proximité optique - 2x Détecteur de proximité magnétique avec fixation sur vérin - 1x Capteur de pression avec afficheur électronique - 1x Module de 3 boutons électriques - 2x Module de 3 relais électriques - 1x Module de 2 relais temporisés - 1x Jeu de câbles de laboratoire sécurisés de 4 mm (couleur rouge et bleu) composé de 80 câbles minimum - 1x Unité d’alimentation électrique pour cadre de montage 220V AC - 24VDC / 4A minimum - 1x Compresseur silencieux lubrifié pour utilisation en salle de cours - Tension d'alimentation 230 V/50 Hz - Pression de service 7 bar minimum - Débit d'aspiration 40 l/min minimum - Volume de réservoir 20 l minimum - Sortie avec régulateur de pression, manomètre et coupleur rapide - Document de formation avec exercice et exemple format papier et numérique sur CD-ROM : - Manuel d'enseignement en pneumatique et électro pneumatique - Manuel de travaux pratique en pneumatique - Manuel de travaux pratique en électro pneumatique - Logiciel polyvalent d'expérimentation, simulation en temps réel des systèmes pneumatiques et électro pneumatiques servant de support pour le formateur, aux cours théoriques et à la préparation des TP, version livrée en français - Formation 1 jour |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 5 : Banc didactique pour l'étude en pneumatique et électropneumatique,

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ensemble d'équipement didactique pour l'étude en pneumatique et électropneumatique | U | 04 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 6 : Bancs didactiques du traitement UHT

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique d’étude du traitement UHT Marque : Référence : Fonction Etude des échanges thermiques Etude des paramètres de stérilisation pasteurisation - Du lait - De jus de fruits - De produits alimentaires visqueux Descriptif - Débit produit  20 l / h ; tank de lancement  5 litres, - Température produit  150°C - Durée de chambrage variable de 0 à 120 secondes environ - Echangeur de chaleur tubulaire et plaques Inox 316 - Conception modulaire permettant de faire varier le nombre de plaques - Echangeur à plaques : (Echangeurs en plusieurs sections permettant d’assurer le pré chauffage, le traitement thermique et le refroidissement (zone de chauffage  13 plaques, zone intermédiaire :  13 plaques ; zone de refroidissement  13 plaques) - Agitateur statiques démontables permettant de passer des produits visqueux dans l’échangeur tubulaire - Panneau de commande et de contrôle : régulation et affichage de : - Pression interne, - Température produit - Température des fluides de chauffe et refroidissement - Débit produit - Débit des fluides de chauffe refroidissement par rotamètre - Niveau du produit dans le bac de lancement et le bac de réception - Dispositif d’acquisition de données et de transfert vers un ordinateur PC - Logiciel de traitement et d’exploitation des données - Livré avec générateur d’eau chaude et générateur de vapeur adapté au banc didactique, - Les raccordements d’eau chaude, vapeur, eau froide et air comprimé doit être fournis, - Formation de 2 jours, - Catalogue et documentation en Français |  |  |
| 2 | Coffrets complets pour le contrôle industriel des gaz Marque : Référence : Fonction(s) contrôle industriel des gaz de chaudières (foyer et cheminée) CO2, CO, O2 Descriptif - Indicateur de fumées - 2 thermomètres avec plonges 150 et 300 mm - 1 déprimomètre (-5 mm) - 1 manomètre (300 mm) pour brûleurs de type gaz et fuel - Livrés avec réactifs pour une année de T.P. |  |  |
| 3 | Coffrets de réactifs pour contrôle des eaux de chaudières Marque : Référence : Fonction(s) Détermination du pH, TA, TAC, TH Descriptif - Quantité de réactifs suffisants pour la réalisation de 300 mesures - Conditionnement par dose unitaire nécessaire à la réalisation d’une mesure complète ou conditionnement permettant de garantir le maintien des propriétés physico chimiques des réactifs d’analyse |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 6 : Bancs didactiques du traitement UHT

| item | DESIGNAIONS | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique d’étude du traitement UHT | U | 03 |  |  |
| 2 | Coffrets complets pour le contrôle industriel des gaz | U | 03 |  |  |
| 3 | Coffrets de réactifs pour contrôle des eaux de chaudières | U | 03 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 7 : Module d’étude des pertes de charge

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item | DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module d’étude des pertes de charge Marque : Référence : Fonction(s) Objectifs pédagogiques Etude de l’influence du diamètre des tuyaux sur les pertes de charges : - Des pertes de charges singulières : - De l’influence du débit sur les pertes de charges - De l’influence des coudes, vannes, rétrécissements, élargissements, de la hauteur z sur les pertes de charges. Descriptif - Réservoir de stockage de 160 l, monté sur roulettes - Pompe submersible - Débit 15 à 20 l/mn - Réseau de tuyauterie : tubes de cuivre - Formation 1 jour |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 7 : Module d’étude des pertes de charge

| Item | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Module d’étude des pertes de charge | U | 4 |  |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT 8 : Echangeurs et électropompes

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| ITEM N° | DESIGNAIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electropompe centrifuge avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox : Marque : Référence : - Puissance : entre 0.75 - 1kW - Vitesse de rotation 1500 tr/min - Livré avec un lot des pièces de rechange : - 2 roulements moteurs - 2 roulements pompes - 1 accouplement élastique - 1e tresse ou garniture métallique - 1 jeu de boulons de fixation en inox |  |  |
| 2 | Electropompe à engrenage avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox Marque : Référence : - Puissance : entre 0.75 – 1kW - Vitesse de rotation 1500 tr/min - Livré avec un lot des pièces de rechange : - 2 roulements moteurs - 2 roulements pompes - 1 accouplement élastique - 1 tresse ou garniture métallique - 1 jeu de boulons de fixation en inox |  |  |
| 3 | Echangeur à plaques monté sur support métallique en inox Marque : Référence : - Débit 50 à 100l/h - livré avec : - kit de joints complet - Jeu de boulons de serrage inox - 04 flexibles souples à tresse métallique adaptés au raccordement de l’échangeur longueur 1m |  |  |
| 4 | Echangeur tubulaire monté sur support métallique en inox Marque : Référence : - Débit 50 à 100l/h - livré avec : - kit de joints complet - 02 brides - Jeu de boulons de raccordement inox - 04 flexibles souples à tresse métallique adaptés au raccordement de l’échangeur longueur 1m. |  |  |
| 5 | Compresseur d’air comprimé Marque : Référence : - Compresseur mobile à roulettes, - Corps compresseur en aluminium - Silencieux - Réservoir ≥ 250 L - Pression 10 bars min - Avec 10m de tuyau d’air - Crépine pour bullage d’air - Alimentation : 220/ 50 Hz |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT 8 : Echangeurs et électropompes

| itm | DESIGNAIONS | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electropompe centrifuge avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox | U | 06 |  |  |
| 2 | Electropompe à engrenage avec accouplement élastique montée sur support métallique Inox | U | 06 |  |  |
| 3 | Echangeur à plaques monté sur support métallique en inox | U | 06 |  |  |
| 4 | Echangeur tubulaire monté sur support métallique en inox | U | 06 |  |  |
| 5 | Compresseur d’air comprimé | U | 03 |  |  |
| Montant Total en HTVA= |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux %)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent