## BORDREAU
ROYAUME DU MAROC
L'OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L' ISTA A AZROU
BORDERAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QTE | P.U( H.T) | DEPENSES
|  |  |  | UNITAIRE | PARTIELE | TOTALE
DEMOLITION - GROS-ŒUVRE
1 | Démolition des murs de séparation de toutes natures | M2 | 95 |  | 0
2 | Dépose de faux plafond | M2 | 170 |  | 0
3 | Cloison simple en briques creuse de 8T | M2 | 150 |  | 0
4 | Mur en agglos de 20 cm | M2 | 25 |  | 0
5 | Mur en Brique Rouge cuite | M2 | 35 |  | 0
6 | Surélévation de mur de clôture existant sur façade principale | M2 | 71 |  | 0
7 | Reprise des enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | M2 | 644 |  | 0
8 | Reprise des enduits extérieurs au mortier de ciment | M2 | 2048 |  | 0
9 | Mur de soutènement | M2 | 28 |  | 0
10 | Traitement des fissures | ML | 150 |  | 0
11 | Réfection de dallage extérieur | M2 | 30 |  | 0
TOTAL DEMOLITION - GROS-ŒUVRE | [5 empty] | 0
ETANCHEITE
12 | Dépose des tuiles mécaniques rouges et complexe d’étanchéité existante | M2 | 2464 |  | 0
13 | Etanchéité monocouche sous tuiles y/c Chappe de lissage | M2 | 2464 |  | 0
14 | Pose et mise en place des tuiles déposées | M2 | 1232 |  | 0
15 | Fourniture et pose de nouvelles tuiles | M2 | 1232 |  | 0
16 | Fourniture et pose de planche de rive y/c dépose de l'existante | ML | 521 |  | 0
17 | Réfection et mise à niveau des chaineaux existant | ML | 521 |  | 0
18 | Etanchéité auto protégée | M2 | 47 |  | 0
19 | Relief d'étanchéité | ML | 32 |  | 0
20 | Fourniture et pose de gargouille | U | 2 |  | 0
21 | Etanchéité verticale sur mur | M2 | 135 |  | 0
TOTAL ETANCHEITE | [5 empty] | 0
REVETEMENT
22 | Décapage de revêtement sol et murs | M2 | 860 |  | 0
23 | Revêtement sol en carreaux grés cérame | M2 | 294 |  | 0
24 | Revêtement mural en carreaux de grés cérame | M2 | 192 |  | 0
25 | Revêtement en Pierre Local | M2 | 175 |  | 0
26 | Revêtement du sol en pave REV SOL de 40x60 | M2 | 386 |  | 0
27 | Marche et contre Marche pave REV SOL | ML | 161 |  | 0
28 | Revêtement en pave auto bloquant | M2 | 850 |  | 0
29 | Revêtement sol et murs en mignonette lavé | M2 | 100 |  | 0
30 | Réfection de mignonette lavé | M2 | 55 |  | 0
31 | Réfection de granito poli | M2 | 28 |  | 0
TOTAL REVETEMENT | [5 empty] | 0
DIVERS
32 | Fourniture et pose de Baguette d'angle | U | 120 |  | 0
33 | Construction d'une fontaine de Ø2m y/c équipement et branchement divers | ENS | 1 |  | 0
34 | Traitement joint de dilatation verticaux et horizontaux y/c couvre joint | ML | 150 |  | 0
35 | Dépose et pose des bordures de trottoir existant y/c remplacement des pièces défectueuses | ML | 50 |  | 0
TOTAL DIVERS | [5 empty] | 0
FAUX PLAFONS
36 | Faux Plafond en staff lisse | M2 | 400 |  | 0
37 | Réfection de faux plafond en staff lisse | M2 | 180 |  | 0
TOTAL FAUX PLAFOND | [5 empty] | 0
MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
38 | Dépose de porte | U | 12 |  | 0
39 | Dépose de fenêtre et châssis | U | 23 |  | 0
40 | Dépose de persienne | U | 17 |  | 0
41 | Réfection de la menuiserie bois existant | FT | 1 |  | 0
42 | Fourniture et pose de Porte à lame en bois sapin rouge | M2 | 27 |  | 0
43 | Fourniture et pose de Porte iso plane en bois rouge pour placard | M2 | 28 |  | 0
| MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  | 0
44 | Fourniture et pose de Fenêtre et châssis en aluminium | M2 | 73 |  | 0
45 | Fourniture et pose des stores à lame en aluminium | M2 | 73 |  | 0
| MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
46 | Réfection des Grilles de protection ou de défense métallique | FT | 1 |  | 0
47 | Réfection des Fenêtres métalliques | FT | 1 |  | 0
48 | Réfection des portes métalliques | FT | 1 |  | 0
49 | Dépose des grilles de protection | U | 20 |  | 0
50 | Dépose des portes métalliques | U | 2 |  | 0
51 | Fourniture et pose des grilles de protection | M2 | 73 |  | 0
52 | Fourniture et pose des portes métallique | M2 | 18 |  | 0
TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE | [5 empty] | 0
PEINTURE - VITRERIE
53 | Peinture griffée sur murs extérieurs y/c grattage de l'existant | M2 | 6204 |  | 0
54 | Peinture vinylique intérieurs sur murs et plafond y/c grattage de l'existant | M2 | 5671 |  | 0
55 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique y/c antirouille | M2 | 1547 |  | 0
56 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois | M2 | 288 |  | 0
TOTAL PEINTURE - VITRERIE | [5 empty] | 0
ELECTRICITE ET LUSTRERIE
57 | Dépose de l'installation électrique défectueuse | F | 1 |  | 0
58 | Reprise et réparation de l'installation électrique existante | F | 1 |  | 0
59 | Foyer lumineux simple allumage | U | 70 |  | 0
60 | Foyer lumineux sur va et vient | U | 26 |  | 0
61 | Fourniture et pose de Disjoncteur différentiel | U | 34 |  | 0
62 | Prises de courant 2x16A+T ou 2x20A+T ou 2x32A+T | U | 100 |  | 0
63 | Prise informatique y/c câblage | U | 60 |  | 0
64 | Fourniture et pose de Luminaire fluorescent 2x36W | U | 48 |  | 0
65 | Luminaire carré encastré 4x18w basse luminance | U | 28 |  | 0
66 | Fourniture et pose de câble électrique toutes dimensions | ML | 700 |  | 0
67 | Fourniture et pose de Hublot étanche | U | 10 |  | 0
68 | Fourniture et pose de Lampadaire de 2 m | U | 10 |  | 0
69 | Fourniture et pose de Plafonnier rond | U | 12 |  | 0
70 | Fourniture et pose de Tableaux secondaire de protection | U | 2 |  | 0
71 | Fourniture et pose de Projecteur d'éclairage de 1000 W | U | 4 |  | 0
TOTAL ELECTRICITE | [5 empty] | 0
ASSAINISSEMENT- PLOMBERIE SANITAIRE -CLIMATISATION -PROTECTION INCENDIE
ASSAINISSEMENT:
72 | Curage du réseau d'assainissement | F | 1 |  | 0
73 | Regards visitable et non visitable pour évacuation |  |  |  | 0
| a/ 40x40 | U | 11 |  | 0
| b/ 60x60 | U | 18 |  | 0
| c/ 80x80 | U | 22 |  | 0
74 | Canalisation en PVC d'assainissement Φ200 | ML | 70 |  | 0
75 | Canalisation en PVC d'assainissement Φ300 | ML | 120 |  | 0
76 | Caniveau à ciel ouvert | ML | 71 |  | 0
77 | Grille pour caniveau | ML | 71 |  | 0
78 | Descende d'eau pluviale en PVC de dia 110 | ML | 18 |  | 0
PLOMBERIE-SANITAIRE
79 | Forage d'u puit y compris équipement | ENS | 1 |  | 0
80 | Reprise et réparation de l'installation plomberie existante y/c dépose des pièces et appareils défectueux | F | 1
81 | Fourniture et pose de canalisation en polyéthylène tous diamètres | ML | 110 |  | 0
82 | Alimentation en tube PPR ET EN Retube reticulé tous diamètres | ML | 240 |  | 0
83 | Coffrets pour Collecteurs EF | U | 2
84 | Vanne d'arrêt toutes dimensions | U | 8
85 | Fourniture et pose de robinet d'arrosage enterrée | U | 15
86 | Fourniture et pose de Lavabo collectif | U | 5
87 | Fourniture et pose de Lavabo sur colonne | U | 3
88 | Fourniture et pose de W.C à la turque | U | 10
89 | Fourniture et pose de W.C à l'anglaise | U | 2
90 | Fourniture et Pose de chauffe-eau électrique de 200 L | U | 2
CLIMATISATION
91 | Climatiseur split system de 9000 BTU | U | 3
PROTECTION INCENDIE
92 | Fourniture et pose d'Armoire d'incendie RIA de 30m | U | 4
93 | Fourniture et pose des extincteurs | U | 6 |  | 0
TOTAL ASSAINISSEMENT- PLOMBERIE SANITAIRE -CLIMATISATION -PROTECTION INCENDIE
ESPACE VERT
94 | Fourniture et pose de terre végétale | M2 | 568 |  | 0
95 | Fourniture et plantation d’arbustes divers | U | 40 |  | 0
96 | Fourniture et plantation d’arbres divers | U | 10 |  | 0
97 | Fourniture et plantation du gazon semis adapté à la région-d'Azrou -Ifrane | M2 | 250 |  | 0
TOTAL ESPACE VERT | [5 empty] | 0
| TOTAL H,T |  |  |  |  | 0
| T,V,A 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL T,T,C |  |  |  |  | 0
0