## BORDEREAU verouillé
BORDEREAU DES PRIX DETAILS ESTIMATIFS
Prix n° | Désignations des ouvrages | U | Quantité | P.U (H.TVA) en Dhs | P.T (H.TVA) en Dhs
A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
1 | Démolition des batiments existants ( logement -sanitaire-porche d'entrée)
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
2 | Démolition mur de cloture de toute nature et hauteur, y compris fondation
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………… | ML | 525
3 | Démolition des élements en béton arme
| le métre cube : ………………………..………………………………………… | M3 | 4
4 | Démolition des murs en briques/ agglos indiqué au plan architecte
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 655
5 | Décapage de complexe d'étancheité existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1599
6 | Dépose totale de la forme de pente en terrasse
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1599
7 | Décapage de revetement existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 649
8 | Dépose de la menuiserie existante de toute nature
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
9 | Dépose des appareils sanitaire et l'ancienne installation
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
10 | Dépose des équipements électrique , climatisation , câblage et lustrerie
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
11 | Démolition du dallage existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1970
12 | Décapage dans tous terrains y/c dessouchage ,extraction des arbres et évacuation à la décharge publique
| l'ensemble : ………………………..………………………………………… | ENS | 1
TOTAL A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
B/ LOT : GROS ŒUVRES
TERRASSEMENTS
13 | Fouilles en rigoles en tranchées ou en trous dans tous terrains y/c rocher
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 116
14 | Mise en remblais ou evacuation à la decharge publique
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 116
15 | Béton de propreté
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 11
16 | Gros béton
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 45
17 | Maçonnerie de moellons en fondation
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 18
18 | Arase étanche
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 60
DALLAGE ET FORME
19 | Couche de forme sous dallage en TV (0/40mm) ep = 20 cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 315
20 | Dallage en Béton de 0,13m d’épaisseur, y compris aciers et film polyane
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 105
21 | Dallage en Béton de 0,15m d’épaisseur, y compris aciers et film polyane
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 210
BETON ARME EN FONDATION
22 | Béton pour béton armé en fondations
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 35
23 | Armature (Fe E500) pour béton armé en fondation
| le kilogramme : ………………………..………………………………….. | KG | 3276
ASSAINISSEMENT
24 | Canalisation en PVC pour assainissement y compris terrassements
a | Série I de 200 mm de diamètre
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 378
b | Série I de 250 mm de diamètre
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 76
c | Série I de 315 mm de diamètre
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 68
d | Série I de 400 mm de diamètre
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 42
25 | Regard pour évacuation y/c terrassement :
a | Regards non visitable de 0,40x0,40 m y/c tampon en béton armée
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 8
b | Regards non visitable de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armée
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 2
c | Regards visitable de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armée
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 9
d | Regards visitable de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armée
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 8
e | Regards visitable de 0,80x0,80 m y/c tampon en fonte ductile
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 2
f | Regards visitable de 1,00x1,00 m y/c tampon en fonte ductile
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 1
26 | Caniveau en beton pour evacuation des eaux usées
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 12
27 | Canniveau en beton pour evacuation des eaux pluviale y/c grille en fonte ductile
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 60
28 | Cuvelage étanche horizontal ou vertical |  | ,
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 120
BETON ARME EN ELEVATION
29 | Béton pour béton armé en élévation
| le mètre cube : ………………………..………………………………….. | M3 | 63
30 | Armature (Fe E500) pour béton armé en élévation
| le kilogramme : ………………………..………………………………….. | KG | 7468
31 | Appuis de fenêtre en béton armé y compris aciers
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 44
32 | Plancher corps creux précontraint de 15+5, y compris dalle de compression et aciers
| le mètre caré : ………………………..………………………………….. | M2 | 53
MACONNERIE ET CLOISONNEMENTS
33 | Cloison en agglos de 10cm
| le mètre caré : ………………………..………………………………….. | M2 | 191
34 | Cloison en agglos de 20 cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 727
35 | Cloison en agglos de25cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 57
ENDUITS
36 | Enduit extérieur au mortier de ciment
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 391
37 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguette d'angle
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2408
38 | Couronnement d’acrotères y/c faconnage
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 228
DIVERS
39 | Dallette en béton armé y/c acier
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 16
40 | Traitement des fissures sur mur par enduit grillagé
| l'ensemble : ………………………..………………………………….. | ENS | 1
41 | Traitement de joint de dilatation verticale et horizontale
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 37
42 | Moucharabieh en béton
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 23
43 | Démolition de nez d'acrotére dégradé et reprise en B.A
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 263
44 | Démolition et reprise des dallettes couvre-joints
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 50
45 | Renformis pour placard et estrade
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 19
46 | Habillage des descentes
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 76
47 | chemisage des poteaux et poutre en béton armé
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 20
48 | chemisage des semelles
| l'unité : ………………………..………………………………….. | U | 2
49 | Mur de clôture en agglos de 0,20 m d'épaisseur et de 2,50 m de hauteur
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 525
50 | Mur de cloture de façade en agglos de 0,20 m d'epaisseur et de 2,50 m de hauteur y/c grille métallique et des motifs decoratifs
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 118
TOTAL B/ LOT : GROS ŒUVRES
C/ LOT : ETANCHEITE
51 | Forme de pente
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1653
52 | Chape de lissage
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1653
53 | Isolation thermique y/c écran pare-vapeur
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1653
54 | Etancheite bicouche
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1653
55 | Releves d’etancheite bicouche
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 524
56 | Protection d'etancheite en carreaux de ciment y compris plinthe
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1653
57 | Etancheite legère
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 16
TOTAL C/ LOT : ETANCHEITE
D/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
58 | Revetement de sol en granito poli gris
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 664
59 | Plinthes en granito poli gris de 7cm a 10cm de hauteur
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 357
60 | Revetement du sol en carreaux compacto y/c plinthe
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 263
61 | Revêtement de sol en gres cerame antidérapant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 105
62 | Revêtement mural en carreaux gres cerame
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 308
63 | Revetement tablette vasque en marbre y compris plinthe et retour
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 11
64 | Ponçage et réfection du revetement en granito poli existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1008
65 | Marche de 3cm et contre marche de 2cm en granit
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………….. | ML | 42
66 | Revêtement de sol en granit de 2cm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 15
67 | Dallage périphérique en béton de 0.10m d'epaisseur y compris aciers et larmiers
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 399
68 | Revetement sol et mur en mignonette lavee
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 53
69 | Revetement mural en pierre taillee
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 105
TOTAL D/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
E/ LOT : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINUIM
MENUISERIE BOIS - QUINCAILLERIE
70 | Porte isoplane ouvrant à la française
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 33
71 | Placard isoplane en bois sapin rouge y/c étagère et joint creux
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 53
MENUISERIE METALLIQUE - QUINCAILLERIE
72 | Porte métallique en tôle
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 38
73 | Porte ouvrant à la francaise
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 14
74 | Grille métallique pour fenêtre
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 56
75 | Portes métalliques grillagees
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 28
MENUISERIE ALUMINIUM - QUINCAILLERIE
76 | Cloison vitré avec stores intègrès
| le mètre carée : ………………………..………………………………….. | M2 | 35
77 | Porte aluminuim ouvrant a la francaise
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 26
78 | Fenêtre et chassis en aluminuim
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 366
DIVERS :
79 | Mat porte drapeau pour façade de 3 mètre
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 1
80 | Refection des portes, fenetres, grilles metalliques de toutes dimensions
| le métre carré : ………………………..………………………………..…….. | M2 | 65
81 | Enseigne trilingue en plexiglas
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 1
82 | Signalitiques
| l'unité : ………………………..…………………………………..………… | U | 21
TOTAL E/ LOT : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINUIM
F/ LOT : FAUX PLAFOND
83 | Faux plafond en staff lisse y/c joint creux
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 205
84 | Faux plafond modulaire de 60x60 cm y compris joint creux
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 84
TOTAL F/ LOT : FAUX PLAFOND
G/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
85 | Amenagement, menuiseries metalliques et mise a la terre du local poste de transformation y/c dépose des équipements existants
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
86 | Cellule interrupteur MT arrivee/depart
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
87 | Cellules MT de protection du transformateur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
88 | Controleur de defaut des cables MT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
89 | Liaison moyenne tension
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
90 | Transformateur MT/BT de puissance 250 KVA
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
91 | Liaison basse tension
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
92 | Equipements annexes
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
93 | Verrouillage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
94 | Eclairage et prises du poste de transformation
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..……… | ENS | 1
95 | Comptage BT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
96 | Compensation fixe de l’energie reactive
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
97 | Disjoncteur BT debrochable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL G/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
H/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
98 | Renforcement de circuit de terre
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
99 | Circuit équipotentiel
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
100 | Tableau general basse tension TGBT
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
Tableaux éléctriques divisionnaires
101 | Tableau éléctrique Administration (TE1)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
102 | Tableau éléctrique Salle prière (TE2)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
103 | Tableau éléctrique Sanitaire (TE3)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
104 | Tableau éléctrique Extérieur (TE4)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
105 | Tableau éléctrique Atelier Plomberie (TE5)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
106 | Tableau éléctrique Atelier Bois (TE6)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
107 | Tableau éléctrique Atelier Mécanique (TE7)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
108 | Tableau éléctrique Atelier Aluminium (TE8)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
109 | Tableau éléctrique Atelier Electricité (TE9)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
110 | Tableau éléctrique Atelier Soudure (TE10)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
111 | Tableau éléctrique Atelier Carrosserie (TE11)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
112 | Tableau éléctrique Espace Carrosserie (TE12)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
113 | Tableau éléctrique Atelier Couture (TE13)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
114 | Coffret éléctrique industriel (TE.I)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT
115 | U1000 RVFV – 1 x 120 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 504
116 | U1000 RVFV – 1 x 70 mm² V/J
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 126
117 | U1000 RO2V – 5 x 35 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 42
118 | U1000 RO2V – 5 x 25 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 221
119 | U1000 RO2V – 5 x 16 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 79
120 | U1000 RO2V – 5 x 10 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 1397
121 | U1000 RO2V – 5 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 158
122 | U1000 RO2V – 3 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 79
123 | U1000 RVFV – 3 x 6 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 803
124 | U1000 RVFV – 3 x 4 mm²
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 473
CHEMINS DE CABLES
125 | Chemin de câbles filaire 200x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 457
126 | Chemin de cables filaire 100x60 mm
| le mètre linéaire : ………………………..…………………………………………… | ML | 294
DISTRIBUTION ECLAIRAGE
127 | Foyer lumineux par telerupteur ou minuterie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
128 | Foyer interrupteur poussoir lumineux
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
129 | Foyer lumineux simple allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 36
130 | Foyer lumineux double allumage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
131 | Foyer lumineux simple allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 15
132 | Foyer lumineux double allumage étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
133 | Foyer lumineux simple va et vient
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
134 | Foyer volet roulant
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
135 | Foyer lumineux supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 80
DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
136 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 12
137 | Foyer prise de courant forcé - 2P+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 52
138 | Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 17
139 | Foyer prise de courant 3x20A 3P+N+T
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 48
140 | Foyer prise de courant 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 30
141 | Foyer prise de courant étanche 2P+T 16A supplémentaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 20
142 | Foyer Prise TV
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
143 | Cable HDMI 10m
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
144 | Attentes en cable 3x4 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
145 | Attentes en cable 3x2.5 mm²
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
146 | Attentes en câble pour la centrale de détection incendie
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
LUSTRERIE
147 | Luminaire carré encastré LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16
148 | Luminaire carré apparent LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 26
149 | Luminaire spot LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16
150 | Luminaire Spot étanche LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
151 | Luminaire plafonnier LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 13
152 | Luminaire plafonnier étanche LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 17
153 | Applique LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
154 | Applique LED étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
155 | Luminaire rectangulaire LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 102
156 | Reglette lavabo LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
ECLAIRAGE DE SECURITE
157 | Bloc autonome de securite 70 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 19
158 | Bloc autonome d'ambiance 360 lumens
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 16
RESEAU EXTERIEUR
159 | Construction de regard de tirage 40x40x60
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
160 | Construction de regard de tirage 60x60x60
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
161 | Gaine double paroi anneles ø 75-110 mm y/c terrassement
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 1155
162 | Gaine double paroi anneles ø 125-160 mm y/c terrassement
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 326
163 | Projecteur étanche
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
164 | Candelabre extérieur 3m avec luminaire LED
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 39
TOTAL H/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
I/ LOT : DETECTION INCENDIE
165 | Centrale de detection incendie adressable (C.D.I)
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
166 | Detecteur optique de fumee adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
167 | Detecteur thermovelocimetrique d'incendie adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 33
168 | Déclancheur manuel adressable
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 9
169 | Indicateur d'action
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
170 | Avertisseur sonore
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 3
171 | Panneau des plans d'évacuation
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
TOTAL I/ LOT : DETECTION INCENDIE
J/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
172 | Cable multipaire de 14 paires
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 231
173 | Armoire repartiteur informatique 12U
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
174 | Cable fibre optique multimode 6 brins
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 231
175 | Tiroir optique 12 connecteurs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
176 | Jarretiere optique duplex sc
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
177 | Cable de distribution 4 paires CAT 6A U/FTP
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 1029
178 | Panneau de brassage 24 ports CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
179 | Prise informatique RJ45
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 28
180 | Cordons de brassage U/FTP CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 48
181 | Cordons de liaison U/FTP CAT 6A
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 20
TOTAL J/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
K/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
182 | Camera IP fixe dome interieure jour/nuit WDR
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
183 | Camera IP exterieure jour/nuit WDR
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 14
184 | Enregistreur video en reseau 32 channel
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
185 | Moniteur de visualisation LED avec support
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
186 | Poste de visualisation LED avec support
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
187 | Controle d’acces pour local serveur
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
TOTAL K/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
ALIMENTATION EN PEHD PN16
188 | PEHD Ø25
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 37
189 | PEHD Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 6
190 | PEHD Ø40
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 236
191 | PEHD Ø50
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 121
192 | PEHD Ø63
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 13
193 | Vannes d'arrêt tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN16
194 | PPR Ø25
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 13
195 | PPR Ø32
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 13
196 | Vannes d'arret PPR PN16 tous diametres
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
DISTRIBUTION EN TUBE PER PN16
197 | PER Ø16/13
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 352
198 | PER Ø20/16
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 47
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET
199 | Collecteur de distribution en bronze 03 departs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
200 | Collecteur de distribution en bronze 05 departs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
201 | Collecteur de distribution en bronze 06 departs
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
202 | Coffret en plastique
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE ( PVC)
203 | PVC Ø75
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 46
204 | PVC Ø125
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 37
205 | PVC Ø160
| le mètre linéaire : ………………………..………………………………………………… | ML | 63
APPAREILS SANITAIRES
206 | WC à l'anglaise
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 7
207 | WC à la turque
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 5
208 | Lavabo collectif equipé et complet
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 8
209 | Lavabo sur colonne
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
210 | Siege de wc a l'anglaise pour P.M.R
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
211 | Lave main pour P.M.R
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
212 | Attente pour évaucation appareil sanitaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
ACCESSOIRES SANITAIRE
213 | Douchette pour WC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
214 | Distributeur de savon liquide
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
215 | Glace en verre poli
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
216 | Porte papier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
217 | Sèche main
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
218 | Siphon de sol
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
219 | Gargouille en plomb
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 18
220 | Crapaudine
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 18
221 | Trop plein de terasse
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
222 | Antibelier
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 2
223 | Robinet de service
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 10
PRODUCTION EAU CHAUDE
224 | Chauffe eau electrique instantané
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 1
EXTERIEUR
225 | Robinet de puisage
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
226 | Regard 0,40×0,40×0,60 m
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 6
227 | Bouche d'arrosage
| L'unité : …………………………...…....……………………………………..….……… | U | 4
PROTECTION INCENDIE
228 | Poste robinet incendie arme (RIA) DN25
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 4
EXTINCTEUR
229 | Extincteur à eau pulverise de 6l
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11
230 | Extincteur à poudre polyvalente de 6 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11
231 | Extincteur CO2 de 6 kg
| l'unité : …………………………...…....…………….………………………………….. | U | 11
TUBE ACIER GALVANISE
232 | T.A.G DN 40
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 25
TOTAL L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
M/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
I-CLIMATISATION
233 | Split système mural 9 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
234 | Split système mural 18 000 BTU
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
II-VENTILATION
235 | Gaine en tôle lisse galvanisé 8/10
| le mètre carré : ………………………..………………………………………… | M2 | 17
236 | Caisson d'extraction VMC
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 1
237 | Grille d'extraction rectangulaire
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 10
TOTAL M/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS
238 | Branchement au réseau d’assainissement interieur
| l'ensemble : …………………………...…....…………….………………..………….. | ENS | 1
TOTAL N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS
O/ LOT : PEINTURE
239 | Peinture glycerophtalique laquée sur murs et plafonds intérieur y/c grattage de l'existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 3100
240 | Peinture vinylique sur mûrs et plafonds y/c grattage de l'existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1700
241 | Peinture crepi ribbe (griffe) decoratif sur mur plafonds y compris grattage de l'existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 2090
242 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métalique y compris antirouille et grattage de l'existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1090
243 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois y compris grattage de l'existant
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 110
TOTAL O/ LOT : PEINTURE
P/ LOT :AMENAGEMENT EXTERIEUR
244 | Revêtement de sol en granito strié
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 820
245 | Revêtement sol en paves autobloquants couche d'usure teintée dans la masse de 80 mm
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 3340
246 | Dallage en beton y/c aciers pour allees et trottoir de circulation
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 1180
247 | Terre végétale et gazon
| le mètre carré : ………………………..………………………………….. | M2 | 595
248 | Fourniture et plantation de WASHINGTONIA ROBUSTA 3m de stipe
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 10
249 | Fourniture et pose d'arbre type Ficus Benjamina
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 10
250 | Fourniture et pose de Jaccaranda mimosofolia
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 10
251 | Banc
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 10
252 | Corbeille circulaire basculante
| l'unité : …………………………...…....…………….………………..………….. | U | 10
253 | Bordure de trottoir type T2
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 725
254 | Bordure de jardin type P1
| le mètre linéaire : ………………………..……………………………………………… | ML | 289
TOTAL P/ LOT :AMENAGEMENT EXTERIEUR
RECAPITULATION
TOTAL A/ LOT : DEMOLITIONS ET DEPOSES
TOTAL B/ LOT : GROS ŒUVRES
TOTAL C/ LOT : ETANCHEITE
TOTAL D/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
TOTAL E/ LOT : MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINUIM
TOTAL F/ LOT : FAUX PLAFOND
TOTAL G/ LOT : POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
TOTAL H/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
TOTAL I/ LOT : DETECTION INCENDIE
TOTAL J/ LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
TOTAL K/ LOT : SYSTÈME DE VIDEOSURVEILLENCE ET CONTRÔLE D'ACCES
TOTAL L/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
TOTAL M/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION
TOTAL N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS
TOTAL O/ LOT : PEINTURE
TOTAL P/ LOT :AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C